# Заказчик : Управление капитального строительства администрации г. Иваново

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления капитального строоительства администрации г. Иваново

________________________Медведников В.Н.

# Сводный сметный расчет в сумме	3018,39 тыс. руб.

в т.ч.

возвратных сумм	                   5,45 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

водопровода по ул.9-й Ефремковской, пер.2-му Балинскому с установкой водозаборных колонок на ул.5, 6, 7, 8, 9-й Ефремковских
в г.Иванове

Составлен в территориальных ценах 4 кв. 2007г

| № п.п. | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель-ных работ |  | монтажных работ |  | оборудова-ния, мебели, инвентаря |  | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Глава 1 Подготовка территории под строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | См.1-1 | ### Разбивка основных осей, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками 8,503,49 |  |  |  |  |  | 29,68 |  | 29,68 |
| 2 | См.1-2 | ### Рубка деревьев | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | #### Итого по гл.1 | 1,00 |  |  |  |  | 29,68 |  | 30,68 |

| 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Глава 2 Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | См. 2-1 | Сети водопровода | 1719,19 |  |  |  | 1719,19 |  |
| 4 | См.2-2 | Водопонижение | 331,18 |  |  |  | 331,18 |  |
|  |  | Итого по гл.2 | 2050,37 |  |  |  | 2050,37 |  |
|  |  | #### Глава 3,4,5,6,7 | Затраты отсутствуют |  |  |  |  |  |
|  |  | #### Итого с 1-7 главу | 2051,37 |  |  | 29,68 |  | 2081,05 |
|  |  | ### Глава 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГСН 81-05-01-2001 п.3.1 | Временные здания и сооружения 1,5% | 30,77 |  |  |  |  | 30,77 |
|  |  | #### в том числе возврат 15% | (4,62) |  |  |  |  | (4,62) |
|  |  | #### Итого по гл. 8 | 30,77 |  |  |  |  | 30,77 |
|  |  | ### в том числе возврат | (4,62) |  |  |  |  | (4,62) |
|  |  | ### Итого по гл.1-8 | 2082,14 |  |  | 29,68 |  | 2111,82 |
|  |  | ### в том числе возврат | (4,62) |  |  |  |  | (4,62) |
|  |  | ### Глава 9 Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГСН 81-05-2001 п.13.1 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3% с к=1,1 = 2,53% | 52,68 |  |  |  |  | 52,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Налоговый кодекс ст. 255, 263 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 3% |  |  |  | 63,35 | 63,35 |
| 8 | Письмо Минстроя России от 15.03.93г. №463-РБ7-13/32 р.{{{II п.23 | Лимит затрат на премирование за ввод 1,2% |  |  |  | 26,13 | 26,13 |
|  |  | ### Итого по гл.9 | 52,68 |  |  | 89,48 | 142,16 |
|  |  | ### Итого по гл.1-9 | 2134,82 |  |  | 119,16 | 2253,98 |
|  |  | ### в том числе возврат | (4,62) |  |  |  | (4,62) |
|  |  | ### Глава 10 Содержание технического надзора строящегося предприятия |  |  |  |  |  |
| 9 | Приказ Федерального Агенства по стр-ву и ЖКХ №36 от 15.02.05г прил.2 п.2 | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,4% |  |  |  | 31,56 | 31,56 |
|  |  | ### Итого по гл.10 |  |  |  | 31,56 | 31,56 |
|  |  | Глава 12 Проектно-изыскательские работы и авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 10 | Договор 10-ПС/11188 | Проектные работы |  |  |  | 156,91 | 156,91 |
| 11 | " | Изыскательские работы 45,80+9,152 |  |  |  | 54,91 | 54,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | н.з.10-ПС/11188 | Лимит затрат на экспертизу проекта |  |  |  | 5,93 | 5,93 |
| 13 | МДС81-35.2004 | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 4,51 | 4,51 |
|  |  | ### Итого по гл.12 |  |  |  | 222,26 | 222,26 |
|  |  | ### Итого по гл.1по 12 гл. | 2134,82 |  |  | 372,98 | 2507,80 |
| 14 | МДС 81-35-2004 | Непредвиденные работы и затраты 2% | 42,70 |  |  | 7,46 | 50,16 |
|  |  | ### Итого по сводному сметному расчету в территориальных ценах 4кв. 2007г без НДС | 2177,52 |  |  | 380,44 | 2557,96 |
|  |  | в том числе возврат | (4,62) |  |  |  | (4,62) |
|  |  | ### НДС 18% | 391,95 |  |  | 68,48 | 460,43 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету в территориальных ценах 4 кв. 2007г с НДС | 2569,47 |  |  | 448,92 | 3018,39 |
|  |  | ### в т.ч. возврат материалов с НДС | (5,45) |  |  |  | (5,45) |

Генеральный директор 						В.В.Баранов

Главный инженер проекта  					Е.Н.Каплин

Начальник сметного отдела  					Н.П.Солдатова

Заказчик