Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                93910

Наименование стройки-  Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в                  Форма 4

районе домов №30-43 по ул. 1-ой Земледельческой в г. Иванове

Обьект номер   4-ПС/11157

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1

на  Наружные внутриплощадочные сети

Наименование обьекта-

Основание: НВл.1 НВ.С л.1-2 н.з.4-ПС/11157

Сметная стоимость             50,926 Тыс.руб.

Нормативная трудоемкость         420 чел.-ч

Составлена в терр-ных ценах 2001г Ивановской обл                                   Сметная заработная плата       3,207 Тыс.руб.

Строительный обьем              51,5 м

Цена единицы                  988,85 Рубль

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Рубль   :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Рубль    :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

К1,2 на производство работ в охранной зоне

воздушной ЛЭП(МДС 81-35.2004 п5)длиной 51,5м

Земляные работы

1 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,351   5706,48   5590,19      2005        41      1964     18,52         7

5 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                   116,29    626,86                           220     70,51        25

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2МДС  грунтов 2. Разработка

траншей, применен коэффициент

81-35.2004  к нормам затрат труда-1,2 и к

п5 к1,2    нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               705,99                 248

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               371,58                 131

Сметная стоимость                                                  2384

2 01-02-057- -Разработка грунта вручную в        0,1053   1392,65      -          147       147       -      221,76        23

2 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1392,65      -                              -        -          -

п.3.187     грунтов 2. Доработка вручную,

Кзтр=1,2    зачистка дна и стенок с

МДС         выкидкой грунта в котлованах

81-35.2004  и траншеях, разработанных

п5 к1,2    механизированным способом,

применен коэффициент к нормам

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

затрат труда - 1,2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1114,12                 117

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               626,69                  66

Сметная стоимость                                                   330

3 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,103    703,34      -           72        72       -      116,64        12

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грунтов 2                                    703,34      -                              -        -          -

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               562,68                  58

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               316,50                  33

Сметная стоимость                                                   163

4 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов        0,351    1074,3    1074,3       377       -         377      -          -

2 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         бульдозерами мощностью 59                      -       110,06                            39     10,64         4

81-35.2004  [80] кВт [л.с.], 2 группа

п5 к1,2    грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,56                  37

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                55,03                  19

Сметная стоимость                                                   433

5 01-02-005- -Уплотнение грунта                    3,51    418,43    315,13      1469       363      1106     15,04        53

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         группа грунтов 1, 2                           103,3     28,13                            99      3,65        13

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               124,85                 438

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                65,71                 231

Сметная стоимость                                                  2138

6 22-01-011- -Укладка стальных                   0,0515  14842,91   8184,47       764       241       422     561,6        29

5 ТЕР 37    водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         гидравлическим испытанием                   4683,74    694,48                            36     69,66         4

81-35.2004  диаметром 150 мм

п5 к1,2                          км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              6991,69                 360

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              4786,62                 247

Сметная стоимость                                                  1371

7 ФССЦ-2001  -Трубы стальные электросварные      51,706    121,63      -         6289       -         -        -          -

103-0176    прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 159 мм толщина стенки

4.5 мм

м

8 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной         0,0515  15876,37    8155,7       818       131       420     337,2        17

5 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         битумно-резиновой или                        2552,6     295,9                            15     26,92         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81-35.2004  битумно-полимерной изоляции

п5 к1,2    на стальные трубопроводы

диаметром 150 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              3703,05                 191

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2535,17                 131

Сметная стоимость                                                  1139

9 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,2488   1505,99      -          375       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной         0,0515   3108,19   1826,82       160        39        94     94,62         5

5 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         битумно-резиновой или                        756,01    142,96                             7        15         1

81-35.2004  битумно-полимерной изоляции

п5 к1,2    на стыки и фасонные части

стальных трубопроводов

диаметром 150 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1168,66                  60

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               800,08                  41

Сметная стоимость                                                   261

11 101-1763   -Мастика битумно-полимерная        0,01597   1505,99      -           24       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12 22-01-012- -Укладка кожуха из стальных           0,01  47338,62  35619,67       473        88       356    1054,8        11

10 ТЕР 37   водопроводных труб  диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС        400 мм                                      8797,03   3394,15                            34    358,67         4

81-35.2004                        км

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%             15848,54                 158

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%             10850,15                 109

Сметная стоимость                                                   740

13 103-0218   -Трубы стальные электросварные       10,04    559,71      -         5619       -         -        -          -

прямошовные и                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

спирально-шовные больших                       -         -                              -        -          -

диаметров группы А и Б с

сопротивлением по разрыву 38

кгс/мм2 наружный диаметр 42

толщина стенки 7 мм

м

14 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной           0,01  49997,26  31061,41       500        36       311     484,8         5

10 ТЕР 37   антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС        битумно-резиновой или                       3631,15   1823,21                            18    167,54         2

81-35.2004  битумно-полимерной изоляции

п5 к1,2    на стальной кожух диаметром

400 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              7090,67                  71

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              4854,38                  49

Сметная стоимость                                                   619

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 101-1763   -Мастика битумно-полимерная           0,13   1505,99      -          196       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

16 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной           0,01   5228,42   2627,15        52        11        26    133,56         1

10 ТЕР 37   антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС        битумно-резиновой или                       1067,15    194,69                             2     21,49       -

81-35.2004  битумно-полимерной изоляции

п5 к1,2    на стыки и фасонные части

стального кожуха  диаметром

400 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1640,39                  16

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1123,03                  11

Сметная стоимость                                                    80

17 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0118   1505,99      -           18       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

18 22-05-003- -Протаскивание в кожух                 0,1   4574,14      89,6       457        93         9       120        12

7 ТЕР 37    стальных труб диаметром 400               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                              930      -                              -        0,46       -

81-35.2004                        100м

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1209,00                 121

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               827,70                  83

Сметная стоимость                                                   661

19 16-07-006- -Заделка концов кожуха                   2      48,5      1,15        97        62         2      4,27         9

04 ТЕР 37   диаметром до 400 мм                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                              шт                      31,22      -                              -        0,01       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     128%                39,97                  80

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      83%                25,92                  52

Сметная стоимость                                                   229

20 34-02-001- -Защита кабеля связи                 0,004  16923,34      -           68         6       -         210         1

01 ФЕР                            кан.-км             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                     1437,35      -                              -        -          -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1437,34                   6

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               934,27                   4

Сметная стоимость                                                    77

21 22-06-005- -Врезка в существующие сети из           2    329,73    269,77       659        87       540      4,93        10

5 ТЕР 37    стальных труб стальных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         штуцеров (патрубков)                          43,45     19,85                            40      2,27         5

81-35.2004  диаметром 200 мм

п5 к1,2                          врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                82,29                 165

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                56,34                 113

Сметная стоимость                                                   936

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          5                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ФССЦ-2001  -Трубы стальные электросварные         0,8    167,87      -          134       -         -        -          -

103-0188    прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 219 мм толщина стенки

4.5 мм

м

23 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,243  21550,25   4278,01      5237       331      1040     181,8        44

2 ТЕР 37    Ф2000мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона                                1361,69    270,49                            66     36,13         9

81-35.2004                        10м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2121,83                 516

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1452,64                 353

Сметная стоимость                                                  6106

24 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        2,3328    969,39      -         2261       -         -        -          -

440-9156-1  железобетонные диаметром 2000             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

25 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        1,4094    371,83      -          524       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

26 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               1    756,34      -          756       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

27 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,168  21550,25   4278,01      3620       229       719     181,8        31

2 ТЕР 37    Ф1500мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона                                1361,69    270,49                            45     36,13         6

81-35.2004                        10м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2121,83                 356

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1452,64                 244

Сметная стоимость                                                  4221

28 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        1,6128    798,41      -         1288       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

29 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные         0,974    371,83      -          362       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

30 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               1    756,34      -          756       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

31 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных           0,2    432,03    119,86        86        27        24     18,14         4

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         однослойных из литой                          135,9      0,92                           -        0,08       -

81-35.2004  мелкозернистой

п5 к1,2    асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колонки

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          6                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               194,29                  39

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               129,98                  26

Сметная стоимость                                                   151

32 408-9010   -Щебень фракционированный            1,428      -         -          -         -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

33 27-07-002- -Устройство оснований толщиной        0,12    596,54       376        72        26        45     31,49         4

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         кирпичного или известнякового                214,43      32,2                             4       3,8       -

81-35.2004  щебня вокруг колонки

п5 к1,2                          100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               350,21                  42

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               234,29                  28

Сметная стоимость                                                   142

34 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или            2,088     119,7      -          250       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

35 22-03-011- -Установка колонок                       1    672,42     14,06       672        65        14      8,59         9

4 ТЕР 37    водоразборных                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт.                     65,04      0,49                           -        0,13       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                85,19                  85

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                58,32                  58

Сметная стоимость                                                   816

36 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               1     64,72      8,06        65        24         8      3,34         3

5 ТЕР 37    чугунных диаметром 150 мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               задвижка                24,38      -                              -        0,08       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                31,70                  32

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                21,70                  22

Сметная стоимость                                                   118

37 300-1179   -Задвижки параллельные                   1    852,39      -          852       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 150 мм

шт.

38 22-03-007- -Установка вентеля стального             2     28,55      3,46        57        25         7      1,66         3

1 ТЕР 37    диаметром 50 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт                      12,25      -                              -        0,04       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                15,93                  32

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                10,90                  22

Сметная стоимость                                                   111

39 ФССЦ-2001  -Вентили проходные фланцевые             2    507,26      -         1015       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          7                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300-1263    15С22НЖ для воды и пара,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

давлением 4 МПа [40 кгс/см2],                  -         -                              -        -          -

диаметром 50 мм

шт.

40 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным             1     35,79     30,88        36         4        31      0,44       -

1 ТЕР 37    трубопроводам диаметром 50                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                             3,96       2,6                             3      0,25       -

81-35.2004                        фланец

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                 8,53                   9

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 5,84                   6

Сметная стоимость                                                    50

41 ФССЦ-2001  -Фланцы из стали марок                   1      47,8      -           48       -         -        -          -

533-0058    ВСт3сп2, ВСт3сп3 для                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводов, с                               -         -                              -        -          -

соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметром

условного прохода 50 мм

шт.

42 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным             2    103,23     87,89       206        22       176      1,25         2

5 ТЕР 37    трубопроводам диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                            11,15      7,32                            15      0,72         1

81-35.2004                        фланец

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                24,01                  48

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                16,44                  33

Сметная стоимость                                                   287

43 ФССЦ-2001  -Фланцы из стали марок                   2    106,28      -          213       -         -        -          -

533-0063    ВСт3сп2, ВСт3сп3 для                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводов, с                               -         -                              -        -          -

соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметром

условного прохода 150 мм

шт.

44 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным             2     184,7    161,39       369        36       323      1,99         4

6 ТЕР 37    трубопроводам диаметром 200               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                            17,78     13,52                            27      1,32         3

81-35.2004                        фланец

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                40,70                  81

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                27,86                  56

Сметная стоимость                                                   506

45 ФССЦ-2001  -Фланцы из стали марок                   2    117,46      -          235       -         -        -          -

533-0064    ВСт3сп2, ВСт3сп3 для                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводов, с                               -         -                              -        -          -

соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметром

условного прохода 200 мм

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          8                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

шт.

46 22-03-007- -Установка затвора поворотного           2    171,18     85,86       342        93       172      6,28        13

4 ТЕР 37    диаметром 200 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               затвор                  46,44      4,33                             9      0,56         1

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                66,00                 132

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                45,19                  90

Сметная стоимость                                                   564

47 "Альтаир"  -Затвор поворотный                       2   1251,34      -         2503       -         -        -          -

межфланцевый ЗП                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

ВС-200Х16-FL-3-Е диаметром                     -         -                              -        -          -

200 мм

шт.

Ц4352:3,93.1,13

48 22-03-001- -Установка фасонных частей          0,1178   8837,22    524,48      1041        37        62     45,29         5

2 ТЕР 37    чугунных диаметром 125-200                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                           311,12     26,64                             3      3,46       -

81-35.2004                        т

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               439,09                  52

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               300,61                  35

Сметная стоимость                                                  1128

49 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией           0,00515    870,88      -            4         3       -       77,88       -

5 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                           535,03      -                              -        -          -

81-35.2004                        км

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               695,54                   4

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               476,18                   2

Сметная стоимость                                                    10

50 22-06-012- -Устройство постоянных              0,0515    555,94    299,21        29         3        15      7,57       -

2 ТЕР 37    бетонных упоров на                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         трубопроводе диаметром 150                     52,7     16,38                             1      2,64       -

81-35.2004  мм

п5 к1,2                          км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                89,81                   5

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                61,48                   3

Сметная стоимость                                                    37

51 прил. ФЕР  -Блоки сборные бетонные             0,1751     613,8      -          107       -         -        -          -

403-9005    прямоугольные объемом до 0,3              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                                             -         -                              -        -          -

м3

Демонтажные работы

52 22-04-001- -Демонтаж колодца                    0,168   5095,02   4278,01       856       137       719    109,08        18

2 ТЕР 37                          10м3                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                      817,01    270,49                            45     36,13         6

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1413,76                 238

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          9                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               967,88                 163

Сметная стоимость                                                  1256

53 311-01-148 -Погрузочно-разгрузочные              2,94      3,84      3,84        11       -          11      -          -

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ  МДС     перевозках. Мусор                              -         0,31                             1      0,03       -

81-35.2004  строительный с погрузкой

п5 к1,2    экскаваторами емкостью ковша

до 0,5м3: погрузка

т

54 310-3005-1 -Перевозка грузов                     2,94      7,72      7,72        23       -          23      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

81-35.2004  работающими вне карьера,

п5 к1,2    расстояние перевозки 5 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            Рубль                            44672      2478      9014                 335

----                                             ---------           ---------

Рубль                                                  729                  85

Стоимость общестроительных работ -          Рубль                            44672       -         -                   -

Материалы -                                 Рубль                             9355       -         -                   -

Всего заработная плата -                    Рубль                              -        3207       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        Рубль                             4480       -         -                   -

Местные материалы -                         Рубль                              252       -         -                   -

Накладные расходы -                     Рубль                             3795       -         -                   -

Сметная прибыль -                       Рубль                             2458       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    Рубль                            50926       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   420

Сметная заработная плата -              Рубль                              -        3207       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           Рубль                            50926       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   420

Сметная заработная плата -               Рубль                              -        3207       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4кв. 2007г. г.

Оплата труда осн. рабочих             2477,754     х 7,06             17492,94

Затраты на экспл. машин               9014         х 3,23             29115,22

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     728,809      х 7,06              5145,39

Стоимость материальных ресурсов       33180,105    х 4,19            139024,64

Итого прямых затрат                                                   185632,8

Накладные расходы в текущих ценах  3795,293        х 7,06    х 0,94   25187,08

Сметная прибыль в текущих ценах    2458,111        х 7,06    х 1,0    17354,26

ИТОГО в ценах на 4кв. 2007г. г.                                      228174,15

Итого с временными зданиями и      1,5 %          228174,1493422,612 231596,76

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         231596,7615859,398 237456,16

Итого с непредвиденными затратами  2 %            237456,1594749,123 242205,28

Налог на добавленную стоимость     18 %                               43596,95

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       285802,23

стоимость (НДС)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         10                                                93910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Составил                       Гадалова