| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник УЖКХ ______________ О.Г.Маннов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП ЖХ №4 _____________ А.Г. Земцов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на обустройство детской площадки м.Лесное, угол улиц Плесской и 1 Снежной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 199,629 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 65,67 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 5,206 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 1кв. 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство качелей с установкой столбов металлических | 0,02 |  | 11789,9 | 499,14 |  | 3428,63 | 235,8 |  | 157,24 |  |  | 9,98 |  |  | 68,57 | 983,9975 |  | 19,67995 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=6836,64*1,15; ЭММ=399,31*1,25; ЗПм=0,71*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=3,02*1,25 | 100 шт. |  | 7862,14 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 3,775 |  | 0,0755 |
| 1.1 | прайс код 4151 | Качели на металлических стойках, с жесткой подвеской | 1 |  |  |  |  | 7144,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7144,91 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | прайс код 4156 | Качели на металлических стойках, без подвески | 1 |  |  | 0 |  | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8800 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | прайс код 4968 | Сиденье для качелей, резиновое с подвеской | 1 |  |  | 0 |  | 1868,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1868,64 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство качалки балансировочной | 0,01 |  | 11789,9 | 499,14 |  | 3428,63 | 117,9 |  | 78,62 |  |  | 4,99 |  |  | 34,29 | 983,9975 |  | 9,83997 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=6836,64*1,15; ЭММ=399,31*1,25; ЗПм=0,71*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=3,02*1,25 | 100 шт. |  | 7862,14 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 3,775 |  | 0,03775 |
| 4.1 | прайс код 4101 | Качалка балансировочная | 1 |  |  |  |  | 7100,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100,85 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-05-030-11 | Установка скамьи | 0,01 |  | 3656,79 | 515,65 |  | 2110,75 | 36,57 |  | 10,3 |  |  | 5,16 |  |  | 21,11 | 140,9555 |  | 1,40956 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=895,99*1,15; ЭММ=412,52*1,25; ЗПм=32,57*1,25; ТЗТ=122,57*1,15; ТЗТм=3,15*1,25 | 100 шт. сборных конструкций |  | 1030,39 | 40,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 3,9375 |  | 0,03938 |
| 5.1 | Прайс код 2202 | Скамья на металлических ножках | 1 |  |  |  |  | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3550 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-01-059-01 | Установка песочницы | 0,01 |  | 2268,74 | 370,76 |  | 1339,69 | 22,69 |  | 5,58 |  |  | 3,71 |  |  | 13,4 | 86,4225 |  | 0,86423 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=485,47*1,15; ЭММ=296,61*1,25; ЗПм=14,64*1,25; ТЗТ=75,15*1,15; ТЗТм=4,2*1,25 | 100 шт. изделий |  | 558,29 | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 5,25 |  | 0,0525 |
| 6.1 | прайс код 4241 | Песочница | 1 |  |  |  |  | 8105,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8105,93 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство гимнастического городка | 0,01 |  | 56239 | 18211,13 |  | 20468,1 | 562,39 |  | 175,6 |  |  | 182,11 |  |  | 204,68 | 2231,23 |  | 22,3123 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=15269,37*1,15; ЭММ=14568,9*1,25; ЗПм=1116,1*1,25; ТЗТ=1940,2*1,15; ТЗТм=117,88*1,25 | 100 шт. |  | 17559,78 | 1395,13 |  |  |  |  |  |  |  | 13,95 |  |  |  | 147,35 |  | 1,4735 |
| 8 | Прайс код 6337 | Гимнастический городок | 1 |  |  | 0 |  | 60010,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60010,17 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство машинки с горкой | 0,01 |  | 11789,9 | 499,14 |  | 3428,63 | 117,9 |  | 78,62 |  |  | 4,99 |  |  | 34,29 | 983,9975 |  | 9,83997 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=6836,64*1,15; ЭММ=399,31*1,25; ЗПм=0,71*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=3,02*1,25 | 100 шт. |  | 7862,14 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 3,775 |  | 0,03775 |
| 9.1 | прайс код 4419 | Машина с горкой | 1 |  |  |  |  | 47979,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47979,66 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093,25 |  | 505,96 |  |  | 210,94 |  |  | 376,34 | 63,94598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,58 |  |  |  | 1,71638 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 505,96*10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5060 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 210,94*4,25 |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 896 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 376,34*5,12 |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 1927 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144560 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 144560*0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 7228 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159671 |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Ремонт (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (10,3+0,41)*10*1,395*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,395 |  |  |  | 140 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (10,3+0,41)*10*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 91 |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном. Ремонт (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (490,08+13,99)*10*1,17*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 5544 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (490,08+13,99)*10*0,7225 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7225 |  |  |  | 3642 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (5,58+0,18)*10*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 58 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (5,58+0,18)*10*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 31 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5742 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5742 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3764 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3764 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169177 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 169177*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169177 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 169177*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169177 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169177 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169177 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 169177*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 30452 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199629 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199629 |  |
| СОСТАВИЛ |  | Ковалев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  | Медведева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |