Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_______________

- Утверждено:

| МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» | ______________________ ____________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 171

- Категория. Товары

- Предмет контракта.

- Лот № 1. Поставка стоматологических пломбировочных материалов

- Лот № 2. Поставка расходных материалов.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 20 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 27 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 47 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 52 |

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений и изменений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование.

  - Заказчик, уполномоченный орган.

  - Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

  - Источник финансирования и порядок оплаты.

  - Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Требования к участникам размещения заказа.

  - Расходы на участие в аукционе.

  - Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

  - Преференции в отношении цены контракта для товаров российского происхождения и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

  - Содержание документации об аукционе.

  - Разъяснение положений документации об аукционе.

  - Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- Форма заявки на участие в аукционе

- Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

- Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

- Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Количество заявок на участие в аукционе.

- Форма аукционного предложения о цене контракта.

- Валюта заявки на участие в аукционе.

- Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе.

- Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1.Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2.Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3.Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4.Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5.Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и соответствия участника размещения заказа требованиям законодательства.

- Преимущества  учреждениям уголовно-исполнительной системы и  организациям       инвалидов при размещении заказов.

- Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

  - Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

  - Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

  - Заключение муниципального контракта.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения товаров.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в место и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.4.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.4.2.Порядок формирования цены контракта и возможность ее изменения указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование поставки товаров по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.6.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров,  являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.10. Преференции в отношении цены контракта для товаров российского происхождения и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

Информация о возможности предоставления преференции указана в Информационной карте аукциона.

1.10.1. Перечень товаров, происходящих из иностранных государств на которые распространяются условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств определен приказом Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

1.10.2. При размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд путем проведения аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых, содержат предложения о поставке товара российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 % в порядке, предусмотренном пунктом 1.10.3.

1.10.3. При размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона, в случае, если победителем открытого аукциона представлена заявка на участие в открытом аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1.10.1, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной цены муниципального контракта.

1.10.4. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона, порядок, установленный пунктом 1.10.3, не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного открытого аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров, часть из которых не указана в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427;

б) в случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и заказчик размещает заказ у единственного поставщика;

г) если участниками открытого аукциона в электронной форме являются исключительно участники, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения или исключительно участники, заявки которых содержат предложения о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.

1.10.5. Участник открытого аукциона в заявке на участие в открытом аукционе обязан указать (задекларировать) страну происхождения поставляемого товара.

В случае, если в заявке на участие в открытом аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе такой участник не допускается комиссией к участию в открытом аукционе.

1.10.6. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом  аукционе несет участник размещения заказа.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проект  муниципального  контракта

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе участнику размещения заказа, направившему запрос, при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.3.5. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.3.7. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам приложенных форм.

3.3.8. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.5. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.6. Форма аукционного предложения о цене контракта

3.6.1. Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.6.2. Предложения о цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона (рекомендуется поднимать карточки выше уровня головы).

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

3.8. Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа поставляемых товаров, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта и Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

3.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1.Участник размещения заказа, в случае, если это установлено в Информационной карте аукциона, должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе,  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа не установлено.

3.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны использоваться только денежные средства.

3.9.3. Документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть представлен в составе заявки. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая указанным документом или его копией, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела.

3.9.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

в) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта.

3.9.5.  Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, заявки которых получены после окончания срока приема заявок на участие в аукционе

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  Разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1. Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2. В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям законодательства

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка не подписана и не скреплена печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном в документации об аукционе.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

5.3.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, а доверенные лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с Формой № 5.1, приведенной в разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении каждого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта.

6.1.8. Если после троекратного повторения цены контракта ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.9. в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.10. Аукцион считается оконченным, если «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.11. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

6.1.12. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.13. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.14. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае если муниципальный заказчик не получает муниципальный контракт, подписанный победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в срок, установленный согласно п. 7.1.1. настоящего раздела, такой победитель или участник будет считаться уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечение исполнения контракта в срок, установленный согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона  заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте аукциона. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 «Банковская гарантия» главы 23 «Обеспечения исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990                  № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.2.2.3. В случае  если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, поручитель и договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным к ним действующим законодательством Российской Федерации.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником аукциона, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона 94-ФЗ).

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно рассмотрения заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товаров для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктом 8.6. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1». Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 3 Номер контактного телефона: (4932) 32-85-02, 32-60-91 Адрес электронной почты: dentis37@rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru Ответственный исполнитель: Песня Юлия Леонидовна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку: Лот № 1 - Стоматологических пломбировочных материалов Лот № 2 - Расходных материалов Аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства |
|  |  | Условия поставки товаров | Поставка товаров должна осуществляться в соответствии с условиями, указанными в проекте муниципального контракта |
| 4 | Пункт 1.3.3 | Место и срок поставки товаров | Место поставки товаров: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 3, к. 4 МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» Срок поставки товаров: С момента заключения муниципального контракта до 28.02.2011 по заявке заказчика |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей | Лот № 1 - 332 000,00 Лот № 2 – 8 000,00 |
| 6 | Пункт 7.1.1 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, на сертификацию, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| 7 | Пункт 3.6.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Снижение шага аукциона производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» В случае, если к участию в аукционе допущены, как участники, предложившие товары российского происхождения, так и участники, предложившие товары иностранного происхождения, и если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной цены контракта |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства от платных услуг) |
| 9 | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки товара на основании счетов поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной |
| 10 | Пункт 1.7.3 | Дополнительные требования к участникам аукциона | I. Участник размещения заказа должен относиться к субъектам малого предпринимательства и соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого предпринимательства: а) до ста человек включительно для малых предприятий; б) до пятнадцати человек – для микропредприятий. 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные постановлением Правительства РФ № 556 от 22.07.2008 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого предпринимательства»: а) микропредприятия – 60 млн. рублей; б) малые предприятия – 400 млн. рублей. II. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 11 | Пункт 5.2.1, 6.1.3 | Преимущества | не установлены |
| 12 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4.Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров (Форма № 4). 5. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: - документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (Форма № 5) – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение или копия такого поручения). 8. Копии учредительных документов – для юридических лиц. 9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 10. Для оперативного рассмотрения заявок на участие в аукционе рекомендуется представить следующие документы: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии регистрационных документов; - информация о средней численности работников за 2009 год; - информация о выручке от реализации работ без учета НДС или данные о балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 2009 год; - - копия свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (при наличии). |
| 13 | Пункт 3.3.9 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 12 настоящей Информационной карты. Все листы заявки на участие в аукционе (все листы тома заявки на участие в аукционе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе (том заявки на участие в аукционе) должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа Примечание. В случае подачи одним участником размещения заказа заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, такие заявки оформляются и подаются по каждому лоту отдельно |
| 14 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 04.11.2010 по 23.11.2010 |
| 15 | Пункт 3.9.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Администрация города Иваново). ИНН: 3728012487. КПП: 370201001. БИК Банка получателя: 042406001. Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново. Р/счет 40302810000005000036 Показатель статуса: 08 КБК: 30300000000000000180 ОКАТО: 24401000000 В назначении платежа необходимо указать: КБК 30300000000000000180; л/счет № 007992720; аукцион № 171 лот № _____ Примечание: На основании положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участнику размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе допускается только участником размещения заказа. |
| 16 | Пункт 4.1.1, 4.2.1 | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 04.11.2010 с 8 ч. 40 мин. до 12 ч. 00 мин и с 13 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. Ежедневно кроме субботы и воскресенья. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29.11.2010 в 10 час. 00 мин. Примечание. В связи с установлением пропускного режима в здании, где осуществляется прием заявок, участнику размещения заказа для подачи заявок на участие в открытом аукционе рекомендуется прибыть в место подачи заявок, указанное в извещении о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе, не менее чем за 15 минут до окончания срока подачи заявок. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении участником размещения заказа данного условия Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником |
| 17 | Пункт 4.1.1, 2.3.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 29.11.2010 10 час. 00 мин. |
| 18 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 |
| 19 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 07.12.2010 |
| 20 | Пункт 6.1.1 | Дата, время проведения аукциона | 07.12.2010 11 час. 00 мин. Примечание. В связи с установлением пропускного режима, в здании, где осуществляется проведение торгов, Участникам размещения заказа для участия в открытом аукционе, рекомендуется прибыть в место проведения аукциона, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе, не менее чем за 15 минут до начала торгов. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении участником размещения заказа данного условия Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником |
|  |  | место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 220 |
| 21 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |
| 22 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 20.12.2010 |
| 23 | Пункт 7.2.1 7.2.2 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### Не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Лот № _________

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  аукционе № 171.

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 171  по лоту № ______ нами направляются следующие документы.

| № п/п | Наименование | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4 | Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4) |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 7 | Документы (копии документов), подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 8 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копии таких документов |  |
| 9 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (при необходимости) |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот № _____

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 171 на право заключения муниципального контракта

по лоту № ____ на поставку _____________________________________________

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Подтверждаем, что___________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

относится к субъектам малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»  на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

8. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

10. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

12. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать. |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Номер контактного телефона (факса) |  |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Заверю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот № 1

СВЕДЕНИЯ о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров

Поставка стоматологических пломбировочных материалов

| Наименование материала |  | Требуемые характеристики материала |  |  | Единица измерения |  | Кол-во |  | Предлагаемые участником размещения заказа наименование и характеристики товара |  | Производитель, страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный | Качествен-ные характе-ристики |  | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризации для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | упаковка |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронковой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | Набор: - 6 цветов стеклоиномерного порошка по 5 гр. (А3, А4, С2, С4, коричневый, голубой), порошок – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло, - стеклоиномерная жидкость для замешивания 2 х 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), - праймер для полостей - 6,5 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), для достаточного увлажнения поверхностей прилегания стеклоиномера для улучшения его адгезии, - стеклоиномерный лак, придающий блеск 6,5 мл. (содержит металакрилатовые смолы-мономеры-бис-глицедиметилметакрилат и разбавитель триэтиленгликольдиметакрилат), - 60 одноразовых кисточек, - 50 аппликаторов, - блокнот для замешивания 7,5см х 13см, - пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, - 1 шкала оттенков, - аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный (жидкость) | Качествен-ные характе-ристики |  | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | стеклоиномерная жидкость для замешивания 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный (порошок) | Качествен-ные характе-ристики |  | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | стеклоиномерный порошок по 9 гр. (А3, А4, С2, С4) – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный микрогиб-ридный | Качествен-ные характе-ристики |  | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный композит, с наполнителем цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5µм. Содержащий смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА. Отверждающийся под действием дневного света. | штук |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | - для прямых реставраций передних и боковых зубов; - для формирования культи зуба; - для шинирования; - для непрямых реставраций, включая вкладки, накладки и фасетки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | Шприцы по 4 гр., цвета: А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, Д3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Материал стоматоло-гический текучий реставрацион-ный | Качествен-ные характе-ристики |  | Ренгеноконтрастный, активируемый видимым светом, жидкотекучий нанокомпозит низкой вязкости. Наполнитель представлен комбинацией отдельных кремниевых частиц наполнителя размером 75 нм, отдельных частиц циркониевого наполнителя размером 15-20 нм и агломерированных нежестко сцепленных циркониево-кремниевых нанокластеров, состоящих преимущественно из циркониево-кремниевыхчастиц. Размер кластера от 06 до 1,4 микрон. Доля неорганического наполнителя около 65 % по весу (55 % по объему). Содержащий смолы БИС-ГМА, ТЕГДМА и БИС-ЭМА. | штук |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | - реставрации минимально инвазивных для препарирования полостей (включая реставрации по III и V классу, окклюзионные фиссуры и ямки), - основа/прокладка под прямые реставрации, - небольшие дефекты в эстетических непрямых реставрациях, - герметик ямок и фиссур, - блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска, - починка композитных и акриловых временных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | - Шприцы по 4 гр., цвета А1, А2, А3, А3.5, А4, В1, В2, С2, Д2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Материал стоматоло-гический стеклоино-мерный прокладоч-ный светоотвер-ждаемый | Качествен-ные характе-ристики |  | Фотополимеризующаяся стеклоиномерная прокладка/базис, состоящая из двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок – светочувствительное фторалюмосиликатное стекло. Жидкость – светочувствительная полиалкеноиновая кислота. Состав соединяется со структурой зуба, выделяет фтористые соединения и биологически совместим. Сочетание длительного рабочего промежутка времени с очень коротким периодом затвердевании при светооблучении установкой для фотополимеризации. | упаковка |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | В качестве прокладочного и изоляционного материала под пломбировочные материалы (композиты, амальгаму, металл и керамику) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | Набор: - 1 флакон с порошком – 9 гр., - 1 флакон с жидкостью – 5,5 мл., - 3 блокнота для замешивания 7,5 х 7,5 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Материал стоматоло-гический композитный пломбиро-вочной | Качествен-ные характе-ристики |  | Самотвердеющая, выделяющая фториды, двухкомпонентная композитная система для изготовления пломб, состоящая из базисной и катализаторной пасты или жидкости. На базе акрилатов. Содержит 70 % наполнителя, бариево-алюминево-фтористое силикатное стекло (0,02-2 мкм), высокодисперсную двуокись кремния (0,02-0,07 мкм). Адгезив содержит 23 % наполнителя. | упаковка |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | - пломбы Ι и ΙΙ классов по Блэку, если полости граничат с эмалью; - пломбы ΙΙΙ, ΙV и V классов по Блэку; - фиксация расшатанных после травмы зубов; - наращивание зубов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | Набор: - база – 12 гр., - катализатор – 12 гр., - гель для травления эмали – 2,5 мл., - адгезив база – 3 мл., - адгезив катализатор – 3 мл., - аксессуары. Оттенки пасты А10, 0А20, А30, В20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения в холодильнике 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Материал стоматоло-гический для пломбирования корневых каналов (порошок) | Качествен-ные характе-ристики |  | Является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов на основе окиси цинка-эвгенола с добавлением различных компонентов: тимола иодированного и сульфата бария для увеличения рентгеноконтрастности и предотвращения усадки, параформальдегид для предупреждения возможного бактериального заражения, кортикостероиды для снижения болезненных ощущений. Состав (порошок): дексаметазон 0,01 г, гидрокортизон ацетат 1,00 г , тимол иодированный 25,00 г, параформальдегид 2,20 г , рентгеноконтрастиый эксципиент 100,00 г | штук |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов. Пломбирование корневых каналов, либо одной пастой, либо с использованием штифта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | флакон 14 гр. порошка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте при комнатной температуре ниже 25 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Искусственный дентин | Качествен-ные характе-ристики |  | Водозатворимый кальцийсодержащий цинксульфатный цемент, модифицированный добавками. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Антисептический, на водной основе | штук |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Функцио-нальные характе-ристики |  | Применяется в качестве временного пломбировочного материала для герметичного покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке |  | банка 80 гр. порошка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопас-ности |  | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +25 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание.

1. Графы «Предлагаемые участником размещения заказа наименования и характеристики товара» и «Производитель, страна происхождения товара» являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Представление сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара не по всем показателям или с нарушением указанной формы будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям документации об аукционе и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

3. В случае, если участник размещения заказа не укажет страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, это будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям документации об аукционе и принятия решения об отказе в допуске такому участнику размещения заказа к участию в аукционе.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер                                                      	Лот № 2

СВЕДЕНИЯ о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров

Поставка расходных материалов

| Наименование материала | Требуемые характеристики материала |  |  | Единица измерения | Кол-во | Предлагаемые участником размещения заказа наименование и характеристики товара | Производитель, страна происхождения товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Скальпель хирургический |  | Качествен-ные характе-ристики | Ручка изготовлена из полистирола, эргономичная, с боковыми канавками. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость – не менее 800HV10. Режущая кромка расположена по центру, параллельно оси инструмента. Отсутствие посторонних включений на режущей кромке, гладкая, без шероховатостей поверхность. Стерилен. | упаковка | 50 |  |  |  |
|  |  | Функцио-нальные характе-ристики | Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, для одноразового использования. |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к размерам, упаковке | индивидуально упакованные в алюминиевую фольгу скальпели ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару, размеры в ассортименте, количество в упаковке 10 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к безопас-ности | срок годности – 5 лет |  |  |  |  |  |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание.

1. Графы «Предлагаемые участником размещения заказа наименования и характеристики товара» и «Производитель, страна происхождения товара» являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Представление сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара не по всем показателям или с нарушением указанной формы будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям документации об аукционе и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

3. В случае, если участник размещения заказа не укажет страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, это будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям документации об аукционе и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот № _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 171

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке заявки на участие в открытом аукционе № 171, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе № 171 и право заверения копий документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе № 171.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5.1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Лот № _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 171

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица -участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____»________________, проживающего (ей) по адресу: ______________________________

представлять интересы   __________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

при проведении открытого аукциона № 171 на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право:

1) снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона № 171, на «шаг аукциона» по своему усмотрению,

2) подписи протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Подпись     уполномоченного     _____________________ удостоверяю.                               							 (подпись)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе № 171 по лоту № _____:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом _____________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом аукционе № 171 по лоту № ____.

Забрать заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации ____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Часть II

Проект муниципального контракта

- ПРОЕКТ

- Лот № 1, 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

на закупку __________________ для муниципальных нужд

г. Иваново «____»________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивановой Татьяны Валентиновны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом __________________________________________________ от __________ № ______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать _____________ (далее – «Товар») Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Товар по настоящему Контракту поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) на основании заявки Заказчика.

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству, ассортименту и  другим характеристикам Товара.

1.3. Поставка Товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта до 28.02.2011 по заявке заказчика.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортных материалов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.7. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 3 рабочих дня с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств Товара в течение установленного срока годности.

Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки Заказчика. В заявке указываются  наименование, количество, а также страна - производитель материалов. Заявка оформляется в письменной форме  и предъявляется уполномоченному представителю Поставщика.

3.2 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет ____________________________________________

рублей с учетом стоимости Товара,  НДС, расходов на   доставку Товара до склада Заказчика, расходов на сертификацию, упаковку, страхование, таможенных пошлин, налогов, сборов   и других обязательных платежей.

4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 4.3.

4.3. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта.

4.4. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки Товара на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной.

Оплата производится за счет средств, полученных Заказчиком от платных услуг.

4.5. Валютой платежа является российский рубль.

4.6. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить поставку необходимых материалов в сроки, оговоренные в заявке Заказчика.

5.2. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав время и дату с уполномоченным представителем Заказчика.

5.3. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.4. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки Товара.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки.

6.2. Заказчик  имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком документов, подтверждающих качество товара, а так же соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление товара.

При обнаружении нарушения Поставщиком срока поставки Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,3 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае, если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,3 % от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает их в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по поставке). Претензия  рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____________________.

10.4. Контракт может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

153000,  г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 3

Тел./факс 32-85-02, 32-60-91

ИНН 3728026828 КПП 370201001

Поставщик:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Заказчик:                                                                                 Поставщик:

_______________ /Иванова Т. В.                                          _______________ /__________

М. П.                                                                                                            М. П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »                     2010 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от  «     »            2010 г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу продукции, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Поставщик:  ____________ /___________

М. П.

Заказчик: ____________/ Иванова Т. В.

М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.Технические характеристики товаров, количество товаров

Лот № 1.

| Наименование материала | Характеристики материала |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризации для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | упаковка | 6 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронковой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - 6 цветов стеклоиномерного порошка по 5 гр. (А3, А4, С2, С4, коричневый, голубой), порошок – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло, - стеклоиномерная жидкость для замешивания 2 х 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), - праймер для полостей - 6,5 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), для достаточного увлажнения поверхностей прилегания стеклоиномера для улучшения его адгезии, - стеклоиномерный лак, придающий блеск 6,5 мл. (содержит металакрилатовые смолы-мономеры-бис-глицедиметилметакрилат и разбавитель триэтиленгликольдиметакрилат), - 60 одноразовых кисточек, - 50 аппликаторов, - блокнот для замешивания 7,5см х 13см, - пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, - 1 шкала оттенков, - аксессуары |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 2. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный (жидкость) | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 12 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерная жидкость для замешивания 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат) |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 3. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный (порошок) | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 36 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерный порошок по 9 гр. (А3, А4, С2, С4) – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 4. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный микрогиб-ридный | Качествен-ные характе-ристики | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный композит, с наполнителем цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5µм. Содержащий смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА. Отверждающийся под действием дневного света. | штук | 100 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для прямых реставраций передних и боковых зубов; - для формирования культи зуба; - для шинирования; - для непрямых реставраций, включая вкладки, накладки и фасетки. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Шприцы по 4 гр., цвета: А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, Д3 |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 5. Материал стоматоло-гический текучий реставрацион-ный | Качествен-ные характе-ристики | Ренгеноконтрастный, активируемый видимым светом, жидкотекучий нанокомпозит низкой вязкости. Наполнитель представлен комбинацией отдельных кремниевых частиц наполнителя размером 75 нм, отдельных частиц циркониевого наполнителя размером 15-20 нм и агломерированных нежестко сцепленных циркониево-кремниевых нанокластеров, состоящих преимущественно из циркониево-кремниевыхчастиц. Размер кластера от 06 до 1,4 микрон. Доля неорганического наполнителя около 65 % по весу (55 % по объему). Содержащий смолы БИС-ГМА, ТЕГДМА и БИС-ЭМА. | штук | 40 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - реставрации минимально инвазивных для препарирования полостей (включая реставрации по III и V классу, окклюзионные фиссуры и ямки), - основа/прокладка под прямые реставрации, - небольшие дефекты в эстетических непрямых реставрациях, - герметик ямок и фиссур, - блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска, - починка композитных и акриловых временных материалов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | - Шприцы по 4 гр., цвета А1, А2, А3, А3.5, А4, В1, В2, С2, Д2 |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 6. Материал стоматоло-гический стеклоино-мерный прокладоч-ный светоотвер-ждаемый | Качествен-ные характе-ристики | Фотополимеризующаяся стеклоиномерная прокладка/базис, состоящая из двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок – светочувствительное фторалюмосиликатное стекло. Жидкость – светочувствительная полиалкеноиновая кислота. Состав соединяется со структурой зуба, выделяет фтористые соединения и биологически совместим. Сочетание длительного рабочего промежутка времени с очень коротким периодом затвердевании при светооблучении установкой для фотополимеризации. | упаковка | 5 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | В качестве прокладочного и изоляционного материала под пломбировочные материалы (композиты, амальгаму, металл и керамику) |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - 1 флакон с порошком – 9 гр., - 1 флакон с жидкостью – 5,5 мл., - 3 блокнота для замешивания 7,5 х 7,5 см |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 7. Материал стоматоло-гический композитный пломбиро-вочной | Качествен-ные характе-ристики | Самотвердеющая, выделяющая фториды, двухкомпонентная композитная система для изготовления пломб, состоящая из базисной и катализаторной пасты или жидкости. На базе акрилатов. Содержит 70 % наполнителя, бариево-алюминево-фтористое силикатное стекло (0,02-2 мкм), высокодисперсную двуокись кремния (0,02-0,07 мкм). Адгезив содержит 23 % наполнителя. | упаковка | 16 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - пломбы Ι и ΙΙ классов по Блэку, если полости граничат с эмалью; - пломбы ΙΙΙ, ΙV и V классов по Блэку; - фиксация расшатанных после травмы зубов; - наращивание зубов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - база – 12 гр., - катализатор – 12 гр., - гель для травления эмали – 2,5 мл., - адгезив база – 3 мл., - адгезив катализатор – 3 мл., - аксессуары. Оттенки пасты А10, 0А20, А30, В20 |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения в холодильнике 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 8. Материал стоматоло-гический для пломбирования корневых каналов (порошок) | Качествен-ные характе-ристики | Является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов на основе окиси цинка-эвгенола с добавлением различных компонентов: тимола иодированного и сульфата бария для увеличения рентгеноконтрастности и предотвращения усадки, параформальдегид для предупреждения возможного бактериального заражения, кортикостероиды для снижения болезненных ощущений. Состав (порошок): дексаметазон 0,01 г, гидрокортизон ацетат 1,00 г , тимол иодированный 25,00 г, параформальдегид 2,20 г , рентгеноконтрастиый эксципиент 100,00 г | штук | 10 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов. Пломбирование корневых каналов, либо одной пастой, либо с использованием штифта. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | флакон 14 гр. порошка |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте при комнатной температуре ниже 25 °С. |  |  |
| 9. Искусственный дентин | Качествен-ные характе-ристики | Водозатворимый кальцийсодержащий цинксульфатный цемент, модифицированный добавками. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Антисептический, на водной основе | штук | 40 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Применяется в качестве временного пломбировочного материала для герметичного покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | банка 80 гр. порошка |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +25 °С. |  |  |

Лот № 2

| 1. Скальпель хирургический | Качествен-ные характе-ристики | Ручка изготовлена из полистирола, эргономичная, с боковыми канавками. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость – не менее 800HV10. Режущая кромка расположена по центру, параллельно оси инструмента. Отсутствие посторонних включений на режущей кромке, гладкая, без шероховатостей поверхность. Стерилен. | упаковка | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, для одноразового использования. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | индивидуально упакованные в алюминиевую фольгу скальпели ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару, размеры в ассортименте, количество в упаковке 10 шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | срок годности – 5 лет |  |  |

2. Требование к качеству поставляемых товаров

Поставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации. Товар поставляется со всей необходимой  документацией.

Качество товара должно подтверждаться документами в соответствии с действующим законодательством.

Срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80 % от основного срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам. Маркировка должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

Лот № 1 – пломбировочные материалы;

Лот № 2 – расходные материалы