Центр ГРАНД

Страница 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Устройство бетонной подготовки | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,052 |
| 17 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным ггооемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,193 |
| 18 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2516 |
| 19 | Монтаж перегородок | 100 м2 | 0,5№ |
| 20 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100м2 стяжки | 3,35 |
| 21 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 4,0198 |
| 22 | Устройство плинтусов: цементных | 100м плинтусов | 4,577 |
| 23 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемо и поверхности | 7,408 |
| Раздел 3. Почие работы |  |  |  |
| 24 (Перевозка мусора на 10 км |  | 1 тонна | 16,75 |

Согласовано I