Гранд-СМЕТА

411/09 Здание гимназии №32 по ул.Ленина,33 в г.Иваново

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на общестроительные работы на выполнение мероприятий по пожарной безопасности

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 411/0.9 АС Сметная стоимость строительных работ Средства на оплату труда ________ Сметная трудоемкость __________

_304,634/ 1698,169 тыс.руб. _13,527 / 150,014 тыс.руб. ______1870,04 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. / пересчитана в текущие цены по состоянию на _4 квартал 2009г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива ! | Наименование работ и-затрат, единица измерения |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1Ч.ОЛИЧССТВО | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |
| Раздел 1. Работы по ведомости объемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытий) | 0,622 | 270,07 240,52 | 29,55 7,68 | 168 | 1 15° | 18 5 | 38,3 | 23,82 |
| 2 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) | 0,622 | 48,17 48,17 |  | 30 | 30 |  | 7,67 | 4,77 |
| 3 | ТЕРр57-02-08 | Разборка покрытий полов: паркетных (100 м2 покрытий) | 2,962 | 277,93 254,91 | 23,02 5,98 | 823 | 1,755 | 68 18 | 40,59 | 120,23 |
| 4 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) | 0,5204 | 674,32 471,06 | 203,26 17,77 | 351 | 245 | 106 9 | 74,3 | 38,67 |
| 5 | ТЕРр59-01-01 | Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками (100 м2 горизонтальной проекции) | 0,0543 | 818,37 803,65 | 14,72 | 44 | , 44 |  | 125,57 | 6,82 |
| 6 | ТЕРр59-01-01 | Разборка деревянной сцены (100 м2 горизонтальной проекции) | 0,1661 | 818,37 803,65 | 14,72 | 136 | 134 V | 2 | 125,57 | 20,86 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1552 | 1358 | 194 32 |  | 215,17 |

Страница 1