Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 ' | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс | 5,304 | 770,22 |  | 4085 |  |  |  |  |
|  |  | В 15 (М200) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (мЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРЮ-06-031-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых | 0,193 | 11339,26 | 61,5 | 2188 | 211 | 12 | 149,04 | 28,76 |
|  |  | листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным |  | 1094,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлическим каркасом и однослойной обшивкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;- |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1,2: ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и | 0,2516 | 158712,06 | 837,23 | 39932 | 390 | 211 | 221,5176 | 55,73 |
|  |  | внутренних дверных проемах: в перегородка^ и |  | 1550,27 | 14,80 |  |  | 4 |  |  |
|  | ! ' | деревянных нерубленных стенах площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 м2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 1 00 м2 проемов) ! |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=0.81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ-0,99: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,15; ЭМ=1.25; ЗПМ-1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1.2: ЭМ=1.2: ЗПМ=1.2: Т3=1.2: ТЗМ=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР09-03-046-01 | Монтаж перегородок • ' | : 0,5808 | 5005,34 | 1072,76 | . 2907 | 2111 | 623 | 448,2516 | 260,34 |
|  |  | (100 м2) 1 |  | 3635,32 | 34,12 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1,15: ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; |  | •^ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1.2: ЭМ=1.2: ЗПМ=1.2: Т3=1.2: ТЗМ=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Комерческое предложение | Монтаж и стоимость перегородок А1 | 4 | 36149,3 |  | 144597 |  |  |  |  |
|  | "Фототех" | светопрозрачных с огнезащитой ЕМ 5 в комплекте с |  | ^ |  | - |  |  |  |  |
|  |  | дверным блоком двустворчатым (8= 14,52м.кв) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [комплект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР1 1-01-01 1-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 3,35 | 440,76 | 81,1 | 1477 | 1169 | 272 | 54,5238 | 182,65 |
|  |  | '100 м2 стяжки) |  | 348,95 | 16,11 |  |  | 54 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1.2: ЭМ-1.2: ЗПМ-1.2: Т3=1.2: ТЗМ=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-402-0005 | ?аствор готовый кладочный цементный, марка 150 | 6,834 | 674,73 |  | 4611 |  |  |  |  |
|  |  | (мЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР1 1-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из | 4,0198 | 12406,82 | 209,52 | 49873 | 4684 | 842 | 165,2964 | 664,46 |
|  |  | плиток: керамических для полов многоцветных |  | 1165,34 | 33,36 |  |  | 134 |  |  |
|  |  | 1 00 м2 покрытия) '. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1,15: ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1.2: ЭМ=1.2: ЗПМ-1.2: ТЗ-1.2: ТЗМ-1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 5