Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Ведомость объемов общестроительных работ на выполнение мероприятий по пожарной без'

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Работы по ведомости объемов |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100м2 покрытий | 0,622 |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100м2 основания | 0,622 |
| 3 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100м2 покрытий | 2,962 |
| 4 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5204 |
| 5 | Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальн ой проекции | 0,0543 |
| 6 | Разборка деревянной сцены | 100 м2 горизонтальн ой проекции | 0,1661 |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |
| Коридор |  |  |  |
| 7 | Монтаж косоуров | 1т конструкций | 0,14772 |
| 8 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,047 |
| 9 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 100м ступеней | 0,252 |
| 10 | Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | 100м ограждений | 0,06 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемо и поверхности (нормы 1-4), 100м2 изолированно Й ППИЯПУНП | 0,105 |
| 12 | Кладка стен под косоуры | 1 мЗ кладки | 2,028 |
| 13 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен | 100 м2 ' оштукатурив аемой поверхности | 0,0312 |
| 14 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,635 |
| 15 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,10284 |

Страница 1