| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОАО «МУПЖХ № 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ Е.В. Медведева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ О.Г. Маннов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| асфальтирование придомовой территории по адресу: ул. Комсомольская, д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 220,000 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 96,71 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 9,381 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 1кв. 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 0,544 |  | 50446,55 | 3689,91 |  | 46463,94 | 27280,34 |  | 128,98 |  |  | 2127,75 |  |  | 25023,62 | 29,99 |  | 16,31456 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 т смеси |  | 292,7 | 412,32 |  |  |  |  |  |  |  | 181,68 |  |  |  | 29,9 |  | 16,2656 |
| 2 | ФЕРр68-9-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 0,44759 |  | 16870,32 | 6230,33 |  | 9933,81 | 7613,79 |  | 256,02 |  |  | 2955,95 |  |  | 4401,81 | 87,29 |  | 39,07013 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 1000 м2 площади основания |  | 706,18 | 755,44 |  |  |  |  |  |  |  | 273,88 |  |  |  | 56 |  | 25,06504 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 34894,13 |  | 385 |  |  | 5083,7 |  |  | 29425,43 | 55,38469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,56 |  |  |  | 41,33064 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 385*11,16 |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 4297 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5083,7*4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 22572 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 29425,43*4,92 |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 144773 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171642 |  |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (385+455,56)*11,16*1,04*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 9171 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (385+455,56)*11,16*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 5628 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9171 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9171 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5628 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5628 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186441 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 186441*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186441 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 186441*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186441 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186441 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 186441*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 33559 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220000 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| асфальтирование придомовой территории по адресу: ул. Комсомольская, д.35 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т смеси |
|  | 1/0,54 |  |  | 0,54 |
| 2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала |  |  | 1000 м2 площади основания |
|  | 2/0,45 |  |  | 0,45 |
| Составил: ________ Кирпичева Н.Н.. Согласовано:_________ Медведева Е.В. |