«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  МУЗ «Городская поликлиника №5»_________/И.М. Андреева

«___»______________ 2010год.

Ведомость объемов работ на косметический ремонт кабинетов с заменой оконных блоков, объект – МУЗ «Городская поликлиника №5».

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок | 100м² | 0,036 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,238 |
| 3 | Заделка рустов в железобетонных плитах | 100 м шва | 0,122 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м² | 2,5 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,734 |
| 6 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100м² | 1,955 |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,734 |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,955 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,822 |
| 10 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 |
| 11 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,018 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 | 0,31 |
| 13 | - Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,61 |
| 14 | - Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100м2 | 0,02 |
| 15 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,018 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39432 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1975 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,083 |
| 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,734 |
| 20 | - Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,06 |
| 21 | - Разборка плинтусов | 100 м плинтуса | 0,672 |
| 22 | - Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,734 |
| 23 | - Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-22 | 100 м плинтуса | 0,672 |
| 24 | - Монтаж стальных порожек | 100 м плинтуса | 0,071 |
| 25 | - Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,251 |
| 26 | - Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,251 |
| 27 | - Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,142 |
| 28 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов, сэнвич-панелями на клее | 100 м2 облицовки | 0,223 |
| 29 | Обрамление пластиковым уголком | 100 м | 0,528 |
| 30 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,12 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, откосов | 100 м2 | 0,32 |
| 32 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,148 |
| 33 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,04 |
| 34 | - Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 |
| 35 | - Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 шт. | 0,01 |
| 36 | - Смена санитарных приборов: манжетов резиновых к унитазам | 100 шт | 0,01 |
| 37 | - Смена: сифонов | 100 приборов | 0,04 |
| 38 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,09 |
| 39 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0,09 |
| 40 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,086 |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,086 |
| 42 | - Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич | 100 отверстий | 0,04 |
| 43 | - Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт | 0,01 |

Составил:_______________Д.А. Домский