## Лист1
Согласовано:
Главны врач "МУЗ Городской клинической больница № 4"
______________ В. И. Беляев
Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт коридора 1-го этажа хирургического отделения и переходов МУЗ "Городской клинической больница № 4"
№ п./п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем
1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания сухой растворной смесью | 100 м2 | 3.828
2 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков внутри здания сухой растворной смесью | 100 м2 | 0.595
3 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 100 м2 | 1.041
4 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами | 100 м | 4.989
5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон | 100 м2 | 0.277
6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 100 м2 | 0.085
7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов отопления | 100 м2 | 0.25
8 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.07
9 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.12
10 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 1.487
11 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 2.483
12 | Устройство цементной стяжки толщиной 40 мм | 100 м2 | 2.483
13 | Устройство покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 2.483
14 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 1.487
15 | Масляная окраска плинтусов | 100 м2 | 0.248
16 | Установка поручней | 100 м | 0.685
17 | Устройство системы подвесных потолков типа "Армстронг" | 100 м2 | 1.291
18 | Прокладка труб винилопластовых | 100 м | 1.4
19 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100 м | 1.4
Коэффициенты 1,15 и 1,35 согласованы
Составил: ___________________________