СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Ведомость объемов работ на ремонт лестничных клеток и помещений в хирургическом отделении МУЗ "4-я

Городская клиническая больница"

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка обшивки перегородки из ДВП 1/0,028 | 100 м2 стен 0,028 |
| 2 | Разборка каркаса перегородки из брусьев 2/0,014 | 100 м2 стен 0,014 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов:дверных 3/0,172 | 100 м2 0,172 |
| 4 | Разборка покрытий полов:из линолеума 4/0,5714 | 100 м2 0,5714 |
| 5 | Разборка плинтусов:деревянных 5/0,8936 | 100 м 0,8936 |
| 6 | Выравнивание поверхностей стяжек выравнивающими смесями "Бетонит" толщ.слоя 5мм 6/0,619 | 100м2 0,619 |
| 7 | На каждый 1мм изменения слоя добавлять (или исключать) к Расценке №2 (добавить 5мм до 10мм) 7/0,619 | 100м2 0,619 |
| 8 | Устройство стяжек цементных :толщиной 20 мм 8/0,048 | 100м2 0,048 |
| 9 | Устройство стяжек цементных:на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавить 130мм к норме 11-01-011-01 9/0,048 | 100 м2 стяжки 0,048 |
| 10 | Установка металлической двери (1,83*2,1) в готовый проем площ. более 2,5м2 10/3,843 | м2 3,843 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума с подгонкой рисунка на клее "Бустилат" 12/0,578 | 100 м2 покрытия 0,578 |
| 12 | Устройство плинтусов:деревянных 13/0,9036 | 100 м плинтусов 0,9036 |

Страница  1 из 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Устройство порожка алюминиевого 14/0,046 | 100 м 0,046 |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами:плинтусов 15/0,8016 | 100 м2 0,8016 |
| 15 | Демонтаж экранов из ДСП на радиаторах 16/0,0595 | 100 м2 0,0595 |
| 16 | Монтаж экранов из ДСП на радиаторах 17/0,0595 | 100 м2 0,0595 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб:за 2 раза 18/0,067 | 100 м2 0,067 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за:2 раза 19/0,32 | 100 м2 0,32 |
| 19 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:из профилированных заготовок 20/0,2 | 100 шт. 0,2 |
| 20 | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при:двух переплетах 21/0,05 | 100 шт. 0,05 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконными досками за 2 раза с расчисткой старой краски:более 35 % (8окраски=32,б1*2,8=91,3м2) 22/0,913 | 100 м2 0,913 |
| 22 | Ремонт;прямоЙ части поручня с постановкой заделок 23/3 | 100 шт. заделок 3 |
| 23 | Очистка вручную поверхности стен от красок 24/6,151 | 100 м2 6,151 |
| 24 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски, стен 25/7,93 | 100 м2 7,93 |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских 26/0,2203 | 100 м2 0,2203 |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков 27/3,11 | 100 м2 3,11 |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами:откосов 28/0,2203 | 100 м2 0,2203 |
| 28 | Окраска поливинил ацетатными водоэмульсионными составами: штукатурке стен 29/7,93 | 100 м2 7,93 |

Страница 2 из4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 29 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 30/0,619 | 100 м2 0,619 |
| 30 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных 31/1,348 | 100 м2 1,348 |
| 31 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен 32/1,348 | 100 м2 1,348 |
| 32 | Очистка вручную поверхности потолков от красок 33/3,11 | 100 м2 3,11 |
| 33 | Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором 34/0,432 | 100 м2 0,432 |
| 34 | Окраска поливинил ацетатными водоэмульсионными составами: штукатурке потолков 35/3,11 | 100 м2 3,11 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски:более 35 %(полос на лестничных маршах) 36/0,322 | 100 м2 0,322 |
| 36 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски:более 35 % 37/2,97 | 100 м2 2,97 |
| 37 | Разборка покрытий полов:дощатых (порог) 38/0,0084 | 100 м2 0,0084 |
| 38 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 39/0,0084 | 100 м2 0,0084 |
| 39 | Устройство покрытий бетонных:толщиной 30 мм (порог) 40/0,0084 | 100 м2 0,0084 |
| 40 | Устройство покрытий бетонных:добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 150мм 41/0,0084 | 100 м2 0,0084 |
| 41 | Окраска масляными составами:деревянных поручней с покрытием лаком 42/0,02 | 100 м2 0,02 |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа:за 2 раза 43/0,06 | 100 м2 0,06 |
| 43 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:до 10 шт. 44/1,25 | 100 плиток 1,25 |
| 44 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных венткоробов за 2 раза с расчисткой старой краски:более 35 % 45/0,1312 | 100 м2 0,1312 |
| 45 | Установка блоков в перегородках площадью проема:до 3 м2 46/0,09 | 100 м2 проемов 0,09 |
| 46 | Улучшенная окраска масляными составами заполнений проемов дверных 47/0,243 | 100 м2 0,243 |

Страница 3 из 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 47 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой ГКЛ с обеих сторон 48/0,044 | 100м2 0,044 |
| 48 | Устройство отбойника на стене 49/0,02 | 100 м2 0,02 |
| 49 | Установка и крепление окладки 50/0,4 | 100 м 0,4 |
| 50 | Улучшенная окраска масляными составами окладки 51/0,06 | 100 м2 0,06 |
| 51 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски:более 35 % 52/2,1 | 100 м2 2,1 |
| 52 | Устройство:промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 53/0,06 | 100 м 0,06 |
| 53 | Смена санитарных приборов умывальников 54/0,02 | 100 шт. 0,02 |
| 54 | Смена арматуры смесителей:без душевой сетки 55/0,02 | 100 шт. 0,02 |
| 55 | Смена санитарных приборов:сифонов чугунных 56/0,02 | 100 шт. 0,02 |
| 56 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:50 мм 57/0,02 | 100 м 0,02 |
| 57 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм 58/0,02 | 100 м 0,02 |
| 58 | Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток 59/0,03 | 100 м2 0,03 |
| 59 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток):цементном растворе по кирпичу и бетону 60/0,03 | 100 м2 0,03 |

Страница 4 из4