Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (4932) 32-51-85

_____________№_____________

Утверждено:

Отдел муниципального заказа_____________    ______

Ф.И.О.               подпись

Управление жилищной

политики и ипотечного

кредитования                          _______________    ______

#### Ф.И.О.	           подпись

МУП «Ивгортеплоэнерго»   _______________    ______

Ф.И.О.                  подпись

ОГУП СМУ

МЖК «Текстильщик»           _______________    ______

Ф.И.О.                  подпись

#### КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ № 34

Категория: Проектно-сметная документация

Предмет контракта:

ЛОТ №1:	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново

ЛОТ №2: 	Выполнение корректировки проекта «Детский комбинат (ясли-сад) на 330 мест/14групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г. Иваново»

Заказчик:

Лот №1:Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города

Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.82

Номер контактного телефона: (4932) 32-80-65

Адрес электронной почты: gilpol@ivgoradm.ru

Лот №2: ОГУП СМУ МЖК «Текстильщик»

- Адрес: 153023, г.Иваново, ул. Революционная, д.78

- Номер контактного телефона: (4932) 32-02-40

- Уполномоченный орган:

- Отдел муниципального заказа администрации г. Иваново

- Адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к.505

Номер контактного телефона (факса): (4932) 32-51-85

- Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru

Адрес официального сайта:  www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ»

Примечание: Участникам размещения заказа, получившим Конкурсную документацию самостоятельно на официальном сайте без подачи соответствующего заявления, рекомендуется уведомить об этом уполномоченный орган (в письменной форме или по электронной почте с указанием почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона) для информирования такого участника в случае внесения изменений в Конкурсную документацию. В противном случае уполномоченный орган не несет ответственности за своевременное информирование участника размещения заказа об изменениях, вносимых в Конкурсную документацию.

Источник средств: бюджет города Иванова.

Начальная цена муниципального контракта:

- Лот №1 - 1 000 000,0 руб.

Лот №2 – 780 000,0 руб.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:

Неполное представление информации в соответствии с Конкурсной документацией или подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), несоответствующей требованиям Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника размещения заказа   к участию в конкурсе.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им представителем, на основании доверенности (далее — уполномоченный представитель). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к заявке.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

- Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц.

- Участник размещения заказа также должен подготовить 1 копию заявки. Копия заявки подготавливается путем ксерокопирования оригинала каждого документа, входящего в заявку после его подписания и заверения печатью, а также после нанесения сквозной нумерации страниц.

Состав Конкурсной заявки

      - Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка и указанием номера страницы).

      - Сопроводительное письмо (Форма 1).

      - Анкета участника (Форма 2).

      - Предложение о цене контракта (Форма 3) с обязательным приложением сметы на проектно-изыскательские работы и экспертизы.

      - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Примечание: Срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 90 дней с даты выдачи.

      - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости).

      - Документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов:

- лицензия, на осуществление функций генерального проектировщика (копия, заверенная  нотариально);

или пакет документов, состоящий из следующих лицензий (копия, заверенная  нотариально):

- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности;

- предприятия энергетики:

    - котельные;

- инженерное оборудование, сети и системы:

    - газоснабжение;

    - диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;

- специальные разделы проектной документации:

    - охрана окружающей среды;

    - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

8.	Документы, которые сочтет уместным представить участник размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности:

 копия бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период;

 справка из налоговой инспекции за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам;

 информация о квалификационном составе работников;

  прочие документы.

Заявка действительна до момента  подписания  муниципального контракта с победителем конкурса.

Требования к участникам размещения заказа:

При размещении заказа путем проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Требования к техническим характеристикам работ: Лот №2

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадийность проектирования | 1.Одностадийное 2.Рабочий проект с разработкой чертежей. |
| 2 | Особые условия строительства | 1.Строительство должно происходить при эксплуатации 1-ой очереди объекта. |
| 3 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Согласно действующих норм и правил |
| 4 | Другие требования | 1.Разработать проект организации строительства. 2.Разработать проект производства работ. |
| 5 | Требования по разработке внешних инженерных сетей | Согласно соответствующим техническим условиям на инженерное обеспечение. |

Техническое задание: Лот №2

1)  Объем здания – 5085м3;

2)  Общая площадь – 1327м2;

3)  полезная площадь – 943 м2

4)  расчетная площадь – 920 м2

Место  выполнения работ:

Лот №1 -  г. Иваново, м.   Горино, ул.2-я Ягодная, д. 31

Лот №2 – г. Иваново, ул. Революционная, д.28а

Условия выполнения работ:

ЛОТ №1:

  - ПСД выполнить согласно действующим нормам и правилам, техническим условиям МП «ИвГТЭ» №83 от 27.03.2006г.

  - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями.

  - Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях.

  - Провести экспертизу промышленной безопасности ПСД и утвердить её в  
Ростехнадзоре.

  - Провести экологическую экспертизу ПСД.

  - Провести государственную вневедомственную экспертизу ПСД.

ЛОТ №2:

1.Сбор исходных данных для проектирования (технические условия).

2. ПСД выполнить согласно, действующим норм и правил, технических условий.

3. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями.

4. Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях.

5. Провести государственную экспертизу ПСД.

Сроки (периоды) выполнения работ:

Лот №1 - до 10.12.2006г.

Лот №2 - с момента подписания муниципального контракта 2 месяца.

Порядок формирования цены муниципального контракта:

Цена контракта формируется с учетом стоимости работ, налогов, других обязательных платежей, а также иных затрат, понесенных Исполнителем, при проведении  работ (согласования, получение заключений, экспертизы и т.д.)

Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ:

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с исполнителем заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Валюта, в которой выражены цены: рубль

Порядок применения курса иностранной валюты:

- При возникновении необходимости, оплата заключенного муниципального контракта осуществляется по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на день заключения соответствующего контракта.

- Место представления заявок: 153000, г. Иваново, Администрация г. Иванова, отдел муниципального заказа, к.505 тел:/факс (4932) 32-51-85.

- Дата и время  начала подачи заявок: 27.06.2006   10.00

- Дата  и время окончания срока подачи заявок: 18.07.2006   11.00

Порядок подачи заявок:

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме (согласно составу заявки) в запечатанном конверте в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Копия заявки подается в отдельном запечатанном конверте.

Конкурсные заявки регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок с присвоением порядкового номера каждой заявке.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, а заказчик, Уполномоченный орган и комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Документы, поданные  в составе заявки, участнику размещения заказа не возвращаются и подлежат хранению уполномоченным органом в течение 3 лет.

Порядок отзыва заявок:

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки с указанием номера, присвоенного заявке при регистрации. К такому обращению в обязательном порядке прилагается расписка уполномоченного органа в получении заявки.  Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.

Порядок внесения изменений в заявки

Участник размещения заказа вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение о внесении изменений в заявку с указанием порядкового номера, присвоенного заявке при регистрации. Изменения к заявке принимаются в день поступления соответствующего обращения. Изменения к заявке подаются в отдельном запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса. Изменения регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации изменений к заявкам  с присвоением номера, соответствующего регистрационному номеру заявки.

Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации:

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такие разъяснения размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Внесение изменений в Конкурсную документацию:

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в Конкурсную документацию, не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Уполномоченным органом, в течение двух дней размещаются на официальном сайте  и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- Время и дата вскрытия конвертов с заявками: 11:00 часов 18.07.2006.

- Место вскрытия конвертов с заявками:

- 153000 г. Иваново,  пл. Революции, 6 к.416

Порядок вскрытия конвертов с заявками:

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.

Представитель участника размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должен иметь при себе доверенность на право осуществления действий от имени участника размещения заказа.

Полученные после окончания срока приема конверты с заявками  на участие в конкурсе вскрываются  и в тот же день  возвращаются участникам размещения заказа.

- Критерии оценки заявок и порядок их оценки:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с единственным  критерием – ценой контракта.

Порядок оценки и сопоставления заявок:

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта.

Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта:  04.08.2006

Обеспечение исполнения муниципального контракта: не установлено

Подписание контракта:

- Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

В срок, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, победитель конкурса представляет заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Если победитель конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

ЛОТ №1

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Начальник управления образования администрации г.Иваново | Начальник управления жилищной политики и ипотечного кредитования администрации г.Иваново |
| ___________________ Юферова Е.А. | ______________________ Чужбинкин А.Н. |
| «___»______________ 2006г. | «___»______________ 2006г. |

Задание на проектирование

Объект: «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная,31 в г. Иваново»

Заказчик- застройщик: МП «Ивгортеплоэнерго»

| № п/п | # Перечень основных требований | # Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Распоряжение администрации города Иванова от 26.01.2006г. №21р |
| 2. | Вид строительства | Реконструкция |
| 3. | Место строительства | г. Иваново, ул. 2-я Ягодная, 31 |
| 4. | Стадийность проектирования | - Одностадийное - Рабочий проект с разработкой чертежей КМД |
| 5. | Проектная организация | По результатам торгов |
| 6. | Особые условия строительства | - Реконструкция должна происходить при непрерывном обеспечении теплоснабжения потребителей. |
| 7. | Основные технико-экономические показатели объекта: в том числе мощность, производительность, производственная программа | - Замена существующих угольных котлов на два низкотемпературных водогрейных трехходовых котла типа «Vitoplex 300» мощностью 225 кВт каждый с двухступенчатыми газовыми горелками с поддувом типа Vitoflame 100. - Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,21907 Гкал/час |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Проектом предусмотреть: - На время реконструкции существующий угольный склад уменьшить по длине до размера 4-5 метров с устройством глухой торцевой стены. - Подачу угля в уменьшенный склад осуществлять через новые ворота, которые расположить сбоку здания. - Освободившуюся часть угольного склада демонтировать. - На освободившемся месте от части угольного склада разместить отдельно стоящую новую автоматизированную газовую котельную. - В помещении новой котельной предусмотреть туалет с умывальником. - При необходимости габариты здания газовой котельной могут быть увеличены за пределы габаритов существующего угольного склада в свободные от застройки стороны, но не более 1,5 метра. - Новую котельную оградить от доступа посторонних лиц забором высотой 2,5-3 м с входной запирающейся калиткой. - Остальные требования согласно действующих норм и правил |
| 9. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | - Для выполнения условий п.6 при необходимости выделить пусковые комплексы или очереди |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | - Разработать раздел «Охрана окружающей среды» - Согласно действующим нормам и правилам |
| 11. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Согласно действующим нормам и правилам |
| 12. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел «ИТМ по ГО и ЧС» |
| 13 | Основные требования к разработке проектно-сметной документации | - ПСД выполнить согласно действующим нормам и правилам и техническим условиям МП «ИвГТЭ» №83 от 27.03.2006г. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях. - Провести экспертизу промышленной безопасности ПСД и утвердить её в Ростехнадзоре. - Провести экологическую экспертизу ПСД. - Провести государственную вневедомственную экспертизу ПСД. |
| 14. | Сроки строительства | 2007-2008 годы |
| 15 | Другие требования | - Разработать проект организации строительства. - В сметной документации предусмотреть затраты на пуско-наладочные работы и демонтаж оборудования существующей котельной включая систему отвода уходящих газов. |
| 16 | Требования по разработке внешних инженерных сетей | Согласно соответствующим техническим условиям на инженерное обеспечение |

Зам. начальника управления                                                                        Бачериков Н.И.

# ЛОТ №2

Приложение 1

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект:             «Корректировка проекта Детского комбината (ясли-сад) на 330 мест /14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г. Иваново по условиям строительства»

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Решение Ивановской городской Думы № от ______________2006г. ( заседание городской Думы по вопросу финансирования проектных работ запланировано на 28 июня 2006 года) |
| 2 | Вид строительства | Строительство |
| 3 | Место строительства | г. Иваново, ул.Революционная д.28-а |
| 4 | Стадийность проектирования | - Одностадийное - Рабочий проект с разработкой чертежей |
| 5 | Проектная организация | По результатам торгов |
| 6 | Особые условия строительства | 1. Строительство должно происходить при эксплуатации 1-ой очереди объекта. |
| 7 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Согласно действующих норм и правил. |
| 8 | - Основные требования к разработке проектно-сметной документации | - Сбор исходных данных для проектирования - ПСД выполнить согласно действующих норм и правил и технических условий. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях - Получение положительных заключений по проекту Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по Ивановской области, Росприроднадзора. - Провести государственную экспертизу ПСД. |
| 9 | Сроки работ по проектированию | В течении 2 месяцев с момента подписания муниципального контракта |
| 10 | Другие требования | Внести дополнения в ПСД по следующим видам работ: - Монтажные работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре - Радиофикация - Наружная телефонизация - Общестроительные работы (помещения групп, веранд, отделки фасада, благоустройства территории, работы по устройству противопожарного водопровода, полы на балконах, утепление труб и полов в подвале, вентиляция). - Замена системы отопления - Лифт грузоподъемностью 100 кг. - Работы на водопроводе В1,В3, канализации К1 - Замена наружных сетей канализации - Замена противопожарных дверей - Замена балконных дверей с деревянных на пластиковые - Ремонт мягкой кровли - Замена оконных проемов - Поднятие уровня пола со стяжкой - Восстановление асфальтового покрытия после прокладки противопожарного водопровода - Благоустройство - Внести изменения во все разделы проекта по строительству плавательного бассейна. |
| 11 | Требования по разработке внешних инженерных сетей | Согласно соответствующим техническим условиям на инженерное обеспечение |
| 12 | Прочее | Ознакомление участников с ПСД на объект осуществляется по адресу: ОГУП СМУ МЖК « Текстильщик», производственно-технический отдел ,ул. Революционная 78, с 14 до 16 часов. |

| «___»________________2006г. | Директор ОГУП СМУ МЖК «Текстильщик» | Сахаров А.Н. ____________________ |
| --- | --- | --- |

ЛОТ №1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»

Рабфаковская ул., д.2/1, г. Иваново, 153021

тел. 41-60-03, факс 38-45-41, E-mail: igte@tpi.ru

ОКПО10719413, ОГРН 1023700556880,

ИНН/КПП 3731023432/370201001

# Технические условия

# на проектирование объекта: «Реконструкция

# котельной № 39, расположенной в м. Горино

# по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново»

- Наименование: «Реконструкция котельной № 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново».

- Адрес объекта: г. Иваново, ул. 2-я Ягодная, 31.

- Суммарная тепловая нагрузка потребителей Qот.=0,21907 Гкал/час в том числе: ул. 2-я Ягодная, д. 31 (Школа № 10) Qот=0,13457 Гкал/час, ул. 5-я Сусанина, д.3 (детский сад № 5) Qот=0,0845 Гкал/час.

- Тип и характеристика котлоагрегатов:

В настоящее время на котельной № 39 установлено четыре водогрейных котла марки «Универсал – 6 М», общая производительность которых составляет 0,86 Гкал/час.

- В проекте предусмотреть монтаж нового оборудования на месте демонтируемой части существующего помещения угольного склада. Использовать блочно – модульную котельную, сборку которой производит завод – изготовитель  на монтажной платформе.

- Предусмотреть при реконструкции котельной № 39 замену существующего оборудования на современное. При проектировании использовать котлы марки «Vitoplex 300» (225), оборудовать «погодозависимыми» горелками плавного регулирования, с автономной автоматикой регулирования и безопасности. Запроектировать работу котельной в автоматическом режиме, без присутствия операторов.

- Запроектировать и выполнить прокладку газопровода, согласно технических условий ОАО «Ивановооблгаз».

- Запроектировать и выполнить индивидуальное присоединение к наружным коммуникациям, независимо от существующей котельной. Рассчитать необходимость замены инженерных коммуникаций котельной № 39 МП «Ивгортеплоэнерго» (водопровод, газопровод, электрический кабель) с учетом установки нового оборудования.

- Продолжительность работы котельной: в течение отопительного периода, круглосуточно.

- При разработке проекта предусмотреть обработку подпиточной и добавочной воды, обеспечивающую работу теплоэнергетического и сетевого оборудования без накипи и коррозии, согласовать с ХС МП «Ивгортеплоэнерго».

- Запроектировать и смонтировать АВР электропитания котельной и электрооборудования котельной.

- В проекте предусмотреть:

- установку электронного узла учета газа на базе RVG с вычислителем ВКГ-2;

- установку водомера с импульсным выходом на границе раздела балансовой принадлежности МП «Ивгортеплоэнерго» и «Управления образования администрации г. Иваново»;

- установку электронного электрического счетчика, с возможностью передачи данных на компьютер ОДС;

- установку системы диспетчеризации всех систем учета с помощью GSM – модема для передачи данных на компьютер СИНИ и ОДС;

- предусмотреть диспетчеризацию следующих параметров (с учетом вывода текущих параметров на компьютер ОДС): давление в подающем и обратном трубопроводе отопления; температура в подающем и обратном трубопроводе отопления; расход в подающем и обратном трубопроводе отопления; расход подпиточной воды в линии отопления; выработка тепловой энергии; давление газа на вводе в котельную; расход газа; температура наружного воздуха; расход электроэнергии; сигнализация о пожаре в котельной; повышение содержания СО в помещении котельной; повышение загазованности (СН4) в помещении; прекращение подачи электроэнергии; исчезновение напряжения в цепях защиты и управления; давление газа перед горелками (min, max); погасание факела горелок; минимальное давление воздуха перед горелками; состояние котлов (в работе, в резерве); АВР (автоматическое включение резерва) электропитания котельной; АВР сетевых насосов; АВР циркуляционных насосов; АВР подпиточных насосов; несанкционированный доступ в котельную.

- Запроектировать и смонтировать пожарную и охранную сигнализацию, с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны и в ОДС МП «Ивгортеплоэнерго».

- Смонтировать вводно – распределительное устройство на 2 взаимно резервируемых ввода.

- На источнике запроектировать и смонтировать узел учета тепловой энергии и теплоносителя.

- Существующее оборудование котельной № 39 демонтировать и сдать на склад в установленном порядке.

- Проект выполнить в соответствии с действующей нормативно – технической документацией и согласовать с МП «Ивгортеплоэнерго» в установленном порядке.

- Срок действия технических условий март 2008 г. По истечении срока действия настоящих технических условий вопрос о продлении их или выдачи новых решается МП «Ивгортеплоэнерго» по дополнительному запросу.

- Настоящие технические условия могут быть откорректированы в рабочем порядке.

Директор		                                                         С.В. Саванов

Исп.

Инж. ПТО Морозов А.С.

 30 – 17 – 59

ЛОТ №1

| До начала монтажа назначить и обучить ответственных лиц для обеспечения технического надзора за качеством работ по газификации, на разработанную проектно-сметную документацию получить заключение экспертизы промышленной безопасности и предоставить для рассмотрения и утверждения в Ивановское Управление Ростехнадзора России. Открытое Акционерное Общество «ИВАНОВООБЛГАЗ»  Россия, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 Р/с 40702810500000000105 КБ «Севергазбанк» к/с 30101810100000000773, ИНН 3730006498, ОКПО 03267353,ОКОНХ 90214, БИК 042406733.  8 (4932)33-08-62 Fax 8 (4932) 33-06-09 e – mail: oblgaz@interline.ivanovo.ru | ### Технические условия № 54 Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго» (г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2/1) |
| --- | --- |

Вам разрешен отпуск газа для устанавливаемых газовых приборов:

котлы «Vitoplex-300» – 2 шт.                         .                                                                                                                                                    по адресу: г. Иваново, м. Горино, ул. 2 Ягодная, д. 31.                                                                         .                                                                                             место присоединения:  существующий  подземный газопровод  природного газа высокого давления   I категории   159 х 4,5 мм (сталь 10), в районе ул. Шишкина.                                             .

Согласовать установку узла учета расхода газа с метрологической службой  ООО «Иваново-регионгаз».                                                                                                                                                       . .На месте врезки предусмотреть отключающее устройство.                                                 .                                                                                    Для понижения давления газа предусмотреть строительство ГРУ.                                                        .                                                Предусмотреть перспективу газификации.                                           .                                                                                     Предусмотреть в смете стоимость врезки и пусконаладочных работ.                                                       .

Лимит на отпуск газа устанавливается в количестве:                                 0,145 тыс. т.у.т. / год

Поставка газа будет осуществляться из ресурсов независимого производителя газа.

Проект должен быть согласован с филиалом ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз».  Проект без согласования не действителен. Срок действия технических условий  2  года со дня выдачи. Начало работ по строительству подземных газопроводов и внутреннего газооборудования должно быть санкционировано филиалом ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз». Приемку газопроводов и внутреннего газооборудования, врезку и пуск газа производит филиал ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз» в соответствии с действующими техническими условиями. До пуска газа оформить право  собственности  на  вновь возводимый объект газового хозяйства.

Основание на выдачу: письмо  «Ивгортеплоэнерго» от 22.03.2006 г.

Письмо  ОАО «Газпром»  № 06/1440-521   от   16.02.2006 г.                                                    .

Главный  инженер ОАО «Ивановооблгаз» ________________ Кандалов В.Г.

« 10 » апреля  2006 г.

исп. Иванюк А.Н.

8(4932) 33-08-14

Форма 1

# «___» ________ 2006   № __________

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

1. Изучив конкурсную документацию №_34_на право заключения с_________________ __________________________________________(Заказчик) муниципального контракта на_________________________________________________________, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Если наши предложения  будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы  в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  ____________________________________________________________________________
                                                (наименование участника размещения заказа)

    - не проводится процедура ликвидации, банкротства;

    - деятельность не приостановлена;

    - размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

- Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________________

( Ф.И.О.,  подпись)

М.П.

Форма 2

от «__»_________200_г

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| ### Для юридического лица |  |  |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника |  |
| 2. | ФИО полностью, должность руководителя |  |
| 3. | Организационно-правовая форма |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 7. | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| ### Для физического лица |  |  |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Сведения о месте жительства |  |
| 4. | Контактный телефон (с указанием кода страны и города) |  |
| 5. | Факс (с указанием кода страны и города) |  |

- Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________________

( Ф.И.О.,  подпись)

М.П.

Форма 3

от «__»_________200_г

Предложение о цене  контракта

ЛОТ №1

Наименование участника___________________________________________________________

| № Лота | Предмет контракта | Цена участника (с учетом НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г.Иванове |  |

Примечание:  предложение о  цене контракта должно быть подтверждено  сметным 
                          расчетом.

- Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________________

( Ф.И.О.,  подпись)

М.П.

Форма 3

от «__»_________200_г

Предложение о цене  контракта

ЛОТ №2

Наименование участника___________________________________________________________

| № Лота | Предмет контракта | Цена участника (с учетом НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выполнение корректировки проекта «Детский комбинат (ясли-сад) на 330 мест/14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г.Иваново» |  |

Примечание:  предложение о  цене контракта должно быть подтверждено  сметным 
                          расчетом.

- Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________________

( Ф.И.О.,  подпись)

М.П.

ЛОТ №1

П Р О Е К Т

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ  для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                                  «    »                   2006г.

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Чужбинкина А.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, муниципальное предприятие "Ивгортеплоэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик-Застройщик", в лице директора Саванова С.В., действующего на основании Устава, со второй стороны, и                                                                        , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице                                                                   , действующего на основании                                      , с третьей стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.   Предмет контракта.

  - Предметом настоящего контракта являются правоотношения сторон, возникающие в результате участия в работах по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново» в соответствии с заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

  - Научные, технические, экономические и другие требования к работе, являющиеся предметом контракта, определены заданием на проектирование

  - Заказчик участвует в финансировании работ и является бюджетополучателем денежных средств.

  - Заказчик передает, а Заказчик-Застройщик принимает на себя функции заказчика по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной программой на 2006 год, утвержденной Решением Ивановской Городской Думы № 29 от  27.12.2005г.

  - Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями контракта, заданием на проектирование и техническими условиями работы по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново», а Заказчик-Застройщик принять выполненные работы.

2.   Стоимость работ по контракту.

2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ определяется в соответствии с решением конкурсной комиссии, протокол №                  от     «___»__________2006г. в размере                   (                                                                   ) руб., в том числе НДС 18%                          рублей, НДС не облагается (нужное подчеркнуть).

- 2.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение №2 – Расчет стоимости (смета №___,____,____).

3.   Сроки выполнения работ.

3.1. Принятыми на себя обязательствами по контракту стороны определяют сроки выполнения работ:

- начало:        с момента подписания контракта

- окончание: 10 декабря 2006 года.

- Порядок и условия расчетов и платежей.

4.1. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком на основании предъявленных и утвержденных Заказчиком-Застройщиком актов выполненных работ в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления выше указанной документации.

4.2. Заказчик-застройщик рассматривает предъявленные Исполнителем результаты работ с актами выполненных работ в течение 10 банковских дней, утверждает их или предоставляет Исполнителю мотивированный отказ.

4.3. Заказчик авансирует Исполнителя в размере до 30% от суммы договора. Аванс перечисляется в течение 10-ти банковских дней со дня подписания настоящего контракта.

4.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного завершения работ, включая устранение выявленных замечаний, по письменному уведомлению Заказчика-Застройщика.

4.5. Перечисление денежных средств осуществляется Заказчиком с лицевого счета, открытого в финансово-казначейском управлении, на расчетный счет Исполнителя на условиях, предусмотренных  в пунктах 4.1. -4.5. настоящего договора.

5.   Права и обязанности сторон.

5.1.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик вправе:

- осуществлять контроль за надлежащим исполнением Заказчиком-Застройщиком своих функций;

- контролировать целевое использование выделенных средств для финансирования работ;

- при исполнении муниципального контракта Заказчик вправе изменить объем выполнения работ согласно п.6 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ;

- на основании письма Заказчика-Застройщика приостановить перечисление денежных средств Исполнителю при невыполнении по вине Исполнителя объема работ в установленные сроки;

- уточнять сроки и стоимость работ;

- при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

    - Заказчик обязуется:

- производить оплату работ в течение 10-ти банковских дней с момента предоставления утвержденных Заказчиком-Застройщиком актов выполненных работ;

- окончательный расчет произвести в  месячный срок после принятия результата работ в соответствие с п.4.4. настоящего контракта;

- в случае изменения исходных данных, выданных Подрядчику вместе с заданием на проектирование, возместить дополнительные расходы (сверх цены контракта), понесенные в связи с этими изменениями Подрядчиком, которые должны быть согласованы с Заказчиком;

5.2. Права и обязанности Заказчика-Застройщика:

- осуществляет контроль за выполнением проектно-изыскательских работ, соответствием объема, стоимости и качества работ договорным обязательствам, заданию и техническим условиям на проектирование, принимает от Исполнителя законченные работы в соответствии с условиями настоящего контракта;

- организует приемку работ или отдельных этапов;

- оперативно представляет Заказчику информацию о ходе работ.

5.3. Права и обязанности Исполнителя:

- выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями на проектирование и действующими нормами и правилами качественно и в сроки, установленные в разделе 3.1. настоящего контракта;

В случае некачественного выполнения работ по замечаниям государственных экспертных и надзорных организаций Исполнитель своими силами без увеличения стоимости обязан в недельный срок переделать эти работы.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

6.   Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных настоящим контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

6.2. Заказчик не несет ответственности и не компенсирует произошедшие не по вине Заказчика затраты Заказчика-Застройщика на выплаты за неисполнение последним своих обязательств перед третьими лицами.

6.3. Заказчик-Застройщик несет ответственность за не целевое или неправомерное использование материальных и финансовых ресурсов Заказчика, предоставленных в его распоряжение для целей проектирования, предусмотренного настоящим контрактом объекта.

6.4. В случае нарушения Исполнителем условий п.5.3 настоящего контракта, им уплачивается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего контракта за каждый день до устранения нарушения.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного п.4.1 настоящего контракта, исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами всех предусмотренных настоящим документом обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут сторонами до его завершения в перечисленных ниже случаях:

- по соглашению сторон;

- по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

7.3. Расторжение настоящего контракта вступает в силу со дня подписания соответствующего соглашения, или с даты вынесения решения судом.

7.4.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчик:

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации г.Иваново

Почтовый адрес:153000 г.Иваново пл.Революции д.6 офис 811, тел.32-80-65

Л/С 009013423

Р/С 40204810700000000002 в банке РКЦ № 2 г.Иваново

ИНН 3728012617    КПП 370201001 БИК 042435000.

Начальник управления                                        			Чужбинкин А.Н.

Заказчик-Застройщик:

Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго», ИНН 3731023432;  КПП 370201001;

тел. ОКС 33-53-09, бух. 33-98-91,

юр. адрес:153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1;

банковские реквизиты:

р/с 40702810800000001700 в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»,

к/с 30101810800000000701, БИК 042406701

директор                                          					Саванов С.В.

Исполнитель:

(генеральный) директор

Лот №2

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Иваново                                                                                                                          «___»____________2006г.

ОГУП СМУ МЖК «Текстильщик» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Сахарова А.Н, действующего на основании Устава, с одной стороны,и________________________________________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  ______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - На основании решения Ивановской городской Думы №       от           2006г. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя корректировку проекта Детского комбината (ясли- сад ) на 330 мест /14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г. Иваново по условиям строительства.

  - Научные, технические, экономические и другие требования к работе, являющейся предметом контракта, определены заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №1).

  - Приемка и оценка проектно-изыскательской документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

  - Исполнитель передает Заказчику проектно-изыскательскую документацию в 4 экземплярах, дополнительное количество экземпляров выдается Исполнителем за отдельную плату.

  - В случае, если в период действия контракта возникает необходимость внесения изменений в объемы, виды или сроки работ, предусмотренные настоящим контрактом, стороны оформляют эти изменения дополнительными соглашениями.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ определена протоколом конкурса по закупкам продукции для муниципальных нужд №____от «__»____________2006г. и составляет _____________________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% _______________рублей, НДС не облагается (нужное подчеркнуть).

2.2.Оплата производится за счет средств городского бюджета.

2.3.До начала работ Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30%, что составляет _____________рублей, в т.ч. НДС 18%.

2.4.Окончательный расчет производится, с зачетом аванса, не позднее 20-ти банковских дней после представления Исполнителем акта приемки-передачи проектно-изыскательской продукции.

2.5.Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ определена на момент проведения торгов и является закрытой.

2.6.Валютой платежа является российский рубль.

2.7.Все расчеты с Исполнителем производит Заказчик.

2.8.Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение №2 – Расчет стоимости (смета №___,____,____).

3. Сроки выполнения работ.

3.1.Сроки выполнения проектных работ по контракту определены календарным планом выполнения работ, утвержденным Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №3). Началом выполнения работ является дата поступления аванса Исполнителю. В случае задержки перечисления аванса, сроки выполнения работ переносятся равнозначно задержке перечисления аванса.

- Порядок сдачи и приемки работ

4.1.Приемка законченных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с установленным порядком, действующим в РФ на дату подписания контракта.

4.2.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-изыскательской продукции с приложением к нему комплекта всей документации, предусмотренной заданием.

4.3.Заказчик в течение 25-ти банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проектно-изыскательской продукции и подписания акта сдачи-приемки, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

4.5.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

4.6.В случае принятия решения о нецелесообразности продолжения работ составляется двусторонний акт, где указывается причина прекращения работ и стоимость затрат, понесенных Исполнителем на момент принятия решения. Затраты подлежат возмещению Заказчиком.

4.7.В случае временного приостановления работ по указанию Заказчика, а затем их продолжения, Исполнитель вправе перенести выдачу проектно-изыскательской документации на срок по согласованию сторон.

4.8.Если, в течение 25-ти банковских дней после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки проектно-изыскательской документации не поступит от Заказчика к Исполнителю, работа считается принятой по оформленному Исполнителем одностороннему акту приемки работ.

- Обязательства и ответственность сторон

5.1.За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.Исполнитель за свой счет устраняет выявленные замечания, согласно акту, где указан перечень необходимых доработок, сроков их исполнения.

5.3.Документация, выполненная по настоящему Контракту, не подлежит передаче другим организациям и лицам (кроме подрядных организаций) без согласия Исполнителя.

5.4.Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за нарушения сроков работ, некачественного или не в полном объеме выполнения Исполнителем проектно-изыскательских работ.

5.5.За нарушение Исполнителем сроков выполнения и передачи проектно-изыскательской продукции, установленных календарным планом, он оплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от полной стоимости работ за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств.

5.6.В случае не соблюдения по вине Заказчика установленных Контрактом сроков оплаты выполненных работ, он уплачивает пени в размере 0,01% от полной стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

5.7.Уплата пени за просрочку не освобождает стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

- Изменение и расторжение контракта

6.1.Контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.

6.2.В случае расторжения Контракта не по вине Исполнителя, Заказчик производит оплату по фактическим затратам.

6.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями и действительны лишь в том случае, если они подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.

- Срок действия контракта

7.1.Контракт, вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2.Срок окончания действия Контракта до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту определяется датой подписания акта сдачи-приемки проектно-изыскательской продукции с приложением к нему комплекта всей документации.

7.3.Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.

- Прочие условия

8.1.Вся информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является государственной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяется действующим законодательством РФ.

8.2.Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Юридические адреса и реквизиты сторон

| Исполнитель: | Заказчик: ОГУП СМУ МЖК «Текстильщик» Почтовый адрес:153023 г.Иваново ул. Революционная д.78, тел.32-02-40 Р/С 40702810717020180839 в банке Ивановское ОСБ №8639 в г. Иваново ИНН 3729006581 КПП 370201001 БИК 0424066008 ОКПО 10724934 |
| --- | --- |
|  | Директор ОГУП СМУ МЖК «Текстильщик» _____________________ А.Н. Сахаров «_____» ________________ 2006г. МП |