| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| на пуско-наладочные работы |  |  |
| Сметная стоимость: | 70.086 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.732 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 38.615 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 06.2006 г. |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н5=1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц101-14-015-1 | Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок | шт. |  | 1 | 42 097.12 | 42 097 |
| 1. 1. | З000-1020-2 | Инженер II категории | чел.ч | 119.7 | 119.7 | 62.3752 | 7 466 |
| 1. 2. | З000-1006-0 | Рабочие-строители (средний разряд 6.0) | чел.ч | 399 | 399 | 57.0300 | 22 755 |
| 1. 3. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 279.3 | 279.3 | 42.5200 | 11 876 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 45.5% | 19 154 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 15 155 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 406 |
| 2. | Ц101-14-015-2 | При изменении количества остановок уменьшать к норме 01-14-015-1 | шт. |  | -5 | 696.34 | -3 482 |
| 2. 1. | З000-1020-2 | Инженер II категории | чел.ч | 1.98 | -9.9 | 62.3752 | - 618 |
| 2. 2. | З000-1006-0 | Рабочие-строители (средний разряд 6.0) | чел.ч | 6.6 | -33 | 57.0300 | -1 882 |
| 2. 3. | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 4.62 | -23.1 | 42.5200 | - 982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 45.5% | -1 584 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | -1 254 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -6 320 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 38 615 |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  |  |  | 38 615 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=45.5) |  |  |  |  |  | 17 570 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36) |  |  |  |  |  | 13 901 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  |  |  | 70 086 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 70 086 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 17 570 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 13 901 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |