## Сводный сметный расчет
Заказчик:
Управление Капитального строительства
Администрации города Иваново Ивановской области
Утвержден:
Сводный сметный расчет в сумме: 6752,42 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм : 9,30 тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Бассейна гимназии № 23 по ул. Шошина в г. Иванове
Составлен в ценах 2001/2006г по состоянию на 3 -й квартал
№ | Номера | Наименование глав | Сметная стоимость (в тыс.руб)
п-п | смет | объектов, работ | Строительные | Монтажные | Оборудование, | Прочих | Общая сметная
|  | и затрат | работы | работы | мебель,инвентарь | затрат | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2-Основные объеты строительства
1 | 1 | Бассейн | 979.41 | 167 | 217.95 |  | 1364.36
|  | Итого по главе 2 | 979.41 | 167 | 217.95 |  | 1364.36
Глава 8- Временные здания и сооружения
2 | ГСН 81 | Временные здания-1,8 % | 17.63 | 3.01 |  |  | 20.64
05-01-01
3 | 2 | Ремонт асфальтовых
|  | дорог | 17.24 |  |  |  | 17.24
|  | Итого по главе 8 | 34.87 | 3.01 |  |  | 37.88
Глава 9-Прочие затраты
4 | ГСН 81 | Удорожание в зимнее время-1,65 % | 16.74 | 2.81 |  |  | 19.55
05-02-01
5 | Госстрой | Премия за ввод-1,18 % |  |  |  | 15.87 | 15.87
№1-д от
10.10.91
6 | Госстрой | Средства на добровольное
| №Н3- | страхование -1% |  |  |  | 13.45 | 13.45
2855/7
|  | Итого по главе 9 | 16.74 | 2.81 |  | 29.32 | 48.87
|  | Итого по главам 2-9 | 1031.02 | 172.82 | 217.95 | 29.32 | 1451.11
Глава 10-Содержание технадзора и авторский надзор
7 | Постю№ 17 | Содержание технадзора -1,1 % |  |  |  | 17.52 | 17.52
от 27.02.03
|  | Итого по главам 2-10 | 1031.02 | 172.82 | 217.95 | 46.84 | 1468.63
| СНиП | Непредвиденные затраты-2% | 20.62 | 3.46 | 4.36 | 0.94 | 29.38
11-01-95
|  | Итого | 1051.64 | 176.28 | 222.31 | 47.78 | 1498.01
|  | Итого с К=3,82 | 4017.26 | 673.39 | 849.22 | 182.52 | 5722.39
|  | НДС 18 % | 723.11 | 121.21 | 152.86 | 32.85 | 1030.03
|  | Всего по смете | 4740.37 | 794.6 | 1002.08 | 215.37 | 6752.42
Возврат материалов от разборки
|  | временных зданий 15% |  |  |  |  | 9.3
Составил.

## Лист2
Содержание
№№ п/п | Сводный сметный расчет строительства
Объектные сметы:
1 | Смета 1-1 | Общестроительные работы | 865440.29
2 | Смета1-2 | Отопление | 9257.79
3 | Смета1-3 | Теплоснбжение калориферов | 14269.68
4 | Смета1-4 | Вентиляция | 30625.36
5 | Смета1-5 | Холодное водоснабжение | 10288.76
6 | Смета 1-6 | Технологическое водоснабжение | 28182.31
7 | Смета1-7 | Горячее водоснабжение | 1642.83
8 | Смета1-8 | Канализация | 23061.72
9 | Смета1-9 | Электрооборудование и электроснабжение | 167470.74
10 | Смета 1-10 | Технологическое оборудование | 214122.32
1364361.8
11 | Смета 2 | Ремонт асфальтовых дорог | 17240.29
1381602.09

## Бассейн
Утверждаю
_________________________________
__________________________________
Р А С Ч Е Т
остаточной стоимости строительно-монтажных работ,оборудования незавершенного производства
по объекту бассейна гимназии № 23 по ул.Шошина в г. Иваново
№ | Шифр.и № позиции | Наименование работ и затрат | Ед. | Количество | Стоимость | Общая | % Н.Р | Н.Р | % П.Н. | П.Н.
поз. | и норматива |  | изм |  | единицы | стоимость
[5 empty] | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Локальная смета № 1-1
на общестроительные работы
Раздел 1. Приямки
1 | Е46-03-007-3 | Пробивка проемов и конструкций | м3 | 1.84 | 389.59 | 716.85
2 | Е 51-2-3 | Разработка грунта при подводке,смене
или усрилении фундаментов: гр. 1-2 гр.
|  | без крепления | 100м3 | 0.14 | 2218.56 | 310.6
3 | Е08-02-001-9 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 3.3 | 936.72 | 3091.18
4 | С 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, | 1000
|  | размером 250*120*65 мм ,М 100 | шт | 1.188 | 1752.6 | 2082.09
5 | Е 11-01-001-2 | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0.044 | 706.19 | 31.07
6 | С401-0003 | Бетон тяжелый,класс В 7,5 (М100) | м3 | 0.4488 | 560 | 251.33
7 | Е 53-25-1 | Устройство металлических перемычек
|  | в стенах существующих зданий | т | 0.08 | 11052.15 | 884.17
8 | Е 8-02-007-3 | Установка металлических решеток
|  | приямков | т | 0.0704 | 12749.95 | 897.6
9 | Е 15-02-001-1 | Улучшенная штукатурка цементно-
|  | известковым раствором по камню стен | 100м2 | 0.15 | 1688.08 | 253.21
10 | Е22-01-001-1 | Укладка асбоцементных водопроводных
|  | труб Д 100 мм | км | 0.001 | 28973.26 | 28.97
11 | Е 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических
поверхностей решеток,переплетов,
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.03 | 1059.8 | 31.79
Итого по разделу 1
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 8578.87
|  | Накладные расходы |  |  |  | 935.36
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 651.07
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 10165.3
Раздел 2. УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ ТЕХПОДПОЛЬЯ
12 | Е07-01-044-3 | Установка монтажных изделий
|  | массой до 20кг | т | 0.207 | 11051.41 | 2287.64
13 | Е 26-01-041-3 | Изоляция изделий из пенопласта на
|  | битуме покрытий и перекрытий снизу | м3 | 11 | 1622.92 | 17852.12
14 | Е26-01-055-1 | Установка пароизоляционного слоя
|  | из пленки полиэтиленовой | 100м2 | 2.5 | 2164.22 | 5410.55
15 | Е 10-01-022-3 | Подшивка потолков плитами ДВП
|  | твердыми т.5,0 мм | 100м2 | 2.5 | 1170.95 | 2927.38
| С101-0035 | Плиты асбестоцементные волнистые
|  | унифицированного профиля 54/200 т.6 мм | м2 | 262.5 | 13.22 | 3470.25
Итого по разделу 2
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 31947.93
|  | Накладные расходы |  |  |  | 6538.24
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 4297.63
|  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 42783.8
Раздел 3. СТЕНЫ
17 | Е 69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах
электроперфоратором тол. стен 0,5 кирп.
|  | с Д отверстия до 20 мм | 100шт | 34.8 | 48.24 | 1678.75
18 | Е 12-01-010-1 | Установка уголка гнутого профиля и
|  | слива из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0.7785 | 8635.34 | 6722.61
19 | Е 26-01-037-1 | Изоляция изделиями из волокнистых
и зернистых материалов на битуме стен
|  | и колонн прямоугольных | м3 | 32 | 2185.48 | 69935.42
20 | Е 15-02-036-1 | Штукатурка по сетке без устройства
|  | каркаса улучшенная стен | 100м2 | 3.7 | 5884.19 | 21771.5
21 | Е 09-03-014-1 | Монтаж уголков | т | 2.078 | 8845.59 | 18381.14
Начисления 1,265
22 | Е26-01-055-1 | Установка пароизоляционного слоя из
|  | пленки полиэтиленовой | 100м2 | 1 | 2164.22 | 2164.22
23 | Е 07-07-003-1 | Облицовка цоколя асбоцементными
|  | листами | 100м2 | 0.5 | 1307.65 | 653.83
24 | С 101-0044 | Листы асбоцементные плоские с гладкой
|  | поверхностью пресованные т. 10 мм | м2 | 50 | 37.92 | 1895.85
25 | Е 15-02-019-3 | Сплошное выравнивание поверхности
(однослойная штукатурка) из сухих
|  | растворных смесей тол. До 10 мм | 100м2 | 3.27 | 2907.2 | 9506.55
26 | Е 15-02-014-2 | Окраска фасадов | 100м2 | 3.27 | 2031.07 | 6641.59
27 | Е 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных
лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих
|  | отделочных рабоот | 100м2 | 3.6 | 739.43 | 2661.96
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 142013.42
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 142013.42
|  | Накладные расходы |  |  |  | 19044.94
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 12467.7
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 173526.06
Раздел 4. КРОВЛЯ
28 | Е10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм,
|  | арок,балок,стропил,маурлатов | 10м3 | 1.869 | 715.11 | 1336.54
29 | Е10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 18.69 | 2125.61 | 39727.59
30 | Е12-01-007-7 | Устройство кровель из плитки "Катепал" | 100м2 | 8.5 | 1217.7 | 10350.42
31 | С101-9491-1 | Плика "Катепал" | м2 | 884 | 107.69 | 95197.96
32 | Е10-01-083-5 | Устройство обрешетки | 100м2 | 8.5 | 5885.45 | 50026.35
33 | Е10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю,покрытия | 1000м2 | 1.7 | 2466.58 | 4193.18
и настилы по фермам
34 | Е 10-01-088-3 | Антисептирование водными растворами | 1000м2 | 8.5 | 96.33 | 818.78
покрытий по фермам
35 | Е53-20-2 | Кладка отдельных участков стен из кирпича | 100м3 | 0.058 | 22589.4 | 1310.19
36 | С 404-0004 | Кирпич керамический одинарный размером
|  | 250*120*65 ,М 75 | 1000 шт | 2.32 | 1055.48 | 2448.71
37 | Е15-01-050-1 | Подшивка свесов "Сайдингом" | 100м2 | 1.18 | 10621.03 | 12532.81
38 | Е10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | шт | 5 | 1156.99 | 5784.93
39 | С 203-0933 | Приборы оконные | комплект | 5 | 74.53 | 372.65
40 | Е15-05-001-3 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным
|  | переплетом | 100м2 | 0.0855 | 4038.52 | 345.29
41 | Е26-01-055-1 | Установка пароизоляционного слоя из
|  | пленки полиэтиленовой | 100м2 | 6.2 | 2164.22 | 13418.13
42 | Е 12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из миниральной
|  | ваты | 100м2 | 6.2 | 1249.92 | 7749.51
43 | Е12-01-013-4 | Утепление покрытий плитами из миниральной
ваты или перлита на битумной мастике на
|  | каждый последующий слой | 100м2 | 6.2 | 968.16 | 6002.58
44 | С104-0003 | Плиты теплоизоляционные "Парок" | м3 | 255.44 | 589.37 | 150548.67
45 | Е 54-8-2 | Укладка металлических балок в перекрытиях
|  | чердачных | т | 0.04 | 8097.92 | 323.92
46 | Е09-06-033-1 | Монтаж каркасов вытяжных,вентиляционных,
|  | дымовых труб высотой до 250 м | т | 0.222 | 9730.72 | 2160.22
47 | Е13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей
|  | за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0.132 | 265.66 | 35.07
48 | Е15-04-030-4 | Масляная окраска металлических
поверхностей решеток,переплетов,
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.132 | 1059.94 | 139.91
49 | Е26-01-037-1 | Изоляция вентшахты | м3 | 1.5 | 2130.52 | 3195.78
50 | Е07-07-003-1 | Обшивка каркаса асбоцементными листами | 100м2 | 0.438 | 1307.65 | 572.75
51 | С101-0039 | Листы асбоцементные плоские с гладкой
|  | поверхностью непресованные т. 8 мм | 100м2 | 43.8 | 20.13 | 881.69
52 | Е12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауры,
|  | парапеты,свесы …) из листовой оцинк. Стали | 100м2 | 0.015 | 8635.34 | 129.53
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 409603.16
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 409603.16
|  | Накладные расходы |  |  |  | 26050.92
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 14934.38
|  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 450588.46
Раздел 5,ГЛАВНЫЙ ВХОД
53 | Е01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами
|  | группа грунтов 2 | 100м3 | 0.37 | 1381.38 | 511.11
54 | Е 01-02-061-2 | Обратная засыпка вручную траншей,пазух
|  | котлованов и ям,группа грунтов 2 | 100м3 | 0.27 | 838.35 | 226.35
55 | Е 06-01-001-2 | Устройство бетонных фундаментов общего
|  | назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100м3 | 0.018 | 69183.8 | 1245.31
56 | Е 06-01-015-3 | Установка анкерных болтов при бетонировании
|  | со связями из арматуры | т | 0.02 | 11742.71 | 234.85
57 | Е 09-03-014-1 | Монтаж металлоконструкций козырька |  |  |  | 0
|  | К=1,265 | т | 0.599 | 8802.57 | 5272.74
58 | Е09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов | т | 0.274 | 8710.65 | 2386.72
59 | Е15-05-022-1 | Покрытие козырька пластинами "Лехан" | м2 | 18.3 | 140.42 | 2569.59
60 | С101-1286 | Пластик "Лехан" | м2 | 18.3 | 105.28 | 1926.62
61 | Е13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей
|  | зп один раз грунтовкой ГФ- 021 | 100м2 | 0.5465 | 265.66 | 145.18
62 | Е15-04-030-4 | Масляная окраска металлических
поверхностей решеток,переплетов,
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.5465 | 1059.94 | 579.26
63 | Е46-01-008-1 | Обетонирование колонн | м3 | 0.126 | 1321.18 | 166.47
64 | Е61-28-1 | Устройство каркаса из сетки | 100м2 | 0.042 | 3829.64 | 160.84
65 | Е11-01-001-2 | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0.1 | 895.84 | 89.58
66 | Е11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 2.2 | 65.84 | 144.86
67 | С401-0005 | Бетон тяжелый,Класс В12,5 (М150) | м3 | 2.244 | 594 | 1332.94
68 | Е26-01-048-4 | Устройства каркаса из плоских и криволинейных
|  | поверхностей из сетки | 100м2 | 0.145 | 2889.86 | 419.03
69 | Е11-01-015-1 | Покрытие бетонных толщиной 30 мм | 100м2 | 0.1 | 838.45 | 83.84
70 | Е11-01-015-7 | Устройство покрытий шлифовка бетонных или
|  | металлоцементных покрытий | 100м2 | 0.1 | 1144.66 | 114.47
71 | С401-0007 | Бетон тяжелый ,класс В 20 (М250) | м3 | 0.3 | 658.35 | 197.51
72 | Е09-03-029-1 | Монтаж лестниц криволинейных и прямолинейных
|  | пожарных с ограждением | т | 0.303 | 8968.39 | 2717.42
Начисления :К=1,265
73 | Е 06-01-01-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100м3 | 0.121 | 64672.58 | 7825.38
74 | Е 46-03-009-2 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером
|  | 260*260мм | 100шт | 0.12 | 2269 | 272.28
75 | Е 46-01-07-5 | Заделка отверстий гнезд и борозд в стенах и
|  | перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.2 | 1839.14 | 367.83
КОЗЫРЕК
76 | Е46-03-009-2 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером
|  | 260*260мм | 100шт | 0.04 | 2269 | 90.76
77 | Е09-03-014-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков ,гнутосваренных профилей для
|  | пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.09 | 8802.57 | 792.23
78 | Е15-05-022-1 | Покрытие козырьков пластиком "Лехан" | м2 | 3.3 | 140.42 | 463.37
79 | С101-1286 | Пластик "Лехан" | м2 | 3.3 | 105.28 | 347.42
80 | Е 13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей
|  | за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0.045 | 265.66 | 11.95
81 | Е 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических
поверхностей решеток,переплетов,
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.045 | 1059.94 | 47.7
82 | Е46-03-017-5 | Заделка отверстий гнезд и борозд в стенах и
|  | перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.22 | 1839.14 | 404.61
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 31148.22
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 31148.22
|  | Накладные расходы |  |  |  | 2749.79
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 1920.85
|  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 35818.86
Раздел 6.ОКНА
101 | Е15-04-025-7 | Улучшенная окраска масляными составами по
|  | дереву блоков ,подготовленных под вторую |  | 2.1481 | 502.55 | 1079.53 | 1.05 | 665.31 | 0.55 | 348.1885
|  | окраску ,оконных | 100м2
102 | Е15-02-031-1 | Штукатурка поверхностей оконных и
|  | дверных откосов по бетону и камню плоских | 100м2 | 0.038 | 3782.66 | 143.74 | 1.05 | 62.03 | 0.55 | 32.494
103 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по
камню и бетону цементно-известковым
|  | расствором прямолинейных | 100м2 | 0.2783 | 5610.7 | 1561.46 | 0.79 | 570.83 | 0.55 | 424.9135
[8 empty] | 1298.17 |  | 805.596
|  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 2784.73
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 2784.73
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1298.17
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 805.6
|  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 4888.5
Раздел 7. ДВЕРИ
104 | Е10-01--039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних | 100м2 | 0.0188 | 5329.69 | 100.2
дверных проемах в каменных стенах площадью
проема до 3 м2
105 | Е 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних | 100м2 | 0.2633 | 5306.54 | 1397.21
дверных проемах в каменных стенах площадью
проема до 3 м2
106 | Е10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних | 100м2 | 0.2188 | 4134.95 | 904.73
дверных проемах в деревянных неубленных стенах
пл.проема до 3 м2
107 | Е10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних | 100м2 | 0.4896 | 4110.04 | 2012.28
дверных проемах в деревянных нерубленных стенах
пл.проема до 3 м2
108 | Е10-01-045-1 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных
|  | стенах каменных пл. проема до 3 м2 | 100м2 | 0.0188 | 555.58 | 10.44
109 | Е10-01-045-3 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных
|  | стенах деревянных нерубленных пл проема до 3 м2 | 100м2 | 0.2188 | 486.25 | 106.39
110 | С203-0198 | Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ,пл. 1,84 м2 | м2 | 5.52 | 237.16 | 1309.15
111 | С203-0216 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим
|  | ДГ 21-7,пл. 1,39 м2, ДГ21-8,пл. 1,59 м2 | м2 | 21.65 | 215.91 | 4674.43
112 | С203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим | м2 | 34.8 | 212.55 | 7396.84
ДГ21-9 пл.1,8 м2, ДГ21-10 пл. 2,01 м2
113 | С 203-0200 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим | м2 | 4.84 | 206.96 | 1001.68
ДГ21-12 пл. 2,42 м2, ДГ24-10 пл. 2,3 м2,ДГ 24-12
пл.2,77 м2
115 | С203-0222 | Блоки дверные двупольные ДН 21-19Щ пл. 3,91 м2 | м2 | 17.88 | 217.03 | 3880.46
24-19Щ,пл. 4,47 м2
116 | С 203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна
асбестовым картоном и защитой оцинкованной
|  | сталью полотен и коробок двупольные ДП 1,17 | м2 | 8.32 | 603.52 | 5021.32
117 | С101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в
|  | здание однопольных | комплект | 3 | 169.71 | 509.13
118 | С101-0888 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в
|  | здание двупольных | комплект | 4 | 212.79 | 851.16
119 | С101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в
|  | помещение однопольных | комплект | 39 | 169.71 | 6618.69
120 | С101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в
|  | помещение двупольных | комплект | 1 | 169.71 | 169.71
121 | С101-2004 | Пружины | шт | 9 | 9.15 | 82.35
122 | 1Е15-04-025-6 | Улучшенная окраска масляными составами по
дереву дверных блоков,подготовленных под вторую
|  | окраску | 100м2 | 2.2954 | 399.45 | 916.9
123 | Е 61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов
по камню и бетону цементно-известковым раствором
|  | с земли и лесов | 100м2 | 0.0102 | 5230.67 | 53.35
0
124 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания
по камню и бетону цементно-известковым раствором
|  | прямолинейных | 100м2 | 0.194 | 5610.7 | 1088.48
125 | Е 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
|  | отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0.14 | 1620.88 | 226.92
126 | Е 56-9-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах
|  | каркасных и перегородках | 100шт | 0.33 | 431.36 | 142.35
127 | Е56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.9564 | 232.19 | 222.07
|  | Итого по разделу 7 |  |  |  | 38696.24
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 38696.24
|  | Накладные расходы |  |  |  | 2492.99
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 1510.33
|  | Всего по разделу 7 |  |  |  | 42699.56
Раздел 8.ПОЛЫ
128 | Е 11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из
|  | плиток керамических | 100м2 | 0.241 | 12016.09 | 2895.88 | 1.23 | 763.28 | 0.75 | 465.4125
129 | Е11-01-012-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100м2 | 0.64 | 1792.1 | 1146.94
130 | Е11-01-033-2 | Устройство покрытий дощатых т. 36 мм | 100м2 | 0.64 | 7475.93 | 4784.6
131 | Е 11-01-017-3 | Устройство покрытий мозаичных террацо: тол. 20 мм
|  | с рисунком | 100м2 | 0.554 | 3488.49 | 1932.62
132 | Е11-01-015-1 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100м2 | 0.635 | 751.52 | 477.22
133 | С 401-0006 | Бетон тяжелый ,Класс В 15(М200 ) | м3 | 1.943 | 586.83 | 1140.21
134 | Е11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат | 100м2 | 1.371 | 7497.47 | 10279.03
135 | Е 11-01-018-1 | Установка жилок стеклянных в покрытия мозаичные | 100 м | 1.108 | 259.49 | 287.51
136 | Е 11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 2.313 | 487.88 | 1128.47
137 | Е 11-01-039-2 | Устройство плинтусов цементных | 100м | 1.371 | 76 | 104.2
138 | Е 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 1.371 | 76 | 104.2
139 | Е 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0.241 | 529.49 | 127.61 | 0.8 | 282.31 | 0.75 | 264.6675
140 | Е57-2-9 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 | 0.64 | 270.07 | 172.84 | 2.03 | 1045.59 | 1.5 | 730.08
141 | Е 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок
|  | и брусков | 100м2 | 0.64 | 48.17 | 30.83
142 | Е46-04-009-1 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 0.64 | 332.91 | 213.06
143 | Е15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов | 100м2 | 0.7771 | 1277.03 | 992.38
|  | Итого по разделу 8 |  |  |  | 25817.6
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 25817.6
|  | Накладные расходы |  |  |  | 3773.52 |  | 3773.52 |  | 2380.27
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 2380.27
|  | Всего по разделу 8 |  |  |  | 31971.39
Раздел 9. Внутренняя отделка
144 | Е62-17-6 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей
потолков водоэмульсионной краской с расчисткой
|  | старой более 35 % | 100м2 | 3.285 | 1893.24 | 6219.29
145 | Е 62-1-3 | Окраска поверхностей клеевыми составами
|  | высококачественная | 100м2 | 1.658 | 332.52 | 551.32
146 | Е62-1-2 | Окраска поверхностей клеевыми составами
|  | улучшенная | 100м2 | 0.034 | 228.21 | 7.76
147 | Е 62-1-5 | Окраска известковыми составами по кирпичу и
|  | бетону | 100м2 | 0.194 | 99.36 | 19.28
148 | Е 63-7-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток
|  | керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0.42 | 674.32 | 283.21 | 0.77 | 338.75 | 0.55 | 241.967
149 | Е15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов
(без карнизных,плинтусных,угловых плиток) без
установки плиток туалетного гарнитура на цементном
|  | растворе по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.42 | 9526.8 | 4001.26 | 1.05 | 1610.83 | 0.55 | 843.766
150 | Е 62-16-6 | Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной | [5 empty] | 1949.58 |  | 1085.733
|  | краской с расчисткой старой более 35 % | 100м2 | 3.476 | 1846 | 6416.7
151 | Е62-12-3 | Высокачественная масляная окраска ранее
окрашенных стен с расчисткой старой краски более
|  | 35% | 100м2 | 0.958 | 1279.07 | 1225.35
152 | С101-0456 | Краски цветные,для внутренних работ | т | 0.017 | 15549.93 | 264.35
153 | Е62-16-3 | Окраска ранее окрашенных стен известковой или
|  | клеевой краской с расчисткой старой более 35 % | 100м2 | 2.163 | 1831.59 | 3961.73
154 | Е 62-16-6 | Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной
|  | краской с расчисткой старой более 35 % | 100м2 | 2.556 | 1846 | 4718.38
|  | Итого по разделу 9 |  |  |  | 27668.63
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 27668.63
|  | Накладные расходы |  |  |  | 3678.41
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 2410.66
|  | Всего по разделу 9 |  |  |  | 33757.7
Раздел 10. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ
155 | Е 58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 6.2 | 111.34 | 690.31
156 | Е 46-04-010-1 | Разборка покрытий полов асфальтовых и
|  | асфальтобетонных | 100м2 | 6.2 | 733.73 | 4549.13
157 | Е12-01-014-1 | Разборка газосиликата | м3 | 151 | 54.44 | 8220.82
158 | Е12-01-014-2 | Разборка керамзитового гравия | м3 | 49.5 | 53.91 | 2668.57
159 | Е46-04-001-4 | Разборка стен кирпичных | м3 | 17.5 | 194.93 | 3411.28
160 | Е46-04-003-8 | Разборка ж/б плит | м3 | 0.5 | 2103.33 | 1051.67
161 | Вестник 3(20) | Погрузка и отвозка строительного. Мусора на 10 км | т | 192.17 | 19.27 | 3703.12
|  | Итого по разделу 10 |  |  |  | 24294.9
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 24294.9
|  | Накладные расходы |  |  |  | 9512.56
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 5433.2
|  | Всего по разделу 10 |  |  |  | 39240.66
|  | Итого по смете |  |  |  | 742553.7
|  | Накладные расходы |  |  |  | 76074.9
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 46811.69
|  | Всего по смете 1-1 |  |  |  | 865440.29
Локальная смета № 1-2
на отопление
13 | Е15-04-030-4 | Масляная окраска металлических
поверхностей решеток,переплетов,
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.49 | 982.79 | 481.57 | 510.31 | 1.05 | 535.83 | 0.55 | 280.67
14 | Е13-03-002-4 | Огрунтовка металлческих поверхностей
|  | за один раз грунтовкой ГФ -021 | 100м2 | 0.065 | 256.33 | 16.66 | 45.85 | 0.9 | 41.27 | 0.7 | 32.1
15 | Е13-03-002-4 | Окраска металлических огрунтованных
|  | поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100м2 | 0.065 | 232.62 | 15.12 | 21.24 | 0.9 | 19.12 | 0.7 | 14.87
16 | Е26-01-007-2 | Изоляция трубопроводов шнурами
|  | асбестовыми,пуховыми | м3 | 0.55 | 9992.25 | 5495.74 | 427.02 | 1 | 427.02 | 0.7 | 298.91
17 | Е26-01-052-1 | Покрытие поверхности изоляции
трубопроводов упругими оболочками
|  | стеклопластиками РСТ,тканями стеклянными | 100м2 | 0.023 | 8494.13 | 195.36 | 825.62 | 1 | 825.62 | 0.7 | 577.93
|  | Итого по смете |  |  |  | 6204.45 |  |  | 1848.86 |  | 1204.48
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 6204.45
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1848.86
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 1204.48
|  | Всего по смете1-2 |  |  |  | 9257.79
Локальная смета 1-3
| на теплоснабжение калориферов |  |  |  |  | 0
1 | Ц12-12-003-1 | Арматура фланцевая с электрическим
|  | приводом,усл. Дав. До 4 Мпа,Д усл.пр. 32 мм | шт | 1 | 38.59 | 38.59
2 | ЗАО ВВТ | Клапан Д 25 892п3м с эл. Приводом | шт | 1 | 1565.27 | 1565.27
3 | Е16-02-001-5 | Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных неоцинкованных
|  | труб Д 40 мм | 100м | 0.69 | 3448.83 | 2379.69
4 | Е16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов
системы отопления,водопровода и
|  | горячего водоснабжения Д до 50 мм | 100м | 0.69 | 99.52 | 68.67
5 | С300-1224 | Крепления для трубопроводов% кронштейны
|  | планки,хомуты | кг | 0.84 | 11.86 | 9.96
0
6 | С300-1345 | Вентили проходные муфтовые Д 40 мм | шт | 4 | 66.45 | 265.8
7 | Е18-06-007-3 | Установка фильтров Д 40 мм | 10шт | 0.1 | 7086.67 | 708.67
8 | Е13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных
|  | поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100м2 | 0.104 | 232.62 | 24.19
9 | Е13-03-002-4 | Огрунтовка металлческих поверхностей
|  | за один раз грунтовкой ГФ -021 | 100м2 | 0.104 | 256.33 | 26.66
10 | Е26-01-007-2 | Изоляция трубопроводов шнурами
|  | асбестовыми,пуховыми | м3 | 0.76 | 9992.25 | 7594.11
0
11 | Е65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных
труб в зданиях,сооружениях на сварке
|  | Д до 50 мм | 100м | 0.55 | 296.07 | 162.84
12 | Вестник3(20) | Погрузка и отвозка строительного мусора | т | 0.211 | 19.27 | 4.07
|  | Итого по смете |  |  |  | 12848.52
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  | 11283.25
|  | Стоимость оборудования |  |  |  | 1565.27
|  | Накладные расходы |  |  |  | 850.75
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 570.41
|  | Всего по смете1-3 |  |  |  | 14269.68
Локальная смета 1-4
на вентиляцию
1 | Е20-03-001-3 | Установка вентиляторов радиальных весом
|  | до 0,2 т | шт | 1 | 3132.14 | 3132.14
2 | Е20-03-002-1 | Установка вентиляторов СК 200А и СКР -250В1 | шт | 2 | 813.15 | 1626.3
3 | Е20-03-002-3 | Установка вентилятора канальногоКТ80-50-6 | шт | 1 | 2699.9 | 2699.9
4 | Е20-04-002-1 | Установка калориферов массой до 0,1 т | шт | 2 | 1230.96 | 2461.92
5 | Е20-05-001-1 | Установка фильтров ячейковых | шт | 6 | 242.47 | 1454.84
6 | С 300-9500 | Фильтр | шт | 6 | 458.33 | 2749.98
7 | Е20-02-007-1 | Установка клапанов воздушных,утепл. КВУ
с электрическим или пневматическим
|  | приводами ,периметром до 3200 мм | шт | 1 | 4460.28 | 4460.28
8 | Е 20-02-004-1 | Установка клапанов обратных Д до 355 мм | шт | 2 | 504.26 | 1008.53
9 | Е20-02-018-1 | Установка вставок гибких к рад. Вентиляторам | м2 | 0.49 | 259 | 126.91
10 | Е 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных
|  | щелевых регулирующих 150*150 мм | шт | 4 | 23.06 | 92.25
11 | Е20-02-002-1 | Установка решеток жалюзийных площадью
|  | в свету до 0,5 м2 | шт | 2 | 21.22 | 42.44
12 | С300-9390 | Решетки жалюзийные РСГ 625*325 | шт | 4 | 268.19 | 1072.76
13 | С300-9390 | Решетки жалюзийные РСГ 825*225 | шт | 1 | 353.52 | 353.52
14 | Е 20-02-003-1 | Установка решеток жалюзийных стальных
|  | неподвижных односекционных 150*190мм | шт | 7 | 25.66 | 179.63
15 | ПР.Л | Лючки для замера параметров | шт | 8 | 6.32 | 50.56
16 | Е 20-01-001-1 | Прокладка воздуховодов из листовой
оцинкованной стали и аллюминия класс Н
|  | тол. 0,5 мм,Д до 200 мм | 100м2 | 0.0126 | 11912.27 | 150.09
17 | Е 20-01-001-2 | Прокладка воздуховодов из листовой
оцинкованной стали и аллюминия класс Н
|  | тол. 0,5 мм,Д до 600 мм | 100м2 | 0.0217 | 11755.57 | 255.1
18 | Е 20-01-001-4 | Прокладка воздуховодов из листовой
оцинкованной стали и аллюминия класс Н
|  | тол. 0,5 мм,Д до 850 мм | 100м2 | 0.0903 | 11218.87 | 1013.06
19 | Е 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой
оцинкованной стали и аллюминия класс Н
|  | тол. 0,7 мм,Р до 900 мм | 100м2 | 0.0385 | 11572.64 | 445.55
20 | Е 20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой
оцинкованной стали и аллюминия класс Н
|  | тол. 0,7 мм,Р до 2400 мм | 100м2 | 0.3215 | 10495.7 | 3374.37
21 | Е 20-01-001-12 | Прокладка воздуховодов из листовой
оцинкованной стали и аллюминия класс Н
|  | тол. 0,7 мм,Р до 3200 мм | 100м2 | 0.0123 | 10219.66 | 125.7
22 | Е 20-02-019-1 | Установка подставок под калорифер и панель
|  | для фильтров | 100кг | 0.7196 | 926.67 | 666.83
23 | Е65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали
|  | тол. До 0,9 мм | 100м2 | 0.20619 | 314.87 | 65.02
24 | Е65-32-1 | Демонтаж центробежных вентиляторов
|  | весом до 0,05 тн | 100шт | 0.02 | 2509.23 | 50.18
25 | Е 20-04-002-1 | Демонтаж калориферов | шт | 2 | 52.63 | 105.26
26 | Е20-02-019-1 | То же еронштейнов | 100кг | 0.06 | 25.43 | 1.53
27 | Е 20-02-018-1 | То же гибких вставок | м2 | 0.5 | 17.44 | 8.72
|  | Итого по смете |  |  |  | 27773.37
|  | Общестроительные работы |  |  |  | 27773.37
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1706.61
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 1145.38
|  | Всего по смете1-4 |  |  |  | 30625.36
Локальная смета 1-5
на холодное водоснабжение
8 | Е 16-02-005-4 | Прокладка водопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
|  | труб Д 80 мм | 100м | 0.05 | 7228.1 | 361.41 | 31.48 | 1.28 |  | 0.83
10 | Е16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления,водопровода и горячего
|  | водоснабжения Д до 100м | 100м | 0.34 | 105.33 | 35.81 | 15.96 | 1.28 | 20.4288 | 0.83 | 13.2468
[9 empty] | 0 |  | 0
12 | Е 16-05-001-3 | Установка вентилей ,задвижек,затворов, | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | клапанов обратных,кранов проходных на | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | трубопроводах из стальных труб Д до 100 мм | шт | 4 | 169.48 | 677.92 | 85.88 | 1.28 | 109.9264 | 0.83 | 71.2804
[9 empty] | 0 |  | 0
13 | С300-1272 | Задвижки Д 80 мм | шт | 4 | 811.2 | 3244.8 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
16 | Е18-07-001-2 | Установка манометров с трехходовым краном | к-т | 1 | 226.5 | 226.5 | 1.76 | 1.28 | 2.2528 | 0.83 | 1.4608
[9 empty] | 0 |  | 0
17 | Е 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | поверхностей решеток,переплетов, | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.15 | 982.79 | 147.42 | 76.55 | 1.05 | 80.3775 | 0.55 | 42.1025
[9 empty] | 0 |  | 0
18 | Е 26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов | м3 | 0.75 | 2059.4 | 1544.55 | 104.84 | 1 | 104.84 | 0.7 | 73.388
[9 empty] | 0 |  | 0
19 | Е26-01-052-1 | Покрытие поверхности изоляции | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | трубопроводов упругими оболочками | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | стеклопластиками РСТ,тканями стеклянными | 100м2 | 0.315 | 8494.13 | 2675.65 | 260.67 | 1 | 260.67 | 0.7 | 182.469
[9 empty] | 0 |  | 0
24 | Е18-05-001-1 | Демонтаж насосов | шт | 3 | 47.85 | 143.55 | 127.35 | 1.28 | 163.008 | 0.83 | 105.7005
[9 empty] | 741.5 |  | 489.65
|  | Итого по смете |  |  |  | 9057.61
|  | Общестроительные работы |  |  |  | 9057.61
|  | Накладные расходы |  |  |  | 741.5
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 489.65
|  | Всего по смете 1-5 |  |  |  | 10288.76
Локальная смета 1-6
на технологическое водоснабжение
1 | Е16-02-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводныз оцинкованных
|  | труб Д 20 мм | 100м | 0.22 | 3688.3 | 811.43
2 | С 300-1224 | Крепления для трубопроводов :кронштейны,
|  | планки,хомуты | кг | 0.27 | 11.86 | 3.2
3 | Е16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления,водопровода и горячего
|  | водоснабжения Д до 50мм | 100м | 0.22 | 96.76 | 21.29
4 | Е 16-05-001-3 | Установка вентилей ,задвижек,затворов,
клапанов обратных,кранов проходных на
|  | трубопроводах из стальных труб Д до 100 мм | шт | 29 | 169.48 | 4914.92
5 | Е 16-06--005-1 | Установка счетчика (водомера) Д до 40 мм | шт | 1 | 4.9 | 4.9
6 | С 300-1523 | Водомер ВСХ-40 | шт | 1 | 271.31 | 271.31
7 | Е 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических
поверхностей решеток,переплетов,
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.78 | 982.79 | 766.58
8 | Е 26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов из мин. ваты | м3 | 0.15 | 2059.4 | 308.91
9 | Е26-01-052-1 | Покрытие поверхности изоляции
трубопроводов упругими оболочками
|  | стеклопластиками РСТ,тканями стеклянными | 100м2 | 0.08 | 8494.13 | 679.53
10 | 06-01-070-1 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях
|  | песком | 100м3 | 0.04 | 10498.29 | 419.93
11 | С300-1135 | Вентили муфтовые Д 20 мм | шт | 4 | 21 | 84
12 | С300-1271 | Задвижки Д 50 мм | шт | 27 | 612.19 | 16529.13
13 | С 300-1138 | Клапан обратный Д 80 мм | шт | 2 | 503.42 | 1006.84
|  | Итого по смете |  |  |  | 25821.97
|  | Общестроительные работы |  |  |  | 25821.97
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1460.99
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 899.35
|  | Всего по смете 1-6 |  |  |  | 28182.31
Локальная смета 1-7
на горячее водоснабжение
9 | Е16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления,водопровода и горячего
|  | водоснабжения Д до 50мм | 100м | 2.53 | 96.76 | 244.8 | 118.76 | 1.28 | 152.01 | 0.83 | 98.57
[9 empty] | 0 |  | 0
10 | Е16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | систем отопления,водопровода и горячего | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | водоснабжения Д до 100мм | 100м | 0.3 | 105.33 | 31.6 | 14.08 | 1.28 | 18.02 | 0.83 | 11.69
[9 empty] | 0 |  | 0
11 | Е 16-05-001-2 | Установка вентилей ,задвижек,затворов, | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | клапанов обратных,кранов проходных на | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | трубопроводах из стальных труб Д до 50 мм | шт | 1 | 98.18 | 98.18 | 10.75 | 1.28 | 13.76 | 0.83 | 8.92
[9 empty] | 0 |  | 0
12 | Е 16-05-001-3 | Установка вентилей ,задвижек,затворов, | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | клапанов обратных,кранов проходных на | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | трубопроводах из стальных труб Д до 100 мм | шт | 3 | 169.48 | 508.44 | 64.41 | 1.28 | 82.44 | 0.83 | 53.46
[9 empty] | 0 |  | 0
13 | С300-1272 | Задвижки Д 80 мм | шт | 3 | 811.2 | 2433.6 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
17 | Е 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | поверхностей решеток,переплетов, | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | труб Д менее 50 мм,кол. Окрасок 2 | 100м2 | 0.278 | 982.79 | 273.22 | 141.86 | 1.05 | 148.95 | 0.55 | 78.02
[9 empty] | 0 |  | 0
18 | Е 26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов мин. ватой | м3 | 1.75 | 2059.4 | 3603.95 | 244.63 | 1 | 244.63 | 0.7 | 171.24
[9 empty] | 0 |  | 0
19 | Е26-01-052-1 | Покрытие поверхности изоляции | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | трубопроводов упругими оболочками | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | стеклопластиками РСТ,тканями стеклянными | 100м2 | 0.786 | 8494.13 | 6676.39 | 648.94 | 1 | 648.94 | 0.7 | 454.26
[9 empty] | 0 |  | 0
20 | Е17-01-002-3 | Установка смесителей | 10шт | 0.1 | 1514.73 | 151.47 | 60.65 | 1.28 | 77.63 | 0.83 | 50.34
[9 empty] | 1386.38 |  | 926.5
22 | С 300-0626 | Смесители для умывальников с верхней
|  | камерой смешивания | к-т | 1 | 86.3 | 86.3
|  | Итого по смете |  |  |  | 14107.95
|  | Общестроительные работы |  |  |  | 14107.95
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1386.38
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 926.5
|  | Всего по смете 1-7 |  |  |  | 16420.83
Локальная смета 1-8
на канализацию
1 | Е 16-01-005-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах
трубопроводов из чугунных канализационных
|  | труб Д 100 мм | 100м | 0.07 | 12998.16 | 909.87
2 | Е 22-03-001-1 | Установка фасонных частей чугунных
|  | диаметром 50-100 мм | т | 0.25 | 9479.57 | 2369.89
3 | Ц 12-12-003-8 | Арматура фланцевая с электрическим
|  | приводом Д усл. Прохода 150 мм | шт | 1 | 337.02 | 337.02
4 | С300-1350 | Задвижки с электроприводом Д 150 мм | шт | 1 | 1215.3 | 1215.3
5 | Е15-04-041-6 | Окраска по металлу за 2 раза лаком
|  | заполнений оконных проемов и решеток | 100м2 | 0.36 | 504.62 | 181.66
6 | Е17-01-001-18 | Установка поддонов душевых чугунных
|  | и стальных | 10к-т | 0.1 | 235.88 | 23.59
7 | С 300-0540 | Поддоны душевые ПМС-2 | к-т | 1 | 638.8 | 638.8
10 | Е17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с
|  | подводкой холодной и горячей воды | 10 к-т | 0.3 | 274.85 | 82.46
11 | С300-0647 | Умывальники 550*420*150 мм | к-т | 3 | 311.98 | 935.94
12 | Е17-01-003-2 | Установка унитазов | 10 к-т | 0.1 | 1239.35 | 123.94
13 | С300-0905 | Унитаз | к-т | 1 | 360.63 | 360.63
15 | Е18-05-001-1 | Установка насосов центробежных с
|  | электродвигателем массой до 0,1 т | шт | 3 | 205.36 | 616.08
16 | Е18-06-006-7 | Установка насосов ручных | узел | 1 | 1386.15 | 1386.15
17 | С300-1495 | Насос консольный К 20/18 | к-т | 2 | 1351.06 | 2702.12
18 | С 1300-1495 | Насос центробежный ЦВЦ 6,3-3,5 | к-т | 1 | 2260.94 | 2260.94
19 | Е17-01-008-1 | Установка хлоратора и бактерицидной
|  | установки | 10к-т | 0.2 | 800.11 | 160.02
20 | ПР.Л | Хлоратор | шт | 1 | 1446.31 | 1446.31
21
| ПР.Л | Бактерицидная установка | шт | 1 | 5423.65 | 5423.65
|  | Итого по смете |  |  |  | 21174.37
|  | Общестроительные работы |  |  |  | 19959.07
|  | Оборудование |  |  |  | 1215.3
|  | Накладные расходы |  |  |  | 1152.78
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 734.57
|  | Всего по смете 1-8 |  |  |  | 23061.72
Локальная смета 1-9
на электрооборудование и электроосвещение
1 | Ц 8-03-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт(шкаф) устанав
|  | ливаемый на полу,1200*1000 мм | шт | 1 | 503.8 | 503.8
2 | Ц 08-03-575,1 | Прибор или аппарат | шт | 49 | 9.67 | 474.07
3 | Ц08-03-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт(шкаф) устанав
|  | ливаемый на стене,600*600 мм | шт | 4 | 288.74 | 1154.95
4 | Ц08-03-599-2 | Щитки устанавливаемые в нише распорными
|  | дюбелями,масса щитка до 15 кг | шт | 1 | 107.46 | 107.46
5 | Ц08-03-599-1 | Щитки устанавливаемые в нише распорными
|  | дюбелями,масса щитка до 6 кг | шт | 1 | 76.1 | 76.1
6 | Ц 08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения
отдельностоящий,устанавлиаемый на
|  | конструкции на стене или колонне до 40 А | шт | 8 | 564.77 | 4518.17
7 | Ц 08-03-594-2 | Светильник отдельно устанавливаемый на
|  | штырях с количеством ламп 2 | 100шт | 0.35 | 5602.29 | 1960.8
8 | Ц 08-03-594-7 | Светильник отдельно устанавливаемый на
|  | подвесах с количеством ламп 2 | 100шт | 0.43 | 6802.26 | 2924.97
9 | Ц08-03-0593-6 | Светильник потолочный или настенный
|  | с креплением винтами,одноламповый | 100шт | 0.3 | 7485.15 | 2245.54
10 | Ц08-03-0593-1 | Светильник с подвеской на крюк | 100шт | 0.08 | 3582.03 | 286.56
11 | Ц 08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт | 0.1 | 4605.59 | 460.56
12 | Ц 08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного
|  | типа приоткрытой проводке | 100шт | 0.4 | 1447.71 | 579.08
13 | Ц 08-03-591-3 | Выключатель полугерметический и
|  | герметический | 100ш | 0.1 | 1312 | 131.2
14 | Ц08-03-591-6 | Переключатель неутопленного типа при
|  | открытой проводке | 100шт | 0.04 | 2187.53 | 87.5
15 | Ц08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа
|  | приоткрытой проводке | 100шт | 0.06 | 1479.88 | 88.79
16 | Ц10-06-037-8 | Ящик пртяжной или коробка,200*200 мм | шт | 20 | 9 | 179.95
17 | Ц 08-02-407-6 | Труба по установленным конструкциям,
|  | в готовых бороздах по основанию пола Д до 25 | 100м | 2.8 | 1657.96 | 4642.29
18 | Ц08-02-407-2 | Труба по установленным конструкциям,
|  | стенам с крепление скобами Д до 40 мм | 100м | 3.7 | 3182.77 | 11776.27
19 | Ц08-02-409-1 | Кабель-канал по установленным конструкциям
по стенам и колоннам с креплением скобами
|  | Д до 25 мм | 100м | 3.6 | 2535.98 | 9129.53
20 | Ц 08-02-409-2 | Кабель-канал по установленным конструкциям
по стенам и колоннам с креплением скобами
|  | Д до 50 мм | 100м | 7.1 | 2951.38 | 20954.79
21 | Ц08-02-412-1 | Провод первый одножильный или много
|  | жильный в общей оплетке сеч 2-2,5 мм2 | 100м | 16 | 619.51 | 9912.12
22 | Ц08-02-412-2 | Провод первый одножильный или много
|  | жильный в общей оплетке сеч 2-6 мм2 | 100м | 3.7 | 630.87 | 2334.23
23 | Ц 08-02-403-4 | Провод в защитной оболочке или кабель
|  | двух-трехжильный по перекрытиям | 100м | 0.75 | 3413.78 | 2560.34
24 | Ц 08-02-412-9 | Провод каждый последующий одножильный
|  | или многожильный в общей оплетке сеч.2-6 мм2 | 100м | 23 | 213.34 | 4906.82
25 | Ц 08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный из стали
|  | полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.9 | 1093.19 | 983.87
26 | Ц08-02-472-8 | Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям из круглой стали
|  | Д 8 мм | 100м | 1.15 | 2039.74 | 2345.7
27 | Ц 08-02-471-4 | Зазелитель вертикальный из круглой стали
|  | Д 16 мм2 | 10шт | 1.4 | 589.97 | 825.96
28 | Ц 08-02-401-1 | Кабель 2-4 жильный сечение жилы до 16 мм2 | 100м | 0.3 | 5389.41 | 1616.82
29 | П.1 | Вводно-распределительное устройство ВРУЗ-11 | шт | 1 | 4476.38 | 4476.38
30 | П.2 | Распределительное устройство ПР11М-1059 | шт | 2 | 1512.35 | 3024.7
31 | П3 | Групповой щиток ПР(ГЩС-1) | шт | 1 | 169.8 | 169.8
32 | П4 | Групповой щиток ПР11(ГЩ-1) | шт | 1 | 650.44 | 650.44
33 | П5 | Групповой щиток освещения МЗ10-12(ГЩО) | шт | 1 | 591.67 | 591.67
34 | П6 | Групповой щиток освещения М 302-06(ГЩЭО) | шт | 1 | 537.88 | 537.88
35 | П7 | Пускатель электромагнитный ПМЛ 212 | шт | 1 | 57.77 | 57.77
36 | П8 | Пускатель магнитный ПМЛ-122 | шт | 5 | 152.56 | 762.8
37 | П9 | Пускатель магнитный ПМЛ 162 | шт | 2 | 330.32 | 660.64
38 | П10 | Светильник ЛПО-2*40 | шт | 35 | 81.68 | 2858.8
39 | П11 | Светильник ПВЛП-2*40 | шт | 43 | 209.18 | 8994.74
40 | П12 | Светильник НПБ16-75 | шт | 30 | 19.92 | 597.6
41 | П 13 | Светильник НСП02-100 | шт | 8 | 23.91 | 191.28
42 | П14 | Световой указатель СУВ-МУЗ | шт | 10 | 25.2 | 252
43 | П15 | Лампа ЛБ 40 | шт | 160 | 7.34 | 1174.4
44 | П16 | Стартер | шт | 160 | 0.76 | 121.6
45 | П17 | Лампа 100Ввт | шт | 10 | 1.6 | 16
46 | П18 | Лампа 60вт | шт | 32 | 1.6 | 51.2
47 | П19 | Выключатель открытой установки | шт | 40 | 6.12 | 244.8
48 | П20 | Выключатель брызгозащищенный | шт | 10 | 6.97 | 69.7
49 | П21 | Переключатель открытой установки | шт | 4 | 9.02 | 36.08
50 | П 22 | Розетка штепсельная со шторками | шт | 6 | 10.36 | 62.16
51 | П23 | Коробка У 198 | шт | 70 | 3.35 | 234.5
52 | П24 | Коробка У 994 | шт | 20 | 10.1 | 202
53 | П25 | Провод ПВ-16 | м | 75 | 7.64 | 573
54 | П 26 | Провод ПВ-6 | м | 1850 | 3.04 | 5624
55 | П27 | Провод ПВ -2,5 | м | 1120 | 1.3 | 1456
56 | П28 | Провод ПУНП-3*2,5 | и | 1150 | 3.55 | 4082.5
57 | П29 | ПУНП-2*1,5 | м | 150 | 1.63 | 244.5
58 | П30 | Кабель-канал 21*10 | м | 360 | 5.29 | 1904.4
59 | П31 | Кабель-канал 32*16 | м | 710 | 9.4 | 6674
60 | П32 | Кабель ВВГ-3*1,5 | м | 30 | 2.62 | 78.6
61 | П33 | Труба стальная Д 32 мм | м | 370 | 22.84 | 8450.8
62 | П34 | Труба стальная Д 20 мм | м | 280 | 12.15 | 3402
146296.98
Итого по смете
|  | Оборудование |  |  |  | 1481.21
|  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 144815.77
|  | Материалы неучтенные в рвсценках |  |  |  | 57047.53
|  | Накладные расходы |  |  |  | 12574.98
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 8598.78
|  | Всего по смете 1-9 |  |  |  | 167470.74
Локальная смета 1-10
на технологическое оборудование
1 | ПР.Л.Информцентр | Банкетка | шт | 18 | 191.66 | 3449.95
2 | ПР.Л.Информцентр | Вешалка 16 крючковая | шт | 5 | 329.12 | 1645.6
3 | ПР.Л.Информцентр | Шкаф металличекий | шт | 90 | 1887.6 | 169884
4 | ПР.Л.Информцентр | Сушукр | шт | 2 | 1185.8 | 2371.6
5 | ПР.Л.Информцентр | Стул | шт | 2 | 203.28 | 406.56
6 | ПР.Л.Информцентр | Стеллаж | шт | 4 | 798.6 | 3194.4
7 | ПР.Л.Информцентр | Стенка гимнастическая | шт | 2 | 6032.83 | 12065.66
8 | ПР.Л.Информцентр | Скамейка гимнастическая | шт | 6 | 503.36 | 3020.16
9 | ПР.Л.Информцентр | Набор мебели для офиса | шт | 1 | 4454.74 | 4454.74
10 | ПР.Л.Информцентр | стол рабочий | шт | 1 | 822.8 | 822.8
11 | ПР.Л.Информцентр | Стул | шт | 4 | 203.28 | 813.12
12 | ПР.Л.Информцентр | Вешалка | шт | 1 | 37.7 | 37.7
13 | ПР.Л.Информцентр | Стеллаж | шт | 1 | 578.89 | 578.86
14 | ПР.Л.Информцентр | Стол для врача | шт | 1 | 256.52 | 256.52
15 | ПР.Л.Информцентр | Кушетка смотровая | шт | 1 | 822.8 | 822.8
16 | ПР.Л.Информцентр | Ширма защитная | шт | 1 | 447.22 | 447.22
17 | ПР.Л.Информцентр | Столик инструментальный | шт | 1 | 1277.76 | 1277.76
18 | ПР.Л.Информцентр | Электросушитель | шт | 5 | 1185.8 | 5929
19 | ПР.Л.Информцентр | Бачок хозяйственный | шт | 6 | 73.57 | 441.41
20 | ПР.Л.Информцентр | Зеркало | шт | 6 | 200.86 | 1205.16
21 | ПР.Л.Информцентр | Огнетушитель | шт | 6 | 92.93 | 557.57
22 | Ц 08-03-602-1 | Монтаж электросушителей | шт | 7 | 47.22 | 330.53
|  | Итого по смете |  |  |  | 214013.12
|  | Оборудование |  |  |  | 213682.59
|  | Общестроительтных работ |  |  |  | 330.53
|  | Накладные расходы |  |  |  | 64.84
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 44.36
|  | Всего по смете 1-10 |  |  |  | 214122.32
Всего по локальной смете № 1
| Смета 1-1 | Общестроительные работы |  |  |  | 865440.29
| Смета1-2 | Отопление |  |  |  | 9257.79
| Смета1-3 | Теплоснбжение калориферов |  |  |  | 14269.68
| Смета1-4 | Вентиляция |  |  |  | 30625.36
| Смета1-5 | Холодное водоснабжение |  |  |  | 10288.76
| Смета 1-6 | Технологическое водоснабжение |  |  |  | 28182.31
| Смета1-7 | Горячее водоснабжение |  |  |  | 1642.83
| Смета1-8 | Канализация |  |  |  | 23061.72
| Смета1-9 | Электрооборудование и электроснабжение |  |  |  | 167470.74
| Смета 1-10 | Технологическое оборудование |  |  |  | 214122.32
|  | Итого по локальной смете № 1 |  |  |  | 1364361.8
Локальная смета № 2
на ремонт асфальтовых дорог
1 | Е 27-06-020-2 | Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
|  | типа АБВ,плотность каменных материалов : 3/т/м3 | 1000
|  | и более | м2 | 0.33 | 48717.6 | 16076.81
2 | Е 27-04-008-1 | Добавлять кнормам таблтц 27-04-005,
27-04-006,27-04-007 на 100м2 основания при
использовании однослойных и верхнего слоя
|  | двухслойных оснований под движение транспорта | 1000
|  | до полного окончания работ | м2 | 0.33 | 1946.84 | 642.46
|  | Итого по смете |  |  |  | 16719.27
|  | Общестроительтных работ |  |  |  | 16719.27
|  | Накладные расходы |  |  |  | 312.17
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 208.85
|  | Всего по локальной смете № 2 |  |  |  | 17240.29
|  | Всего по локальной смете № 1,2 |  |  |  | 1381602.09