## Электроосвещение(копия)(к
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
____________ | [5 empty] | ____________
СМЕТА № 3
на электроосвещение поликлиники № 13
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во единиц |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[5 empty] | На ед. изм. |  | Общее |  | На ед. изм. |  | Общая
№1 <Нет раздела>
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
1 | ГЭСНм08-03-574-01 | Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 |  | 100 жил |  |  | 0.15 |  | 1467.2667 |  | 220.09
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=860,832*1,2; ЭММ=6,0421*1,2; ЗПм=1,3368*1,2; ТЗТ=16,8*1,2; ТЗТм=0,02*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 16.8 |  | 3.024 |  | 51.24 |  | 154.95
|  | Средний разряд работы |  |  | 4.2
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.02 |  | 0.0036 |  | 66.84 |  | 0.24
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0018 |  | 371.38 |  | 0.67
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0018 |  | 232.83 |  | 0.42
| 500-9062 | Наконечники кабельные |  | шт. | 102 |  | 15.3 |  | 2.5 |  | 38.25
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0.2 |  | 0.03 |  | 146.06 |  | 4.38
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | кг | 0.02 |  | 0.003 |  | 60.13 |  | 0.18
| 500-9619 | Нитки швейные |  | кг | 0.01 |  | 0.0015 |  | 162.99 |  | 0.24
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 |  | т | 0.0001 |  | 2e-05 |  | 180420.8 |  | 3.61
| 542-9033 | Вазелин технический |  | кг | 0.1 |  | 0.015 |  | 119.1 |  | 1.79
| 500-9623 | Лента К226 |  | 100 м | 0.1 |  | 0.015 |  | 390.24 |  | 5.85
| 500-9101 | Кнопки монтажные |  | 1000 шт. | 0.1 |  | 0.015 |  | 110.16 |  | 1.65
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели |  | 100 шт. | 1.02 |  | 0.153 |  | 43.6 |  | 6.67
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | кг | 0.08 |  | 0.012 |  | 118.8 |  | 1.43
2 | ГЭСНм08-03-599-02 | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 |  | 1 шт. |  |  | 1 |  | 322.09 |  | 322.09
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=192,6624*1,2; ЭММ=7,9421*1,2; ЗПм=1,3368*1,2; ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=0,02*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 3.76 |  | 4.512 |  | 51.24 |  | 231.19
|  | Средний разряд работы |  |  | 4.2
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.02 |  | 0.024 |  | 66.84 |  | 1.6
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.012 |  | 371.38 |  | 4.46
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.012 |  | 232.83 |  | 2.79
| 331451 | Перфораторы электрические |  | маш.-ч | 0.38 |  | 0.456 |  | 5 |  | 2.28
| 101-9103 | Дюбели распорные |  | 100 шт. | 0.04 |  | 0.04 |  | 21.15 |  | 0.85
| 500-9041 | Сжимы ответвительные |  | 100 шт. | 0.04 |  | 0.04 |  | 749.15 |  | 29.97
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | шт. | 1 |  | 1 |  | 32.94 |  | 32.94
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая |  | кг | 0.144 |  | 0.144 |  | 61.06 |  | 8.79
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0.02 |  | 0.02 |  | 146.06 |  | 2.92
| 500-9500 | Бирки маркировочные |  | 100 шт. | 0.02 |  | 0.02 |  | 45.41 |  | 0.91
| 101-9852 | Краска |  | кг | 0.2 |  | 0.2 |  | 24.95 |  | 4.99
3 | ГЭСНм08-03-525-02 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 |  | 1 шт. |  |  | 1 |  | 336.31 |  | 336.31
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=139,8256*1,2; ЭММ=7,60679*1,2; ЗПм=1,20312*1,2; ТЗТ=2,81*1,2; ТЗТм=0,018*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 2.81 |  | 3.372 |  | 49.76 |  | 167.79
|  | Средний разряд работы |  |  | 4
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.018 |  | 0.0216 |  | 66.84 |  | 1.44
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.009 |  | 0.0108 |  | 371.38 |  | 4.01
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.009 |  | 0.0108 |  | 232.83 |  | 2.51
| 330206 | Дрели электрические |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.048 |  | 4.01 |  | 0.19
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 0.13 |  | 0.156 |  | 15.45 |  | 2.41
| 500-9500 | Бирки маркировочные |  | 100 шт. | 0.02 |  | 0.02 |  | 45.41 |  | 0.91
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0.036 |  | 0.036 |  | 146.06 |  | 5.26
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | кг | 0.004 |  | 0.004 |  | 60.13 |  | 0.24
| 500-9619 | Нитки швейные |  | кг | 0.002 |  | 0.002 |  | 162.99 |  | 0.33
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 |  | кг | 0.014 |  | 0.014 |  | 76.39 |  | 1.07
| 542-9033 | Вазелин технический |  | кг | 0.009 |  | 0.009 |  | 119.1 |  | 1.07
| 101-9852 | Краска |  | кг | 0.046 |  | 0.046 |  | 24.95 |  | 1.15
| 500-9062 | Наконечники кабельные |  | шт. | 3.1 |  | 3.1 |  | 2.5 |  | 7.75
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 0.455 |  | 0.455 |  | 20.97 |  | 9.54
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | т | 0.003 |  | 0.003 |  | 26420.98 |  | 79.26
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг | 0.07 |  | 0.07 |  | 32.46 |  | 2.27
| 101-9103 | Дюбели распорные |  | 100 шт. | 0.014 |  | 0.014 |  | 21.15 |  | 0.3
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | шт. | 1 |  | 1 |  | 32.94 |  | 32.94
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 1.22 |  | 1.22 |  | 6.28 |  | 7.66
| 101-9100 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 1.22 |  | 1.22 |  | 7.91 |  | 9.65
4 | ГЭСНм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. |  |  | 1.3 |  | 38946.9462 |  | 50631.03
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=16243,08*1,2; ЭММ=7420,1569*1,2; ЗПм=5160,048*1,2; ТЗТ=317*1,2; ТЗТм=77,2*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 317 |  | 494.52 |  | 51.24 |  | 25339.2
|  | Средний разряд работы |  |  | 4.2
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 77.2 |  | 120.432 |  | 66.84 |  | 8049.67
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 1.55 |  | 2.418 |  | 232.83 |  | 562.98
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 1.55 |  | 2.418 |  | 381.54 |  | 922.56
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | маш.-ч | 74.1 |  | 115.596 |  | 86.78 |  | 10031.42
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 1.78 |  | 2.7768 |  | 15.45 |  | 42.9
| 331002 | Станки сверлильные |  | маш.-ч | 1.09 |  | 1.7004 |  | 9.16 |  | 15.58
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм |  | т | 0.56 |  | 0.728 |  | 14644 |  | 10660.83
| 500-9089 | Профиль монтажный перфорированный |  | шт. | 120 |  | 156 |  | 12 |  | 1872
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 10.4 |  | 13.52 |  | 20.97 |  | 283.51
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг | 2.1 |  | 2.73 |  | 35.75 |  | 97.6
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 15.3 |  | 19.89 |  | 8 |  | 159.12
| 101-9100 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 15.3 |  | 19.89 |  | 12 |  | 238.68
| 405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные |  | т | 0.005 |  | 0.0065 |  | 2500 |  | 16.25
| 101-9852 | Краска |  | кг | 3 |  | 3.9 |  | 25 |  | 97.5
| 500-9623 | Лента К226 |  | 100 м | 0.1 |  | 0.13 |  | 500 |  | 65
| 500-9101 | Кнопки монтажные |  | 1000 шт. | 0.053 |  | 0.0689 |  | 140 |  | 9.65
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0.42 |  | 0.546 |  | 146.06 |  | 79.75
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |  | т | 0.003 |  | 0.0039 |  | 35000 |  | 136.5
5 |  | Светильники |  | шт |  |  | 130 |  | 500 |  | 65000
6 |  | Лампа люминисцентная 36Вт |  | шт |  |  | 520 |  | 20.7 |  | 10764
7 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0.18 |  | 2442.5 |  | 439.65
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=1680,672*1,2; ЭММ=24,1684*1,2; ЗПм=5,3472*1,2; ТЗТ=32,8*1,2; ТЗТм=0,08*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 32.8 |  | 7.0848 |  | 51.24 |  | 363.03
|  | Средний разряд работы |  |  | 4.2
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.08 |  | 0.01728 |  | 66.84 |  | 1.15
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.00864 |  | 371.38 |  | 3.21
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.00864 |  | 232.83 |  | 2.01
| 500-9061 | Втулки изолирующие |  | шт. | 102 |  | 18.36 |  | 3.8 |  | 69.77
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | т | 0.0032 |  | 0.00058 |  | 2810.42 |  | 1.63
8 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0.02 |  | 2405 |  | 48.1
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=1649,928*1,2; ЭММ=24,1684*1,2; ЗПм=5,3472*1,2; ТЗТ=32,2*1,2; ТЗТм=0,08*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 32.2 |  | 0.7728 |  | 51.24 |  | 39.6
|  | Средний разряд работы |  |  | 4.2
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.08 |  | 0.00192 |  | 66.84 |  | 0.13
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.00096 |  | 371.38 |  | 0.36
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.00096 |  | 232.83 |  | 0.22
| 500-9061 | Втулки изолирующие |  | шт. | 102 |  | 2.04 |  | 3.8 |  | 7.75
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | т | 0.0032 |  | 6e-05 |  | 2810.42 |  | 0.17
9 | ГЭСНм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная |  | 100 шт. |  |  | 0.18 |  | 5026.6667 |  | 904.8
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=3761,016*1,2; ЭММ=72,5052*1,2; ЗПм=16,0416*1,2; ТЗТ=73,4*1,2; ТЗТм=0,24*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 73.4 |  | 15.8544 |  | 51.24 |  | 812.38
|  | Средний разряд работы |  |  | 4.2
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.24 |  | 0.05184 |  | 66.84 |  | 3.46
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.12 |  | 0.02592 |  | 371.38 |  | 9.63
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.12 |  | 0.02592 |  | 232.83 |  | 6.03
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | т | 0.0096 |  | 0.00173 |  | 14250 |  | 24.65
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 20.4 |  | 3.672 |  | 6.28 |  | 23.06
| 101-9100 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 20.4 |  | 3.672 |  | 7.91 |  | 29.05
10 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 |  | 1 шт. |  |  | 1 |  | 304.07 |  | 304.07
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=121,4388*1,2; ЭММ=127,0698*1,2; ЗПм=24,0624*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,36*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 2.37 |  | 2.844 |  | 51.24 |  | 145.73
|  | Средний разряд работы |  |  | 4.2
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.36 |  | 0.432 |  | 66.84 |  | 28.87
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.07 |  | 0.084 |  | 371.38 |  | 31.2
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.07 |  | 0.084 |  | 232.83 |  | 19.56
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин |  | маш.-ч | 0.22 |  | 0.264 |  | 188.79 |  | 49.84
| 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  | маш.-ч | 0.22 |  | 0.264 |  | 146.69 |  | 38.73
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 0.71 |  | 0.852 |  | 15.45 |  | 13.16
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг | 0.1 |  | 0.1 |  | 32.46 |  | 3.25
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 0.1 |  | 0.1 |  | 20.97 |  | 2.1
| 101-9852 | Краска |  | кг | 0.02 |  | 0.02 |  | 24.95 |  | 0.5
11 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 |  | 100 м |  |  | 0.3 |  | 5389.9333 |  | 1616.98
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=1670,808*1,2; ЭММ=2291,0293*1,2; ЗПм=1624,212*1,2; ТЗТ=34,4*1,2; ТЗТм=24,3*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 34.4 |  | 12.384 |  | 48.57 |  | 601.49
|  | Средний разряд работы |  |  | 3.8
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 24.3 |  | 8.748 |  | 66.84 |  | 584.72
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.33 |  | 0.1188 |  | 371.38 |  | 44.12
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.33 |  | 0.1188 |  | 232.83 |  | 27.66
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | маш.-ч | 23.5 |  | 8.46 |  | 85.75 |  | 725.45
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 2.7 |  | 0.972 |  | 15.45 |  | 15.02
| 331451 | Перфораторы электрические |  | маш.-ч | 6.96 |  | 2.5056 |  | 5 |  | 12.53
| 500-9070 | Патрубки |  | 10 шт. | 1.8 |  | 0.54 |  | 63.35 |  | 34.21
| 500-9061 | Втулки изолирующие |  | шт. | 18 |  | 5.4 |  | 3.8 |  | 20.52
| 500-9031 | Скобы |  | 10 шт. | 6.7 |  | 2.01 |  | 13.5 |  | 27.14
| 500-9030 | Заглушки |  | 10 шт. | 1 |  | 0.3 |  | 48.04 |  | 14.41
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  | т | 0.0021 |  | 0.00063 |  | 33298.24 |  | 20.98
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг | 0.96 |  | 0.288 |  | 32.46 |  | 9.35
| 113-9042 | Клей БМК-5к |  | кг | 0.4 |  | 0.12 |  | 58.79 |  | 7.05
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 13.4 |  | 4.02 |  | 6.28 |  | 25.25
| 101-9100 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 13.4 |  | 4.02 |  | 7.91 |  | 31.8
12 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м |  |  | 0.3 |  | 729.4667 |  | 218.84
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=327,3618*1,2; ЭММ=12,0842*1,2; ЗПм=2,6736*1,2; ТЗТ=6,74*1,2; ТЗТм=0,04*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 6.74 |  | 2.4264 |  | 48.57 |  | 117.85
|  | Средний разряд работы |  |  | 3.8
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.04 |  | 0.0144 |  | 66.84 |  | 0.96
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0072 |  | 371.38 |  | 2.67
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0072 |  | 232.83 |  | 1.68
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта |  | т | 0.0006 |  | 0.00018 |  | 3112.2 |  | 0.56
| 500-9061 | Втулки изолирующие |  | шт. | 12.2 |  | 3.66 |  | 3.8 |  | 13.91
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0.16 |  | 0.048 |  | 146.06 |  | 7.01
| 500-9041 | Сжимы ответвительные |  | 100 шт. | 0.31 |  | 0.093 |  | 749.15 |  | 69.67
| 500-9140 | Гильзы соединительные |  | 100 шт. | 0.05 |  | 0.015 |  | 217.74 |  | 3.27
| 500-9056 | Колпачки изолирующие |  | 10 шт. | 0.8 |  | 0.24 |  | 7.5 |  | 1.8
| 500-9500 | Бирки маркировочные |  | 100 шт. | 0.02 |  | 0.006 |  | 45.41 |  | 0.27
| 101-9852 | Краска |  | кг | 0.02 |  | 0.006 |  | 24.95 |  | 0.15
13 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м |  |  | 1 |  | 445.97 |  | 445.97
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=111,2253*1,2; ЭММ=6,0421*1,2; ЗПм=1,3368*1,2; ТЗТ=2,29*1,2; ТЗТм=0,02*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 2.29 |  | 2.748 |  | 48.57 |  | 133.47
|  | Средний разряд работы |  |  | 3.8
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 0.02 |  | 0.024 |  | 66.84 |  | 1.6
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.012 |  | 371.38 |  | 4.46
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.012 |  | 232.83 |  | 2.79
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта |  | т | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 3112.2 |  | 1.87
| 500-9061 | Втулки изолирующие |  | шт. | 12.2 |  | 12.2 |  | 3.8 |  | 46.36
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0.16 |  | 0.16 |  | 146.06 |  | 23.37
| 500-9041 | Сжимы ответвительные |  | 100 шт. | 0.31 |  | 0.31 |  | 749.15 |  | 232.24
| 500-9500 | Бирки маркировочные |  | 100 шт. | 0.02 |  | 0.02 |  | 45.41 |  | 0.91
| 101-9852 | Краска |  | кг | 0.02 |  | 0.02 |  | 24.95 |  | 0.5
14 | ГЭСНм08-02-403-01 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий |  | 100 м |  |  | 0.1 |  | 1484 |  | 148.4
| (0) МДС81-35-2004т2п1 | ЗП=825,69*1,2; ЭММ=228,9464*1,2; ЗПм=173,784*1,2; ТЗТ=17*1,2; ТЗТм=2,6*1,2
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 17 |  | 2.04 |  | 48.57 |  | 99.08
|  | Средний разряд работы |  |  | 3.8
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 2.6 |  | 0.312 |  | 66.84 |  | 20.85
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0036 |  | 371.38 |  | 1.34
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | маш.-ч | 2.54 |  | 0.3048 |  | 85.75 |  | 26.14
| 500-9056 | Колпачки изолирующие |  | 10 шт. | 4.9 |  | 0.49 |  | 7.5 |  | 3.68
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  | т | 0.0025 |  | 0.00025 |  | 33298.24 |  | 8.32
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ |  | кг | 0.83 |  | 0.083 |  | 61.06 |  | 5.07
| 500-9140 | Гильзы соединительные |  | 100 шт. | 0.12 |  | 0.012 |  | 217.74 |  | 2.61
| 500-9826 | Сжим соединительный |  | 100 шт. | 0.12 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0
| 500-9500 | Бирки маркировочные |  | 100 шт. | 0.31 |  | 0.031 |  | 45.41 |  | 1.41
| 101-9852 | Краска |  | кг | 0.3 |  | 0.03 |  | 24.95 |  | 0.75
15 | ГЭСН46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  | 100 м борозд |  |  | 0.1 |  | 2001.4 |  | 200.14
(0)
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 15.64 |  | 1.564 |  | 47.46 |  | 74.23
|  | Средний разряд работы |  |  | 3.6
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 4.06 |  | 0.406 |  | 66.84 |  | 27.14
| 330804 | Молотки отбойные пневматические |  | маш.-ч | 8.12 |  | 0.812 |  | 60.67 |  | 49.26
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин |  | маш.-ч | 4.06 |  | 0.406 |  | 188.79 |  | 76.65
16 | ГЭСН46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см |  | 100 шт. |  |  | 0.03 |  | 6460.3333 |  | 193.81
(0)
| 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч. | 50.83 |  | 1.5249 |  | 47.46 |  | 72.37
|  | Средний разряд работы |  |  | 3.6
| 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч. | 14.62 |  | 0.4386 |  | 66.84 |  | 29.32
| 331452 | Перфораторы пневматические |  | маш.-ч | 29.24 |  | 0.8772 |  | 44.05 |  | 38.64
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин |  | маш.-ч | 14.62 |  | 0.4386 |  | 188.79 |  | 82.8
17 | 2 | Щиток осветительный УОЩВС-6 |  | шт |  |  | 1 |  | 1260.72 |  | 1260.72
18 | 3 | Переключатель пакетный ПП3-63/Н2.УР40 |  | шт |  |  | 1 |  | 668.43 |  | 668.43
19 | 8 | Стартер 20С-127 |  | шт |  |  | 130 |  | 3.57 |  | 464.1
20 | 11 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  | шт |  |  | 18 |  | 25.07 |  | 451.26
21 | 12 | ТО ЖЕ одноклавишный |  | шт |  |  | 2 |  | 21.01 |  | 42.02
22 | 13 | Розетка штепсельная двойная с заземляющим контактом для скрытой установки |  | шт |  |  | 12 |  | 34.35 |  | 412.2
23 | 14 | Розетка заземляющим контактом для скрытой установки |  | шт |  |  | 6 |  | 22.4 |  | 134.4
24 | 15 | Бокс ЩМП1 |  | шт |  |  | 1 |  | 707.93 |  | 707.93
25 | 16 | Коробка установочная для выключателей и розеток |  | шт |  |  | 36 |  | 2.42 |  | 87.12
26 | 17 | Коробка ответвительная У198У3 |  | шт |  |  | 10 |  | 18.15 |  | 181.5
27 | 18 | Провод ПУНП 3х2,5 |  | м |  |  | 10 |  | 11.51 |  | 115.1
28 | 19 | То же ПВ 1.6 |  | шт |  |  | 130 |  | 9.35 |  | 1215.5
29 | 21 | Труба винилпластовая д32 |  | м |  |  | 30 |  | 14.18 |  | 425.4
ИТОГО: | [10 empty] | 137959.96
Наименование и значение множителей | [7 empty] | Значение |  | Прямые
Зарплата |  |  | 28352.36 |  |  |  |  | 1 |  | 28352.36
Машины и механизмы |  |  | 12880.34 |  |  |  |  | 1 |  | 12880.34
Материалы |  |  | 96727.26 |  |  |  |  | 1 |  | 96727.26
Транспортные расходы |  |  | 96727,26*0 |  |  |  |  | 0% |  | 0
Итого по перевозке | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого | [7 empty] | 0 |  | 137959.96
Электромонтажные работы надругих объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Накладные расходы |  |  | (28205,76+8694,69)*0,95*0,94 |  |  |  |  | 0.95 |  | 32952.1
Сметная прибыль |  |  | (28205,76+8694,69)*0,65 |  |  |  |  | 0.65 |  | 23985.29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
Накладные расходы |  |  | (146,6+56,46)*1,1*0,94 |  |  |  |  | 1.1 |  | 209.96
Сметная прибыль |  |  | (146,6+56,46)*0,595 |  |  |  |  | 0.595 |  | 120.82
Итого накладные расходы |  |  | 33162.06 |  |  |  |  | 1 |  | 33162.06
Итого сметная прибыль |  |  | 24106.11 |  |  |  |  | 1 |  | 24106.11
Итого | [7 empty] | 0 |  | 195228.13
Временные здания и сооружения |  |  | 195228,13*0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого | [7 empty] | 0 |  | 195228.13
Зимнее удорожание |  |  | 195228,13*0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого | [7 empty] | 0 |  | 195228.13
Непредвиденные расходы |  |  | 195228,13*0,02 |  |  |  |  | 2% |  | 3904.56
Итого | [7 empty] | 0 |  | 199132.69
НДС |  |  | 199132,69*0,18 |  |  |  |  | 18% |  | 35843.88
Возврат материалов | [9 empty] | 0
Итого | [7 empty] | 0 |  | 234976.57
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

## SMW_Служебная (hidden)
Обшая экс
СОГЛАСОВАНО | 151 | 1016 | 0 | 0 | 800
0 | 151 | 1016 | 1 | 0 | 800
УТВЕРЖДАЮ | 151 | 1016 | 2 | 0 | 800
0 | 151 | 1017 | 0 | 0 | 801
0 | 151 | 1017 | 1 | 0 | 801
0 | 151 | 1017 | 2 | 0 | 801
0 | 151 | 1019 | 0 | 0 | 801
0 | 151 | 1019 | 1 | 0 | 801
0 | 151 | 1019 | 2 | 0 | 801
| 151 | 1020 | 0 | 0 | 803
0 | 151 | 1020 | 1 | 0 | 803
| 151 | 1020 | 2 | 0 | 803
____________ | 151 | 1021 | 0 | 0 | 804
0 | 151 | 1021 | 1 | 0 | 804
____________ | 151 | 1021 | 2 | 0 | 804
0 | 151 | 1022 | 0 | 0 | 807
СМЕТА № 3 | 151 | 1023 | 0 | 0 | 805
на электроосвещение поликлиники № 13 | 151 | 1024 | 0 | 0 | 806
№ п/п | 151 | 38 | 0 | 0 | 22500
Шифр и номер позиции норматива | 151 | 38 | 1 | 0 | 22500
Наименование работ и затрат | 151 | 38 | 2 | 0 | 22500
Единица измерения | 151 | 38 | 3 | 0 | 22500
Кол-во единиц | 151 | 38 | 4 | 0 | 22500
На ед. изм. | 151 | 38 | 8 | 0 | 22500
Общее | 151 | 38 | 9 | 0 | 22500
Сметная стоимость, руб. | 151 | 38 | 5 | 0 | 22500
На ед. изм. | 151 | 38 | 6 | 0 | 22500
Общая | 151 | 38 | 7 | 0 | 22500
1 | 151 | 727 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-574-01 | 151 | 727 | 1 | 0 | 22502
Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 | 151 | 727 | 3 | 0 | 22502
100 жил | 151 | 727 | 4 | 0 | 22502
0.15 | 151 | 727 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 772 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 772 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 772 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 772 | 3 | 0 | 22514
16.8 | 151 | 772 | 7 | 0 | 22514
51.24 | 151 | 772 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 772 | 20 | 0 | 22514
4.2 | 151 | 772 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 773 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 773 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 773 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 773 | 3 | 0 | 22515
0.02 | 151 | 773 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 773 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 774 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 774 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 774 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 774 | 3 | 0 | 22513
0.01 | 151 | 774 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 774 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 775 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 775 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 775 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 775 | 3 | 0 | 22513
0.01 | 151 | 775 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 775 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 776 | 0 | 0 | 22506
500-9062 | 151 | 776 | 1 | 0 | 22506
Наконечники кабельные | 151 | 776 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 776 | 3 | 0 | 22506
102 | 151 | 776 | 7 | 0 | 22506
2.5 | 151 | 776 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 777 | 0 | 0 | 22506
544-0089 | 151 | 777 | 1 | 0 | 22506
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 151 | 777 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 777 | 3 | 0 | 22506
0.2 | 151 | 777 | 7 | 0 | 22506
146.06 | 151 | 777 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 778 | 0 | 0 | 22506
101-1964 | 151 | 778 | 1 | 0 | 22506
Шпагат бумажный | 151 | 778 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 778 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 778 | 7 | 0 | 22506
60.13 | 151 | 778 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 779 | 0 | 0 | 22506
500-9619 | 151 | 779 | 1 | 0 | 22506
Нитки швейные | 151 | 779 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 779 | 3 | 0 | 22506
0.01 | 151 | 779 | 7 | 0 | 22506
162.99 | 151 | 779 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 780 | 0 | 0 | 22506
101-0501 | 151 | 780 | 1 | 0 | 22506
Лаки канифольные КФ-965 | 151 | 780 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 780 | 3 | 0 | 22506
0.0001 | 151 | 780 | 7 | 0 | 22506
180420.8 | 151 | 780 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 781 | 0 | 0 | 22506
542-9033 | 151 | 781 | 1 | 0 | 22506
Вазелин технический | 151 | 781 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 781 | 3 | 0 | 22506
0.1 | 151 | 781 | 7 | 0 | 22506
119.1 | 151 | 781 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 782 | 0 | 0 | 22506
500-9623 | 151 | 782 | 1 | 0 | 22506
Лента К226 | 151 | 782 | 2 | 0 | 22506
100 м | 151 | 782 | 3 | 0 | 22506
0.1 | 151 | 782 | 7 | 0 | 22506
390.24 | 151 | 782 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 783 | 0 | 0 | 22506
500-9101 | 151 | 783 | 1 | 0 | 22506
Кнопки монтажные | 151 | 783 | 2 | 0 | 22506
1000 шт. | 151 | 783 | 3 | 0 | 22506
0.1 | 151 | 783 | 7 | 0 | 22506
110.16 | 151 | 783 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 784 | 0 | 0 | 22506
500-9502 | 151 | 784 | 1 | 0 | 22506
Бирки-оконцеватели | 151 | 784 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 784 | 3 | 0 | 22506
1.02 | 151 | 784 | 7 | 0 | 22506
43.6 | 151 | 784 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 785 | 0 | 0 | 22506
522-0077 | 151 | 785 | 1 | 0 | 22506
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 151 | 785 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 785 | 3 | 0 | 22506
0.08 | 151 | 785 | 7 | 0 | 22506
118.8 | 151 | 785 | 5 | 0 | 22506
2 | 151 | 729 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-599-02 | 151 | 729 | 1 | 0 | 22502
Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | 151 | 729 | 3 | 0 | 22502
1 шт. | 151 | 729 | 4 | 0 | 22502
1 | 151 | 729 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 786 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 786 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 786 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 786 | 3 | 0 | 22514
3.76 | 151 | 786 | 7 | 0 | 22514
51.24 | 151 | 786 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 786 | 20 | 0 | 22514
4.2 | 151 | 786 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 787 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 787 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 787 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 787 | 3 | 0 | 22515
0.02 | 151 | 787 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 787 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 788 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 788 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 788 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 788 | 3 | 0 | 22513
0.01 | 151 | 788 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 788 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 789 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 789 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 789 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 789 | 3 | 0 | 22513
0.01 | 151 | 789 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 789 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 790 | 0 | 0 | 22513
331451 | 151 | 790 | 1 | 0 | 22513
Перфораторы электрические | 151 | 790 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 790 | 3 | 0 | 22513
0.38 | 151 | 790 | 7 | 0 | 22513
5 | 151 | 790 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 791 | 0 | 0 | 22506
101-9103 | 151 | 791 | 1 | 0 | 22506
Дюбели распорные | 151 | 791 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 791 | 3 | 0 | 22506
0.04 | 151 | 791 | 7 | 0 | 22506
21.15 | 151 | 791 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 792 | 0 | 0 | 22506
500-9041 | 151 | 792 | 1 | 0 | 22506
Сжимы ответвительные | 151 | 792 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 792 | 3 | 0 | 22506
0.04 | 151 | 792 | 7 | 0 | 22506
749.15 | 151 | 792 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 793 | 0 | 0 | 22506
500-9081 | 151 | 793 | 1 | 0 | 22506
Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 151 | 793 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 793 | 3 | 0 | 22506
1 | 151 | 793 | 7 | 0 | 22506
32.94 | 151 | 793 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 794 | 0 | 0 | 22506
500-9264 | 151 | 794 | 1 | 0 | 22506
Трубка полихлорвиниловая | 151 | 794 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 794 | 3 | 0 | 22506
0.144 | 151 | 794 | 7 | 0 | 22506
61.06 | 151 | 794 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 795 | 0 | 0 | 22506
544-0089 | 151 | 795 | 1 | 0 | 22506
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 151 | 795 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 795 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 795 | 7 | 0 | 22506
146.06 | 151 | 795 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 796 | 0 | 0 | 22506
500-9500 | 151 | 796 | 1 | 0 | 22506
Бирки маркировочные | 151 | 796 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 796 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 796 | 7 | 0 | 22506
45.41 | 151 | 796 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 797 | 0 | 0 | 22506
101-9852 | 151 | 797 | 1 | 0 | 22506
Краска | 151 | 797 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 797 | 3 | 0 | 22506
0.2 | 151 | 797 | 7 | 0 | 22506
24.95 | 151 | 797 | 5 | 0 | 22506
3 | 151 | 730 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-525-02 | 151 | 730 | 1 | 0 | 22502
Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 | 151 | 730 | 3 | 0 | 22502
1 шт. | 151 | 730 | 4 | 0 | 22502
1 | 151 | 730 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 798 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 798 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 798 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 798 | 3 | 0 | 22514
2.81 | 151 | 798 | 7 | 0 | 22514
49.76 | 151 | 798 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 798 | 20 | 0 | 22514
4 | 151 | 798 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 799 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 799 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 799 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 799 | 3 | 0 | 22515
0.018 | 151 | 799 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 799 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 800 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 800 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 800 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 800 | 3 | 0 | 22513
0.009 | 151 | 800 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 800 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 801 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 801 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 801 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 801 | 3 | 0 | 22513
0.009 | 151 | 801 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 801 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 802 | 0 | 0 | 22513
330206 | 151 | 802 | 1 | 0 | 22513
Дрели электрические | 151 | 802 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 802 | 3 | 0 | 22513
0.04 | 151 | 802 | 7 | 0 | 22513
4.01 | 151 | 802 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 803 | 0 | 0 | 22513
40502 | 151 | 803 | 1 | 0 | 22513
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 151 | 803 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 803 | 3 | 0 | 22513
0.13 | 151 | 803 | 7 | 0 | 22513
15.45 | 151 | 803 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 804 | 0 | 0 | 22506
500-9500 | 151 | 804 | 1 | 0 | 22506
Бирки маркировочные | 151 | 804 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 804 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 804 | 7 | 0 | 22506
45.41 | 151 | 804 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 805 | 0 | 0 | 22506
544-0089 | 151 | 805 | 1 | 0 | 22506
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 151 | 805 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 805 | 3 | 0 | 22506
0.036 | 151 | 805 | 7 | 0 | 22506
146.06 | 151 | 805 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 806 | 0 | 0 | 22506
101-1964 | 151 | 806 | 1 | 0 | 22506
Шпагат бумажный | 151 | 806 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 806 | 3 | 0 | 22506
0.004 | 151 | 806 | 7 | 0 | 22506
60.13 | 151 | 806 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 807 | 0 | 0 | 22506
500-9619 | 151 | 807 | 1 | 0 | 22506
Нитки швейные | 151 | 807 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 807 | 3 | 0 | 22506
0.002 | 151 | 807 | 7 | 0 | 22506
162.99 | 151 | 807 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 808 | 0 | 0 | 22506
101-9760 | 151 | 808 | 1 | 0 | 22506
Лак электроизоляционный 318 | 151 | 808 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 808 | 3 | 0 | 22506
0.014 | 151 | 808 | 7 | 0 | 22506
76.39 | 151 | 808 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 809 | 0 | 0 | 22506
542-9033 | 151 | 809 | 1 | 0 | 22506
Вазелин технический | 151 | 809 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 809 | 3 | 0 | 22506
0.009 | 151 | 809 | 7 | 0 | 22506
119.1 | 151 | 809 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 810 | 0 | 0 | 22506
101-9852 | 151 | 810 | 1 | 0 | 22506
Краска | 151 | 810 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 810 | 3 | 0 | 22506
0.046 | 151 | 810 | 7 | 0 | 22506
24.95 | 151 | 810 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 811 | 0 | 0 | 22506
500-9062 | 151 | 811 | 1 | 0 | 22506
Наконечники кабельные | 151 | 811 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 811 | 3 | 0 | 22506
3.1 | 151 | 811 | 7 | 0 | 22506
2.5 | 151 | 811 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 812 | 0 | 0 | 22506
101-1977 | 151 | 812 | 1 | 0 | 22506
Болты строительные с гайками и шайбами | 151 | 812 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 812 | 3 | 0 | 22506
0.455 | 151 | 812 | 7 | 0 | 22506
20.97 | 151 | 812 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 813 | 0 | 0 | 22506
201-9408 | 151 | 813 | 1 | 0 | 22506
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 151 | 813 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 813 | 3 | 0 | 22506
0.003 | 151 | 813 | 7 | 0 | 22506
26420.98 | 151 | 813 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 814 | 0 | 0 | 22506
101-1924 | 151 | 814 | 1 | 0 | 22506
Электроды диаметром 4 мм Э42А | 151 | 814 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 814 | 3 | 0 | 22506
0.07 | 151 | 814 | 7 | 0 | 22506
32.46 | 151 | 814 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 815 | 0 | 0 | 22506
101-9103 | 151 | 815 | 1 | 0 | 22506
Дюбели распорные | 151 | 815 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 815 | 3 | 0 | 22506
0.014 | 151 | 815 | 7 | 0 | 22506
21.15 | 151 | 815 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 816 | 0 | 0 | 22506
500-9081 | 151 | 816 | 1 | 0 | 22506
Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 151 | 816 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 816 | 3 | 0 | 22506
1 | 151 | 816 | 7 | 0 | 22506
32.94 | 151 | 816 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 817 | 0 | 0 | 22506
101-9109 | 151 | 817 | 1 | 0 | 22506
Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 151 | 817 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 817 | 3 | 0 | 22506
1.22 | 151 | 817 | 7 | 0 | 22506
6.28 | 151 | 817 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 818 | 0 | 0 | 22506
101-9100 | 151 | 818 | 1 | 0 | 22506
Патроны для пристрелки | 151 | 818 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 818 | 3 | 0 | 22506
1.22 | 151 | 818 | 7 | 0 | 22506
7.91 | 151 | 818 | 5 | 0 | 22506
4 | 151 | 1067 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-594-11 | 151 | 1067 | 1 | 0 | 22502
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 151 | 1067 | 3 | 0 | 22502
100 шт. | 151 | 1067 | 4 | 0 | 22502
1.3 | 151 | 1067 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 1088 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 1088 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 1088 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 1088 | 3 | 0 | 22514
317 | 151 | 1088 | 7 | 0 | 22514
51.24 | 151 | 1088 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 1088 | 20 | 0 | 22514
4.2 | 151 | 1088 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 1126 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 1126 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 1126 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 1126 | 3 | 0 | 22515
77.2 | 151 | 1126 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 1126 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 1089 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 1089 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 1089 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 1089 | 3 | 0 | 22513
1.55 | 151 | 1089 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 1089 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 1090 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 1090 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 1090 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 1090 | 3 | 0 | 22513
1.55 | 151 | 1090 | 7 | 0 | 22513
381.54 | 151 | 1090 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 1091 | 0 | 0 | 22513
30902 | 151 | 1091 | 1 | 0 | 22513
Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | 151 | 1091 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 1091 | 3 | 0 | 22513
74.1 | 151 | 1091 | 7 | 0 | 22513
86.78 | 151 | 1091 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 1092 | 0 | 0 | 22513
40502 | 151 | 1092 | 1 | 0 | 22513
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 151 | 1092 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 1092 | 3 | 0 | 22513
1.78 | 151 | 1092 | 7 | 0 | 22513
15.45 | 151 | 1092 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 1093 | 0 | 0 | 22513
331002 | 151 | 1093 | 1 | 0 | 22513
Станки сверлильные | 151 | 1093 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 1093 | 3 | 0 | 22513
1.09 | 151 | 1093 | 7 | 0 | 22513
9.16 | 151 | 1093 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 1094 | 0 | 0 | 22506
101-1616 | 151 | 1094 | 1 | 0 | 22506
Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | 151 | 1094 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 1094 | 3 | 0 | 22506
0.56 | 151 | 1094 | 7 | 0 | 22506
14644 | 151 | 1094 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1095 | 0 | 0 | 22506
500-9089 | 151 | 1095 | 1 | 0 | 22506
Профиль монтажный перфорированный | 151 | 1095 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 1095 | 3 | 0 | 22506
120 | 151 | 1095 | 7 | 0 | 22506
12 | 151 | 1095 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1096 | 0 | 0 | 22506
101-1977 | 151 | 1096 | 1 | 0 | 22506
Болты строительные с гайками и шайбами | 151 | 1096 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 1096 | 3 | 0 | 22506
10.4 | 151 | 1096 | 7 | 0 | 22506
20.97 | 151 | 1096 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1097 | 0 | 0 | 22506
101-1924 | 151 | 1097 | 1 | 0 | 22506
Электроды диаметром 4 мм Э42А | 151 | 1097 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 1097 | 3 | 0 | 22506
2.1 | 151 | 1097 | 7 | 0 | 22506
35.75 | 151 | 1097 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1098 | 0 | 0 | 22506
101-9109 | 151 | 1098 | 1 | 0 | 22506
Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 151 | 1098 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 1098 | 3 | 0 | 22506
15.3 | 151 | 1098 | 7 | 0 | 22506
8 | 151 | 1098 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1099 | 0 | 0 | 22506
101-9100 | 151 | 1099 | 1 | 0 | 22506
Патроны для пристрелки | 151 | 1099 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 1099 | 3 | 0 | 22506
15.3 | 151 | 1099 | 7 | 0 | 22506
12 | 151 | 1099 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1100 | 0 | 0 | 22506
405-0011 | 151 | 1100 | 1 | 0 | 22506
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | 151 | 1100 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 1100 | 3 | 0 | 22506
0.005 | 151 | 1100 | 7 | 0 | 22506
2500 | 151 | 1100 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1101 | 0 | 0 | 22506
101-9852 | 151 | 1101 | 1 | 0 | 22506
Краска | 151 | 1101 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 1101 | 3 | 0 | 22506
3 | 151 | 1101 | 7 | 0 | 22506
25 | 151 | 1101 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1102 | 0 | 0 | 22506
500-9623 | 151 | 1102 | 1 | 0 | 22506
Лента К226 | 151 | 1102 | 2 | 0 | 22506
100 м | 151 | 1102 | 3 | 0 | 22506
0.1 | 151 | 1102 | 7 | 0 | 22506
500 | 151 | 1102 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1103 | 0 | 0 | 22506
500-9101 | 151 | 1103 | 1 | 0 | 22506
Кнопки монтажные | 151 | 1103 | 2 | 0 | 22506
1000 шт. | 151 | 1103 | 3 | 0 | 22506
0.053 | 151 | 1103 | 7 | 0 | 22506
140 | 151 | 1103 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1104 | 0 | 0 | 22506
544-0089 | 151 | 1104 | 1 | 0 | 22506
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 151 | 1104 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 1104 | 3 | 0 | 22506
0.42 | 151 | 1104 | 7 | 0 | 22506
146.06 | 151 | 1104 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 1105 | 0 | 0 | 22506
507-0001 | 151 | 1105 | 1 | 0 | 22506
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 151 | 1105 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 1105 | 3 | 0 | 22506
0.003 | 151 | 1105 | 7 | 0 | 22506
35000 | 151 | 1105 | 5 | 0 | 22506
5 | 151 | 1086 | 0 | 0 | 22511
0 | 151 | 1086 | 1 | 0 | 22511
Светильники | 151 | 1086 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 1086 | 3 | 0 | 22511
130 | 151 | 1086 | 4 | 0 | 22511
500 | 151 | 1086 | 5 | 0 | 22511
6 | 151 | 1087 | 0 | 0 | 22511
0 | 151 | 1087 | 1 | 0 | 22511
Лампа люминисцентная 36Вт | 151 | 1087 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 1087 | 3 | 0 | 22511
520 | 151 | 1087 | 4 | 0 | 22511
20.7 | 151 | 1087 | 5 | 0 | 22511
7 | 151 | 734 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-591-05 | 151 | 734 | 1 | 0 | 22502
Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 151 | 734 | 3 | 0 | 22502
100 шт. | 151 | 734 | 4 | 0 | 22502
0.18 | 151 | 734 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 845 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 845 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 845 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 845 | 3 | 0 | 22514
32.8 | 151 | 845 | 7 | 0 | 22514
51.24 | 151 | 845 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 845 | 20 | 0 | 22514
4.2 | 151 | 845 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 846 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 846 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 846 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 846 | 3 | 0 | 22515
0.08 | 151 | 846 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 846 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 847 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 847 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 847 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 847 | 3 | 0 | 22513
0.04 | 151 | 847 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 847 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 848 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 848 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 848 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 848 | 3 | 0 | 22513
0.04 | 151 | 848 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 848 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 849 | 0 | 0 | 22506
500-9061 | 151 | 849 | 1 | 0 | 22506
Втулки изолирующие | 151 | 849 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 849 | 3 | 0 | 22506
102 | 151 | 849 | 7 | 0 | 22506
3.8 | 151 | 849 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 850 | 0 | 0 | 22506
101-0219 | 151 | 850 | 1 | 0 | 22506
Гипсовые вяжущие Г-3 | 151 | 850 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 850 | 3 | 0 | 22506
0.0032 | 151 | 850 | 7 | 0 | 22506
2810.42 | 151 | 850 | 5 | 0 | 22506
8 | 151 | 728 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-591-02 | 151 | 728 | 1 | 0 | 22502
Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 151 | 728 | 3 | 0 | 22502
100 шт. | 151 | 728 | 4 | 0 | 22502
0.02 | 151 | 728 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 851 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 851 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 851 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 851 | 3 | 0 | 22514
32.2 | 151 | 851 | 7 | 0 | 22514
51.24 | 151 | 851 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 851 | 20 | 0 | 22514
4.2 | 151 | 851 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 852 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 852 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 852 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 852 | 3 | 0 | 22515
0.08 | 151 | 852 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 852 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 853 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 853 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 853 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 853 | 3 | 0 | 22513
0.04 | 151 | 853 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 853 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 854 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 854 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 854 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 854 | 3 | 0 | 22513
0.04 | 151 | 854 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 854 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 855 | 0 | 0 | 22506
500-9061 | 151 | 855 | 1 | 0 | 22506
Втулки изолирующие | 151 | 855 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 855 | 3 | 0 | 22506
102 | 151 | 855 | 7 | 0 | 22506
3.8 | 151 | 855 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 856 | 0 | 0 | 22506
101-0219 | 151 | 856 | 1 | 0 | 22506
Гипсовые вяжущие Г-3 | 151 | 856 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 856 | 3 | 0 | 22506
0.0032 | 151 | 856 | 7 | 0 | 22506
2810.42 | 151 | 856 | 5 | 0 | 22506
9 | 151 | 735 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-591-11 | 151 | 735 | 1 | 0 | 22502
Розетка штепсельная: трехполюсная | 151 | 735 | 3 | 0 | 22502
100 шт. | 151 | 735 | 4 | 0 | 22502
0.18 | 151 | 735 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 857 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 857 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 857 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 857 | 3 | 0 | 22514
73.4 | 151 | 857 | 7 | 0 | 22514
51.24 | 151 | 857 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 857 | 20 | 0 | 22514
4.2 | 151 | 857 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 858 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 858 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 858 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 858 | 3 | 0 | 22515
0.24 | 151 | 858 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 858 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 859 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 859 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 859 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 859 | 3 | 0 | 22513
0.12 | 151 | 859 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 859 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 860 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 860 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 860 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 860 | 3 | 0 | 22513
0.12 | 151 | 860 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 860 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 861 | 0 | 0 | 22506
101-1755 | 151 | 861 | 1 | 0 | 22506
Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 151 | 861 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 861 | 3 | 0 | 22506
0.0096 | 151 | 861 | 7 | 0 | 22506
14250 | 151 | 861 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 862 | 0 | 0 | 22506
101-9109 | 151 | 862 | 1 | 0 | 22506
Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 151 | 862 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 862 | 3 | 0 | 22506
20.4 | 151 | 862 | 7 | 0 | 22506
6.28 | 151 | 862 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 863 | 0 | 0 | 22506
101-9100 | 151 | 863 | 1 | 0 | 22506
Патроны для пристрелки | 151 | 863 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 863 | 3 | 0 | 22506
20.4 | 151 | 863 | 7 | 0 | 22506
7.91 | 151 | 863 | 5 | 0 | 22506
10 | 151 | 736 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-03-573-04 | 151 | 736 | 1 | 0 | 22502
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | 151 | 736 | 3 | 0 | 22502
1 шт. | 151 | 736 | 4 | 0 | 22502
1 | 151 | 736 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 864 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 864 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 864 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 864 | 3 | 0 | 22514
2.37 | 151 | 864 | 7 | 0 | 22514
51.24 | 151 | 864 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 864 | 20 | 0 | 22514
4.2 | 151 | 864 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 865 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 865 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 865 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 865 | 3 | 0 | 22515
0.36 | 151 | 865 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 865 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 866 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 866 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 866 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 866 | 3 | 0 | 22513
0.07 | 151 | 866 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 866 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 867 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 867 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 867 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 867 | 3 | 0 | 22513
0.07 | 151 | 867 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 867 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 868 | 0 | 0 | 22513
50102 | 151 | 868 | 1 | 0 | 22513
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | 151 | 868 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 868 | 3 | 0 | 22513
0.22 | 151 | 868 | 7 | 0 | 22513
188.79 | 151 | 868 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 869 | 0 | 0 | 22513
100602 | 151 | 869 | 1 | 0 | 22513
Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | 151 | 869 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 869 | 3 | 0 | 22513
0.22 | 151 | 869 | 7 | 0 | 22513
146.69 | 151 | 869 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 870 | 0 | 0 | 22513
40502 | 151 | 870 | 1 | 0 | 22513
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 151 | 870 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 870 | 3 | 0 | 22513
0.71 | 151 | 870 | 7 | 0 | 22513
15.45 | 151 | 870 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 871 | 0 | 0 | 22506
101-1924 | 151 | 871 | 1 | 0 | 22506
Электроды диаметром 4 мм Э42А | 151 | 871 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 871 | 3 | 0 | 22506
0.1 | 151 | 871 | 7 | 0 | 22506
32.46 | 151 | 871 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 872 | 0 | 0 | 22506
101-1977 | 151 | 872 | 1 | 0 | 22506
Болты строительные с гайками и шайбами | 151 | 872 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 872 | 3 | 0 | 22506
0.1 | 151 | 872 | 7 | 0 | 22506
20.97 | 151 | 872 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 873 | 0 | 0 | 22506
101-9852 | 151 | 873 | 1 | 0 | 22506
Краска | 151 | 873 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 873 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 873 | 7 | 0 | 22506
24.95 | 151 | 873 | 5 | 0 | 22506
11 | 151 | 738 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-02-409-02 | 151 | 738 | 1 | 0 | 22502
Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 151 | 738 | 3 | 0 | 22502
100 м | 151 | 738 | 4 | 0 | 22502
0.3 | 151 | 738 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 890 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 890 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 890 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 890 | 3 | 0 | 22514
34.4 | 151 | 890 | 7 | 0 | 22514
48.57 | 151 | 890 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 890 | 20 | 0 | 22514
3.8 | 151 | 890 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 891 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 891 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 891 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 891 | 3 | 0 | 22515
24.3 | 151 | 891 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 891 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 892 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 892 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 892 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 892 | 3 | 0 | 22513
0.33 | 151 | 892 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 892 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 893 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 893 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 893 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 893 | 3 | 0 | 22513
0.33 | 151 | 893 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 893 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 894 | 0 | 0 | 22513
30902 | 151 | 894 | 1 | 0 | 22513
Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | 151 | 894 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 894 | 3 | 0 | 22513
23.5 | 151 | 894 | 7 | 0 | 22513
85.75 | 151 | 894 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 895 | 0 | 0 | 22513
40502 | 151 | 895 | 1 | 0 | 22513
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 151 | 895 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 895 | 3 | 0 | 22513
2.7 | 151 | 895 | 7 | 0 | 22513
15.45 | 151 | 895 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 896 | 0 | 0 | 22513
331451 | 151 | 896 | 1 | 0 | 22513
Перфораторы электрические | 151 | 896 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 896 | 3 | 0 | 22513
6.96 | 151 | 896 | 7 | 0 | 22513
5 | 151 | 896 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 897 | 0 | 0 | 22506
500-9070 | 151 | 897 | 1 | 0 | 22506
Патрубки | 151 | 897 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 897 | 3 | 0 | 22506
1.8 | 151 | 897 | 7 | 0 | 22506
63.35 | 151 | 897 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 898 | 0 | 0 | 22506
500-9061 | 151 | 898 | 1 | 0 | 22506
Втулки изолирующие | 151 | 898 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 898 | 3 | 0 | 22506
18 | 151 | 898 | 7 | 0 | 22506
3.8 | 151 | 898 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 899 | 0 | 0 | 22506
500-9031 | 151 | 899 | 1 | 0 | 22506
Скобы | 151 | 899 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 899 | 3 | 0 | 22506
6.7 | 151 | 899 | 7 | 0 | 22506
13.5 | 151 | 899 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 900 | 0 | 0 | 22506
500-9030 | 151 | 900 | 1 | 0 | 22506
Заглушки | 151 | 900 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 900 | 3 | 0 | 22506
1 | 151 | 900 | 7 | 0 | 22506
48.04 | 151 | 900 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 901 | 0 | 0 | 22506
101-0813 | 151 | 901 | 1 | 0 | 22506
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 151 | 901 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 901 | 3 | 0 | 22506
0.0021 | 151 | 901 | 7 | 0 | 22506
33298.24 | 151 | 901 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 902 | 0 | 0 | 22506
101-1924 | 151 | 902 | 1 | 0 | 22506
Электроды диаметром 4 мм Э42А | 151 | 902 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 902 | 3 | 0 | 22506
0.96 | 151 | 902 | 7 | 0 | 22506
32.46 | 151 | 902 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 903 | 0 | 0 | 22506
113-9042 | 151 | 903 | 1 | 0 | 22506
Клей БМК-5к | 151 | 903 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 903 | 3 | 0 | 22506
0.4 | 151 | 903 | 7 | 0 | 22506
58.79 | 151 | 903 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 904 | 0 | 0 | 22506
101-9109 | 151 | 904 | 1 | 0 | 22506
Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 151 | 904 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 904 | 3 | 0 | 22506
13.4 | 151 | 904 | 7 | 0 | 22506
6.28 | 151 | 904 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 905 | 0 | 0 | 22506
101-9100 | 151 | 905 | 1 | 0 | 22506
Патроны для пристрелки | 151 | 905 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 905 | 3 | 0 | 22506
13.4 | 151 | 905 | 7 | 0 | 22506
7.91 | 151 | 905 | 5 | 0 | 22506
12 | 151 | 739 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-02-412-02 | 151 | 739 | 1 | 0 | 22502
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 151 | 739 | 3 | 0 | 22502
100 м | 151 | 739 | 4 | 0 | 22502
0.3 | 151 | 739 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 906 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 906 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 906 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 906 | 3 | 0 | 22514
6.74 | 151 | 906 | 7 | 0 | 22514
48.57 | 151 | 906 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 906 | 20 | 0 | 22514
3.8 | 151 | 906 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 907 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 907 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 907 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 907 | 3 | 0 | 22515
0.04 | 151 | 907 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 907 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 908 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 908 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 908 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 908 | 3 | 0 | 22513
0.02 | 151 | 908 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 908 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 909 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 909 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 909 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 909 | 3 | 0 | 22513
0.02 | 151 | 909 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 909 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 910 | 0 | 0 | 22506
101-1764 | 151 | 910 | 1 | 0 | 22506
Тальк молотый 1 сорта | 151 | 910 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 910 | 3 | 0 | 22506
0.0006 | 151 | 910 | 7 | 0 | 22506
3112.2 | 151 | 910 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 911 | 0 | 0 | 22506
500-9061 | 151 | 911 | 1 | 0 | 22506
Втулки изолирующие | 151 | 911 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 911 | 3 | 0 | 22506
12.2 | 151 | 911 | 7 | 0 | 22506
3.8 | 151 | 911 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 912 | 0 | 0 | 22506
544-0089 | 151 | 912 | 1 | 0 | 22506
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 151 | 912 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 912 | 3 | 0 | 22506
0.16 | 151 | 912 | 7 | 0 | 22506
146.06 | 151 | 912 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 913 | 0 | 0 | 22506
500-9041 | 151 | 913 | 1 | 0 | 22506
Сжимы ответвительные | 151 | 913 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 913 | 3 | 0 | 22506
0.31 | 151 | 913 | 7 | 0 | 22506
749.15 | 151 | 913 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 914 | 0 | 0 | 22506
500-9140 | 151 | 914 | 1 | 0 | 22506
Гильзы соединительные | 151 | 914 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 914 | 3 | 0 | 22506
0.05 | 151 | 914 | 7 | 0 | 22506
217.74 | 151 | 914 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 915 | 0 | 0 | 22506
500-9056 | 151 | 915 | 1 | 0 | 22506
Колпачки изолирующие | 151 | 915 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 915 | 3 | 0 | 22506
0.8 | 151 | 915 | 7 | 0 | 22506
7.5 | 151 | 915 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 916 | 0 | 0 | 22506
500-9500 | 151 | 916 | 1 | 0 | 22506
Бирки маркировочные | 151 | 916 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 916 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 916 | 7 | 0 | 22506
45.41 | 151 | 916 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 917 | 0 | 0 | 22506
101-9852 | 151 | 917 | 1 | 0 | 22506
Краска | 151 | 917 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 917 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 917 | 7 | 0 | 22506
24.95 | 151 | 917 | 5 | 0 | 22506
13 | 151 | 740 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-02-412-09 | 151 | 740 | 1 | 0 | 22502
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 151 | 740 | 3 | 0 | 22502
100 м | 151 | 740 | 4 | 0 | 22502
1 | 151 | 740 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 918 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 918 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 918 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 918 | 3 | 0 | 22514
2.29 | 151 | 918 | 7 | 0 | 22514
48.57 | 151 | 918 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 918 | 20 | 0 | 22514
3.8 | 151 | 918 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 919 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 919 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 919 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 919 | 3 | 0 | 22515
0.02 | 151 | 919 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 919 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 920 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 920 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 920 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 920 | 3 | 0 | 22513
0.01 | 151 | 920 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 920 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 921 | 0 | 0 | 22513
400002 | 151 | 921 | 1 | 0 | 22513
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 151 | 921 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 921 | 3 | 0 | 22513
0.01 | 151 | 921 | 7 | 0 | 22513
232.83 | 151 | 921 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 922 | 0 | 0 | 22506
101-1764 | 151 | 922 | 1 | 0 | 22506
Тальк молотый 1 сорта | 151 | 922 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 922 | 3 | 0 | 22506
0.0006 | 151 | 922 | 7 | 0 | 22506
3112.2 | 151 | 922 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 923 | 0 | 0 | 22506
500-9061 | 151 | 923 | 1 | 0 | 22506
Втулки изолирующие | 151 | 923 | 2 | 0 | 22506
шт. | 151 | 923 | 3 | 0 | 22506
12.2 | 151 | 923 | 7 | 0 | 22506
3.8 | 151 | 923 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 924 | 0 | 0 | 22506
544-0089 | 151 | 924 | 1 | 0 | 22506
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 151 | 924 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 924 | 3 | 0 | 22506
0.16 | 151 | 924 | 7 | 0 | 22506
146.06 | 151 | 924 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 925 | 0 | 0 | 22506
500-9041 | 151 | 925 | 1 | 0 | 22506
Сжимы ответвительные | 151 | 925 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 925 | 3 | 0 | 22506
0.31 | 151 | 925 | 7 | 0 | 22506
749.15 | 151 | 925 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 926 | 0 | 0 | 22506
500-9500 | 151 | 926 | 1 | 0 | 22506
Бирки маркировочные | 151 | 926 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 926 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 926 | 7 | 0 | 22506
45.41 | 151 | 926 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 927 | 0 | 0 | 22506
101-9852 | 151 | 927 | 1 | 0 | 22506
Краска | 151 | 927 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 927 | 3 | 0 | 22506
0.02 | 151 | 927 | 7 | 0 | 22506
24.95 | 151 | 927 | 5 | 0 | 22506
14 | 151 | 742 | 0 | 0 | 22502
ГЭСНм08-02-403-01 | 151 | 742 | 1 | 0 | 22502
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий | 151 | 742 | 3 | 0 | 22502
100 м | 151 | 742 | 4 | 0 | 22502
0.1 | 151 | 742 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 940 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 940 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 940 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 940 | 3 | 0 | 22514
17 | 151 | 940 | 7 | 0 | 22514
48.57 | 151 | 940 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 940 | 20 | 0 | 22514
3.8 | 151 | 940 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 941 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 941 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 941 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 941 | 3 | 0 | 22515
2.6 | 151 | 941 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 941 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 942 | 0 | 0 | 22513
21102 | 151 | 942 | 1 | 0 | 22513
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 151 | 942 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 942 | 3 | 0 | 22513
0.03 | 151 | 942 | 7 | 0 | 22513
371.38 | 151 | 942 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 943 | 0 | 0 | 22513
30902 | 151 | 943 | 1 | 0 | 22513
Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | 151 | 943 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 943 | 3 | 0 | 22513
2.54 | 151 | 943 | 7 | 0 | 22513
85.75 | 151 | 943 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 944 | 0 | 0 | 22506
500-9056 | 151 | 944 | 1 | 0 | 22506
Колпачки изолирующие | 151 | 944 | 2 | 0 | 22506
10 шт. | 151 | 944 | 3 | 0 | 22506
4.9 | 151 | 944 | 7 | 0 | 22506
7.5 | 151 | 944 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 945 | 0 | 0 | 22506
101-0813 | 151 | 945 | 1 | 0 | 22506
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 151 | 945 | 2 | 0 | 22506
т | 151 | 945 | 3 | 0 | 22506
0.0025 | 151 | 945 | 7 | 0 | 22506
33298.24 | 151 | 945 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 946 | 0 | 0 | 22506
530-9015 | 151 | 946 | 1 | 0 | 22506
Трубка поливинилхлоридная ХВТ | 151 | 946 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 946 | 3 | 0 | 22506
0.83 | 151 | 946 | 7 | 0 | 22506
61.06 | 151 | 946 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 947 | 0 | 0 | 22506
500-9140 | 151 | 947 | 1 | 0 | 22506
Гильзы соединительные | 151 | 947 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 947 | 3 | 0 | 22506
0.12 | 151 | 947 | 7 | 0 | 22506
217.74 | 151 | 947 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 948 | 0 | 0 | 22506
500-9826 | 151 | 948 | 1 | 0 | 22506
Сжим соединительный | 151 | 948 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 948 | 3 | 0 | 22506
0.12 | 151 | 948 | 7 | 0 | 22506
0 | 151 | 948 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 949 | 0 | 0 | 22506
500-9500 | 151 | 949 | 1 | 0 | 22506
Бирки маркировочные | 151 | 949 | 2 | 0 | 22506
100 шт. | 151 | 949 | 3 | 0 | 22506
0.31 | 151 | 949 | 7 | 0 | 22506
45.41 | 151 | 949 | 5 | 0 | 22506
0 | 151 | 950 | 0 | 0 | 22506
101-9852 | 151 | 950 | 1 | 0 | 22506
Краска | 151 | 950 | 2 | 0 | 22506
кг | 151 | 950 | 3 | 0 | 22506
0.3 | 151 | 950 | 7 | 0 | 22506
24.95 | 151 | 950 | 5 | 0 | 22506
15 | 151 | 743 | 0 | 0 | 22502
ГЭСН46-03-011-01 | 151 | 743 | 1 | 0 | 22502
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 151 | 743 | 3 | 0 | 22502
100 м борозд | 151 | 743 | 4 | 0 | 22502
0.1 | 151 | 743 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 951 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 951 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 951 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 951 | 3 | 0 | 22514
15.64 | 151 | 951 | 7 | 0 | 22514
47.46 | 151 | 951 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 951 | 20 | 0 | 22514
3.6 | 151 | 951 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 952 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 952 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 952 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 952 | 3 | 0 | 22515
4.06 | 151 | 952 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 952 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 953 | 0 | 0 | 22513
330804 | 151 | 953 | 1 | 0 | 22513
Молотки отбойные пневматические | 151 | 953 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 953 | 3 | 0 | 22513
8.12 | 151 | 953 | 7 | 0 | 22513
60.67 | 151 | 953 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 954 | 0 | 0 | 22513
50102 | 151 | 954 | 1 | 0 | 22513
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | 151 | 954 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 954 | 3 | 0 | 22513
4.06 | 151 | 954 | 7 | 0 | 22513
188.79 | 151 | 954 | 5 | 0 | 22513
16 | 151 | 744 | 0 | 0 | 22502
ГЭСН46-03-009-06 | 151 | 744 | 1 | 0 | 22502
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 151 | 744 | 3 | 0 | 22502
100 шт. | 151 | 744 | 4 | 0 | 22502
0.03 | 151 | 744 | 5 | 0 | 22502
0 | 151 | 955 | 0 | 0 | 22514
1 | 151 | 955 | 1 | 0 | 22514
Трудозатраты рабочих | 151 | 955 | 2 | 0 | 22514
чел.-ч. | 151 | 955 | 3 | 0 | 22514
50.83 | 151 | 955 | 7 | 0 | 22514
47.46 | 151 | 955 | 5 | 0 | 22514
Средний разряд работы | 151 | 955 | 20 | 0 | 22514
3.6 | 151 | 955 | 21 | 0 | 22514
0 | 151 | 956 | 0 | 0 | 22515
2 | 151 | 956 | 1 | 0 | 22515
Трудозатраты машинистов | 151 | 956 | 2 | 0 | 22515
чел.-ч. | 151 | 956 | 3 | 0 | 22515
14.62 | 151 | 956 | 7 | 0 | 22515
66.84 | 151 | 956 | 5 | 0 | 22515
0 | 151 | 957 | 0 | 0 | 22513
331452 | 151 | 957 | 1 | 0 | 22513
Перфораторы пневматические | 151 | 957 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 957 | 3 | 0 | 22513
29.24 | 151 | 957 | 7 | 0 | 22513
44.05 | 151 | 957 | 5 | 0 | 22513
0 | 151 | 958 | 0 | 0 | 22513
50102 | 151 | 958 | 1 | 0 | 22513
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | 151 | 958 | 2 | 0 | 22513
маш.-ч | 151 | 958 | 3 | 0 | 22513
14.62 | 151 | 958 | 7 | 0 | 22513
188.79 | 151 | 958 | 5 | 0 | 22513
17 | 151 | 967 | 0 | 0 | 22511
2 | 151 | 967 | 1 | 0 | 22511
Щиток осветительный УОЩВС-6 | 151 | 967 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 967 | 3 | 0 | 22511
1 | 151 | 967 | 4 | 0 | 22511
1260.72 | 151 | 967 | 5 | 0 | 22511
18 | 151 | 968 | 0 | 0 | 22511
3 | 151 | 968 | 1 | 0 | 22511
Переключатель пакетный ПП3-63/Н2.УР40 | 151 | 968 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 968 | 3 | 0 | 22511
1 | 151 | 968 | 4 | 0 | 22511
668.43 | 151 | 968 | 5 | 0 | 22511
19 | 151 | 973 | 0 | 0 | 22511
8 | 151 | 973 | 1 | 0 | 22511
Стартер 20С-127 | 151 | 973 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 973 | 3 | 0 | 22511
130 | 151 | 973 | 4 | 0 | 22511
3.57 | 151 | 973 | 5 | 0 | 22511
20 | 151 | 964 | 0 | 0 | 22511
11 | 151 | 964 | 1 | 0 | 22511
Выключатель двухклавишный для скрытой установки | 151 | 964 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 964 | 3 | 0 | 22511
18 | 151 | 964 | 4 | 0 | 22511
25.07 | 151 | 964 | 5 | 0 | 22511
21 | 151 | 965 | 0 | 0 | 22511
12 | 151 | 965 | 1 | 0 | 22511
ТО ЖЕ одноклавишный | 151 | 965 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 965 | 3 | 0 | 22511
2 | 151 | 965 | 4 | 0 | 22511
21.01 | 151 | 965 | 5 | 0 | 22511
22 | 151 | 966 | 0 | 0 | 22511
13 | 151 | 966 | 1 | 0 | 22511
Розетка штепсельная двойная с заземляющим контактом для скрытой установки | 151 | 966 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 966 | 3 | 0 | 22511
12 | 151 | 966 | 4 | 0 | 22511
34.35 | 151 | 966 | 5 | 0 | 22511
23 | 151 | 975 | 0 | 0 | 22511
14 | 151 | 975 | 1 | 0 | 22511
Розетка заземляющим контактом для скрытой установки | 151 | 975 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 975 | 3 | 0 | 22511
6 | 151 | 975 | 4 | 0 | 22511
22.4 | 151 | 975 | 5 | 0 | 22511
24 | 151 | 976 | 0 | 0 | 22511
15 | 151 | 976 | 1 | 0 | 22511
Бокс ЩМП1 | 151 | 976 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 976 | 3 | 0 | 22511
1 | 151 | 976 | 4 | 0 | 22511
707.93 | 151 | 976 | 5 | 0 | 22511
25 | 151 | 977 | 0 | 0 | 22511
16 | 151 | 977 | 1 | 0 | 22511
Коробка установочная для выключателей и розеток | 151 | 977 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 977 | 3 | 0 | 22511
36 | 151 | 977 | 4 | 0 | 22511
2.42 | 151 | 977 | 5 | 0 | 22511
26 | 151 | 978 | 0 | 0 | 22511
17 | 151 | 978 | 1 | 0 | 22511
Коробка ответвительная У198У3 | 151 | 978 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 978 | 3 | 0 | 22511
10 | 151 | 978 | 4 | 0 | 22511
18.15 | 151 | 978 | 5 | 0 | 22511
27 | 151 | 961 | 0 | 0 | 22511
18 | 151 | 961 | 1 | 0 | 22511
Провод ПУНП 3х2,5 | 151 | 961 | 2 | 0 | 22511
м | 151 | 961 | 3 | 0 | 22511
10 | 151 | 961 | 4 | 0 | 22511
11.51 | 151 | 961 | 5 | 0 | 22511
28 | 151 | 962 | 0 | 0 | 22511
19 | 151 | 962 | 1 | 0 | 22511
То же ПВ 1.6 | 151 | 962 | 2 | 0 | 22511
шт | 151 | 962 | 3 | 0 | 22511
130 | 151 | 962 | 4 | 0 | 22511
9.35 | 151 | 962 | 5 | 0 | 22511
29 | 151 | 959 | 0 | 0 | 22511
21 | 151 | 959 | 1 | 0 | 22511
Труба винилпластовая д32 | 151 | 959 | 2 | 0 | 22511
м | 151 | 959 | 3 | 0 | 22511
30 | 151 | 959 | 4 | 0 | 22511
14.18 | 151 | 959 | 5 | 0 | 22511
ИТОГО: | 151 | 41 | 0 | 0 | 22503
Наименование и значение множителей | 151 | 1127 | 0 | 0 | 100
Значение | 151 | 1127 | 1 | 0 | 100
Прямые | 151 | 1127 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 151 | 1128 | 0 | 0 | 102
1 | 151 | 1128 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 151 | 1129 | 0 | 0 | 102
1 | 151 | 1129 | 1 | 0 | 102
Материалы | 151 | 1130 | 0 | 0 | 102
1 | 151 | 1130 | 1 | 0 | 102
Транспортные расходы | 151 | 1131 | 0 | 0 | 102
0% | 151 | 1131 | 1 | 0 | 102
Итого по перевозке | 151 | 1132 | 0 | 0 | 103
0 | 151 | 1132 | 1 | 0 | 103
Итого | 151 | 1133 | 0 | 0 | 103
0 | 151 | 1133 | 1 | 0 | 103
Электромонтажные работы надругих объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) | 151 | 1134 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 151 | 1135 | 0 | 0 | 102
0.95 | 151 | 1135 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 151 | 1136 | 0 | 0 | 102
0.65 | 151 | 1136 | 1 | 0 | 102
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) | 151 | 1137 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 151 | 1138 | 0 | 0 | 102
1.1 | 151 | 1138 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 151 | 1139 | 0 | 0 | 102
0.595 | 151 | 1139 | 1 | 0 | 102
Итого накладные расходы | 151 | 1140 | 0 | 0 | 102
1 | 151 | 1140 | 1 | 0 | 102
Итого сметная прибыль | 151 | 1141 | 0 | 0 | 102
1 | 151 | 1141 | 1 | 0 | 102
Итого | 151 | 1142 | 0 | 0 | 103
0 | 151 | 1142 | 1 | 0 | 103
Временные здания и сооружения | 151 | 1143 | 0 | 0 | 102
0 | 151 | 1143 | 1 | 0 | 102
Итого | 151 | 1144 | 0 | 0 | 103
0 | 151 | 1144 | 1 | 0 | 103
Зимнее удорожание | 151 | 1145 | 0 | 0 | 102
0 | 151 | 1145 | 1 | 0 | 102
Итого | 151 | 1146 | 0 | 0 | 103
0 | 151 | 1146 | 1 | 0 | 103
Непредвиденные расходы | 151 | 1147 | 0 | 0 | 102
2% | 151 | 1147 | 1 | 0 | 102
Итого | 151 | 1148 | 0 | 0 | 103
0 | 151 | 1148 | 1 | 0 | 103
НДС | 151 | 1149 | 0 | 0 | 102
18% | 151 | 1149 | 1 | 0 | 102
Возврат материалов | 151 | 1150 | 0 | 0 | 101
0 | 151 | 1150 | 3 | 0 | 101
Итого | 151 | 1151 | 0 | 0 | 103
0 | 151 | 1151 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 151 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 151 | 15 | 1 | 0 | 2000
0 | 151 | 15 | 2 | 0 | 2000
ПРОВЕРИЛ | 151 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 151 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 151 | 15 | 5 | 0 | 2000