## Лист5
Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №7"
Подрядчик:
ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ НЕ УЧТЕННЫХ В МОНТАЖЕ
Капитальный ремонт электроосвещения хирургического корпуса
МУЗ "Городская клиническая больница №7"
Материалы не учтенные в монтаже.
1 |  | Щит освещения 1ЩО 1 | шт | 1 | 5478 | 5478
2 |  | Щит освещения 1ЩО 2 | шт | 1 | 2815 | 2815
3 |  | Щит освещения 1ЩО 3 | шт | 1 | 3832 | 3832
4 |  | Щит освещения 1ЩО 4 | шт | 1 | 3792 | 3792
5 |  | Щит освещения 2ЩО 1 | шт | 1 | 5398 | 5398
6 |  | Щит освещения 2ЩО 2 | шт | 1 | 5478 | 5478
7 |  | Щит освещения 2ЩО 3 | шт | 1 | 5398 | 5398
8 |  | Щит освещения 2ЩО 4 | шт | 1 | 4243 | 4243
9 |  | Щит освещения 3ЩО 1 | шт | 1 | 5478 | 5478
10 |  | Щит освещения 3ЩО 2 | шт | 1 | 2706 | 2706
11 |  | Щит освещения 3ЩО 3 | шт | 1 | 4428 | 4428
12 |  | Щит освещения 4ЩО 1 | шт | 1 | 4671 | 4671
13 |  | Щит освещения 4ЩО 2 | шт | 1 | 2706 | 2706
14 |  | Щит освещения 4ЩО 3 | шт | 1 | 4385 | 4385
15 |  | Щит аварийного освещения ЩАО 1 | шт | 1 | 1746 | 1746
16 |  | Щит аварийного освещения ЩАО 2 | шт | 1 | 1546 | 1546
17 |  | Щит управления освещением ЩУО | шт | 1 | 867 | 867
18 |  | Светильник с лампой накаливания НПБ 1101, 60 Вт,IР54 | шт | 100 | 210 | 21000
19 |  | Светильник с лампой накаливания НББ 64-60, 60 Вт,IР20 | шт | 65 | 48 | 3120
20 |  | Светильник с лампой накаливания НББ 01-60, 60 Вт,IР20 | шт | 17 | 48 | 816
21 |  | Светильник с лампой накаливания НПБ 91-01, 60 Вт,IР20 | шт | 14 | 210 | 2940
22 |  | Светильник с лампой накаливания НПО22- 1х100, 100 Вт,IР20 | шт | 3 | 210 | 630
23 |  | Светильник с лампой накаливания НПО02- 1х100, 100 Вт,IР20 | шт | 6 | 210 | 1260
24 |  | Светильник с лампой накаливания НПО22- 2х60, 60 Вт,IР20 | шт | 3 | 240 | 720
25 |  | Светильник с лампой накаливания НСО 17-100, 100 Вт,IР20 | шт | 3 | 184 | 552
26 |  | Светильник с лампой накаливания БРА 1х60, 60 Вт,IР20 | шт | 5 | 290 | 1450
27 |  | Светильник с лампой накаливания НПБ 1307, 60 Вт,IР54 | шт | 9 | 210 | 1890
28 |  | Светильник точечный с лампой накаливания R 50, 40 Вт,IР20 | шт | 4 | 29 | 116
29 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО46-2х40,IР20 | шт | 455 | 390 | 177450
30 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО46-4х20,IР20 | шт | 26 | 580 | 15080
31 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО46-2х18,IР20 | шт | 2 | 540 | 1080
32 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛСП44-2х40,IР65 | шт | 164 | 580 | 95120
33 |  | Светильник с люминисцентный лампой встроенный ARS/R-418,IР20 | шт | 14 | 380 | 5320
34 |  | Светильник с люминисцентный лампой накладной OPL/S-418,IР20 | шт | 1 | 980 | 980
35 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО 1х40,IР20 | шт | 2 | 290 | 580
36 |  | Светильник с люмин лампой ночного освещения РС-9, 9 Вт, | шт | 59 | 960 | 56640
37 |  | Свет с люмин лампой аварийного освещ ЛБО20-2х8-942-УХЛ4 | шт | 33 | 1890 | 62370
38 |  | Световой указатель "Не входить" с лам накал НББ02-25 | шт | 28 | 95 | 2660
39 |  | Облучатель бактерицидный ОБН 150 | шт | 58 | 790 | 45820
40 |  | Розетка штепсельная с защ конт. ОП 10/16А со шторками IP20, одноместная | шт | 28 | 35 | 980
41 |  | Розетка штепсельная с защ конт. ОП 10/16А со шторками IP20, двухместная | шт | 129 | 45 | 5805
42 |  | Розетка штепсельная с защ конт. ОП 10/16А со шторками IP20, четырехместная | шт | 10 | 120 | 1200
43 |  | Выключатель открытой установки одноклавишный 16А, IP20 | шт | 575 | 30 | 17250
44 |  | Выключатель открытой установки одноклавишный 16А, IP44 | шт | 50 | 40 | 2000
45 |  | Выключатель открытой установки двухклавишный 10А, IP20 | шт | 6 | 35 | 210
46 |  | Выключатель управления с 2-х мест открытой установки | шт | 2 | 64 | 128
47 |  | Пост управления кнопочный "Гриб" с фиксацией в корпусе КП 101 КЕ 201 |  | 10 | 184 | 1840
48 |  | Лампа накаливания 25 Вт | шт | 28 | 7.5 | 210
49 |  | Лампа накаливания 60 Вт | шт | 225 | 6.9 | 1552.5
50 |  | Лампа накаливания 100 Вт | шт | 15 | 6.9 | 103.5
51 |  | Лампа люминисцентная ЛБ-18 | шт | 70 | 19 | 1330
52 |  | Лампа люминисцентная ЛБ-40 | шт | 1225 | 21 | 25725
53 |  | Лампа люминисцентная ЛБ-20 | шт | 105 | 19 | 1995
54 |  | Стартер для люминисцентных ламп 80С220 | шт | 1225 | 5 | 6125
55 |  | Стартер для люминисцентных ламп 40С127 | шт | 175 | 5 | 875
56 |  | Провод ПУНП 3х2,5 мм2 | м | 3650 | 22.5 | 82125
57 |  | Провод ПУНП 3х1,5 мм2 | м | 6140 | 12.5 | 76750
58 |  | Кабель ВВГ 5х16 мм2 | м | 180 | 258 | 46440
59 |  | Кабель ВВГ 5х6 мм2 | м | 25 | 96 | 2400
60 |  | Кабель ВВГ 3х2,5 мм2 | м | 300 | 23.5 | 7050
61 |  | Кабель ВВГ 3х1,5 мм2 | м | 405 | 14.9 | 6034.5
62 |  | Труба винипластовая гофрированная 16 мм ТВг-16 | м | 1600 | 3.1 | 4960
63 |  | Труба винипластовая гофрированная 20 мм ТВг-20 | м | 2050 | 4 | 8200
64 |  | Короб электротехнический 40х25 мм | м | 800 | 18.5 | 14800
65 |  | Короб электротехнический 25х25 мм | м | 1080 | 13.8 | 14904
66 |  | Короб электротехнический 20х16 мм | м | 980 | 11 | 10780
67 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 40 | м | 180 | 136 | 24480
68 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 25 | м | 25 | 89 | 2225
69 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 20 | м | 60 | 58 | 3480
70 |  | Коробка протяжная металлическая 100х100 У994 | шт | 10 | 36 | 360
71 |  | Коробка распаечная 100х100х40 | шт | 400 | 34 | 13600
72 |  | Коробка распаечная 80х80х40 | шт | 480 | 28 | 13440
|  | Итого: |  |  |  | 961918.5
|  | ЗСР 2%: |  |  |  | 19238.37
|  | Итого материалы: |  |  |  | 981156.87
|  | Итого монтаж и материалы: |  |  |  | 2040866.96
|  | НДС 18%: |  |  |  | 367356.05
|  | Всего по смете: |  |  |  | 2408223.02
Составил:_______________
Проверил:_______________

## Лист6
Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №7:
"Утвержден" "_______"_______________ 2007 г.
Сводный сметный расчет в сумме 6403,703 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
Договор подряда № 14 от 26 марта 2007 года.
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"____________ 2007 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту электроосвещения и
электрооборудования хирургического корпуса МУЗ "Городская клиническая больница №7"
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2007 года
Сметная стоимость
| Номера | Наименование глав, объектов, |  | строитель |  | оборудования |  | Общая
№ | сметных | работ и затрат. |  | ных | монтажных | мебели и | прочих | сметная
п/п | расчетов |  |  | (рем.стр. | работ | инвентаря | затрат | стоимость
| и смет |  |  | работ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | №1 | Смета на капитальный ремонт
|  | электрооборудования |  |  | 3223.9 |  |  | 3223.9
хирургического корпуса
МУЗ"Городская клиническая
больница №7"
2 | №2 | Смета на капитальный ремонт
|  | электроосвещения |  |  | 2040.867 |  |  | 2040.867
хирургического корпуса
МУЗ"Городская клиническая
больница №7"
Проектные работы по
3 |  | капитальному ремонту
|  | электрооборудования и |  |  |  |  | 118.92 | 118.92
электроосвещению
хирургического корпуса
МУЗ"Городская клиническая
больница №7"
4 |  | Государственная экспертиза |  |  |  |  | 43.18 | 43.18
|  | Итого: | [5 empty] | 5426.867
|  | НДС 18%: | [5 empty] | 976.836
|  | Всего: | [5 empty] | 6403.703
Руководитель
Проектной организации: Директор ____________________________ Ефимов А.В.
(подпись)
Главный инженер
проекта ____________________________ Ефимов А.В.
(подпись)
Заказчик
Главный врач МУЗ "Городская клиническая больница №7"______________________ Башмаков С.В.
(подпись)

## Лист1
Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №7"
Подрядчик:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт электроосвещения хирургического корпуса
МУЗ "Городская клиническая больница №7"
№ |  | Наименование объемов работ. | Един. | Кол-
п/п. |  |  | измер. | во.
1 |  | Монтаж пульта управления освещением | шт | 1
2 |  | Монтаж щита освещения | шт | 16
3 |  | Монтаж светильников с лампами накаливания настенных 1 ламп уплотненных | 100шт | 1.09
4 |  | Монтаж светильников с лампами накаливания настенных 1 ламповых | 100шт | 1.17
5 |  | Монтаж светильников потолочных с креплением винтами 2 ламповых | 100шт | 0.03
6 |  | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых | 100шт | 6.21
7 |  | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых аварийного освещения. | 100шт | 0.33
8 |  | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых | 100шт | 0.02
9 |  | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых ночного освещения | 100шт | 0.59
10 |  | Монтаж люминисцентных светильников 4-х ламповых накладных | 100шт | 0.27
11 |  | Монтаж люминисцентных светильников 4-х ламповых встроенных | 100шт | 0.14
12 |  | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых бактерицидных | 100шт | 0.58
13 |  | Монтаж светильников с ламп накаливания "Не входить" | 100шт | 0.28
14 |  | Монтаж розетки открытой проводки | 100шт | 1.67
15 |  | Монтаж выключателя 1 клавишного открытой проводки | 100шт | 6.25
16 |  | Монтаж выключателя 2 клавишного открытой проводки | 100шт | 0.08
17 |  | Монтаж кнопочного поста управления | шт | 10
18 |  | Прокладка труб ПВХ 25 мм | 100м | 36.5
19 |  | Прокладка кабель-канала | 100м | 28.6
20 |  | Прокл.провода ПУНП в трубах и коробах 6 мм2 | 100м | 97.9
21 |  | Прокл.кабеля в трубах и коробах до 1 кг | 100м | 9.1
22 |  | Прокладка труб стальных 25 мм | 100м | 0.85
23 |  | Прокладка труб стальных 40 мм | 100м | 1.8
Заказчик: ______________________
Подрядчик: ___________________
Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №7"
Подрядчик:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт электроосвещения хирургического корпуса. Демонтажные работы.
МУЗ "Городская клиническая больница №7"
№ |  | Наименование объемов работ. | Един. | Кол-
п/п. |  |  | измер. | во.
1 |  | Демонтаж шкафов | шт | 15
2 |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания настенных 1 ламп уплотненных | 100шт | 1.09
3 |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания настенных 1 ламповых | 100шт | 1.17
4 |  | Демонтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых | 100шт | 2.99
5 |  | Демонтаж люминисцентных светильников 4-х ламповых | 100шт | 0.14
6 |  | Демонтаж розетки | 100шт | 1.67
7 |  | Демонтаж выключателя 1 клавишного | 100шт | 6.25
8 |  | Демонтаж кнопочного поста управления | шт | 8
9 |  | Демонтаж провода | 100м | 9.85
Заказчик: ______________________
Подрядчик: ___________________

## Лист2
Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №7" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик: |  |  |  | __________________
СМЕТА № 2.
Капитальный ремонт электроосвещения хирургического корпуса
МУЗ "Городская клиническая больница №7"
Сметная стоимость: 2408,223 т. руб.
Нормативная трудоемкость: 5985 ч/час.
Сметная заработная плата:
Смета составлена в ценах III квартала 2007 года.
Номер |  | Наименование работ | Номер ед. расц. | Ед. измер. | Количество |  | Стоимость
по пор | по см |  |  |  | Един. | Общая | Един. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Монтажные работы.
1 | 1 | Монтаж пульта управления освещением | 08-03-599-10 | шт |  | 1
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 4.17 | 4.17 | 54.19 | 225.97
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.04 | 0.04 | 60.47 | 2.42
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.02 | 0.02 | 407.12 | 8.14
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.02 | 0.02 | 290.68 | 5.81
|  | Перфоратор | 331451 | м/час | 0.58 | 0.58 | 5 | 2.9
Материалы:
|  | Бирки маркировочные | 500-9500 | 100шт | 0.02 | 0.02 | 250 | 5
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.023 | 0.02 | 90 | 1.8
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 0.041 | 0.04 | 250 | 10
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 0.144 | 0.14 | 60 | 8.4
|  | Сжим ответвительный | 500-9041 | 100шт | 0.041 | 0.041 | 860 | 35.26
|  | Перемычки гибкие | 500-9081 | шт | 1 | 1 | 5 | 5
|  | Краска | 101-9852 | кг | 0.2 | 0.2 | 59.65 | 11.93
|  | Втулки изолирующие | 500-9061 | шт | 21 | 21 | 0.8 | 16.8
2 | 2 | Монтаж щита освещения | 08-03-599-10 | шт |  | 16
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 4.17 | 66.72 | 54.19 | 3615.56
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.04 | 0.64 | 60.47 | 38.7
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.02 | 0.32 | 407.12 | 130.28
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.02 | 0.32 | 290.68 | 93.02
|  | Перфоратор | 331451 | м/час | 0.58 | 9.28 | 5 | 46.4
Материалы:
|  | Бирки маркировочные | 500-9500 | 100шт | 0.02 | 0.32 | 250 | 80
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.023 | 0.37 | 90 | 33.3
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 0.041 | 0.66 | 250 | 165
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 0.144 | 2.3 | 60 | 138
|  | Сжим ответвительный | 500-9041 | 100шт | 0.041 | 0.656 | 860 | 564.16
|  | Перемычки гибкие | 500-9081 | шт | 1 | 16 | 5 | 80
|  | Краска | 101-9852 | кг | 0.2 | 3.2 | 59.65 | 190.88
|  | Втулки изолирующие | 500-9061 | шт | 21 | 336 | 0.8 | 268.8
3 | 3 | Монтаж светильников с лампами накаливания настенных 1 ламп уплотненных | 08-03-593-5 | 100шт |  | 1.09
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 93.4 | 101.81 | 54.19 | 5517.08
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 41.6 | 45.34 | 60.47 | 2741.71
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.8 | 0.872 | 407.12 | 355.01
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.8 | 0.872 | 290.68 | 253.47
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 40 | 43.6 | 97.79 | 4263.64
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 25.6 | 27.904 | 4.01 | 111.9
Материалы:
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.31 | 0.3379 | 90 | 30.41
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100 шт | 1.02 | 1.1118 | 312 | 346.88
|  | Сжим ответвительный | 500-9041 | 100шт | 2.04 | 2.2236 | 860 | 1912.3
|  | Винты с пол гол 50 мм | 101-0115 | т | 0.00306 | 0.0033354 | 55000 | 183.45
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 4.08 | 4.45 | 250 | 1112.5
4 | 4 | Монтаж светильников с лампами накаливания настенных 1 ламповых | 08-03-593-6 | 100шт |  | 1.17
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 88.3 | 103.31 | 54.19 | 5598.37
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 45.1 | 52.77 | 60.47 | 3191
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 1.36 | 1.5912 | 407.12 | 647.81
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 1.36 | 1.5912 | 290.68 | 462.53
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 42.4 | 49.608 | 97.79 | 4851.17
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 25.6 | 29.952 | 4.01 | 120.11
Материалы:
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.31 | 0.3627 | 90 | 32.64
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100 шт | 1.02 | 1.1934 | 312 | 372.34
|  | Сжим ответвительный | 500-9041 | 100шт | 2.04 | 2.3868 | 860 | 2052.65
|  | Винты с пол гол 50 мм | 101-0115 | т | 0.00306 | 0.0035802 | 55000 | 196.91
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 4.08 | 4.77 | 250 | 1192.5
5 | 5 | Монтаж светильников потолочных с креплением винтами 2 ламповых | 08-03-593-7 | 100шт |  | 0.03
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 97.6 | 2.93 | 54.19 | 158.78
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 57.2 | 1.72 | 60.47 | 104.01
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 1.69 | 0.0507 | 407.12 | 20.64
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 1.69 | 0.0507 | 290.68 | 14.74
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 53.8 | 1.614 | 97.79 | 157.83
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 25.6 | 0.768 | 4.01 | 3.08
Материалы:
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 4.08 | 0.1224 | 250 | 30.6
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100 шт | 1.02 | 0.0306 | 312 | 9.55
|  | Винты с пол гол 50 мм | 101-0115 | т | 0.00306 | 9.18e-05 | 55000 | 5.05
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.31 | 0.0093 | 90 | 0.84
|  | Сжим ответвительный | 500-9041 | 100шт | 2.04 | 0.06 | 900 | 54
6 | 6 | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых | 08-03-594-2 | 100шт |  | 6.21
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 116 | 720.36 | 54.19 | 39036.31
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 47.6 | 295.6 | 60.47 | 17874.93
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 2.68 | 16.6428 | 407.12 | 6775.62
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 2.68 | 16.64 | 290.68 | 4836.92
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 42.4 | 263.304 | 97.79 | 25748.5
Материалы:
|  | Шпильки | 500-9113 | шт | 204 | 1266.84 | 15.2 | 19255.97
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 2.8 | 17.39 | 60 | 1043.4
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100шт | 2.04 | 12.6684 | 312 | 3952.54
|  | Гипсовые вяжущие | 101-0219 | т | 0.00315 | 0.019561 | 2810.42 | 54.98
7 | 7 | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых аварийного освещения. | 08-03-594-2 | 100шт |  | 0.33
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 116 | 38.28 | 54.19 | 2074.3932
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 47.6 | 15.71 | 60.47 | 949.9837
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 2.68 | 0.8844 | 407.12 | 360.0569
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 2.68 | 0.88 | 290.68 | 255.7984
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 42.4 | 13.992 | 97.79 | 1368.2777
Материалы:
|  | Шпильки | 500-9113 | шт | 204 | 67.32 | 15.2 | 1023.264
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 2.8 | 0.92 | 60 | 55.2
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100шт | 2.04 | 0.6732 | 312 | 210.0384
|  | Гипсовые вяжущие | 101-0219 | т | 0.00315 | 0.0010395 | 2810.42 | 2.92
8 | 8 | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых | 08-03-594-2 | 100шт |  | 0.02
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 116 | 2.32 | 54.19 | 125.72
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 47.6 | 0.95 | 60.47 | 57.45
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 2.68 | 0.0536 | 407.12 | 21.82
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 2.68 | 0.05 | 290.68 | 14.53
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 42.4 | 0.848 | 97.79 | 82.93
Материалы:
|  | Шпильки | 500-9113 | шт | 204 | 4.08 | 15.2 | 62.02
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 2.8 | 0.06 | 60 | 3.6
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100шт | 2.04 | 0.0408 | 312 | 12.73
|  | Гипсовые вяжущие | 101-0219 | т | 0.00315 | 6.3e-05 | 2810.42 | 0.18
9 | 9 | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых ночного освещения | 08-03-594-2 | 100шт |  | 0.59
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 116 | 68.44 | 54.19 | 3708.76
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 47.6 | 28.08 | 60.47 | 1698
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 2.68 | 1.5812 | 407.12 | 643.74
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 2.68 | 1.58 | 290.68 | 459.27
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 42.4 | 25.016 | 97.79 | 2446.31
Материалы:
|  | Шпильки | 500-9113 | шт | 204 | 120.36 | 15.2 | 1829.47
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 2.8 | 1.65 | 60 | 99
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100шт | 2.04 | 1.2036 | 312 | 375.52
|  | Гипсовые вяжущие | 101-0219 | т | 0.00315 | 0.0018585 | 2810.42 | 5.22
10 | 10 | Монтаж люминисцентных светильников 4-х ламповых накладных | 08-03-594-3 | 100шт |  | 0.27
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 116 | 31.32 | 54.19 | 1697.2308
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 47.6 | 12.85 | 60.47 | 777.0395
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 2.68 | 0.7236 | 407.12 | 294.592
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 2.68 | 0.72 | 290.68 | 209.2896
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 42.4 | 11.448 | 97.79 | 1119.4999
Материалы:
|  | Шпильки | 500-9113 | шт | 204 | 55.08 | 15.2 | 837.216
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 2.8 | 0.76 | 60 | 45.6
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100шт | 2.04 | 0.5508 | 312 | 171.8496
|  | Гипсовые вяжущие | 101-0219 | т | 0.00315 | 0.0008505 | 2810.42 | 2.3903
11 | 11 | Монтаж люминисцентных светильников 4-х ламповых встроенных | 08-03-594-17 | 100шт |  | 0.14
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 164 | 22.96 | 54.19 | 1244.2024
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 60.1 | 8.41 | 60.47 | 508.5527
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 1.55 | 0.217 | 407.12 | 88.345
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 1.55 | 0.22 | 290.68 | 63.9496
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 57 | 7.98 | 97.79 | 780.3642
Материалы:
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.42 | 0.06 | 90 | 5.4
|  | Лента К226 | 500-9623 | 100м | 0.1 | 0.01 | 108 | 1.08
|  | Кнопки монтажные | 500-9101 | 1000шт | 0.053 | 0.00742 | 60 | 0.4452
|  | Провода неизолированные медные 4 мм2 | 507-0001 | т | 0.003 | 0.00042 | 356800 | 149.856
12 | 12 | Монтаж люминисцентных светильников 2-х ламповых бактерицидных | 08-03-594-2 | 100шт |  | 0.58
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 116 | 67.28 | 54.19 | 3645.9
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 47.6 | 27.61 | 60.47 | 1669.58
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 2.68 | 1.5544 | 407.12 | 632.83
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 2.68 | 1.55 | 290.68 | 450.55
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 42.4 | 24.592 | 97.79 | 2404.85
Материалы:
|  | Шпильки | 500-9113 | шт | 204 | 118.32 | 15.2 | 1798.46
|  | Трубка ПВХ | 500-9264 | кг | 2.8 | 1.62 | 60 | 97.2
|  | Розетка потолочная | 500-9129 | 100шт | 2.04 | 1.1832 | 312 | 369.16
|  | Гипсовые вяжущие | 101-0219 | т | 0.00315 | 0.001827 | 2810.42 | 5.13
13 | 13 | Монтаж светильников с ламп накаливания "Не входить" | 08-03-593-10 | 100шт |  | 0.28
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 98.2 | 27.5 | 54.19 | 1490.23
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 2.24 | 0.63 | 60.47 | 38.1
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 1.12 | 0.3136 | 407.12 | 127.67
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 1.12 | 0.3136 | 290.68 | 91.16
|  | Установка для сварки | 40502 | м/час | 25.6 | 7.168 | 15.45 | 110.75
Материалы:
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.21 | 0.0588 | 90 | 5.29
|  | Провода неизолированные медные 4 мм | 507-0001 | т | 0.00153 | 0.0004284 | 356800 | 152.85
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 4.08 | 1.14 | 250 | 285
14 | 14 | Монтаж розетки открытой проводки | 08-03-591-8 | 100шт |  | 1.67
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 43.2 | 72.14 | 54.19 | 3909.27
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.08 | 0.1336 | 60.47 | 8.08
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.04 | 0.0668 | 407.12 | 27.2
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.04 | 0.0668 | 290.68 | 19.42
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 6.4 | 10.69 | 4.01 | 42.87
Материалы:
|  | Подрозетники | 500-9126 | 100шт | 1.03 | 1.7201 | 555 | 954.66
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 1.02 | 1.7034 | 250 | 425.85
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.11 | 0.1837 | 90 | 16.53
|  | Шурупы с пол гол 4х40 | 101-1481 | т | 0.0003 | 0.000501 | 33600 | 16.83
|  | Шурупы с пол гол 2,5х20 | 101-1477 | т | 0.00016 | 0.0002672 | 32190 | 8.6
15 | 15 | Монтаж выключателя 1 клавишного открытой проводки | 08-03-591-1 | 100шт |  | 6.25
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 39.5 | 246.88 | 54.19 | 13378.43
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.06 | 0.375 | 60.47 | 22.68
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.03 | 0.1875 | 407.12 | 76.34
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.03 | 0.1875 | 290.68 | 54.5
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 6.4 | 40 | 4.01 | 160.4
Материалы:
|  | Подрозетник | 500-9126 | 100шт | 1.03 | 6.4375 | 555 | 3572.81
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 1.02 | 6.375 | 250 | 1593.75
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.11 | 0.6875 | 90 | 61.88
|  | Шурупы с пол гол 4х40 | 101-1481 | т | 0.0003 | 0.001875 | 33600 | 63
|  | Шурупы с пол гол 2,5х20 | 101-1477 | т | 0.00016 | 0.001 | 32190 | 32.19
16 | 16 | Монтаж выключателя 2 клавишного открытой проводки | 08-03-591-4 | 100шт |  | 0.08
|  | Затраты труда монт. | 4.2 | ч/час | 43.9 | 3.51 | 54.19 | 190.21
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.08 | 0.0064 | 60.47 | 0.39
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.04 | 0.0032 | 407.12 | 1.3
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.04 | 0.0032 | 290.68 | 0.93
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 6.4 | 0.51 | 4.01 | 2.05
Материалы:
|  | Подрозетник | 500-9126 | 100шт | 1.03 | 0.0824 | 555 | 45.73
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 1.02 | 0.0816 | 250 | 20.4
|  | Шурупы с пол гол 4х40 | 101-1481 | т | 0.0003 | 2.4e-05 | 33600 | 0.81
|  | Шурупы с пол гол 2,5х20 | 101-1477 | т | 0.00016 | 1.28e-05 | 32190 | 0.41203
17 | 17 | Монтаж кнопочного поста управления | 08-03-532-4 | шт |  | 10
|  | Затраты труда монт. | 3.9 | ч/час | 1.8 | 18 | 51.99 | 935.82
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.002 | 0.02 | 60.47 | 1.21
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.001 | 0.01 | 407.12 | 4.07
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.001 | 0.01 | 290.68 | 2.91
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 0.04 | 0.4 | 4.01 | 1.6
|  | Установка для сварки | 40502 | м/час | 0.13 | 1.3 | 15.45 | 20.09
Материалы:
|  | Бирки маркировочные | 500-9500 | 100шт | 0.01 | 0.1 | 250 | 25
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.012 | 0.12 | 90 | 10.8
|  | Краска | 101-9852 | кг | 0.035 | 0.35 | 59.65 | 20.88
|  | Болты строительные | 101-1977 | кг | 0.05 | 0.5 | 37 | 18.5
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 0.014 | 0.14 | 250 | 35
|  | Перемычки гибкие | 500-9081 | шт | 1 | 10 | 5 | 50
|  | Электроды | 101-1924 | кг | 0.06 | 0.6 | 31 | 18.6
|  | Бирки оконцеватели | 500-9502 | 100шт | 0.061 | 0.61 | 90 | 54.9
|  | Конструкции стальные | 201-9408 | т | 0.002 | 0.02 | 33298.24 | 665.96
|  | Дюбели для пристрелки | 101-9109 | 10шт | 1.22 | 12.2 | 22 | 268.4
|  | Патроны для пристрелки | 101-9100 | 10шт | 1.22 | 12.2 | 12 | 146.4
18 | 18 | Прокладка труб ПВХ 25 мм | 08-02-409-1 | 100м |  | 36.5
|  | Затраты труда монт. | 3.8 | ч/час | 23.8 | 868.7 | 51.36 | 44616.43
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 16 | 584 | 60.47 | 35314.48
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.11 | 4.02 | 407.12 | 1636.62
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.11 | 4.02 | 290.68 | 1168.53
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 15.8 | 576.7 | 97.79 | 56395.49
|  | Установка для сварки | 40502 | м/час | 2.7 | 98.55 | 15.45 | 1522.6
|  | Перфоратор | 331451 | м/час | 4.84 | 176.66 | 5 | 883.3
Материалы:
|  | Патрубки | 500-9070 | 10шт | 1.8 | 65.7 | 56.8 | 3731.76
|  | Втулки изолирующие | 500-9061 | шт | 18 | 657 | 0.8 | 525.6
|  | Скобы | 500-9031 | 10шт | 6.7 | 244.55 | 9 | 2200.95
|  | Заглушки | 500-9030 | 10шт | 1 | 36.5 | 45.4 | 1657.1
|  | Проволока стальная | 101-0813 | т | 0.0021 | 0.07665 | 29825 | 2286.09
|  | Электроды | 101-1924 | кг | 0.96 | 35.04 | 31 | 1086.24
|  | Дюбели для пристрелки | 101-9109 | 10шт | 13.4 | 489.1 | 22 | 10760.2
|  | Патроны для пристрелки | 101-9100 | 10шт | 13.4 | 489.1 | 12 | 5869.2
19 | 19 | Прокладка кабель-канала | 08-02-396-20 | 100м |  | 28.6
|  | Затраты труда монт. | 4 | ч/час | 15.99 | 457.31 | 52.62 | 24063.65
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.28 | 8.01 | 60.47 | 484.36
Механизмы:
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.14 | 4 | 290.68 | 1162.72
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 0.14 | 4.004 | 97.79 | 391.55
|  | Дрель электрическая | 330206 | м/час | 1.66 | 47.476 | 4.01 | 190.38
Материалы:
|  | Дюбели монтажные | 101-9101 | 10шт | 20 | 572 | 25 | 14300
|  | Шурупы | 101-1481 | т | 0.001 | 0.0286 | 33600 | 960.96
20 | 20 | Прокл.провода ПУНП в трубах и коробах 6 мм2 | 08-02-412-2 | 100м |  | 97.9
|  | Затраты труда монт. | 3.8 | ч/час | 6.74 | 659.85 | 51.36 | 33889.9
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 0.04 | 3.92 | 60.47 | 237.04
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.02 | 1.96 | 407.12 | 797.96
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.02 | 1.96 | 290.68 | 569.73
Материалы:
|  | Тальк молотый | 101-1764 | т | 0.0006 | 0.05874 | 800 | 46.992
|  | Втулки изолирующие | 500-9061 | шт | 12.2 | 1194.38 | 0.8 | 955.504
|  | Лента изоляционная | 544-0089 | кг | 0.16 | 15.66 | 90 | 1409.4
|  | Сжим ответвительный | 500-9041 | 100шт | 0.31 | 30.35 | 860 | 26101
|  | Гильзы соединительные | 500-9140 | 100шт | 0.05 | 4.895 | 108 | 528.66
|  | Колпачки изолирующие | 500-9056 | 10шт | 0.8 | 78.32 | 3 | 234.96
|  | Бирки маркировочные | 500-9500 | 100шт | 0.002 | 0.1958 | 250 | 48.95
|  | Краска | 101-9852 | кг | 0.02 | 1.958 | 59.65 | 116.79
21 | 21 | Прокл.кабеля в трубах и коробах до 1 кг | 08-02-148-1 | 100м |  | 9.1
|  | Затраты труда монт. | 4 | ч/час | 12.4 | 112.84 | 52.62 | 5937.64
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 3.78 | 34.4 | 60.47 | 2080.17
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.39 | 3.55 | 407.12 | 1445.28
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.39 | 3.55 | 290.68 | 1031.91
|  | Домкраты | 30203 | м/час | 3 | 27.3 | 2.07 | 56.51
|  | Лебедка | 30408 | м/час | 3 | 27.3 | 700.11 | 19113
Материалы:
|  | Лента К-226 | 500-9623 | 100м | 0.0096 | 0.09 | 108 | 9.72
|  | Кнопки монтажные | 500-9101 | 1000шт | 0.00832 | 0.08 | 30 | 2.4
|  | Бирки маркировочные | 500-9500 | 100шт | 0.0041 | 0.04 | 250 | 10
|  | Проволока стальная | 101-0813 | т | 4e-05 | 0.000364 | 29825 | 10.86
|  | Роли свинцовые | 101-0865 | т | 0.0008 | 0.00728 | 56200 | 409.14
|  | Припой оловянно-свинцовый | 522-0077 | кг | 0.5 | 4.55 | 159.6 | 726.18
|  | Лак битумный БТ-123 | 101-1786 | т | 6e-05 | 0.000546 | 9900 | 5.41
22 | 22 | Прокладка труб стальных 25 мм | 08-02-407-1 | 100м |  | 0.85
|  | Затраты труда монт. | 3.8 | ч/час | 30.8 | 26.18 | 51.36 | 1344.6
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 20.9 | 17.77 | 60.47 | 1074.55
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.47 | 0.4 | 407.12 | 162.85
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.47 | 0.4 | 290.68 | 116.27
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 20 | 17 | 97.79 | 1662.43
|  | Установка для сварки | 40502 | м/час | 6.42 | 5.457 | 15.45 | 84.31
|  | Перфоратор | 331451 | м/час | 6.18 | 5.253 | 5 | 26.27
Материалы:
|  | Лента ФУМ | 500-9627 | кг | 0.03 | 0.0255 | 270 | 6.885
|  | Гайки установочные заземляющие | 110-9105 | 100шт | 0.65 | 0.5525 | 890 | 491.725
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 0.82 | 0.697 | 250 | 174.25
|  | Скобы | 500-9031 | 10шт | 4.1 | 3.485 | 9 | 31.37
|  | Перемычки гибкие | 500-9081 | шт | 8 | 6.8 | 5 | 34
|  | Проволока стальная | 101-0813 | т | 0.0021 | 0.001785 | 29825 | 53.24
|  | Гильзы соединительные | 500-9140 | 100шт | 0.08 | 0.068 | 108 | 7.34
|  | Краска | 101-9852 | кг | 0.68 | 0.578 | 59.65 | 34.4777
|  | Заглушки | 500-9030 | 10шт | 1.02 | 0.867 | 45.4 | 39.36
|  | Электроды | 101-1924 | кг | 1.05 | 0.8925 | 31 | 27.67
23 | 23 | Прокладка труб стальных 40 мм | 08-02-407-2 | 100м |  | 1.8
|  | Затраты труда монт. | 3.8 | ч/час | 41.5 | 74.7 | 51.36 | 3836.59
|  | Затраты труда маш. |  | ч/час | 28.4 | 51.12 | 60.47 | 3091.23
Механизмы:
|  | Кран на автомобильном ходу | 21102 | м/час | 0.8 | 1.44 | 407.12 | 586.25
|  | Автомобиль | 400002 | м/час | 0.8 | 1.44 | 290.68 | 418.58
|  | Подъемник гидравлический | 30902 | м/час | 26.8 | 48.24 | 97.79 | 4717.39
|  | Установка для сварки | 40502 | м/час | 6.42 | 11.556 | 15.45 | 178.54
|  | Перфоратор | 331451 | м/час | 8.47 | 15.246 | 5 | 76.23
Материалы:
|  | Лента ФУМ | 500-9627 | кг | 0.032 | 0.0576 | 270 | 15.552
|  | Гайки установочные заземляющие | 110-9105 | 100шт | 0.65 | 1.17 | 890 | 1041.3
|  | Дюбели распорные | 101-9103 | 100шт | 0.82 | 1.476 | 250 | 369
|  | Скобы | 500-9031 | 10шт | 4.1 | 7.38 | 9 | 66.42
|  | Перемычки гибкие | 500-9081 | шт | 8 | 14.4 | 5 | 72
|  | Проволока стальная | 101-0813 | т | 0.0021 | 0.00378 | 29825 | 112.74
|  | Гильзы соединительные | 500-9140 | 100шт | 0.08 | 0.144 | 108 | 15.55
|  | Краска | 101-9852 | кг | 0.68 | 1.224 | 59.65 | 73.0116
|  | Заглушки | 500-9030 | 10шт | 1.02 | 1.836 | 45.4 | 83.35
|  | Электроды | 101-1924 | кг | 1.05 | 1.89 | 31 | 58.59
|  | Итого | [5 empty] | 553940.9145
|  | Затраты труда монт. : | 1 | ч/час |  | 3797.51 |  | 200241.0464
|  | К=1,2 за работу в стесненных условиях МДС 81-35.2004 |  |  |  | 4557.012 |  | 240289.2557
|  | Затраты труда маш.: | 2 | ч/час |  | 1190.105 |  | 71965.6659
|  | К=1,2 за работу в стесненных условиях МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1428.126 |  | 86358.7991
|  | Итого ФОТ: | [5 empty] | 326648.0548
|  | Затраты труда механизмов: | [5 empty] | 155744.4834
|  | К=1,2 за работу в стесненных условиях МДС 81-35.2004 | [5 empty] | 186893.3801
|  | Материалы: | [5 empty] | 125989.7188
|  | СЗР 2%: | [5 empty] | 2519.79
|  | Итого материалы: | [5 empty] | 128509.5088
|  | Итого прямые затраты: | [5 empty] | 555692.1446
|  | Накладные расходы 95% х 0,94 от ФОТ: | [5 empty] | 291696.71
|  | Сметная прибыль 65% от ФОТ: | [5 empty] | 212321.24
|  | Итого монтаж: | [5 empty] | 1059710.0946
Раздел 2. Материалы не учтенные в монтаже.
1 |  | Щит освещения 1ЩО 1 |  | шт |  | 1 | 5478 | 5478
2 |  | Щит освещения 1ЩО 2 |  | шт |  | 1 | 2815 | 2815
3 |  | Щит освещения 1ЩО 3 |  | шт |  | 1 | 3832 | 3832
4 |  | Щит освещения 1ЩО 4 |  | шт |  | 1 | 3792 | 3792
5 |  | Щит освещения 2ЩО 1 |  | шт |  | 1 | 5398 | 5398
6 |  | Щит освещения 2ЩО 2 |  | шт |  | 1 | 5478 | 5478
7 |  | Щит освещения 2ЩО 3 |  | шт |  | 1 | 5398 | 5398
8 |  | Щит освещения 2ЩО 4 |  | шт |  | 1 | 4243 | 4243
9 |  | Щит освещения 3ЩО 1 |  | шт |  | 1 | 5478 | 5478
10 |  | Щит освещения 3ЩО 2 |  | шт |  | 1 | 2706 | 2706
11 |  | Щит освещения 3ЩО 3 |  | шт |  | 1 | 4428 | 4428
12 |  | Щит освещения 4ЩО 1 |  | шт |  | 1 | 4671 | 4671
13 |  | Щит освещения 4ЩО 2 |  | шт |  | 1 | 2706 | 2706
14 |  | Щит освещения 4ЩО 3 |  | шт |  | 1 | 4385 | 4385
15 |  | Щит аварийного освещения ЩАО 1 |  | шт |  | 1 | 1746 | 1746
16 |  | Щит аварийного освещения ЩАО 2 |  | шт |  | 1 | 1546 | 1546
17 |  | Щит управления освещением ЩУО |  | шт |  | 1 | 867 | 867
18 |  | Светильник с лампой накаливания НПБ 1101, 60 Вт,IР54 |  | шт |  | 100 | 210 | 21000
19 |  | Светильник с лампой накаливания НББ 64-60, 60 Вт,IР20 |  | шт |  | 65 | 48 | 3120
20 |  | Светильник с лампой накаливания НББ 01-60, 60 Вт,IР20 |  | шт |  | 17 | 48 | 816
21 |  | Светильник с лампой накаливания НПБ 91-01, 60 Вт,IР20 |  | шт |  | 14 | 210 | 2940
22 |  | Светильник с лампой накаливания НПО22- 1х100, 100 Вт,IР20 |  | шт |  | 3 | 210 | 630
23 |  | Светильник с лампой накаливания НПО02- 1х100, 100 Вт,IР20 |  | шт |  | 6 | 210 | 1260
24 |  | Светильник с лампой накаливания НПО22- 2х60, 60 Вт,IР20 |  | шт |  | 3 | 240 | 720
25 |  | Светильник с лампой накаливания НСО 17-100, 100 Вт,IР20 |  | шт |  | 3 | 184 | 552
26 |  | Светильник с лампой накаливания БРА 1х60, 60 Вт,IР20 |  | шт |  | 5 | 290 | 1450
27 |  | Светильник с лампой накаливания НПБ 1307, 60 Вт,IР54 |  | шт |  | 9 | 210 | 1890
28 |  | Светильник точечный с лампой накаливания R 50, 40 Вт,IР20 |  | шт |  | 4 | 29 | 116
29 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО46-2х40,IР20 |  | шт |  | 455 | 390 | 177450
30 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО46-4х20,IР20 |  | шт |  | 26 | 580 | 15080
31 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО46-2х18,IР20 |  | шт |  | 2 | 540 | 1080
32 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛСП44-2х40,IР65 |  | шт |  | 164 | 580 | 95120
33 |  | Светильник с люминисцентный лампой встроенный ARS/R-418,IР20 |  | шт |  | 14 | 380 | 5320
34 |  | Светильник с люминисцентный лампой накладной OPL/S-418,IР20 |  | шт |  | 1 | 980 | 980
35 |  | Светильник с люминисцентный лампой ЛПО 1х40,IР20 |  | шт |  | 2 | 290 | 580
36 |  | Светильник с люмин лампой ночного освещения РС-9, 9 Вт, |  | шт |  | 59 | 960 | 56640
37 |  | Свет с люмин лампой аварийного освещ ЛБО20-2х8-942-УХЛ4 |  | шт |  | 33 | 1890 | 62370
38 |  | Световой указатель "Не входить" с лам накал НББ02-25 |  | шт |  | 28 | 95 | 2660
39 |  | Облучатель бактерицидный ОБН 150 |  | шт |  | 58 | 790 | 45820
40 |  | Розетка штепсельная с защ конт. ОП 10/16А со шторками IP20, одноместная |  | шт |  | 28 | 35 | 980
41 |  | Розетка штепсельная с защ конт. ОП 10/16А со шторками IP20, двухместная |  | шт |  | 129 | 45 | 5805
42 |  | Розетка штепсельная с защ конт. ОП 10/16А со шторками IP20, четырехместная |  | шт |  | 10 | 120 | 1200
43 |  | Выключатель открытой установки одноклавишный 16А, IP20 |  | шт |  | 575 | 30 | 17250
44 |  | Выключатель открытой установки одноклавишный 16А, IP44 |  | шт |  | 50 | 40 | 2000
45 |  | Выключатель открытой установки двухклавишный 10А, IP20 |  | шт |  | 6 | 35 | 210
46 |  | Выключатель управления с 2-х мест открытой установки |  | шт |  | 2 | 64 | 128
47 |  | Пост управления кнопочный "Гриб" с фиксацией в корпусе КП 101 КЕ 201 |  |  |  | 10 | 184 | 1840
48 |  | Лампа накаливания 25 Вт |  | шт |  | 28 | 7.5 | 210
49 |  | Лампа накаливания 60 Вт |  | шт |  | 225 | 6.9 | 1552.5
50 |  | Лампа накаливания 100 Вт |  | шт |  | 15 | 6.9 | 103.5
51 |  | Лампа люминисцентная ЛБ-18 |  | шт |  | 70 | 19 | 1330
52 |  | Лампа люминисцентная ЛБ-40 |  | шт |  | 1225 | 21 | 25725
53 |  | Лампа люминисцентная ЛБ-20 |  | шт |  | 105 | 19 | 1995
54 |  | Стартер для люминисцентных ламп 80С220 |  | шт |  | 1225 | 5 | 6125
55 |  | Стартер для люминисцентных ламп 40С127 |  | шт |  | 175 | 5 | 875
56 |  | Провод ПУНП 3х2,5 мм2 |  | м |  | 3650 | 22.5 | 82125
57 |  | Провод ПУНП 3х1,5 мм2 |  | м |  | 6140 | 12.5 | 76750
58 |  | Кабель ВВГ 5х16 мм2 |  | м |  | 180 | 258 | 46440
59 |  | Кабель ВВГ 5х6 мм2 |  | м |  | 25 | 96 | 2400
60 |  | Кабель ВВГ 3х2,5 мм2 |  | м |  | 300 | 23.5 | 7050
61 |  | Кабель ВВГ 3х1,5 мм2 |  | м |  | 405 | 14.9 | 6034.5
62 |  | Труба винипластовая гофрированная 16 мм ТВг-16 |  | м |  | 1600 | 3.1 | 4960
63 |  | Труба винипластовая гофрированная 20 мм ТВг-20 |  | м |  | 2050 | 4 | 8200
64 |  | Короб электротехнический 40х25 мм |  | м |  | 800 | 18.5 | 14800
65 |  | Короб электротехнический 25х25 мм |  | м |  | 1080 | 13.8 | 14904
66 |  | Короб электротехнический 20х16 мм |  | м |  | 980 | 11 | 10780
67 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 40 |  | м |  | 180 | 136 | 24480
68 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 25 |  | м |  | 25 | 89 | 2225
69 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 20 |  | м |  | 60 | 58 | 3480
70 |  | Коробка протяжная металлическая 100х100 У994 |  | шт |  | 10 | 36 | 360
71 |  | Коробка распаечная 100х100х40 |  | шт |  | 400 | 34 | 13600
72 |  | Коробка распаечная 80х80х40 |  | шт |  | 480 | 28 | 13440
|  | Итого: | [5 empty] | 961918.5
|  | ЗСР 2%: | [5 empty] | 19238.37
|  | Итого материалы: | [5 empty] | 981156.87
|  | Итого монтаж и материалы: | [5 empty] | 2040866.9646
|  | НДС 18%: | [5 empty] | 367356.0536
|  | Всего по смете: | [5 empty] | 2408223.0182
Составил:_______________