| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет

«Капитальный ремонт отопления, водоснабжения и канализации МУ ДОД СДЮСШОР № 3»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 863 369 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 405 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 105 119 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-3-5 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм | 0,01 100 шт. | 696,35 657,87 | 38,48 10,00 | 0,00 | 7 | 7 | 0 0 | 0 | 95,76 0,96 |  |
| 2 | ТЕРр65-3-8 | Снятие водомеров диаметром до 50 мм | 0,01 100 шт. | 221,64 190,99 | 30,65 2,14 | 0,00 | 2 | 2 | 0 0 | 0 | 27,80 0,28 |  |
| 3 | ТЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 0,05 100 шт. | 663,30 654,71 | 8,59 2,23 | 0,00 | 33 | 33 | 0 0 | 0 | 95,30 4,77 |  |
| 4 | ТЕР18-05-001-1 | Демонтаж насоса пожарного [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] | 1 1 насос | 57,42 50,94 | 6,48 0,25 | 0,00 | 57 | 51 | 6 0 | 0 | 6,80 6,80 |  |
| 5 | ТЕР18-06-007-6 | Демонтаж фильтров диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] | 0,1 10 фильтров | 121,26 54,07 | 67,19 1,09 | 0,00 | 12 | 5 | 7 0 | 0 | 7,22 0,72 |  |
| 6 | ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм | 0,43 100 м | 592,25 510,98 | 17,84 2,32 | 63,43 | 255 | 220 | 8 1 | 27 | 76,38 32,84 |  |
| 7 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 1,22 100 м | 467,90 398,86 | 13,65 1,52 | 55,39 | 572 | 487 | 17 2 | 68 | 59,62 72,74 |  |
| 8 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 3,45 100 м в | 271,97 231,88 | 7,96 0,89 | 32,13 | 938 | 800 | 27 3 | 111 | 34,66 119,58 |  |
| 9 | ТЕР16-07-001-1 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] | 10 1 кран | 7,15 3,76 | 3,39 0,05 | 0,00 | 72 | 38 | 34 0 | 0 | 0,48 4,85 |  |
| 10 | ТЕР16-04-001-2 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] | 0,9 100 м | 250,10 236,25 | 13,85 0,30 | 0,00 | 225 | 213 | 12 0 | 0 | 29,57 26,61 |  |
| 11 | ТЕР16-04-001-1 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] | 0,18 100 м | 252,67 246,37 | 6,30 0,10 | 0,00 | 45 | 44 | 1 0 | 0 | 30,84 5,55 |  |
| 12 | ТЕРр69-1-2 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 0,19 100 отверстий | 536,94 536,94 | 0,00 0,00 | 0,00 | 102 | 102 | 0 0 | 0 | 85,50 16,25 |  |
| 13 | ТЕРр69-1-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 0,11 100 отверстий | 1038,08 1038,08 | 0,00 0,00 | 0,00 | 114 | 114 | 0 0 | 0 | 165,30 18,18 |  |
| 14 | ТЕР16-03-002-2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] | 0,09 100 м | 452,48 389,09 | 63,39 0,35 | 0,00 | 41 | 35 | 6 0 | 0 | 49,44 4,45 |  |
| 15 | ТЕР16-05-001-3 | Установка клапанов обратных диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 шт. | 182,45 29,35 | 14,68 0,30 | 138,42 | 182 | 29 | 15 0 | 138 | 4,02 4,02 |  |
|  | 300-1674 | Клапаны обратные | 1 шт. | 332,79 0,00 | 0,00 0,00 | 332,79 | 333 | 0 | 0 0 | 333 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР16-06-005-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 счетчик | 6,56 4,28 | 1,44 0,00 | 0,84 | 6 | 4 | 1 0 | 1 | 0,57 0,57 |  |
|  | 300-1651 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм ц.=996,9*0,99=986,93 | 1 шт. | 986,93 0,00 | 0,00 0,00 | 986,93 | 987 | 0 | 0 0 | 987 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР16-05-001-3 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 шт. | 182,45 29,35 | 14,68 0,30 | 138,42 | 730 | 117 | 59 1 | 554 | 4,02 16,06 |  |
|  | 300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | 4 шт. | 405,61 0,00 | 0,00 0,00 | 405,61 | 1622 | 0 | 0 0 | 1622 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР16-05-001-2 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 1 шт. | 104,70 14,84 | 7,30 0,00 | 82,56 | 315 | 45 | 22 0 | 248 | 2,03 6,09 |  |
|  | 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 50 ц.=257,08*0,99=254,51 | 3 шт. | 254,51 0,00 | 0,00 0,00 | 254,51 | 764 | 0 | 0 0 | 764 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР18-05-001-1 | Установка насоса пожарного [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 насос | 252,89 146,46 | 20,25 0,78 | 86,18 | 252 | 146 | 20 1 | 86 | 19,55 19,55 |  |
|  | 300-1494 | Hасосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т ц.=2453,8*0,99=2429,26 | 1 компл. | 2429,26 0,00 | 0,00 0,00 | 2429,26 | 2429 | 0 | 0 0 | 2429 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР18-06-007-6 | Установка фильтров диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 фильтров | 10695,61 155,46 | 209,97 3,40 | 10330,18 | 1070 | 16 | 21 0 | 1033 | 20,76 2,08 |  |
| 21 | ТЕР16-02-002-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м | 9425,45 623,44 | 226,62 4,34 | 8575,39 | 848 | 56 | 20 0 | 772 | 84,25 7,58 |  |
| 22 | ТЕР16-02-002-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м | 5588,22 396,46 | 95,06 2,33 | 5096,70 | 504 | 36 | 9 0 | 459 | 51,16 4,60 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0,5 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 6 | 0 | 0 0 | 6 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | ТЕР16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,08 100 м | 6926,10 509,40 | 169,96 3,26 | 6246,74 | 7480 | 550 | 184 4 | 6746 | 65,73 70,99 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 4,5 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 58 | 0 | 0 0 | 58 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | ТЕР16-02-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,68 100 м | 4138,93 396,46 | 95,06 2,33 | 3647,41 | 2815 | 270 | 65 2 | 2480 | 51,16 34,79 |  |
|  | 300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1" ц.=120,2*0,99=119 | 6 шт. | 119,00 0,00 | 0,00 0,00 | 119,00 | 714 | 0 | 0 0 | 714 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 3,6 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 47 | 0 | 0 0 | 47 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | ТЕР16-02-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,49 100 м | 3829,16 396,46 | 95,06 2,33 | 3337,64 | 1876 | 194 | 47 1 | 1635 | 51,16 25,07 |  |
|  | 300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4'' ц.=79,1*0,99=78,31 | 6 шт. | 78,31 0,00 | 0,00 0,00 | 78,31 | 470 | 0 | 0 0 | 470 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 2,3 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 30 | 0 | 0 0 | 30 | 0,00 0,00 |  |
| 26 | ТЕР16-02-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,17 100 м | 3415,58 396,46 | 95,06 2,33 | 2924,06 | 3996 | 464 | 111 3 | 3421 | 51,16 59,85 |  |
|  | 300-1526 | Кран шаровый диам. 15 мм | 15 шт. | 34,24 0,00 | 0,00 0,00 | 34,24 | 514 | 0 | 0 0 | 514 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 4,9 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 64 | 0 | 0 0 | 64 | 0,00 0,00 |  |
| 27 | ТЕР16-07-001-1 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8 1 кран | 750,13 10,81 | 10,60 0,15 | 728,72 | 6001 | 86 | 85 1 | 5830 | 1,39 11,15 |  |
| 28 | ТЕР16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,9 100 м | 8120,37 679,21 | 43,29 0,93 | 7397,87 | 7308 | 611 | 39 1 | 6658 | 85,01 76,51 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 5,1 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 66 | 0 | 0 0 | 66 | 0,00 0,00 |  |
| 29 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,18 100 м | 4840,69 708,33 | 19,68 0,30 | 4112,68 | 871 | 127 | 4 0 | 740 | 88,65 15,96 |  |
| 30 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,2 10 комплектов | 1399,94 54,12 | 15,94 0,38 | 1329,88 | 1680 | 65 | 19 0 | 1596 | 6,98 8,38 |  |
| 31 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м | 5063,92 2097,63 | 2423,32 208,16 | 542,97 | 456 | 189 | 218 19 | 49 | 262,53 23,63 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0,3 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 4 | 0 | 0 0 | 4 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам ц.=31,9/1,18/3,4*1,05=8,35 | 8 шт. | 8,35 0,00 | 0,00 0,00 | 8,35 | 67 | 0 | 0 0 | 67 | 0,00 0,00 |  |
| 32 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 8,81 100 м | 259,69 259,69 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2288 | 2288 | 0 0 | 0 | 37,80 333,02 |  |
| 33 | ТЕРр65-14-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм | 0,45 100 м | 375,79 375,79 | 0,00 0,00 | 0,00 | 169 | 169 | 0 0 | 0 | 54,70 24,62 |  |
| 34 | ТЕРр65-13-2 | Демонтаж грязевиков | 0,02 100 шт. | 1092,33 1092,33 | 0,00 0,00 | 0,00 | 22 | 22 | 0 0 | 0 | 159,00 3,18 |  |
| 35 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 0,99 100 шт. | 774,37 697,40 | 76,97 20,00 | 0,00 | 766 | 690 | 76 20 | 0 | 110,00 108,90 |  |
| 36 | ТЕР16-02-004-1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,45 100 м | 6085,48 660,65 | 199,89 2,94 | 5224,94 | 2738 | 297 | 90 1 | 2351 | 83,95 37,78 |  |
| 37 | ТЕР16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,4 100 м | 3355,89 352,62 | 81,61 2,33 | 2921,66 | 4698 | 494 | 114 3 | 4090 | 45,50 63,70 |  |
|  | 103-9140 | Кран шаровый диам. 32 мм ц.=330/1,18/3,4*1,05=86,37 | 4 шт. | 86,37 0,00 | 0,00 0,00 | 86,37 | 345 | 0 | 0 0 | 345 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 4,2 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 54 | 0 | 0 0 | 54 | 0,00 0,00 |  |
| 38 | ТЕР16-02-001-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,1 100 м | 3044,54 352,62 | 81,61 2,33 | 2610,31 | 12483 | 1446 | 335 10 | 10702 | 45,50 186,54 |  |
|  | 300-1224 | Крепления | 7,3 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 95 | 0 | 0 0 | 95 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | ТЕР16-02-001-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,63 100 м | 2836,77 352,62 | 81,61 2,33 | 2402,54 | 4624 | 575 | 133 4 | 3916 | 45,50 74,16 |  |
|  | 300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4'' ц.=79,1*0,99=78,31 | 7 шт. | 78,31 0,00 | 0,00 0,00 | 78,31 | 548 | 0 | 0 0 | 548 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-1224 | Крепления | 3,7 кг | 12,96 0,00 | 0,00 0,00 | 12,96 | 48 | 0 | 0 0 | 48 | 0,00 0,00 |  |
| 40 | ТЕР16-02-001-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,68 100 м | 2423,19 352,62 | 81,61 2,33 | 1988,96 | 4070 | 592 | 137 4 | 3341 | 45,50 76,44 |  |
| 41 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 18 1 шт. | 104,70 14,84 | 7,30 0,00 | 82,56 | 1884 | 267 | 131 0 | 1486 | 2,03 36,51 |  |
|  | 300-1269 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ц.=125,8*0,99=124,54 | 18 шт. | 124,54 0,00 | 0,00 0,00 | 124,54 | 2242 | 0 | 0 0 | 2242 | 0,00 0,00 |  |
| 42 | ТЕР18-06-002-4 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 шт. | 1191,02 40,31 | 24,33 0,32 | 1126,38 | 2383 | 81 | 49 1 | 2253 | 5,38 10,76 |  |
| 43 | ТЕР18-03-001-1, 300-0555 | Установка радиаторов чугунных [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,249 100 квт радиаторов и конвекторов | 1721,78 754,24 | 646,30 34,92 | 321,24 | 2150 | 942 | 807 44 | 401 | 104,47 130,48 |  |
|  | Прайс-лист | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140 ц.=225/1,18/3,4*1,05=58,89 | 694 шт. | 58,89 0,00 | 0,00 0,00 | 58,89 | 40870 | 0 | 0 0 | 40870 | 0,00 0,00 |  |
| 44 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 0,11 100 приборов | 448,54 438,58 | 9,96 2,59 | 0,00 | 49 | 48 | 1 0 | 0 | 63,84 7,02 |  |
| 45 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 0,11 100 приборов | 361,36 352,43 | 8,93 2,32 | 0,00 | 40 | 39 | 1 0 | 0 | 51,30 5,64 |  |
| 46 | ТЕРр65-3-6 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 0,12 100 шт. арматуры | 399,63 395,51 | 4,12 1,07 | 0,00 | 47 | 47 | 0 0 | 0 | 57,57 6,91 |  |
| 47 | ТЕРр65-3-7 | Снятие смесителя без душевой сетки | 0,11 100 шт. арматуры | 254,61 252,20 | 2,41 0,63 | 0,00 | 28 | 28 | 0 0 | 0 | 36,71 4,04 |  |
| 48 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1 10 комплектов | 353,32 231,55 | 44,14 1,65 | 77,63 | 389 | 255 | 49 2 | 85 | 29,88 32,86 |  |
|  | 300-0628 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором ц.=106,93*0,99=105,86 | 11 компл. | 105,86 0,00 | 0,00 0,00 | 105,86 | 1164 | 0 | 0 0 | 1164 | 0,00 0,00 |  |
|  | 300-0647 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм ц.=315,13*0,99=311,98 | 11 компл. | 311,98 0,00 | 0,00 0,00 | 311,98 | 3432 | 0 | 0 0 | 3432 | 0,00 0,00 |  |
| 49 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 10 комплектов | 627,91 260,81 | 78,44 4,07 | 288,66 | 628 | 261 | 78 4 | 289 | 34,00 34,00 |  |
|  | 300-0909 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой ц.=405,49*0,99=401,44 | 10 компл. | 401,44 0,00 | 0,00 0,00 | 401,44 | 4014 | 0 | 0 0 | 4014 | 0,00 0,00 |  |
| 50 | ТЕР17-01-004-1 | Установка писсуаров настенных [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 комплектов | 2385,62 107,81 | 32,52 1,27 | 2245,29 | 239 | 11 | 3 0 | 225 | 14,24 1,42 |  |
| 51 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,2 10 шт. | 91,98 74,86 | 2,88 0,00 | 14,24 | 110 | 90 | 3 0 | 17 | 9,66 11,59 |  |
|  | 300-0624 | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге ц.=119,57*0,99=118,37 | 12 компл. | 118,37 0,00 | 0,00 0,00 | 118,37 | 1420 | 0 | 0 0 | 1420 | 0,00 0,00 |  |
| 52 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 12,86 100 м трубопровода | 137,05 64,78 | 67,36 0,00 | 4,91 | 1762 | 833 | 866 0 | 63 | 6,91 88,91 |  |
| 53 | ТЕР16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м трубопровода | 145,62 64,78 | 67,36 0,00 | 13,48 | 13 | 6 | 6 0 | 1 | 6,91 0,62 |  |
| 54 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,034 100 м2 | 879,31 399,39 | 4,83 0,86 | 475,09 | 30 | 14 | 0 0 | 16 | 56,01 1,90 |  |
| 55 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,313 100 м2 | 1179,11 699,19 | 4,83 0,86 | 475,09 | 5086 | 3016 | 21 4 | 2049 | 98,06 422,94 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 147968 | 17667 | 3957 136 | 126344 | 2405,40 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 62407 |  |  | 62407 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 4 кв. 2006 г.} k=5,95 на зарплату k=3,08 на эксплуатацию машин k=3,4 на материалы k=3,4 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 546877 | 105119 | 12188 809 | 429570 | 2405,40 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 546 877 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 74%) |  |  |  |  |  |  | 20 305 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,846; 128%) |  |  |  |  |  |  | 62 157 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) (k=0,94; 78%) |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%) |  |  |  |  |  |  | 16 036 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 99 440 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 646 317 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (50%) |  |  |  |  |  |  | 14 596 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,85; 83%) |  |  |  |  |  |  | 40 496 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%) |  |  |  |  |  |  | 8 439 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 64 173 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 710 489 |  |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 710489 | 105119 | 12188 809 | 429570 | 2405,40 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 212184 |  |  | 212184 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 710 489 |
| Временные здания и сооруж. |  | 0,3 | 2 131 |
| ИТОГО |  |  | 712 620 |
| Зимнее удорожание | 1,1 | 0,6 | 4 703 |
| ИТОГО |  |  | 717 323 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 14 346 |
| ИТОГО |  |  | 731 669 |
| НДС |  | 18 | 131 700 |
| В С Е Г О |  |  | 863 369 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |