«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«---«------------------------2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт системы электроснабжения   дома №10  корп. 1 по 14 Проезду      г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность__5_, кубатура_________куб.м., всего площади _2766,8_кв.м., в том числе жилая площадь _2014,3__кв.м., нежилая площадь _66,6__кв.м., материал стен  кирпич, балансовая стоимость __27097,76_______тыс. руб.

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | Технические условия № 3/9-933 от 29.12.2006 г. |
| 2. Вид строительства Новое | Капитальный ремонт |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на капитальный ремонт системы электроснабжения по 14 Проезду д. 10 корп. 1 |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008 г. |
| 5. Особые условия | Выполнить проектирование капитального ремонта электроснабжения только мест общего пользования дома. |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. | Смотри ТУ № 3/9-933 от 29.12.2006 г. |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | 1. Проектирование капитального ремонта системы электроснабжения выполнить в соответствии с ТУ №3/9-933 от 29.12.2006г. 2. Выполнить экспертизу проекта в УТЭН Ростехнадзоре. 3. Выполнить экспертизу сметной документации в «Управлении государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области». 4. Выполнить согласование с заинтересованными организациями. |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. | Не выделять |
| 10. Инженерное обеспечение | В соответствии с ТУ №3/9-933 от 29.12.2006г. |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. | Не выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не выполнять |

Инженер                                                                                                          Тарасова А.А.