ШКОЛА 65

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫН РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 237 556,99 руб.

- Средства  на оплату труда 26234,5311 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 КВ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 3,12 | 48,17 | 48,17 |  | 150,29 | 150,29 |  | 7,67 23,9304 |  |
| 2 | ТЕРр57-01-03 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 3,12 | 109,52 | 109,52 |  | 341,70 | 341,70 |  | 17,44 54,4128 |  |
| 3 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 3,12 | 3586,06 | 307,09 | 59,69 1,08 | 11188,51 | 958,12 | 186,23 3,37 | 44,7 139,464 | 0,62 1,9344 |
| 4 | ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,3 | 1293,13 | 50,37 | 63,44 0,93 | 387,94 | 15,11 | 19,03 0,28 | 8,02 2,406 | 0,39 0,117 |
| 5 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 3,12 | 7475,93 | 458,30 | 139,00 6,43 | 23324,90 | 1429,90 | 433,68 20,06 | 66,71 208,1352 | 1,86 5,8032 |
| 6 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,68 | 712,06 | 317,38 | 9,20 1,43 | 1908,32 | 850,58 | 24,66 3,83 | 45,6 122,208 | 0,16 0,4288 |
| 7 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,046096 | 16800,00 |  |  | 774,41 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,55 | 7497,47 | 283,66 | 60,04 2,96 | 11621,08 | 439,67 | 93,06 4,59 | 42,4 65,72 | 0,85 1,3175 |
| 9 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,42 | 487,88 | 52,56 | 7,68 | 204,91 | 22,08 | 3,23 | 7,65 3,213 | 0,08 0,0336 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 49902,06 | 4207,45 | 759,89 32,13 | 619,49 | 9,63 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 613,54 | 429,73 | 183,81 7,08 |  |  |
| Переход в цены 2 кв. 2006г ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92,ТЗ=5,61 |  |  |  |  |  |  |  | 109501,74 | 21377,41 | 1849,65 180,74 | 2855,85 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 160017,34 | 26014,59 | 2793,34 219,94 | 3475,34 | 9,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 25119,40 |  |  |  |  |
| 80,00%*0,94 ФОТ (от 7 553,30) |  |  |  |  |  |  |  | 5680,08 |  |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 18 681,23) |  |  |  |  |  |  |  | 19439,31 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16182,75 |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 2 760,06) |  |  |  |  |  |  |  | 1876,84 |  |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 18 681,23) |  |  |  |  |  |  |  | 11909,28 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 4 793,24) |  |  |  |  |  |  |  | 2396,62 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 201319,48 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 36237,51 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 237556,99 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)