Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «17» мая 2006 г.                                                                _

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г.Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт лаборатории поликлиники № 4 |  |
|  | Наименование работ | Количество |
|  | Разборка кладки стен приямка из кирпича 1/0,03 | 10м3 кладки 0,03 |
|  | Засыпка приямка грунтом (с разработкой местного грунта) 2/0,053 | 100м3 грунта 0,053 |
|  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления (под отмостку) 3/0,01 | 100м3 грунта 0,01 |
|  | Уплотнение грунта гравием (под отмостку) 4/0,044 | 100м2 0,044 |
|  | Устройство подливки толщиной 20мм (отмостка) 5/0,044 | 100м2 0,044 |
|  | На каждые 10мм изменения толщины добавлять или исключать (добавить 40мм) 6/0,044 | 100м2 0,044 |
|  | Демонтаж решеток (16,64м2) 7/0,67 | т конструкций 0,67 |
|  | Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали (12,90м2) 8/0,45 | т конструкций 0,45 |
|  | Разборка обшивки окон деревянными щитами 9/0,0374 | 100м2 стен 0,0374 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3 10/1,42 | м3 1,42 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных 11/0,1664 | 100м2 0,1664 |
|  | Монтаж окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площ. проема более 2м2 12/0,129 | 100м2 0,129 |

| Место выполнения работ | Г. Иваново, ул. Школьная, д.23 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | 30 дней |
| Максимальная цена контракта | 90 000 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | По адресу электронной почты |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 22.05.06. 10-00 |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | В течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения И оценки котировочных заявок | 10 дней |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, Предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)