Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «17» мая 2006 г.                                                                _

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г.Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт эндоскопического кабинета МУЗ «ГКБ № 4» |  |
|  | Наименование работ | Количество |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных | 100м2 0,32 |
|  | Разборка перегородок деревянных остекленных | 100м2 0,08 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100м2 0,211 |
|  | Демонтаж оконных коробок | 100шт. 0,04 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных | 100м2 0,025 |
|  | Установка пластиковых оконных блоков площадью проема более 2м2 | 100м2 0,105 |
|  | Установка пластиковых подоконных досок | 100м2 0,105 |
|  | Устройство перегородок на ординарном металлическом каркасе с обшивкой ГВЛ в один слой с двух сторон с изоляцией | 100м2 0,16 |
|  | Установка штучных изделий, тумбы под мойки | 100шт. 0,02 |
|  | Заделка проемов кирпичом | 100м3 0,031 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами | 100м2 0,15 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | 100м2 0,09 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью | 100м2 0,15 |
|  | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100м2 0,05 |
|  | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 100м2 0,05 |
|  | Устройство покрытий полов из керамической плитки | 100м2 0,05 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски | 100м2 1,0 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски | 100м2 0,11 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски | 100м2 0,09 |
|  | Смена розеток | 100шт. 0,12 |
|  | Смена выключателей | 100шт. 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100шт. 0,04 |
|  | Демонтаж электропроводки | 100м 0,6 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100м 0,6 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами (бактерицидные светильники) | 100шт. 0,02 |
|  | Демонтаж раковин | 100шт. 0,04 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100шт. 0,04 |
|  | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения на металлопластик диаметром 15мм | 100м2 0,12 |
|  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50мм | 100м 0,06 |
|  | Установка моек на два отделения | 10шт. 0,2 |
|  | Врезки в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 50мм (ФОТ=5,49 Мех.=2,92 Мат.=2,76) | 1 врез. 1 |
|  | Облицовка поверхностей потолков пластиковыми стеновыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса | 100м2 0,39 |
|  | Прокладка труб винилопластовых | 100м 0,60 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м 0,62 |
|  | Устройство заземляющих проводников из полосовой стали сечением 160мм2 | 100м 0,40 |

| Место выполнения работ | Г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | 30 дней |
| Максимальная цена контракта | 224 180 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | По адресу электронной почты |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 22.05.06. 10-00 |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | В течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения И оценки котировочных заявок | 10 дней со дня составления протокола |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, Предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)