ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на автоматическую пожарную сигнализацию

Сметная стоимость:                              194.025 тыс. руб.

в том числе оборудования:                                49.258 тыс. руб.

монтажных работ:                              144.767 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:                                0.917 тыс.чел.ч.

Сметная заработная плата:                                39.638 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2006 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глобальные начисления: НЗ = 1.35, Н4 = 1.35, Н5 = 1.35

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Ц10-08-001-5 3000-1004-1 Х33-0206 С101-0219 С101-1963 С101-2206 С522-0076 | Прибор ПС на: 1 луч Рабочие-строители (средний разряд 4.1) Дрели электрические Гипсовые вяжущие Г-3 Канифоль сосновая Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70мм Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | шт. чел.ч. маш.ч. т кг 10 шт. кг | 8.1 0.1755 0.00015 0.0016 0.3 0.016 | 1 8.1 0.1755 0.00015 0.0016 0.3 0.016 | 361.27 43.1500 6.04 2 810.42 58.81 22.91 206.50 75.2 % 60 % | 361 350 1 7 3 263 210 834 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. | Ц10-08-002-2 3000-1004-0 Х33-0206 С101-0219 С101-1963 С101-2206 С522-0076 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Рабочие-строители (средний разряд 4.0) Дрели электрические Гипсовые вяжущие Г-3 Канифоль сосновая Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70мм Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | шт. чел.ч. маш.ч. т кг 10 шт. кг | 2.7 0.216 0.00001 0.0005 0.25 0.005 | 148 399.6 31.968 0.00148 0.074 37 0.74 | 122.93 42.5200 6.04 2 810.42 58.81 22.91 206.50 75.2 % 60 % | 18 193 16 991 193 4 4 848 153 12 777 10 195 41 165 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. | Ц10-08-002-6 3000-1004-0 Х04-0502 С101-0142 С101-1521 С101-1680 С300-9247 | Конструкция для установки извещателя Рабочие-строители (средний разряд 4.0) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм Электроды диаметром 5 мм Э42 Патроны для строительно-монтажного пистолета Колпачки типа К-440 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | шт. чел.ч. маш.ч. т т 1000 шт. 1000 шт. | 0.4725 0.162 0.00002 0.00001 0.0015 0.0015 | 148 69.93 23.976 0.00296 0.00148 0.222 0.222 | 28.01 42.5200 15.45 61 583.34 23 521.74 558.36 2 074.80 75.2 % 60 % | 4 146 2 973 370 182 35 124 461 2 236 1 784 8 165 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 1.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. | Ц10-02-016-6 3000-1005-0 31000-0001 Х03-0101 С101-0219 С101-0801 С101-1665 С101-1959 С101-1963 С101-1977 С101-2206 С110-0113 С500-9062-30 С500-9264-4 С522-0076 С544-0089 С999-9999 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания Рабочие-строители (средний разряд 5.0) Затраты труда машинистов Автопогрузчики 5 т Гипсовые вяжущие Г-3 Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше Лак электроизоляционный 318 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 Канифоль сосновая Болты строительные с гайками и шайбами Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм Скрепы 10х2 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно. Масса оборудования Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | шт. чел.ч чел.ч маш.ч (1) т т кг т кг кг 10 шт. кг шт. кг кг кг т | 13.635 0.594 0.594 0.0003 0.0001 0.03 0.00002 0.01 0.3 1 0.02 10 0.08 0.06 0.02 0.001 | 4. 54.54 2.376 2.376 0.0012 0.0004 0.12 0.00008 0.04 1.2 4 0.08 40 0.32 0.24 0.08 0.004 | 967.20 48.9600 47.0300 297.29 47.03 2 810.42 102 046.24 76.39 28 175.42 58.81 20.97 22.91 41.96 5.54 97.53 206.50 146.06 75.2 % 60 % | 3 869 2 670 112 706 112 3 41 9 2 2 25 92 3 222 31 50 12 2 092 1 669 7 630 |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. | Ц08-02-409-4 3000-1003-8 31000-0001 Х02-1102 Х03-0902 Х04-0502 Х33-1451 Х40-0002 С101-0813 С101-1924 С101-9100 С101-9109 С113-9042 С500-9030 С500-9031 С500-9061 С500-9070 | Короб кабельный по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) Затраты труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Перфораторы электрические Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм Электроды диаметром 4 мм Э42А Патроны для пристрелки Дюбели для пристрелки Клей БМК-5к Заглушки Скобы Втулки изолирующие Патрубки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | 100 м чел.ч чел.ч маш.ч (1) маш.ч (1) маш.ч маш.ч маш.ч (1) т кг 10 шт. 10 шт. кг 10 шт. 10 шт. шт. 10 шт. | 36.855 15.9705 0.4455 15.525 3.645 7.101 0.4455 0.0021 0.96 13.4 13.4 0.4 1 6.7 18 1.8 | 4 147.42 63.882 1.782 62.1 14.58 28.404 1.782 0.0084 3.84 53.6 53.6 1.6 4 26.8 72 7.2 | 5.126.76 41.5300 47.0300 371.38 47.03 85.75 47.03 15.45 5.00 301.23 33 298.24 32.46 13.20 2.48 92.89 56.68 13.50 0.74 758.13 89.3 % 65 % | 20 507 6 122 3 004 662 84 5 325 2 921 225 142 537 280 125 708 133 149 227 362 53 5 459 8 150 5 932 34588 |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. | Ц08-02-148-1 3000-1004-0 31000-0001 Х02-1102 Х03-0203 Х03-0408 Х40-0002 С1010-0813 С101-0865 С101-1786-П С500-9101 С500-9500 С500-9623 С522-0077 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) Затраты труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм Роли свинцовы марки С1 толщиной 1.0 мм Лак битумный БТ-123 Кнопки монтажные Бирки маркировочные Лента К 226 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | 100 м кабеля чел.ч чел.ч маш.ч (1) маш.ч маш.ч (1) маш.ч (1) т т т 1000 шт. 100 шт. 100 м кг | 16.74 4.5765 0.5265 4.05 4.05 0.5265 0.00004 0.0008 0.00006 0.00832 0.0041 0.0096 0.5 | 8 133.92 36.612 4.212 32.4 32.4 4.212 0.00032 0.0064 0.00048 0.06656 0.0328 0.0768 4 | 3 990.61 42.5200 47.0300 371.38 47.03 3.89 688.07 47.03 301.23 33 298.24 38 600.00 21 735.18 70.30 38.00 327.84 169.70 89.3 % 65 % | 31 925 5 694 1 722 1 564 198 126 22 293 1 524 1 269 11 247 10 5 1 25 679 6 622 4 820 43 368 |
| 7. | ОБОРУДОВАНИЕ П1 Пр-лист. | «Аврора ДН» | шт. |  | 148 | 277.63 | 41 089 |
| 8. | П2 Пр-лист. | РИП 12-01 | шт. |  | 4 | 1 637.29 | 6 549 |
| 9. | П3 Пр-лист. | С-2000 СП1-01 | шт. |  | 1 | 1 619.50 | 1 620 |
| 10. | МАТЕРИАЛЫ П4 Пр-лист. | Кабель КПСВВ1*2*0,64 | м. |  | 800 | 8.21 | 6 568 |
| 11. | П5 Пр-лист. | короб | м. |  | 400 | 6.12 | 2 448 |

.   ИТОГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                                                              137 275

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –                                                                                                                                                                                                                                        49 258

ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –                                                                                                                                                                                                                         49 258

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –                                                                                                                                                                                                                              88 017

.   МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                    9 016

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=75.2 – по стр.1-4; %=89.3 – по стр. 5,6)                                                                                                                                                                     32 140

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=60-по стр.1-4; %=65-по стр.5,6)                                                                                                                                                                                        24 610

ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –                                                                                                                                                                                                              144 767

.   ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                                                               194 025

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                                                                                                                                                                                                                                          32 140

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                                                                24 610

Составил:                                                   В.В.ПЕТРУХИНА

Проверил:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ средняя школа № 55

___________________  Тутунару А.К.

Перечень оборудования для монтажа системы пожарной сигнализации в помещениях МОУ Средняя школа № 55

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель дымовой Аврора ДН | шт. | 148 |
| 2 | Источник питания РИП 12-01 | шт. | 4 |
| 3 | Кабель КПСВВ 1х2х0.64 | м. | 800 |
| 4 | Блок релейный С-2000 СП1-01 | шт. | 1 |
| 5 | Короб электромонтажный | м. | 400 |