| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на восстановительный ремонт системы уличного электроосвещения в МОУ Гимназия № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Шошина, д. 15-Б ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Эксплуат. машин |  |  |  | Материалы |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля ЗП=60,54 ЭММ=0,34 ЗПм=0,09 | 100 м | 2,13 | 60,88 |  | 0,34 |  | 0 | 129,6744 |  | 128,9502 |  | 0,7242 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 60,54 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,1917 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,05 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 112,182 |  | 24,8715 |  | 87,3105 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  |  |  | 8,138 |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 13,328 |  |  | 42,45 |  |  |  |  |  | 712,87 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 8,96 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 564,14 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,0616 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,0616 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 8,848 |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 330,63 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 1,512 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 14,70 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 2,7104 |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,11 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 1,008 |  |  | 559,14 |  |  |  |  |  | 563,61 |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 10,08 |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  | 23,39 |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 3,752 |  |  | 132,26 |  |  |  |  |  | 496,24 |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,56 |  |  | 41,89 |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,001176 |  |  | 39956,8 |  |  |  |  |  | 46,99 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,5376 |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 25,80 |  |  |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,112 |  |  | 74,75 |  |  |  |  |  | 8,37 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 7,504 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 60,03 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 7,504 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 90,05 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337,94 |  |  |  |
| 1.1 |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 50 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  | 320,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 6 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 28,80 |  |  |  |
| 1.3 |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 1.4 |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 100 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 170,00 |  |  |  |
| 1.5 |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 4,716 |  |  | 42,45 |  |  |  |  |  | 252,24 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,024 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 3,88 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,03 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 3,44 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,32 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,00063 |  |  | 4623 |  |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 7,32 |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,192 |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 33,32 |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,186 |  |  | 1840 |  |  |  |  |  | 342,24 |  |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,03 |  |  | 7086 |  |  |  |  |  | 212,58 |  |  |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,48 |  |  | 37,7 |  |  |  |  |  | 18,10 |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0012 |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,012 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,78 |  |  |  |
| 2.1 |  | Кабель АВВГ 3*4 | м | 30 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |
| 2.2 |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 30 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 1380,00 |  |  |  |
| 3 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 3,366 |  |  | 42,45 |  |  |  |  |  | 180,04 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,096 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 6,04 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 7,76 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,000696 |  |  | 4623 |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 7,32 |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,192 |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 33,32 |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,186 |  |  | 1840 |  |  |  |  |  | 342,24 |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0012 |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,012 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,41 |  |  |  |
| 3.1 |  | Кабель АВВГ 3*4 | м | 60 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 62,4 |  |  | 42,96 |  |  |  |  |  | 3216,84 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,16 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 9,59 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,08 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 12,93 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,08 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 9,17 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,6 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 5,2 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 50,54 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,39 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,8 |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 233,28 |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,48 |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 83,29 |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,04 |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,04 |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,24 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 8,64 |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 1,44 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 244 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 3660,00 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,96 |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 41,16 |  |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,04 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 2,8 |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 134,40 |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,56 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 112,00 |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 48,8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 390,40 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 48,8 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 585,60 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6613,57 |  |  |  |
| 4.1 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 33 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 924,00 |  |  |  |
| 4.2 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 546,00 |  |  |  |
| 5 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 9,32 |  |  | 42,45 |  |  |  |  |  | 474,76 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,012 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,1536 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 4,08 |  |  | 132,26 |  |  |  |  |  | 539,62 |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,408 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 81,60 |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,408 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 6,12 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,34 |  |  |  |
| 5.1 |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 20 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |
| 6 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 3,192 |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  | 171,53 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0038 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0019 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0019 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 19,38 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 290,70 |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,038 |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 6,59 |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0038 |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0019 |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000019 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,019 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,019 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,019 |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1938 |  |  | 48,02 |  |  |  |  |  | 9,31 |  |  |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,0152 |  |  | 173 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,85 |  |  |  |
| 7 | 08-03-595-2 | Светильники с ртутными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 291 |  |  | 43,65 |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  | 2462,86 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 100 |  |  | 15 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 944,43 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,73 |  |  | 0,2595 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 41,93 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,73 |  |  | 0,2595 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 29,75 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 96,9 |  |  | 14,535 |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 543,14 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,82 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 |  |  | 0,0165 |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 2,86 |  |  |  |
|  | 500-9001 | Провод | м | 248 |  |  | 37,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  | 267,84 |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 15,3 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 229,50 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,87 |  |  | 0,2805 |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 5,89 |  |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,306 |  |  | 7086 |  |  |  |  |  | 2168,32 |  |  |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 2,04 |  |  | 0,306 |  |  | 37,7 |  |  |  |  |  | 11,54 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2685,95 |  |  |  |
| 7.1 |  | Светильник РКУ 06-400 (со стеклом ) | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 24000,00 |  |  |  |
| 7.2 |  | Лампа ртутная | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 1740,00 |  |  |  |
| 7.3 |  | Кронштейны для светильников | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 97,7 |  |  |  |  |  | 1465,50 |  |  |  |
| 8 | 08-02-146-1 | Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами, массой 1м, кг, до 0,5 | 100 м |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 14,7 |  |  | 61,74 |  |  | 43,48 |  |  |  |  |  | 3382,41 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 8,6 |  |  | 36,12 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 2274,19 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,24 |  |  | 1,008 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 162,87 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,24 |  |  | 1,008 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 115,55 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Лебедки электрические | маш.-час | 3,48 |  |  | 14,616 |  |  | 131,44 |  |  |  |  |  | 2305,35 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Домкраты гидравлические | маш.-час | 3,48 |  |  | 14,616 |  |  | 2,37 |  |  |  |  |  | 41,57 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Вышки телескопические | маш.-час | 4,64 |  |  | 19,488 |  |  | 142,7 |  |  |  |  |  | 3337,13 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5962,47 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,001 |  |  | 0,0042 |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 |  |  | 0,1029 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 12,35 |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 |  |  | 0,08736 |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 12,23 |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0001 |  |  | 0,00042 |  |  | 39956,8 |  |  |  |  |  | 16,78 |  |  |  |
|  | 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 |  |  | 42,84 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 1542,24 |  |  |  |
|  | 101-0865 | Роли свинцовые | т | 0,0016 |  |  | 0,00672 |  |  | 40600 |  |  |  |  |  | 272,83 |  |  |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,5 |  |  | 2,1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 25,20 |  |  |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00288 |  |  | 0,04209408 |  |  | 21735,18 |  |  |  |  |  | 914,92 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24,8 |  |  | 104,16 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 833,28 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 24,8 |  |  | 104,16 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 1249,92 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4880,98 |  |  |  |
| 8.1 |  | Кабель АВВГ 3*4 | м | 420 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | 3150,00 |  |  |  |
| 9 | 08-03-595-2 | Светильники с ртутными лампами (демонтаж) | 100 шт. |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 291 |  |  | 17,46 |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  | 394,06 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 100 |  |  | 6 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 151,11 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,73 |  |  | 0,1038 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,73 |  |  | 0,1038 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 96,9 |  |  | 5,814 |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 86,90 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,37 |  |  |  |
| 10 | 08-03-596-4 | Прожекторы с лампой мощностью до 1000 Вт | 100 шт. |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 419 |  |  | 25,14 |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  | 1418,47 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 180 |  |  | 10,8 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 679,99 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,83 |  |  | 0,1698 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 27,44 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,83 |  |  | 0,1698 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 19,47 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 13,3 |  |  | 0,798 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 7,76 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 174 |  |  | 10,44 |  |  | 31,14 |  |  |  |  |  | 390,12 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,78 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,5 |  |  | 0,03 |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 5,21 |  |  |  |
|  | 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 165 |  |  | 9,9 |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  | 154,44 |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,0612 |  |  | 825 |  |  |  |  |  | 50,49 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 5,2 |  |  | 0,312 |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | т | 0,004 |  |  | 0,00024 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 38 |  |  | 2,28 |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 47,88 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,00 |  |  |  |
| 10.1 |  | Прожектор РО-04 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |
| 10.2 |  | Кронштейны для прожекторов | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 660,00 |  |  |  |
| 11 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 33,1 |  |  | 42,45 |  |  |  |  |  | 1770,42 |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,4 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 2,5 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 24,30 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,76 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,31 |  |  | 291,6 |  |  |  |  |  | 90,40 |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,4 |  |  | 173,53 |  |  |  |  |  | 69,41 |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,04 |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,2 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,2 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,3 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 2 |  |  | 48,02 |  |  |  |  |  | 96,04 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,49 |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 10,29 |  |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,7 |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 33,60 |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,14 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 12,2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 97,60 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 12,2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 146,40 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103,60 |  |  |  |
| 11.1 |  | Коробка ответвительная | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  |  |  |  | 147,60 |  |  |  |
| 11.2 |  | Коробка У994 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 30,8 |  |  |  |  |  | 123,20 |  |  |  |
| 11.3 |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 14,22 |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  | 764,13 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 2,16 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 129,52 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 67,86 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 48,15 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 1,32 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 142,56 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 1,32 |  |  | 49,39 |  |  |  |  |  | 78,23 |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 4,26 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 41,41 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,21 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 28,80 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 12,60 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,12 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  |  |  |
| 12.1 |  | Щит распределительный навесной ЩРН-24 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |
| 12.2 |  | Щит распределительный навесной ЩРН-36 | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  | 2450,00 |  |  |  |
| 2.3 |  | Шина земля 130 мм | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 294,00 |  |  |  |
| 12.4 |  | Шина N | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 308,00 |  |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 9,48 |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  | 203,77 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 1,44 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 34,54 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 18,10 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 12,84 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,88 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 38,02 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,88 |  |  | 49,39 |  |  |  |  |  | 20,86 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 2,84 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 11,04 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,86 |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 37,44 |  |  | 42,96 |  |  |  |  |  | 772,04 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,096 |  |  | 49,97 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,12 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 12,13 |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,33 |  |  |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 10 |  |  | 58,41 |  |  |  |  |  | 280,368 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 10 |  |  | 58,41 |  |  |  |  |  | 1051,38 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,24 |  |  | 58,41 |  |  |  |  |  | 269,15328 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 10 |  |  | 58,41 |  |  |  |  |  | 1401,84 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4801,10 |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  | 45,65 |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  | 723,41 |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16176,44 |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  | 139,53 |  |  |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3002,74 |  |  |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  |  | 260,58 |  |  |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  |  | 24026,96 |  |  |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24287,54 |  |  |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 18904,82 |  |  |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18904,82 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51139,10 |  |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  | 2556,96 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116930,54 |  |  |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  |  |  |  | 578,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 470,92 |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  |  |  |  | 18732,94 |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 13635,40 |  |  |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  |  |  |  | 191,48 |  |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  | 129,63 |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  |  |  |  | 1834,67 |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  | 1201,10 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153705,54 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 3074,11 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156779,65 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28220,34 |  |  |  |
| Проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |