ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 08.06.2006 г.

| Заказчик | МОУ гимназия №44 |
| --- | --- |
| Адрес | г.Иваново, Кохомское шоссе,29 т.53-92-05 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджетные средства |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. . | Реконструкция системы электроснабжения актового зала в МОУ гимназии №33 (проектирование, электромонтажные работы, испытания и измерения оборудования). Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР): - демонтаж выключателей, розеток – 0,2 шт.; - демонтаж светильников с лампами накаливания – 0,1 шт.; - ремонт силового предохранительного шкафа – 0,02 шт.; - демонтаж светильников с люминесцентными лампами – 0,3 шт.; - демонтаж электропроводки – 2,8м; - пробивка борозд в кирпичных стенах – 0,3м; - пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см – 0,2 от.; - устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см – 0,01 кв.м. Трубы винипластовые по установленным конструкциям – 2,10 м. Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 кв.мм –1,5 м. Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 кв.мм – 0,6м. Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 кв.мм) – 2,3. Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток 25А – 16 шт. Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100А – 2 шт. Заземляющие проводники – 0,10 м. Коробка (ящик) с зажимами кабелей и проводов сечением до 6 кв.мм, устанавливаемая на стене или колонне, количество зажимов до 10-16шт. Светильники с люминесцентными лампами – 0,32 шт. Розетка штепсельная трехполюсная = 0,16 шт. Выключатель одноклавишный – 0,1 шт. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводников – 0,19 жил. Монтаж короба по стенам и потолкам – 0,80 м. Прокладка проводов в коробах – 3,00 м. Пульт (шкаф) управление навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 )демонтаж) – 1 шт. Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции – 2 шт. Демонтаж электросчетчиков – 2 шт. Монтаж электросчетчиков трехфазных – 2 шт. Трансформаторы тока – 3 шт. Трансформаторы тока (демонтаж) – 6 шт. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ (измерение сопротивления изоляции мегеометром, измерение полного сопротивление цепи фаза-нуль, измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами, снятие характеристик выключателя автоматического). |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | МОУ гимназия №44 г.Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнение услуг, оказание услуг. | 25 дней |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Максимальная цена контракта | 177000 |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ гимназия № 44 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.06.2006 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | По контракту |
| Срок подписания победителем контракта | 15.06.2006г. |