|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Восстановительный ремонт системы электроснабжения МОУ СОШ №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Управление образования г. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2006г. |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение восстановительного ремонта системы электроснабжения - с целью повышения уровня пожарной безопасности - в МОУ СОШ №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Володиной д.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ __ от "__ "____ 2006г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость: 249 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __3кв.2006г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 2 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 31,9 | 31,9 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,76 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 52,3792 | 51,5964 | 0,7828 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,2052 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ЗП=115,57 ЭММ=2,75 ЗПм=0,71 | 100 шт. | 0,34 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 40,2288 | 39,2938 | 0,935 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,2414 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,26 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 9,5368 | 9,5368 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,25 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 560,91 | 124,3575 | 436,5525 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 40,69 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 21,84 |  |  | 43,95 |  |  | 1151,84 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,056 |  |  | 51,12 |  |  | 3,44 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,028 |  |  | 134,65 |  |  | 4,52 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,028 |  |  | 95,53 |  |  | 3,21 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,56 |  |  | 1,95 |  |  | 1,31 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 1,82 |  |  | 8,1 |  |  | 17,69 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,73 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,28 |  |  | 74,75 |  |  | 20,93 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,168 |  |  | 120 |  |  | 20,16 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,014 |  |  | 42 |  |  | 0,59 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,014 |  |  | 34 |  |  | 0,48 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,084 |  |  | 36 |  |  | 3,02 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,084 |  |  | 24 |  |  | 2,02 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,504 |  |  | 25 |  |  | 12,60 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 85,4 |  |  | 15 |  |  | 1281,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,686 |  |  | 21 |  |  | 14,41 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,014 |  |  | 18000 |  |  | 252,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,98 |  |  | 48 |  |  | 47,04 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,196 |  |  | 200 |  |  | 39,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 210,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 17,08 |  |  | 8 |  |  | 136,64 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 17,08 |  |  | 12 |  |  | 204,96 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245,04 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 29,4 |  |  | 176,40 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 79 |  |  | 237,00 |  |
|  |  | Устройство защитного отключения | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 675 |  |  | 3375,00 |  |
|  |  | Бокс электротехнический | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 44,1 |  |  | 88,20 |  |
| 2 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 14,912 |  |  | 43,42 |  |  | 776,97 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0192 |  |  | 51,12 |  |  | 1,18 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0096 |  |  | 134,65 |  |  | 1,55 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0096 |  |  | 95,53 |  |  | 1,10 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,24576 |  |  | 1,95 |  |  | 0,58 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 6,528 |  |  | 18 |  |  | 117,50 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,6528 |  |  | 200 |  |  | 130,56 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,6528 |  |  | 15 |  |  | 9,79 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,86 |  |
|  |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 32 |  |  |  |  |  | 12,2 |  |  | 390,40 |  |
| 3 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 10,596 |  |  | 45,81 |  |  | 582,48 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 5,412 |  |  | 51,12 |  |  | 331,99 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,1632 |  |  | 134,65 |  |  | 26,37 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,1632 |  |  | 95,53 |  |  | 18,71 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 5,088 |  |  | 31,14 |  |  | 190,13 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 3,072 |  |  | 21,5 |  |  | 79,26 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,46 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,0372 |  |  | 120 |  |  | 4,46 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1224 |  |  | 206 |  |  | 25,21 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,2448 |  |  | 825 |  |  | 201,96 |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,0003672 |  |  | 20000 |  |  | 7,34 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,4896 |  |  | 200 |  |  | 97,92 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,90 |  |
|  |  | Светильник НПО "Таблетка" | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 114 |  |  | 1368,00 |  |
|  |  | Лампа накаливания | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 115,20 |  |
| 4 | 08-03-591-3 | Выключатель одноклавишный | 100 шт. |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 12,16 |  |  | 45,81 |  |  | 668,46 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 51,12 |  |  | 1,96 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,016 |  |  | 134,65 |  |  | 2,59 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,016 |  |  | 95,53 |  |  | 1,83 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 4,64 |  |  | 0,7424 |  |  | 8,1 |  |  | 7,22 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,64 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,00224 |  |  | 14250 |  |  | 31,92 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,5616 |  |  | 8 |  |  | 12,49 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,000432 |  |  | 21735,18 |  |  | 9,39 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,5664 |  |  | 21 |  |  | 11,89 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,024 |  |  | 0,00384 |  |  | 48 |  |  | 0,18 |  |
|  | 101-9109 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,5616 |  |  | 12 |  |  | 18,74 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,62 |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 448,00 |  |
| 5 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 19,084 |  |  | 45,81 |  |  | 1049,09 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,0312 |  |  | 51,12 |  |  | 1,91 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0312 |  |  | 134,65 |  |  | 5,04 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0312 |  |  | 95,53 |  |  | 3,58 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,62 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,002496 |  |  | 14250 |  |  | 35,57 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 5,304 |  |  | 8 |  |  | 42,43 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 5,304 |  |  | 12 |  |  | 63,65 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,65 |  |
|  |  | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 29,2 |  |  | 467,20 |  |
|  |  | Розетка RJ-45 | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 46,2 |  |  | 462,00 |  |
|  |  | Коннектор RV-45 | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  | 196,00 |  |
| 6 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 33,6 |  |  | 45,81 |  |  | 1847,06 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 51,12 |  |  | 2,45 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 3,23 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 2,29 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 204 |  |  | 15 |  |  | 3060,00 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,4 |  |  | 120 |  |  | 48,00 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 42 |  |  | 1,68 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 34 |  |  | 0,68 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,0002 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 24 |  |  | 4,80 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 120 |  |  | 24,00 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 140 |  |  | 28,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 2,04 |  |  | 20,43 |  |  | 41,68 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,16 |  |  | 12 |  |  | 1,92 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3210,76 |  |
| 7 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 79,44 |  |  | 43,42 |  |  | 4346,10 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 51,12 |  |  | 3,09 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  | 7,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  | 5,50 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 1,95 |  |  | 2,25 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 6 |  |  | 8,1 |  |  | 58,32 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,82 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,744 |  |  | 291,6 |  |  | 216,95 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 173,53 |  |  | 166,59 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,096 |  |  | 42 |  |  | 4,03 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 34 |  |  | 1,63 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,48 |  |  | 36 |  |  | 17,28 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,48 |  |  | 24 |  |  | 11,52 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,72 |  |  | 25 |  |  | 18,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4,8 |  |  | 48,02 |  |  | 230,50 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,176 |  |  | 21 |  |  | 24,70 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 18000 |  |  | 864,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,68 |  |  | 48 |  |  | 80,64 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,336 |  |  | 200 |  |  | 67,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 24 |  |  | 15 |  |  | 360,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 8 |  |  | 234,24 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 12 |  |  | 351,36 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2648,64 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  | 441,60 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 187,00 |  |
| 8 | 08-02-396-5 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 37,6 |  |  | 45,12 |  |  | 43,42 |  |  | 2468,48 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 14,1 |  |  | 16,92 |  |  | 51,12 |  |  | 1089,84 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,536 |  |  | 134,65 |  |  | 248,19 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,536 |  |  | 95,53 |  |  | 176,08 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 11,5 |  |  | 13,8 |  |  | 31,14 |  |  | 515,68 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,47 |  |  | 2,964 |  |  | 8,1 |  |  | 28,81 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,5 |  |  | 13,8 |  |  | 2,08 |  |  | 34,44 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003,20 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 |  |  | 0,48 |  |  | 200 |  |  | 96,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 6,84 |  |  | 8,208 |  |  | 48 |  |  | 393,98 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  | 120,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 180,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,98 |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 120 |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  | 828,00 |  |
| 9 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 7,744 |  |  | 43,42 |  |  | 423,67 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 3,476 |  |  | 51,12 |  |  | 223,89 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,022 |  |  | 134,65 |  |  | 3,55 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,022 |  |  | 95,53 |  |  | 2,52 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 3,432 |  |  | 31,14 |  |  | 128,25 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,32 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,11 |  |  | 120 |  |  | 13,20 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,044 |  |  | 140 |  |  | 6,16 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,704 |  |  | 173,53 |  |  | 122,17 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,11 |  |  | 291,6 |  |  | 32,08 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,22 |  |  | 1840 |  |  | 404,80 |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,572 |  |  | 32 |  |  | 18,30 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,11 |  |  | 25 |  |  | 2,75 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,46 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 100 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 1297,00 |  |
|  |  | Кабель VTPL5 | м | 120 |  |  |  |  |  | 6,11 |  |  | 733,20 |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 61,88 |  |  | 43,42 |  |  | 3385,41 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 41,6 |  |  | 51,12 |  |  | 2679,51 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,286 |  |  | 134,65 |  |  | 46,21 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,286 |  |  | 95,53 |  |  | 32,79 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 41,08 |  |  | 31,14 |  |  | 1535,08 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 7,02 |  |  | 8,1 |  |  | 68,23 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 12,584 |  |  | 2,08 |  |  | 31,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1713,72 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 4,68 |  |  | 559,14 |  |  | 2616,78 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 46,8 |  |  | 2,32 |  |  | 108,58 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 17,42 |  |  | 132,26 |  |  | 2303,97 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 2,6 |  |  | 41,89 |  |  | 108,91 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00546 |  |  | 39956,8 |  |  | 218,16 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 2,496 |  |  | 48 |  |  | 119,81 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,52 |  |  | 74,75 |  |  | 38,87 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 34,84 |  |  | 8 |  |  | 278,72 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 34,84 |  |  | 12 |  |  | 418,08 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6211,88 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 140 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  | 896,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 120 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 576,00 |  |
|  |  | Тройник для ПВХ труб | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 224,40 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 40 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 240,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 162 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 275,40 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 32 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 134,40 |  |
| 11 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 25,152 |  |  | 43,42 |  |  | 1376,05 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,256 |  |  | 51,12 |  |  | 16,49 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,128 |  |  | 134,65 |  |  | 20,68 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,16 |  |  | 95,53 |  |  | 18,34 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,00336 |  |  | 4623 |  |  | 15,53 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 39,04 |  |  | 2,32 |  |  | 90,57 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 1,024 |  |  | 173,53 |  |  | 177,69 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,992 |  |  | 1840 |  |  | 1825,28 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,16 |  |  | 7086 |  |  | 1133,76 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 2,56 |  |  | 37,7 |  |  | 96,51 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0064 |  |  | 291,6 |  |  | 1,87 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,064 |  |  | 25 |  |  | 1,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3342,82 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 140 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 1815,80 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 180 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 3823,20 |  |
| 12 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 8,976 |  |  | 43,42 |  |  | 491,07 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,256 |  |  | 51,12 |  |  | 16,49 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,128 |  |  | 134,65 |  |  | 20,68 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,128 |  |  | 95,53 |  |  | 14,67 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,001856 |  |  | 4623 |  |  | 8,58 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 19,52 |  |  | 2,32 |  |  | 45,29 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,512 |  |  | 173,53 |  |  | 88,85 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,496 |  |  | 1840 |  |  | 912,64 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0032 |  |  | 291,6 |  |  | 0,93 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,032 |  |  | 25 |  |  | 0,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057,09 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 40 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 849,60 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 100 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 1297,00 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 20 |  |  |  |  |  | 41,27 |  |  | 825,40 |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 9,36 |  |  | 43,95 |  |  | 197,46 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,024 |  |  | 51,12 |  |  | 0,59 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,012 |  |  | 134,65 |  |  | 0,78 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,012 |  |  | 95,53 |  |  | 0,55 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,24 |  |  | 1,95 |  |  | 0,22 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,78 |  |  | 8,1 |  |  | 3,03 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |  |
| 14 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 125,8 |  |  | 45,81 |  |  | 7261,25 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 54,23 |  |  | 51,12 |  |  | 3493,02 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,329 |  |  | 134,65 |  |  | 376,32 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,329 |  |  | 95,53 |  |  | 266,99 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 49,555 |  |  | 31,14 |  |  | 1851,77 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2495,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 2,6265 |  |  | 60 |  |  | 157,59 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 1,734 |  |  | 206 |  |  | 357,20 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,0026775 |  |  | 2810,42 |  |  | 7,52 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 173,4 |  |  | 3 |  |  | 520,20 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042,52 |  |
|  |  | Светильники ЛПО 2*40 | шт. | 85 |  |  |  |  |  | 348 |  |  | 29580,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 170 |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  | 3995,00 |  |
|  |  | Стартер | шт. | 170 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  | 493,00 |  |
| 15 | 08-03-600-2 | Демонтаж электросчетчиков | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 0,87 |  |  | 45,81 |  |  | 19,13 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 51,12 |  |  | 0,49 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 0,65 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 0,46 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
| 16 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 0,87 |  |  | 45,81 |  |  | 47,83 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 51,12 |  |  | 1,23 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,62 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,15 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 31500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Счетчик электрический Меркурий 230 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3700,00 |  |
| 17 | 08-01-053-1 | Трансформатор тока (демонтаж) | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,6 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2,43 |  |  | 7,29 |  |  | 44,48 |  |  | 233,47 |  |
|  | к=1,2*0,6 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,1 |  |  | 0,3 |  |  | 51,12 |  |  | 11,04 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,6 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 134,65 |  |  | 11,34 |  |
|  | к=1,2*0,6 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 95,53 |  |  | 8,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,39 |  |
| 18 | 08-01-053-1 | Трансформатор тока(монтаж) | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2,43 |  |  | 7,29 |  |  | 44,48 |  |  | 389,11 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,1 |  |  | 0,3 |  |  | 51,12 |  |  | 18,40 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 134,65 |  |  | 18,90 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 95,53 |  |  | 13,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,32 |  |
|  |  | Трансформаторы тока | компл. | 3 |  |  |  |  |  | 194,5 |  |  | 583,50 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 32 |  |  | 59,75 |  |  | 917,76 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 10 |  |  | 59,75 |  |  | 1075,50 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,39 |  |  | 59,75 |  |  | 372,84 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 6,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 14 |  |  | 59,75 |  |  | 2007,6 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 2,56 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7897,02 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 233,15 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 758,23 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 26714,91 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 712,57 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4373,70 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 1306,05 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 17656,17 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18962,21 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 21970,15 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21970,15 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59922,90 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2996,15 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136410,83 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 607,87 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 494,52 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 30908,45 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 22497,75 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 736,80 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 498,80 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128%*0,94 |  |  | 0,00 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  | 0,00 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 2672,33 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1749,48 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196576,83 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3931,54 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200508,36 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36091,51 |  |
| Проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12400,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249000 |  |
| Примечание: *-определяется по отдельному сметному расчету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |