Заказчик:         Управление образования Подрядчик:

УТВЕРЖДАЮ:

СМЕТА

на ремонт кровли из наплавляемых материалов

| № п/п |  | Обоснован ие |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Цена не единицу |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость |  |  |  |  |  |  |  | накл. расх. |  |  |  |  | см. пр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн. з/пл |  | з/пл маш. |  | экспл м/м |  | мат-лы |  | Осн. з/пл |  | з/пл маш. |  | экспл м/м |  | мат-лы |  | к |  | сумма |  |  | к | сумма |  |
| 1 |  | 58-17-1 |  |  | Разборка покрытия кровли |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 7,8 |  |  | 109,33 |  | 0 |  | 2,01 |  | 0 |  | 852,774 |  | 0 |  | 15,678 |  | 0 |  | 0,581 |  | 495,46169 |  |  | 0,585 | 498,873 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,581 |  | 0 |  |  | 0,585 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,581 |  | 0 |  |  | 0,585 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,774 |  | 0 |  | 15,678 |  | 0 |  |  |  | 495,46169 |  |  |  | 498,873 |  |
|  |  |  |  |  | Индексы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  | 5,61 |  | 2,96 |  | 2,92 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4784,062 |  | 0 |  | 46,4069 |  | 0 |  |  |  | 2779,5401 |  |  |  | 2798,68 |  |
|  |  |  |  |  | Работа в существующем здании |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4784,062 |  | 0 |  | 46,4069 |  | 0 |  |  |  | 2779,5401 |  |  |  | 2798,68 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10408,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12-01-017-01 |  |  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 15 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,9 |  |  | 170,94 |  | 16,74 |  | 260,56 |  | 1309,48 |  | 1008,546 |  | 98,766 |  | 1537,3 |  | 7725,93 |  | 0,756 |  | 837,12787 |  |  | 0,4973 | 550,611 |  |
| 3 |  | 12-01-017-02 |  |  | на каждый 1 мм изменения толщины выравнивающих стяжек цементных |  |  |  |  | 100м2 |  |  | 7,8 |  |  | 0,63 |  | 0,25 |  | 3,19 |  | 65,24 |  | 4,914 |  | 1,95 |  | 24,882 |  | 508,872 |  | 0,756 |  | 5,189184 |  |  | 0,4973 | 3,41312 |  |
| 4 |  | 12-01-016-01 |  |  | Огрунтовка основания из бетона или раствора битумной грунтовкой |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 7,8 |  |  | 31,44 |  | 0 |  | 3,84 |  | 183,96 |  | 245,232 |  | 0 |  | 29,952 |  | 1434,89 |  | 0,756 |  | 185,39539 |  |  | 0,4973 | 121,942 |  |
| 5 |  | 12-01-004-01 |  |  | Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков |  |  |  |  | 100м |  |  | 0,6 |  |  | 193,14 |  | 2,48 |  | 190,6 |  | 1750,33 |  | 115,884 |  | 1,488 |  | 114,36 |  | 1050,2 |  | 0,756 |  | 88,733232 |  |  | 0,4973 | 58,3632 |  |
|  |  | 252 |  |  | материалы рулонные кровельные (линокром) |  |  |  |  | м2 |  |  | 151,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,04 |  |  |  |  |  |  |  | 2122,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 12-01-002-09 |  |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя |  |  |  |  | 100м2 |  |  | 8,2 |  |  | 108,71 |  | 2,07 |  | 50,62 |  | 49,2 |  | 891,422 |  | 16,974 |  | 415,084 |  | 403,44 |  | 0,756 |  | 686,74738 |  |  | 0,4973 | 451,7 |  |
|  |  | 114 |  |  | материалы для верхнего слоя (линокром) |  |  |  |  | м2 |  |  | 934,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  | 13769,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 |  |  | материалы для нижнего слоя (линокром) |  |  |  |  | м2 |  |  | 904,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  | 12395,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2265,998 |  | 119,18 |  | 2121,58 |  | 39411,5 |  |  |  | 1803,1931 |  |  |  | 1186,03 |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициенты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  | 2605,898 |  | 148,97 |  | 2651,98 |  |  |  |  |  | 2073,672 |  |  |  | 1363,93 |  |
|  |  |  |  |  | Индексы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  | 5,61 |  | 2,96 |  | 2,92 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14619,09 |  | 835,74 |  | 7849,85 |  | 115082 |  |  |  | 11633,3 |  |  |  | 7651,66 |  |
|  |  |  |  |  | Работа в существующем здании |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14619,09 |  | 835,74 |  | 7849,85 |  | 115082 |  |  |  | 11633,3 |  |  |  | 7651,66 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156835,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167244,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | транспортно-складские расходы |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 115082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 ,634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169545,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВЗиС |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,6378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170054,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЗУ |  |  |  |  |  | 0,0266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4523,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3491,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178069,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Компенсация за материалы |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 115082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20714,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компенсация за э/м.м |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 7896,26 |  |  | 835,736 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270,894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компенсация за накладные расходы |  |  |  |  |  | 0,183 |  | 14412,8 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | компенсация за сметную прибыль | 0,15 | 10450,3 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,1592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200812,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к оплате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Смету составил:                                                                                                                                                           Смету проверил: