| Стройка: | Текущий ремонт санитарно-технического узла школы № 58 по ул. Дунаева 13 в г.Иваново Заказчик: _______________________________ Утверждаю:______________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на текущий ремонт санитарно-технического узла школы №58 по ул.Дунаева в г. Иваново |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 19.372/79.997 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.429 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 3.150 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г./ В текущих ценах на 3-ий квартал 2006г |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 | 0.31 | 674.32 | 203.26 | 209 | 146 | 63 | 74.3 | 23.033 |
|  |  |  | 471.06 | 17.77 |  |  | 6 | 1.99 | 0.6169 |
|  | Накладные расходы | 77% |  |  | 117 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 402 |  |  |  |  |
| 2. | Е46-04-011-2 Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе, 100 м2 | 0.1 | 319.96 | 54.48 | 32 | 27 | 5 | 36.77 | 3.677 |
|  |  |  | 265.48 | 3.55 |  |  |  | 0.46 | 0.046 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
| 3. | Е15-01-019-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 | 0.2 | 10 220.94 | 50.90 | 2 044 | 326 | 10 | 220.3446 | 44.06892 |
|  |  |  | 1 630.55 | 19.38 |  |  | 4 | 2.475 | 0.495 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 312 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 154 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 510 |  |  |  |  |
| 4. | Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 | 0.1 | 440.76 | 81.11 | 44 | 35 | 8 | 54.5238 | 5.45238 |
|  |  |  | 348.95 | 16.11 |  |  | 2 | 1.905 | 0.1905 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 109 |  |  |  |  |
| 5. | Е11-01-011-2 Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2 | 0.3 | 19.25 | 14.84 | 6 | 1 | 4 | 0.69 | 0.207 |
|  |  |  | 4.42 | 2.67 |  |  | 1 | 0.315 | 0.0945 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 6. | С402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150, м3 | 0.357 | 674.73 |  | 241 |  |  |  |  |
| 7. | Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 | 0.1 | 12 406.82 | 209.52 | 1 241 | 117 | 21 | 165.2964 | 16.52964 |
|  |  |  | 1 165.34 | 33.36 |  |  | 3 | 3.99 | 0.399 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 133 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 450 |  |  |  |  |
| 8. | Е61-27-1 Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу, 100 м2 | 0.825 | 478.92 | 271.05 | 395 | 171 | 224 | 32.48 | 26.796 |
|  |  |  | 207.87 | 28.04 |  |  | 23 | 3.14 | 2.5905 |
|  | Накладные расходы | 79% |  |  | 153 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 645 |  |  |  |  |
| 9. | Е15-02-016-3 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2 | 0.825 | 2 399.17 | 148.10 | 1 979 | 740 | 122 | 118.4592 | 97.72884 |
|  |  |  | 896.74 | 76.89 |  |  | 63 | 9.435 | 7.783875 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 759 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 375 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 113 |  |  |  |  |
| 10. | Е15-02-016-2 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое потолков, 100 м2 | 0.1 | 1 967.61 | 136.76 | 197 | 80 | 14 | 108.8544 | 10.88544 |
|  |  |  | 795.72 | 74.10 |  |  | 7 | 9.105 | 0.9105 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 82 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 11. | Е15-04-001-3 Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке, 100 м2 | 0.925 | 909.62 | 14.91 | 841 | 601 | 14 | 90.0174 | 83.266095 |
|  |  |  | 649.92 | 2.57 |  |  | 2 | 0.015 | 0.013875 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 570 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 282 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 693 |  |  |  |  |
| 12. | Е62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %, 100 м2 | 0.09 | 1 135.71 | 9.20 | 102 | 60 | 1 | 95.76 | 8.6184 |
|  |  |  | 666.49 | 1.43 |  |  |  | 0.1 | 0.009 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 13. | Е56-12-1 Смена дверных приборов-шпингалеты, 100 шт. | 0.03 | 1 132.86 |  | 34 | 30 |  | 99.6 | 2.988 |
|  |  |  | 1 014.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 77 |  |  |  |  |
| 14. | С101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, шт. | 3 | 37.42 |  | 112 |  |  |  |  |
| 15. | Е56-12-3 Смена дверных приборов ручки-скобы, 100 шт. | 0.06 | 272.60 |  | 16 | 14 |  | 32.76 | 1.9656 |
|  |  |  | 225.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 16. | С101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. | 6 | 37.42 |  | 225 |  |  |  |  |
| 17. | Е65-6-12 Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт", 100 шт. | 0.01 | 3 509.90 | 97.79 | 35 | 30 | 1 | 412.7 | 4.127 |
|  |  |  | 3 016.84 | 13.40 |  |  |  | 0.75 | 0.0075 |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 18. | С300-0905 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем икреплением, с прямым или косым выпуском УHТЦ и УHТПЦ с цельноотлитой полочкой, комплект | 1 | 991.30 |  | 991 |  |  |  |  |
| 19. | Е65-6-19 Смена санитарных приборов раковин, 100 шт. | 0.02 | 1 987.62 | 91.26 | 40 | 28 | 2 | 191.3 | 3.826 |
|  |  |  | 1 398.40 | 12.50 |  |  |  | 0.7 | 0.014 |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
| 20. | С300-0581 Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, шт. | 2 | 336.01 |  | 672 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е65-5-7 Смена арматуры смесителей без душевой сетки, 100 шт. | 0.02 | 1 629.98 | 8.64 | 33 | 29 |  | 200 | 4 |
|  |  |  | 1 462.00 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 22. | С300-0618 Смесители общие для ванн и умывальников без душевой сеткой на гибком шланге, комплект | 2 | 176.86 |  | 354 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е65-9-11 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм, 100 м | 0.36 | 1 471.80 | 149.02 | 530 | 432 | 54 | 155 | 55.8 |
|  |  |  | 1 201.25 | 5.36 |  |  | 2 |  |  |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 447 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 260 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 237 |  |  |  |  |
| 24. | С300-1456 Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм, м | 34.488 | 62.67 |  | 2 161 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С300-9910 Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт. | 24 | 23.18 |  | 556 |  |  |  |  |
| 26. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3 | 12.96 |  | 39 |  |  |  |  |
| 27. | С300-9912 Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам, шт. | 12 | 78.31 |  | 940 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е56-9-2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 шт. | 0.02 | 3 367.02 | 462.60 | 67 | 58 | 9 | 449.6 | 8.992 |
|  |  |  | 2 904.42 | 35.45 |  |  | 1 | 3.97 | 0.0794 |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
| 29. | Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 | 0.03 | 232.19 |  | 7 | 7 |  | 36.28 | 1.0884 |
|  |  |  | 232.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 30. | Е56-11-1 Снятие наличников, 100 м | 0.196 | 26.94 |  | 5 | 5 |  | 4.21 | 0.82516 |
|  |  |  | 26.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 31. | Ц08-03-594-2 Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт. | 0.05 | 5 602.29 | 1 987.41 | 280 | 47 | 99 | 116 | 5.8 |
|  |  |  | 932.08 | 423.57 |  |  | 21 | 45.08 | 2.254 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1874.91*1.06-423.57; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 389 |  |  |  |  |
| 32. | П1. Стоимость светильников, | 5 | 53.00 |  | 265 |  |  |  |  |
| 33. | П2. Стоимость ламп, | 5 | 2.40 |  | 12 |  |  |  |  |
| 34. | Е67-7-1 Смена пакетных выключателей, 100 шт. | 0.05 | 629.39 |  | 31 | 31 |  | 86.1 | 4.305 |
|  |  |  | 629.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 35. | С500-9011 Выключатели, шт. | 5 | 8.61 |  | 43 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 14 779 | 3 015 | 651 |  | 413.97988 |
|  |  |  |  |  |  |  | 135 |  | 15.50455 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 600 | 47 | 99 |  | 5.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 2.254 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 31) |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 31) |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 709 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 828 | 2 449 | 495 |  | 340.42688 |
|  |  |  |  |  |  |  | 112 |  | 13.22905 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 578 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=110 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3, 9-11; %=110.7 - по стр. 4, 5, 7; %=79 - по стр. 8; %=80 - по стр. 12; %=82 - по стр. 13, 15, 28-30; %=85 - по стр. 34) |  |  |  | 2 367 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 8, 12; %=70 - по стр. 2; %=46.75 - по стр. 3, 9-11; %=63.75 - по стр. 4, 5, 7; %=62 - по стр. 13, 15, 28-30; %=65 - по стр. 34) |  |  |  | 1 267 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 11 462 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 351 | 519 | 57 |  | 67.753 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.0215 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 17, 19, 21, 23) |  |  |  | 537 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17, 19, 21, 23) |  |  |  | 313 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 7 201 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 19 372 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 969 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 624 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3-ИЙ КВАРТАЛ 2006Г |  |  |  | 73 061 |  |  |  |  |
|  | 3 015х5,73+651х2,98+11 113х3,02+2 969х5,73х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х0,7+1 624х5,73х0,9=73 061 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ(2969Х5,73Х0,7) СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (1 624х5,73х0,9) НДС-18% |  |  |  | 11 909 8 375 6 936 |  |  |  |  |
|  | 11 113х3,02х0,18+516х2,98х0,18+11 909х0,183х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х0,18+8 375х0,15х0,18=6 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 79 997 |  |  |  |  |