| Заказчик: Управление образования г.Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на прокладку кабельных линий для организации внешнего электроснабжения ДОУ №149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( г.Иваново ул.Юношеская д.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы-2) | чел.-час | 154 |  |  | 71,148 |  |  | 36,02 |  |  | 2562,75 |  |
| 2 | 01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-1,5) | чел.-час | 97,2 |  |  | 44,9064 |  |  | 34,59 |  |  | 1553,31 |  |
| 3 | 22-01-001-2 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт | км |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы-3,6) | чел.-час | 420,36 |  |  | 25,22 |  |  | 42,42 |  |  | 1069,90 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 2,21 |  |  | 0,1326 |  |  | 51,12 |  |  | 6,78 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,0282 |  |  | 134,65 |  |  | 3,80 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,7 |  |  | 0,042 |  |  | 95,53 |  |  | 4,01 |  |
|  | к=1 | Установки для гидравлических испытаний | маш.-час | 15 |  |  | 1,989 |  |  | 32,4 |  |  | 64,44 |  |
|  | к=1 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-час | 1,74 |  |  | 0,1044 |  |  | 37,7 |  |  | 3,94 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,19 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103-9102 | Трубы асбестоцементные | м | 1008 |  |  | 60,48 |  |  | 56,8 |  |  | 3435,26 |  |
|  | 103-9145 | Муфты асбестоцементные | шт. | 338 |  |  | 20,28 |  |  | 22,48 |  |  | 455,89 |  |
|  | 103-0742 | Кольца резиновые для а/цементных муфт САМ | м | 82 |  |  | 4,92 |  |  | 66,4 |  |  | 326,69 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,93 |  |  | 0,0558 |  |  | 1525,66 |  |  | 85,13 |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 36 |  |  | 2,16 |  |  | 4,49 |  |  | 9,70 |  |
|  | 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. | м3 | 0,07 |  |  | 0,0042 |  |  | 2316,6 |  |  | 9,73 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4322,41 |  |
| 4 | 08-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 6,63 |  |  | 6,2322 |  |  | 44,48 |  |  | 277,21 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 4,99 |  |  | 4,6906 |  |  | 51,12 |  |  | 239,78 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 4,99 |  |  | 4,6906 |  |  | 134,65 |  |  | 631,59 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 4,99 |  |  | 4,6906 |  |  | 95,53 |  |  | 448,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079,68 |  |
| 5 | 08-02-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2,49 |  |  | 2,3406 |  |  | 44,48 |  |  | 104,11 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,43 |  |  | 1,3442 |  |  | 51,12 |  |  | 68,72 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,43 |  |  | 1,3442 |  |  | 134,65 |  |  | 181,00 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,43 |  |  | 1,3442 |  |  | 95,53 |  |  | 128,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,41 |  |
| 6 | 08-02-143-1 | Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля | 100 м |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 6,51 |  |  | 6,1194 |  |  | 44,48 |  |  | 272,19 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов. | чел.-час | 4,24 |  |  | 3,9856 |  |  | 51,12 |  |  | 203,74 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 4,24 |  |  | 3,9856 |  |  | 134,65 |  |  | 536,66 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 4,24 |  |  | 3,9856 |  |  | 95,53 |  |  | 380,74 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,41 |  |
|  |  | Кирпич красный | 1000 шт. | 0,752 |  |  |  |  |  | 4800 |  |  | 3609,60 |  |
| 7 | 08-02-141-4 | Кабель, масса 1м, кг, до 6 | 100 м |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 21,8 |  |  | 43,164 |  |  | 44,48 |  |  | 1919,93 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 8,26 |  |  | 16,3548 |  |  | 51,12 |  |  | 836,06 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,65 |  |  | 3,267 |  |  | 134,65 |  |  | 439,90 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,65 |  |  | 3,267 |  |  | 95,53 |  |  | 312,10 |  |
|  | к=1 | Лебедки электрические | маш.-час | 4,96 |  |  | 9,8208 |  |  | 131,44 |  |  | 1290,85 |  |
|  | к=1 | Домкраты гидравлические | маш.-час | 4,96 |  |  | 9,8208 |  |  | 2,37 |  |  | 23,28 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066,12 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,08118 |  |  | 38 |  |  | 3,08 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 |  |  | 0,019008 |  |  | 154 |  |  | 2,93 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 |  |  | 0,0164736 |  |  | 800 |  |  | 13,18 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,00004 |  |  | 0,0000792 |  |  | 33298,24 |  |  | 2,64 |  |
|  | 101-1641 | Сталь угловая равноплочная 50*50*5 мм | т | 0,01 |  |  | 0,0198 |  |  | 16712,7 |  |  | 330,91 |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп | т | 0,001 |  |  | 0,00198 |  |  | 14250 |  |  | 28,22 |  |
|  | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 |  |  | 0,001584 |  |  | 102880,4 |  |  | 162,96 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,25 |  |  | 0,495 |  |  | 72,47 |  |  | 35,87 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 |  |  | 0,0001188 |  |  | 21735,18 |  |  | 2,58 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,37 |  |
|  |  | Кабель АВВГ 4*95 | м | 198 |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 36630,00 |  |
| 8 | 08-02-160-1 | Заделка для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 240 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 3,88 |  |  | 15,52 |  |  | 44,48 |  |  | 690,33 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 51,12 |  |  | 2,04 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 134,65 |  |  | 5,39 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 95,53 |  |  | 3,82 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,21 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 38 |  |  | 1,52 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 |  |  | 0,0096 |  |  | 154 |  |  | 1,48 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 |  |  | 0,00816 |  |  | 800 |  |  | 6,53 |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиацонный Б-70 | т | 0,0008 |  |  | 0,0032 |  |  | 11373,61 |  |  | 36,40 |  |
|  | 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 |  |  | 0,00004 |  |  | 82355 |  |  | 3,29 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 |  |  | 0,6 |  |  | 17,13 |  |  | 10,28 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,49 |  |
| 9 | 08-02-155-1 | Геметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 0,47 |  |  | 0,94 |  |  | 44,48 |  |  | 41,81 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 0,72 |  |  | 1,44 |  |  | 28 |  |  | 40,32 |  |
|  | 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) | т | 0,00006 |  |  | 0,00012 |  |  | 98623,28 |  |  | 11,83 |  |
|  | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,15 |  |  | 0,3 |  |  | 16,27 |  |  | 4,88 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |
| 10 | 08-02-147-2 | Кабели до 35 Кв по установленным конструкциям и лоткам | 100 м |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 92,3 |  |  | 18,46 |  |  | 43,42 |  |  | 801,53 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 51,91 |  |  | 10,382 |  |  | 51,12 |  |  | 530,73 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,89 |  |  | 0,378 |  |  | 134,65 |  |  | 50,90 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,89 |  |  | 0,378 |  |  | 95,53 |  |  | 36,11 |  |
|  | к=1 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 50 |  |  | 10 |  |  | 31,14 |  |  | 311,40 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 1,284 |  |  | 8,1 |  |  | 10,40 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,81 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,038 |  |  | 0,0076 |  |  | 120 |  |  | 0,91 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,21 |  |  | 0,042 |  |  | 300 |  |  | 12,60 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 3,1 |  |  | 0,62 |  |  | 97,81 |  |  | 60,64 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,00042 |  |  | 33298,24 |  |  | 13,99 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,62 |  |  | 0,124 |  |  | 15 |  |  | 1,86 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 1,6 |  |  | 13 |  |  | 20,80 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,016 |  |  | 163 |  |  | 2,61 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,136 |  |  | 72,47 |  |  | 9,86 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 2 |  |  | 0,4 |  |  | 31,89 |  |  | 12,76 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 7,6 |  |  | 1,52 |  |  | 10,17 |  |  | 15,46 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 7,6 |  |  | 1,52 |  |  | 5,63 |  |  | 8,56 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,04 |  |
|  |  | Кабель АВВГ 4*95 | м | 20 |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 3700,00 |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Кабель, масса 1м, кг, до 1кг в трубах.коробах | 100 м |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 28,8 |  |  | 16,128 |  |  | 44,48 |  |  | 717,37 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 8,05 |  |  | 4,508 |  |  | 51,12 |  |  | 230,45 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,63 |  |  | 0,9128 |  |  | 134,65 |  |  | 122,91 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,63 |  |  | 0,9128 |  |  | 95,53 |  |  | 87,20 |  |
|  | к=1 | Лебедки электрические | маш.-час | 6,42 |  |  | 3,5952 |  |  | 131,44 |  |  | 472,55 |  |
|  | к=1 | Домкраты гидравлические | маш.-час | 6,42 |  |  | 3,5952 |  |  | 2,37 |  |  | 8,52 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,18 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 |  |  | 0,002296 |  |  | 38 |  |  | 0,09 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 |  |  | 0,005376 |  |  | 154 |  |  | 0,83 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 |  |  | 0,0046592 |  |  | 800 |  |  | 3,73 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,00004 |  |  | 0,0000224 |  |  | 33298,24 |  |  | 0,75 |  |
|  | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 |  |  | 0,000448 |  |  | 102880,4 |  |  | 46,09 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,5 |  |  | 0,28 |  |  | 29,77 |  |  | 8,34 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 |  |  | 0,0000336 |  |  | 21735,18 |  |  | 0,73 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,54 |  |
|  |  | Кабель АВВГ 4*95 | м | 56 |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 10360,00 |  |
| 12 | 27-04-006-2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) Мпа (кгс/см2): двухслойных верхнего | 1000 м2 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы-2,5) | чел.-час | 36,63 |  |  | 0,3663 |  |  | 37,71 |  |  | 13,81 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов. | чел.-час | 44,75 |  |  | 0,4475 |  |  | 51,12 |  |  | 22,88 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Автопогрузчики | маш.-час | 7,96 |  |  | 0,0796 |  |  | 105,6 |  |  | 8,41 |  |
|  | к=1 | Автогрейдеры среднего типа | маш.-час | 1,82 |  |  | 0,0182 |  |  | 185 |  |  | 3,37 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 30 |  |  | 0,3 |  |  | 4,49 |  |  | 1,35 |  |
|  | 408-0014 | Щебень из природного камня фракцией 20-40 мм | м3 | 15 |  |  | 0,15 |  |  | 489,6 |  |  | 73,44 |  |
|  | 408-0016 | Щебень из природного камня фракцией 40-70 мм | м3 | 189 |  |  | 1,89 |  |  | 489,6 |  |  | 925,34 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,13 |  |
| 13 | 08-02-144-5 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | 100 шт. |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 28,4 |  |  | 4,544 |  |  | 44,48 |  |  | 202,12 |  |
| 14 | 08-03-573-6 | Пульт (шкаф) управления навесной | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 45,81 |  |  | 108,57 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  | 51,12 |  |  | 33,23 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 134,65 |  |  | 22,89 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 95,53 |  |  | 16,24 |  |
|  | к=1 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 90 |  |  | 27,90 |  |
|  | к=1 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 49,39 |  |  | 15,31 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  | 8,1 |  |  | 7,45 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,79 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 48 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 21 |  |  | 2,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,70 |  |
|  |  | Шкаф ЩМП компл. | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 4850 |  |  | 4850,00 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 2 |  |  | 59,75 |  |  | 47,80 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-024-1 | Фазировка электрической линии | 1 фазировка |  |  |  | 1 |  |  | 59,75 |  |  | 59,75 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2404,85 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5135,18 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 01-Земляные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4116,06 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН 22-Водопровод-наружные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6,78 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН 22-Водопровод-наружные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1069,90 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН 27-Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 22,88 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН 27-Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 13,81 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 107,55 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 16865,51 |  |
| Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6254,72 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59149,60 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 3270,22 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95982,55 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 6733,25 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 4901,02 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН 01-Земляные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  |  | 3095,28 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН01-Земляные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |  | 1852,23 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН22-Водопровод-наружные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130%*0,94 |  |  | 1315,70 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН22-Водопровод-наружные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89% |  |  | 958,24 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН27-Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142%*0,94 |  |  | 48,97 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН27-Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%* |  |  | 34,85 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 65,71 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 43,02 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115030,84 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 2300,62 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117331,45 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21119,66 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138451,11 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21400,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159851,11 |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |