| Заказчик: Управление образования г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на электромонтажные работы по реконструкции электрических сетей ДОУ№52, в связи с ликвидацией газового оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (г.Иваново ул. Садовского,д.4 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001) и строительные работы (ТЕР-2001-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах ЗП=110,81 ЭММ=4,44 ЗПм=0,63 | 100 м | 0,38 | 118,45 |  | 4,44 |  | 3,2 | 45,011 | 42,1078 | 1,6872 |  | 1,216 |
|  |  |  |  |  | 110,81 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,2394 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб ЗП=19,41 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,8 | 19,41 |  | 0 |  | 0 | 15,528 | 15,528 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 19,41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,28 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 496,1264 | 97,902 | 398,2244 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 25,928 |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,15 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 336,546 | 74,6145 | 261,9315 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 24,414 |  |  |
| II.Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 42,364 |  |  | 43,42 |  |  | 2207,33 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 28,48 |  |  | 51,12 |  |  | 1747,08 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,1958 |  |  | 134,65 |  |  | 31,64 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,1958 |  |  | 95,53 |  |  | 22,45 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 28,124 |  |  | 31,14 |  |  | 1050,94 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 4,806 |  |  | 8,1 |  |  | 46,71 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 8,6152 |  |  | 2,08 |  |  | 21,50 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,24 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 3,204 |  |  | 559,14 |  |  | 1791,48 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 32,04 |  |  | 2,32 |  |  | 74,33 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 11,926 |  |  | 132,26 |  |  | 1577,33 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 1,78 |  |  | 41,89 |  |  | 74,56 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,003738 |  |  | 39956,8 |  |  | 149,36 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 1,7088 |  |  | 48 |  |  | 82,02 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,356 |  |  | 74,75 |  |  | 26,61 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 23,852 |  |  | 8 |  |  | 190,82 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 23,852 |  |  | 12 |  |  | 286,22 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4252,75 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 43 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  | 167,70 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 135 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 918,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | 167,20 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 148 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 251,60 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 100,80 |  |
| 2 | 08-02-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм | 100м |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 30,8 |  |  | 16,324 |  |  | 43,42 |  |  | 850,55 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 20,9 |  |  | 11,077 |  |  | 51,12 |  |  | 679,51 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,2491 |  |  | 134,65 |  |  | 40,25 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,2491 |  |  | 95,53 |  |  | 28,56 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 20 |  |  | 10,6 |  |  | 31,14 |  |  | 396,10 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 3,4026 |  |  | 8,1 |  |  | 33,07 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,18 |  |  | 3,2754 |  |  | 2,08 |  |  | 8,18 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,15 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 |  |  | 0,0159 |  |  | 120 |  |  | 1,91 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 |  |  | 0,3445 |  |  | 300 |  |  | 103,35 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 |  |  | 2,173 |  |  | 132,26 |  |  | 287,40 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,001113 |  |  | 39956,8 |  |  | 44,47 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 |  |  | 0,4346 |  |  | 200 |  |  | 86,92 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 4,24 |  |  | 15 |  |  | 63,60 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,0424 |  |  | 7086 |  |  | 300,45 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,3604 |  |  | 25 |  |  | 9,01 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,05 |  |  | 0,5565 |  |  | 48 |  |  | 26,71 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 |  |  | 0,5406 |  |  | 41,89 |  |  | 22,65 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,47 |  |
|  |  | Труба стальная D20 | м | 53 |  |  |  |  |  | 39,2 |  |  | 2077,60 |  |
|  |  | Контрогайка 3/4 " | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 100,00 |  |
|  |  | Муфта 3/4 дюйма | м | 10 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 102,00 |  |
| 3 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 14,541 |  |  | 43,42 |  |  | 795,53 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,148 |  |  | 51,12 |  |  | 9,53 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,074 |  |  | 134,65 |  |  | 11,96 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,0925 |  |  | 95,53 |  |  | 10,60 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,56 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,0019425 |  |  | 4623 |  |  | 8,98 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 22,57 |  |  | 2,32 |  |  | 52,36 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,592 |  |  | 173,53 |  |  | 102,73 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,5735 |  |  | 1840 |  |  | 1055,24 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,0925 |  |  | 7086 |  |  | 655,46 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1,48 |  |  | 37,7 |  |  | 55,80 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0037 |  |  | 291,6 |  |  | 1,08 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,037 |  |  | 25 |  |  | 0,93 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,57 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 85 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 1805,40 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*1,5 | м | 100 |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  | 2545,00 |  |
| 4 | 08-02-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 мм2 | 100м |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 11,2 |  |  | 16,576 |  |  | 43,42 |  |  | 863,68 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,2368 |  |  | 51,12 |  |  | 14,53 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,1184 |  |  | 134,65 |  |  | 19,13 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,1184 |  |  | 95,53 |  |  | 13,57 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,70 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,0017168 |  |  | 4623 |  |  | 7,94 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 18,056 |  |  | 2,32 |  |  | 41,89 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,4736 |  |  | 173,53 |  |  | 82,18 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,4588 |  |  | 1840 |  |  | 844,19 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,074 |  |  | 7086 |  |  | 524,36 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1,184 |  |  | 37,7 |  |  | 44,64 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00296 |  |  | 291,6 |  |  | 0,86 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0296 |  |  | 25 |  |  | 0,74 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1546,81 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 60 |  |  |  |  |  | 42,6 |  |  | 2556,00 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 48 |  |  |  |  |  | 73,14 |  |  | 3510,72 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*10 | м | 40 |  |  |  |  |  | 155,95 |  |  | 6238,00 |  |
| 5 | 08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами | 100м |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 51,6 |  |  | 36,12 |  |  | 43,42 |  |  | 1976,10 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 25,2 |  |  | 17,64 |  |  | 51,12 |  |  | 1136,21 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,175 |  |  | 134,65 |  |  | 28,28 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,175 |  |  | 95,53 |  |  | 20,06 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,34 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 24,4 |  |  | 17,08 |  |  | 2,32 |  |  | 39,63 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |  |  | 0,28 |  |  | 72,47 |  |  | 20,29 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,75 |  |  | 1,225 |  |  | 31,89 |  |  | 39,07 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,5 |  |  | 3,15 |  |  | 10,17 |  |  | 32,04 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 2,5 |  |  | 1,75 |  |  | 5,63 |  |  | 9,85 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |  |  | 0,28 |  |  | 25 |  |  | 7,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,87 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*10 | м | 25 |  |  |  |  |  | 156,14 |  |  | 3903,50 |  |
|  |  | Кабель АВВГ 4*70 | м | 45 |  |  |  |  |  | 121,9 |  |  | 5485,50 |  |
| 6 | 08-02-152-1 | Конструкции металлические кабельные | т |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 101 |  |  | 3,03 |  |  | 44,48 |  |  | 161,73 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 4,22 |  |  | 0,1266 |  |  | 51,12 |  |  | 7,77 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,11 |  |  | 0,0633 |  |  | 134,65 |  |  | 10,23 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,11 |  |  | 0,0633 |  |  | 95,53 |  |  | 7,26 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 27,5 |  |  | 0,825 |  |  | 8,1 |  |  | 8,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,50 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1305 | Цемент | т | 0,00912 |  |  | 0,0002736 |  |  | 1442 |  |  | 0,39 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 2,99 |  |  | 0,0897 |  |  | 48 |  |  | 4,31 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 1 |  |  | 0,03 |  |  | 18000 |  |  | 540,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 95,2 |  |  | 2,856 |  |  | 12 |  |  | 34,27 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 95,2 |  |  | 2,856 |  |  | 8 |  |  | 22,85 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,01117 |  |  | 0,0003351 |  |  | 21735,18 |  |  | 7,28 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,10 |  |
| 7 | 08-03-573-4 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 45,81 |  |  | 104,23 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 51,12 |  |  | 17,67 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 370,08 |  |  | 24,87 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 259,62 |  |  | 17,45 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 187,82 |  |  | 39,67 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 151,13 |  |  | 31,92 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 15,45 |  |  | 10,53 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,43 |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 9,48 |  |  | 45,81 |  |  | 521,13 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 1,44 |  |  | 51,12 |  |  | 88,34 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 370,08 |  |  | 124,35 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 259,62 |  |  | 87,23 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,88 |  |  | 187,82 |  |  | 198,34 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,88 |  |  | 151,13 |  |  | 159,59 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 2,84 |  |  | 15,45 |  |  | 52,65 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  | 48 |  |  | 19,20 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  | 21 |  |  | 8,40 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,08 |  |  | 25 |  |  | 2,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-48 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 798,9 |  |  | 798,90 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-36 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 532 |  |  | 1064,00 |  |
|  |  | Щит электрический ЩМП-03 (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3600 |  |  | 3600,00 |  |
| 9 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 69,51 |  |  | 43,42 |  |  | 3802,84 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  | 51,12 |  |  | 2,71 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  | 134,65 |  |  | 6,79 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  | 95,53 |  |  | 4,81 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,84 |  |  | 1,95 |  |  | 1,97 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 5,25 |  |  | 8,1 |  |  | 51,03 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,60 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,651 |  |  | 291,6 |  |  | 189,83 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,84 |  |  | 173,53 |  |  | 145,77 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,084 |  |  | 42 |  |  | 3,53 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  | 34 |  |  | 1,43 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,42 |  |  | 36 |  |  | 15,12 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,42 |  |  | 24 |  |  | 10,08 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,63 |  |  | 25 |  |  | 15,75 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4,2 |  |  | 48,02 |  |  | 201,68 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,029 |  |  | 21 |  |  | 21,61 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  | 18000 |  |  | 756,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,47 |  |  | 48 |  |  | 70,56 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,294 |  |  | 200 |  |  | 58,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 21 |  |  | 15 |  |  | 315,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 25,62 |  |  | 8 |  |  | 204,96 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 25,62 |  |  | 12 |  |  | 307,44 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2317,56 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 14 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 252,00 |  |
|  |  | Коробка У994 | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 336,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 25 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 212,50 |  |
| 10 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 46,8 |  |  | 43,95 |  |  | 2468,23 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,12 |  |  | 51,12 |  |  | 7,36 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,06 |  |  | 134,65 |  |  | 9,69 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,06 |  |  | 95,53 |  |  | 6,88 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,2 |  |  | 1,95 |  |  | 2,81 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,9 |  |  | 8,1 |  |  | 37,91 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,6 |  |  | 291,6 |  |  | 174,96 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,36 |  |  | 173,53 |  |  | 62,47 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,03 |  |  | 42 |  |  | 1,26 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,03 |  |  | 34 |  |  | 1,02 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,18 |  |  | 36 |  |  | 6,48 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,18 |  |  | 24 |  |  | 4,32 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 1,08 |  |  | 25 |  |  | 27,00 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 183 |  |  | 15 |  |  | 2745,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,47 |  |  | 21 |  |  | 30,87 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,03 |  |  | 18000 |  |  | 540,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 2,1 |  |  | 48 |  |  | 100,80 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,42 |  |  | 200 |  |  | 84,00 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 450,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 36,6 |  |  | 8 |  |  | 292,80 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 36,6 |  |  | 12 |  |  | 439,20 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4960,18 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 30 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 840,00 |  |
| 11 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 18,56 |  |  | 43,95 |  |  | 978,85 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,08 |  |  | 51,12 |  |  | 4,91 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,04 |  |  | 134,65 |  |  | 6,46 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,04 |  |  | 95,53 |  |  | 4,59 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,32 |  |  | 1,95 |  |  | 0,75 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 1,6 |  |  | 12,95 |  |  | 24,86 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 1,04 |  |  | 8,1 |  |  | 10,11 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,16 |  |  | 291,6 |  |  | 46,66 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,288 |  |  | 173,53 |  |  | 49,98 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,032 |  |  | 42 |  |  | 1,34 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 34 |  |  | 0,54 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,112 |  |  | 36 |  |  | 4,03 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,072 |  |  | 24 |  |  | 1,73 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,376 |  |  | 25 |  |  | 9,40 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 48,8 |  |  | 15 |  |  | 732,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 3,04 |  |  | 21 |  |  | 63,84 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 18000 |  |  | 288,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,56 |  |  | 48 |  |  | 26,88 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,112 |  |  | 200 |  |  | 22,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 120,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 9,76 |  |  | 8 |  |  | 78,08 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 9,76 |  |  | 12 |  |  | 117,12 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1562,00 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 2720,00 |  |
|  |  | Бокс эл.технический 4-х местный | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 68,00 |  |
| 12 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 0,87 |  |  | 45,81 |  |  | 53,80 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 51,12 |  |  | 1,38 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,82 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,29 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 31500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Счетчик электрический Меркурий230 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3700,00 |  |
| 13 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 48,93 |  |  | 43,42 |  |  | 2549,45 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,063 |  |  | 51,12 |  |  | 3,86 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0315 |  |  | 134,65 |  |  | 5,09 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0315 |  |  | 95,53 |  |  | 3,61 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,8064 |  |  | 1,95 |  |  | 1,89 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,59 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 21,42 |  |  | 132,26 |  |  | 2833,01 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 2,142 |  |  | 200 |  |  | 428,40 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 2,142 |  |  | 15 |  |  | 32,13 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293,54 |  |
|  |  | Провод ПВ1 25мм2 | м | 105 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 6825,00 |  |
| 14 | 08-02-471-1 | Заземлитель вертикальный | 10 шт. |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 10,7 |  |  | 5,35 |  |  | 43,42 |  |  | 232,30 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,38 |  |  | 0,19 |  |  | 51,12 |  |  | 9,71 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 134,65 |  |  | 12,79 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 95,53 |  |  | 9,08 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,75 |  |  | 0,875 |  |  | 8,1 |  |  | 7,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1641 | Сталь угловая 50*50*5 мм | т | 0,116 |  |  | 0,058 |  |  | 20000 |  |  | 1160,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,65 |  |  | 0,325 |  |  | 48 |  |  | 15,60 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 |  |  | 0,001 |  |  | 21735,18 |  |  | 21,74 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,34 |  |
| 15 | 08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный | 100 м |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 16,6 |  |  | 5,644 |  |  | 43,42 |  |  | 245,06 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,44 |  |  | 0,1496 |  |  | 51,12 |  |  | 7,65 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,0748 |  |  | 134,65 |  |  | 10,07 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,0748 |  |  | 95,53 |  |  | 7,15 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 3,13 |  |  | 1,0642 |  |  | 8,1 |  |  | 8,62 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,84 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,13 |  |  | 0,0442 |  |  | 18000 |  |  | 795,60 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,9 |  |  | 0,306 |  |  | 48 |  |  | 14,69 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0037 |  |  | 0,001258 |  |  | 21735,18 |  |  | 27,34 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,63 |  |
| 16 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 28,896 |  |  | 45,81 |  |  | 1588,47 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0344 |  |  | 51,12 |  |  | 2,11 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0172 |  |  | 134,65 |  |  | 2,78 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0172 |  |  | 95,53 |  |  | 1,97 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 175,44 |  |  | 15 |  |  | 2631,60 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,344 |  |  | 173,53 |  |  | 59,69 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0344 |  |  | 42 |  |  | 1,44 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0172 |  |  | 34 |  |  | 0,58 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000172 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,172 |  |  | 24 |  |  | 4,13 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,172 |  |  | 120 |  |  | 20,64 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,172 |  |  | 140 |  |  | 24,08 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 1,7544 |  |  | 48,02 |  |  | 84,25 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,1376 |  |  | 173 |  |  | 23,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2850,23 |  |
| 17 | 08-03-572-7 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 4,66 |  |  | 4,66 |  |  | 45,81 |  |  | 256,17 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,82 |  |  | 0,82 |  |  | 51,12 |  |  | 50,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 134,65 |  |  | 66,25 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 95,53 |  |  | 47,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  | 8,1 |  |  | 10,11 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 48 |  |  | 14,40 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 21 |  |  | 1,26 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 25 |  |  | 0,75 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,41 |  |
|  |  | ВРУ-4 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 22200 |  |  | 22200,00 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 30 |  |  | 59,75 |  |  | 860,4 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 18 |  |  | 59,75 |  |  | 1935,9 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 1,5 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,44 |  |  | 59,75 |  |  | 504,768 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 16 |  |  | 7,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 25 |  |  | 59,75 |  |  | 3585 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 2 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп-2001 1-11-010-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 измерение |  |  |  | 1 |  |  | 59,75 |  |  | 28,68 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3790,62 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 1,37 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 288,46 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 19655,44 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 988,52 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 330,25 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6914,75 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 5206,39 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 1972,29 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7178,68 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 3,67232 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 26500,99 |  |
| Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26504,66 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72545,42 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 3627,27 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137744,99 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 264,97 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 215,56 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1320,40 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 893,89 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 20937,33 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 15239,94 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 4224,91 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 2765,90 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183607,88 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3672,16 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33710,41 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217318,29 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31640,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248958 |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |