# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« 18 » октября 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново ул.Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | - бюджет |

| № | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измере- ния | Кол-во поставляемых товаров, объём выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж системы пожарной сигнализации и свето-звукового извещения о пожаре | ## Детская поликлиника № 10 1. Контрольный пульт СИГНАЛ-20/ГРАНИТ-24 2. Блок бесперебойного питания РИП/БИРП-12/2 3. Аккумулятор АКБ-7А/ч 4. Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ 5. Извещатель пожарный тепловой ИП-103-31/1 6. Извещатель пожарный ручной ИПР/ИПР-3СУ 7. Световое табло «ВЫХОД» Блик-С-12 8. Знаки пожарные/табличка 9. Оповещатель световой 220/12В «Янтарь» 10. Сирена сигнальная В-628S/Иволга 11. Спец.кабель 4х0,5 12. Спец.кабель ШВВП 2х0,75 13. Спец.кабель 3х2,5 14. Монтажный ком-т (скобы, коробки, креп.изделия) 15. Спец.короб 25х25 16. Спец.короб 40х16 ## Здание администрации 1. Контрольный пульт ГРАНИТ-24 2. Блок бесперебойного питания РИП/БИРП-12/2 3. Аккумулятор АКБ-7А/ч 4. Извещатель пожарный ручной ИП-212-3СУ 5. Извещатель пожарный тепловой ИП-103-31/1 6. Извещатель пожарный ручной ИПР/ИПР-3СУ 7. Световое табло «ВЫХОД» Блик-С-12 8. Знаки пожарные/табличка 9. Оповещатель световой 220/12В «Янтарь» 10. Сирена сигнальная АС-10/Иволга 11. Спец.кабель 4х0,5 12. Спец.кабель ШВВП 2х0,75 13. Спец.кабель 3х2,5 14. Монтажный ком-т (скобы, коробки, креп.изделия) 15. Спец.короб 25х25 | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. М М М К-т М М Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. М М М К-т М | 1 1 1 80 6 4 5 5 1 5 1100 150 50 100 420 100 1 1 1 44 2 4 4 5 1 2 520 140 50 65 80 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Детская поликлиника № 10, г.Иваново, ул.Шубиных, 3а Здание администрации, г.Иваново, ул.Постышева, д.57/3 |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 25.11.2006г. |
| Сведения о включённых (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включён НДС |
| Максимальная цена контракта | 172,3 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» Г.Иваново ул.Постышева, 57/3 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 23.10.06 до 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата в течение 20 дней после подписания акта выполненных работ путём перечисления на расчётный счёт Аванс в размере 10% |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола |