# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« 13 » ноября 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново ул.Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | - бюджет |

| № | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. из-ме-ре- ния | Кол-во поставляемых товаров, объём выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы Вентиляции МУЗ ГКБ №3 (поликлиник №3 (детская),№11 (рентгенкабинеты),№10,№12,№13,№3 (лаборатории) | 1.Прокладка воздуховода из листовой ,оцинкованной стали и алюминия класса 9нормальные) толщиной:0,5 мм . 2.Установка вентиляторов канальных массой до 0,025т 3.Установка калориферов массой:до 0,1 т 4.Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм 5.Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа :ГТК 1-2,диаметром обечайки 200 мм 6.Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3,диаметром обечайки 250 мм 7.Установка фильтров ячейковых 8.Установка решеток жалюзийных площадью по свету до 0,5 м2 9. Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих(рр) номер 1 размер до 100х200мм. 10.Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (рр)номер 2 размер 100х400мм. 11.Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (рр) номер 4 размер 200х400мм. 12.Изоляция поверхностей воздуховодов платинами (плитами) стизол. 13.Сверление кольцевыми алмазными сверлами в кирпичных стенах с примеенением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм 14.Сверление кольцевыми алмазными сверлами в кирпичных стенах с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм 15.Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 2,5 кирпича с диаметром отверстия 220 мм. 16.Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм. 17.Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические п/автомат одно-двух-трехполюсный, устанавливаемый на конструкции. 18.Првод в коробках: провод сечением от 2 до 6 мм 19.Короба металлические : короб по стене и потолкам длина,м2 | 100м2 шт. шт шт шт шт 1 м2 шт шт шт шт 10 м2 100 отверстий 100 отверстий 100 шт Шт Шт 100м 100м | 0,753 8 1 8 2 0,09 4 6 6 2 0,21 0,03 0,02 0,02 3 5 0,23 0,23 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поликлиника № 3 (детская) (рентгенкабинет), г.Иваново ул.Постышева, 57/3 Поликлиника № 11 (рентгенкабинет), г.Иваново ул.Шубиных д.3а Поликлиника №10 (лаборатория) г.Иваново ул.Шубиных,3а Поликлиника №12 (лаборатория),г.Иваново,ул.Куконковых,д.141 Поликлиника №13 (лаборатория) г.Иваново, Кохомское шоссе д.15 Поликлиника №3(лаборатория),г.Иваново,ул.Постышева ,д57/3 |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания1 услуг | 15.12.2006г. |
| Сведения о включённых (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включён НДС |
| Максимальная цена контракта | 242,4 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» Г.Иваново ул.Постышева, 57/3 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 17.11.06 до 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата в течение 20 дней после подписания акта выполненных работ путём перечисления на расчётный счёт Аванс в размере 10% |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола |