| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата: 27 ноября 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт системы водоснабжения МУЗ ДГКБ № 1 по адресу: ул. Академика Мальцева, д. 3 | - Замена трубопровода водоснабжения из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб ф 20мм - Смена санитарных приборов унитаза - Смена санитарных приборов умывальников - Смена арматуры смесителей без душевой сетки - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях на резьбе - Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ф 40 мм - Гидравлические испытания системы водоснабжения до 50мм | 100 м 100 пр. 100 пр. 100 м 100 м 100м 100м | 2,1 0,04 0,04 0,06 0,92 1,4 3,02 |
|  |  | Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, с учетом НДС – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА |  |  |
|  |  | Проектно-сметная документация имеется - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 3-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. - Работа по лицензии на рынке ремонтно-строительных работ не менее 3-х лет - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 20 декабря 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС, стоимость непосредственно работ по капитальному ремонту водоснабжения и стоимость материалов и оборудования, необходимых для их выполнения и поставляемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 159,997 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница №1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | В запечатанных конвертах До 16-00 30 ноября 2006 года |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, окончательный расчет после предоставления актов выполненных работ. |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |