| ЗАКАЗЧИК: Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на капитальный ремонт групповых электрических сетей корпуса "А"в МОУ лицей№33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (г. Иваново, ул.Багаева, д. 38/17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 2,6 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 41,47 | 41,47 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,22 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 8,0696 | 8,0696 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,12 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 8,2704 | 8,1468 | 0,1236 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,0324 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ЗП=115,57 ЭММ=2,75 ЗПм=0,71 | 100 шт. | 0,98 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 115,954 | 113,26 | 2,695 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,6958 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,24 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 425,251 | 83,916 | 341,335 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 22,224 |  |  |
| 6 | ТЕР61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | 100 м2 | 0,05 | 2660,51 |  | 23,02 |  | 1190 | 133,026 | 72,395 | 1,151 |  | 59,48 |
|  |  |  |  |  | 1447,89 |  | 5,98 |  |  |  |  | 0,299 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 85,68 |  |  | 45,05 |  |  | 4631,86 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 16 |  |  | 57,6 |  |  | 53,04 |  |  | 3666,12 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,396 |  |  | 134,65 |  |  | 63,99 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,396 |  |  | 95,53 |  |  | 45,40 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 56,88 |  |  | 31,14 |  |  | 2125,49 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 9,72 |  |  | 8,1 |  |  | 94,48 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 17,424 |  |  | 2,08 |  |  | 43,49 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2372,84 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 6,48 |  |  | 559,14 |  |  | 3623,23 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 64,8 |  |  | 2,32 |  |  | 150,34 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 24,12 |  |  | 132,26 |  |  | 3190,11 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 3,6 |  |  | 41,89 |  |  | 150,80 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00756 |  |  | 39956,8 |  |  | 302,07 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 3,456 |  |  | 48 |  |  | 165,89 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,72 |  |  | 74,75 |  |  | 53,82 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 48,24 |  |  | 8 |  |  | 385,92 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 48,24 |  |  | 12 |  |  | 578,88 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8601,06 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 216 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 1036,80 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 144 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  | 921,60 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 29 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 174,00 |  |
|  |  | Муфты дя ПВХ труб | шт. | 35 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 147,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 360 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 612,00 |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 21,8508 |  |  | 45,05 |  |  | 1181,25 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,2224 |  |  | 53,04 |  |  | 14,16 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,1112 |  |  | 134,65 |  |  | 17,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,139 |  |  | 95,53 |  |  | 15,93 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,90 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,002919 |  |  | 4623 |  |  | 13,49 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 33,916 |  |  | 2,32 |  |  | 78,69 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,8896 |  |  | 173,53 |  |  | 154,37 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,8618 |  |  | 1840 |  |  | 1585,71 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,139 |  |  | 7086 |  |  | 984,95 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 2,224 |  |  | 37,7 |  |  | 83,84 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00556 |  |  | 291,6 |  |  | 1,62 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0556 |  |  | 25 |  |  | 1,39 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904,07 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 105 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 2230,20 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 173 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 2243,81 |  |
| 3 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 9,1443 |  |  | 45,05 |  |  | 494,34 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,2608 |  |  | 53,04 |  |  | 16,60 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,1304 |  |  | 134,65 |  |  | 21,07 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,1304 |  |  | 95,53 |  |  | 14,95 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,0018908 |  |  | 4623 |  |  | 8,74 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 19,886 |  |  | 2,32 |  |  | 46,14 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,5216 |  |  | 173,53 |  |  | 90,51 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1,304 |  |  | 37,7 |  |  | 49,16 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00326 |  |  | 291,6 |  |  | 0,95 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0326 |  |  | 25 |  |  | 0,82 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,32 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*1,5 | м | 67 |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  | 1705,15 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 96 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 1245,12 |  |
| 4 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 11,184 |  |  | 45,05 |  |  | 604,61 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0144 |  |  | 53,04 |  |  | 0,92 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0072 |  |  | 134,65 |  |  | 1,16 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0072 |  |  | 95,53 |  |  | 0,83 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,18432 |  |  | 1,95 |  |  | 0,43 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 4,896 |  |  | 18 |  |  | 88,13 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,4896 |  |  | 200 |  |  | 97,92 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,4896 |  |  | 5 |  |  | 2,45 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,50 |  |
| 5 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 60,32 |  |  | 45,60 |  |  | 1320,28 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,26 |  |  | 53,04 |  |  | 6,62 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,13 |  |  | 134,65 |  |  | 8,40 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,13 |  |  | 95,53 |  |  | 5,96 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,04 |  |  | 1,95 |  |  | 0,97 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 5,2 |  |  | 12,95 |  |  | 32,32 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,38 |  |  | 8,1 |  |  | 13,14 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,80 |  |
| 6 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 69,6 |  |  | 45,60 |  |  | 3808,51 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,3 |  |  | 53,04 |  |  | 19,09 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,15 |  |  | 134,65 |  |  | 24,24 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,15 |  |  | 95,53 |  |  | 17,20 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,2 |  |  | 1,95 |  |  | 2,81 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 6 |  |  | 12,95 |  |  | 93,24 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,9 |  |  | 8,1 |  |  | 37,91 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,39 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,6 |  |  | 74,75 |  |  | 44,85 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 1,08 |  |  | 173,53 |  |  | 187,41 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,12 |  |  | 42 |  |  | 5,04 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,06 |  |  | 34 |  |  | 2,04 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,42 |  |  | 36 |  |  | 15,12 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,27 |  |  | 24 |  |  | 6,48 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 1,41 |  |  | 25 |  |  | 35,25 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 183 |  |  | 5 |  |  | 915,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 11,4 |  |  | 21 |  |  | 239,40 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,06 |  |  | 18000 |  |  | 1080,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 2,1 |  |  | 48 |  |  | 100,80 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,42 |  |  | 200 |  |  | 84,00 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 450,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 36,6 |  |  | 8 |  |  | 292,80 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 36,6 |  |  | 12 |  |  | 439,20 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3897,39 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 672,00 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 468,00 |  |
|  |  | Бокс элетротехнический 6-ти местный | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 256,00 |  |
| 7 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 43,2 |  |  | 2,16 |  |  | 47,53 |  |  | 123,20 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,004 |  |  | 53,04 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,002 |  |  | 134,65 |  |  | 0,32 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,002 |  |  | 95,53 |  |  | 0,23 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 6,4 |  |  | 0,32 |  |  | 1,95 |  |  | 0,75 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 |  |  | 0,0515 |  |  | 200 |  |  | 10,30 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,051 |  |  | 200 |  |  | 10,20 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 |  |  | 0,0055 |  |  | 173,53 |  |  | 0,95 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4*10 мм | т | 0,0003 |  |  | 0,000015 |  |  | 31500 |  |  | 0,47 |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5*20 мм | т | 0,00016 |  |  | 0,000008 |  |  | 31500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,18 |  |
|  |  | Розетка штепсельная | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 140,00 |  |
| 8 | 08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 39,5 |  |  | 7,11 |  |  | 47,53 |  |  | 405,53 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0108 |  |  | 53,04 |  |  | 0,69 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0054 |  |  | 134,65 |  |  | 0,87 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0054 |  |  | 95,53 |  |  | 0,62 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 6,4 |  |  | 1,152 |  |  | 1,95 |  |  | 2,70 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 |  |  | 0,1854 |  |  | 200 |  |  | 37,08 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1836 |  |  | 200 |  |  | 36,72 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 |  |  | 0,0198 |  |  | 173,53 |  |  | 3,44 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4*10 мм | т | 0,0003 |  |  | 0,000054 |  |  | 31500 |  |  | 1,70 |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5*20 мм | т | 0,00016 |  |  | 0,0000288 |  |  | 31500 |  |  | 0,91 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,84 |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 468,00 |  |
| 9 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 29,232 |  |  | 47,53 |  |  | 1667,28 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0348 |  |  | 53,04 |  |  | 2,21 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0174 |  |  | 134,65 |  |  | 2,81 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0174 |  |  | 95,53 |  |  | 1,99 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 177,48 |  |  | 5 |  |  | 887,40 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,348 |  |  | 173,53 |  |  | 60,39 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0348 |  |  | 42 |  |  | 1,46 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0174 |  |  | 34 |  |  | 0,59 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000174 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,174 |  |  | 24 |  |  | 4,18 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,174 |  |  | 120 |  |  | 20,88 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,174 |  |  | 140 |  |  | 24,36 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 1,7748 |  |  | 20,43 |  |  | 36,26 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,1392 |  |  | 12 |  |  | 1,67 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037,19 |  |
| 10 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 72,82 |  |  | 45,05 |  |  | 4133,48 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 53,04 |  |  | 2,94 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 134,65 |  |  | 7,11 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 95,53 |  |  | 5,04 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,88 |  |  | 1,95 |  |  | 2,06 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 5,5 |  |  | 8,1 |  |  | 53,46 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,67 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,682 |  |  | 291,6 |  |  | 198,87 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,88 |  |  | 173,53 |  |  | 152,71 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,088 |  |  | 42 |  |  | 3,70 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 34 |  |  | 1,50 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,44 |  |  | 36 |  |  | 15,84 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,44 |  |  | 24 |  |  | 10,56 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,66 |  |  | 25 |  |  | 16,50 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4,4 |  |  | 48,02 |  |  | 211,29 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,078 |  |  | 21 |  |  | 22,64 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 18000 |  |  | 792,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,54 |  |  | 48 |  |  | 73,92 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,308 |  |  | 200 |  |  | 61,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 22 |  |  | 15 |  |  | 330,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 26,84 |  |  | 8 |  |  | 214,72 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 26,84 |  |  | 12 |  |  | 322,08 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2427,92 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  | 541,20 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 187,00 |  |
| 11 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 91,76 |  |  | 47,53 |  |  | 5495,30 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 39,556 |  |  | 53,04 |  |  | 2643,54 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 1,6988 |  |  | 134,65 |  |  | 274,49 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 1,6988 |  |  | 95,53 |  |  | 194,74 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 36,146 |  |  | 31,14 |  |  | 1350,70 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1819,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 1,9158 |  |  | 60 |  |  | 114,95 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 1,2648 |  |  | 206 |  |  | 260,55 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,001953 |  |  | 2810,42 |  |  | 5,49 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 126,48 |  |  | 3 |  |  | 379,44 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,43 |  |
|  |  | Светильники ЛПО 2*40 | шт. | 62 |  |  |  |  |  | 345 |  |  | 21390,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 124 |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  | 2666,00 |  |
|  |  | Стартер СК-220 | шт. | 124 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 434,00 |  |
| 12 | 08-02-396-5 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 37,6 |  |  | 58,656 |  |  | 45,05 |  |  | 3170,94 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 14,1 |  |  | 21,996 |  |  | 53,04 |  |  | 1400,00 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,9968 |  |  | 134,65 |  |  | 322,64 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,9968 |  |  | 95,53 |  |  | 228,91 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 11,5 |  |  | 17,94 |  |  | 31,14 |  |  | 670,38 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,47 |  |  | 3,8532 |  |  | 8,1 |  |  | 37,45 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,5 |  |  | 17,94 |  |  | 2,08 |  |  | 44,78 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1304,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 |  |  | 0,624 |  |  | 200 |  |  | 124,80 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 6,84 |  |  | 10,6704 |  |  | 48 |  |  | 512,18 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 19,5 |  |  | 8 |  |  | 156,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 19,5 |  |  | 12 |  |  | 234,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026,98 |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 156 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 1060,80 |  |
| 13 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 6,8288 |  |  | 45,05 |  |  | 369,16 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 3,0652 |  |  | 53,04 |  |  | 195,09 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0194 |  |  | 134,65 |  |  | 3,13 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0194 |  |  | 95,53 |  |  | 2,22 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 3,0264 |  |  | 31,14 |  |  | 113,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,45 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,097 |  |  | 120 |  |  | 11,64 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,0388 |  |  | 140 |  |  | 5,43 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,6208 |  |  | 173,53 |  |  | 107,73 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,097 |  |  | 291,6 |  |  | 28,29 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,194 |  |  | 1840 |  |  | 356,96 |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,5044 |  |  | 32 |  |  | 16,14 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,097 |  |  | 25 |  |  | 2,43 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,61 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 100 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |  | 1297,00 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 94 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 1996,56 |  |
| 14 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 8,83 |  |  | 47,53 |  |  | 503,63 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 4,51 |  |  | 53,04 |  |  | 287,05 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,136 |  |  | 134,65 |  |  | 21,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,136 |  |  | 95,53 |  |  | 15,59 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 4,24 |  |  | 31,14 |  |  | 158,44 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 2,56 |  |  | 21,5 |  |  | 66,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,05 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,031 |  |  | 120 |  |  | 3,72 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,102 |  |  | 206 |  |  | 21,01 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  | 825 |  |  | 168,30 |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,000306 |  |  | 20000 |  |  | 6,12 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,408 |  |  | 200 |  |  | 81,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,75 |  |
|  |  | Светильник НББ 1х60 | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 390,00 |  |
|  |  | Лампа ЛОН-60 | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 50,00 |  |
| 15 | 08-03-573-4 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 14,22 |  |  | 47,53 |  |  | 324,42 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 2,16 |  |  | 53,04 |  |  | 54,99 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 134,65 |  |  | 27,15 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 95,53 |  |  | 19,26 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 1,32 |  |  | 90 |  |  | 57,02 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 1,32 |  |  | 49,39 |  |  | 31,29 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 4,26 |  |  | 8,1 |  |  | 16,56 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,28 |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 14,22 |  |  | 47,53 |  |  | 811,05 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 2,16 |  |  | 53,04 |  |  | 137,48 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 134,65 |  |  | 67,86 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 95,53 |  |  | 48,15 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 1,32 |  |  | 90 |  |  | 142,56 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 1,32 |  |  | 49,39 |  |  | 78,23 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 4,26 |  |  | 8,1 |  |  | 41,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,21 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  | 48 |  |  | 28,80 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  | 21 |  |  | 12,60 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,12 |  |  | 25 |  |  | 3,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  |
|  |  | Щит распределительный навесной ЩРВ-54 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 1128,1 |  |  | 4512,40 |  |
|  |  | Щит распределительный навесной ЩРВ-12 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 331,8 |  |  | 663,60 |  |
|  |  | Шина РЕ | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 252,00 |  |
|  |  | Шина N | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 264,00 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 24 |  |  | 62 |  |  | 714,24 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 12 |  |  | 62 |  |  | 1339,2 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,57 |  |  | 62 |  |  | 678,528 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 9,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Наладка выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 12 |  |  | 62 |  |  | 1785,6 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  | 4,33 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8447,77 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  | 132,23 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 1,71 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  | 1017,12 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 29044,85 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  | 499,30 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 414,82 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4517,57 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  | 1063,54 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  | 20923,79 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21987,33 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 202,232 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 21995,64 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22197,87 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48024,24 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2401,21 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129689,50 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 816,14 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 663,95 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 653,01 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 442,07 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 33480,91 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 24370,21 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 2760,23 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1807,03 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79%*0,94 |  |  | 309,32 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр61-Штукатурные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 208,27 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194683,05 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3893,66 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35743,81 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230426,86 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18600,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249027 |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |