ШКОЛА № 6

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  /ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ/

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 150 006,03 руб.

- Средства  на оплату труда 23831,2913 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 КВ. 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-01-01 | Разборка обшивки неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,06 | 131,11 | 74,91 | 56,20 4,02 | 7,87 | 4,49 | 3,37 0,24 | 12,3 0,738 | 0,45 0,027 |
| 2 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,4 | 3115,75 | 1312,69 | 1803,06 137,08 | 1246,30 | 525,08 | 721,22 54,83 | 212,41 84,964 | 15,35 6,14 |
| 3 | ЭСН 15-01-051-1 ОЗП*0,3365; ЭМ*0,185; ЗПМ*0,49; МАТ*0,308 | Облицовка поверхности стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами одним слоем Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,3365; ЭМ*0,185; ЗПМ*0,49; МАТ*0,308) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,39 | 4592,36 | 1811,56 | 52,08 12,39 | 1791,02 | 706,51 | 20,31 4,83 | 592,9 231,231 | 2,39 0,9321 |
| 4 | ТЕР10-04-001-08 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм | 100 м2 перегородок | 0,36 | 27173,18 | 3186,40 | 368,89 14,17 | 9782,34 | 1147,10 | 132,80 5,10 | 446,9 160,884 | 3,43 1,2348 |
| 5 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,11 | 3940,55 | 703,40 | 1336,35 87,38 | 433,46 | 77,37 | 147,00 9,61 | 92,92 10,2212 | 10,52 1,1572 |
| 6 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 11 | 180,00 |  |  | 1980,00 |  |  |  |  |
| 7 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 3 | 560,00 |  |  | 1680,00 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,12 | 13487,82 | 3478,54 | 429,21 | 1618,54 | 417,42 | 51,51 | 442 53,04 | 4,47 0,5364 |
| 9 | 203-9059 | Полотна для блоков дверных | м2 | 10,2 | 313,00 |  |  | 3192,60 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 | 8052,14 | 1926,88 | 1419,31 81,69 | 161,04 | 38,54 | 28,39 1,63 | 270,25 5,405 | 10,18 0,2036 |
| 11 | 203-9095 | Блоки оконные | м2 | 2 | 620,00 |  |  | 1240,00 |  |  |  |  |
| 12 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 2 | 160,00 |  |  | 320,00 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 | 3054,27 | 1628,14 | 23,02 5,98 | 549,77 | 293,07 | 4,14 1,08 | 228,35 41,103 | 0,67 0,1206 |
| 14 | ФЕР15-04-005-05 ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99; ТЗ*0,81; ТЗМ*0,81 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Обоснования коэф-в: ТЕР-2001 К ФЕР-2001 (ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 | 1180,24 | 184,62 | 8,20 0,94 | 3304,67 | 516,94 | 22,96 2,63 | 20,5821 57,6299 | 0,0891 0,2495 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 27307,61 | 3726,52 | 1131,70 79,95 | 645,22 | 10,60 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 536,32 | 435,58 | 100,74 5,95 |  |  |
| К перехода в цены 2 кв. 2006г. ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 64705,73 | 19187,29 | 2415,59 396,00 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 92549,66 | 23349,39 | 3648,03 481,90 | 645,22 | 10,60 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 21871,77 |  |  |  |  |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 3 279,83) |  |  |  |  |  |  |  | 2651,42 |  |  |  |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 7 945,40) |  |  |  |  |  |  |  | 7057,90 |  |  |  |  |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 10 955,88) |  |  |  |  |  |  |  | 10937,03 |  |  |  |  |
| 79,00%*0,94 ФОТ (от 1 650,18) |  |  |  |  |  |  |  | 1225,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12702,32 |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 3 279,83) |  |  |  |  |  |  |  | 2295,88 |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 7 945,40) |  |  |  |  |  |  |  | 3714,47 |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 10 955,88) |  |  |  |  |  |  |  | 5866,87 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 650,18) |  |  |  |  |  |  |  | 825,09 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 127123,75 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 22882,28 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 150006,03 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)