|  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация системы автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ДОУ №177 г. Иваново, ул. 2-я Плеханова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| Подрядчик: __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ ____ от "___ "_________ |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _______________________ |  | 138,66 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда________________________ |  | 26,28 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 4 кв. 2005г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 46-03-001-01 | Сверление отверстий для пробок | 100отв. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4) | чел.-час | 17,3 |  |  | 34,6 |  |  | 45,09 |  | 1560,11 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов работы | чел.-час | 16,41 |  |  | 32,82 |  |  | 48,96 |  | 1606,87 |  |
|  | к=1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне | маш.-ч. | 16,4 |  |  | 32,8 |  |  | 56,00 |  | 1836,80 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 260,65 |  | 5,21 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1842,01 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1913 | Сверла победитовые до 20 мм. | шт. | 2,52 |  |  | 5,04 |  |  | 56,00 |  | 282,24 |  |
|  | 411-0001 | Вода | куб.м. | 1,49 |  |  | 2,98 |  |  | 12,00 |  | 35,76 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,00 |  |
| Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г. №№ 8, 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный на 20 лучей | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,3) | чел.-час | 39 |  |  | 39 |  |  | 44,45 |  | 2080,26 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 4,01 |  | 0,77 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  | 173,00 |  | 9,69 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,67 |  | 0,96 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,64 |  |
| 2.2 | 10-08-003-06 | Блок питания | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,5) | чел.-час | 8 |  |  | 8 |  |  | 45,76 |  | 439,30 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,174 |  |  | 0,174 |  |  | 4,01 |  | 0,84 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 3000,00 |  | 0,06 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  | 173,00 |  | 9,69 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,67 |  | 0,96 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,70 |  |
| 2.3 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС | шт. |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 124 |  |  | 42,52 |  | 6326,98 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 9,92 |  |  | 4,01 |  | 47,74 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,74 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,31 |  |  | 173 |  | 53,63 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00062 |  |  | 3000 |  | 1,86 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,25 |  |  | 15,5 |  |  | 10 |  | 155,00 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0004 |  |  | 0,0248 |  |  | 95,67 |  | 2,37 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,86 |  |
| 2.4 | 10-08-002-01 | Извещатель ПС тепловой | шт. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 1 |  |  | 8 |  |  | 42,52 |  | 408,19 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 0,48 |  |  | 253,00 |  | 145,73 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,73 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 132,26 |  | 2,12 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00008 |  |  | 100,35 |  | 0,01 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,1 |  |  | 0,8 |  |  | 19 |  | 15,20 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0002 |  |  | 0,0016 |  |  | 48000 |  | 76,80 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,12 |  |
| 2.5 | 10-04-101-07 | Сирена в помещении | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 2 |  |  | 4 |  |  | 40,10 |  | 192,48 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,03 |  |  | 173,53 |  | 5,21 |  |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,011 |  |  | 0,022 |  |  | 80,00 |  | 1,76 |  |
|  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой | 1000 м. | 0,005 |  |  | 0,01 |  |  | 1200,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,97 |  |
| 2.6 | 10-04-101-15 | Световое табло (световой извещатель "Маяк", табло "Выход", "Пожар") | шт. |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 56 |  |  | 42,52 |  | 2857,34 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,14 |  |  | 156,35 |  | 21,89 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,42 |  |  | 173,53 |  | 72,88 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,77 |  |
| 2.7 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- инженер 1-2 категории) | чел.-час | 20 |  |  | 20 |  |  | 57,03 |  | 1368,72 |  |
| 2,8 | 11-08-001-02 | Присоединение проводов под винт с изготовлением колец | 100 конц. |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- 4,1) | чел.-час | 9,27 |  |  | 44,496 |  |  | 43,15 |  | 2304,00 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-61 | кг. | 0,077 |  |  | 0,3696 |  |  | 173 |  | 63,94 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,019 |  |  | 0,0912 |  |  | 95,67 |  | 8,73 |  |
|  | 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный, сорт 1 | кг. | 0,029 |  |  | 0,1392 |  |  | 12 |  | 1,67 |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг. | 0,04 |  |  | 0,192 |  |  | 93,45 |  | 17,94 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 1 |  |  | 4,8 |  |  | 56 |  | 268,80 |  |
|  | 113-0037 | Дихлоретан технический сорт 1 | т. | 0,00002 |  |  | 0,000096 |  |  | 9100 |  | 0,87 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,95 |  |
| 2.9 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 32 |  |  | 42,52 |  | 1632,77 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,34 |  |  | 5,44 |  |  | 48,96 |  | 319,61 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля | маш.-ч. | 0,34 |  |  | 5,44 |  |  | 50,00 |  | 326,40 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,40 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т. | 0,0015 |  |  | 0,024 |  |  | 4488,40 |  | 107,72 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 95,67 |  | 30,61 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30 | кг. | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 173,00 |  | 55,36 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг. | 0,103 |  |  | 1,648 |  |  | 8,48 |  | 13,98 |  |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00032 |  |  | 21735,00 |  | 6,96 |  |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг. | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 150,00 |  | 48,00 |  |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг. | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  | 34,00 |  | 2,18 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,80 |  |
| 2.10 | 08-02-409-01 | Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 4,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 109,48 |  |  | 41,53 |  | 5728,85 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16,00 |  |  | 73,6 |  |  | 48,96 |  | 4324,15 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,506 |  |  | 370,08 |  | 224,71 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,506 |  |  | 260,65 |  | 158,27 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 15,80 |  |  | 72,68 |  |  | 84,63 |  | 7381,09 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 2,70 |  |  | 12,42 |  |  | 15,45 |  | 230,27 |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч. | 4,84 |  |  | 22,264 |  |  | 5,00 |  | 133,58 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8127,92 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10шт. | 1,80 |  |  | 8,28 |  |  | 559,14 |  | 4629,68 |  |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18,00 |  |  | 82,8 |  |  | 2,32 |  | 192,10 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6,70 |  |  | 30,82 |  |  | 132,26 |  | 4076,25 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1,00 |  |  | 4,6 |  |  | 41,89 |  | 192,69 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т. | 0,00210 |  |  | 0,00966 |  |  | 39956,80 |  | 385,98 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0,96 |  |  | 4,416 |  |  | 48,00 |  | 211,97 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг. | 0,20 |  |  | 0,92 |  |  | 74,75 |  | 68,77 |  |
|  | 101-9100 | Дюбеля для пристрелки | 10 шт. | 13,40 |  |  | 61,64 |  |  | 8,00 |  | 493,12 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,40 |  |  | 61,64 |  |  | 12,00 |  | 739,68 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10990,24 |  |
| 2.11 | 08-02-399-01 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 26,4 |  |  | 41,53 |  | 1381,45 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 11,85 |  |  | 48,96 |  | 696,21 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,075 |  |  | 370,08 |  | 33,31 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,075 |  |  | 260,65 |  | 23,46 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1,56 |  |  | 11,7 |  |  | 84,63 |  | 1188,21 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244,97 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м. | 0,05 |  |  | 0,375 |  |  | 120,00 |  | 45,00 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,02 |  |  | 0,15 |  |  | 140,00 |  | 21,00 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,375 |  |  | 56,00 |  | 21,00 |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 1,95 |  |  | 306,00 |  | 596,70 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг. | 0,05 |  |  | 0,375 |  |  | 25,00 |  | 9,38 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,75 |  |  | 180,00 |  | 135,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,08 |  |
| Наименование расходов по разделам 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10623,44 |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3049,82 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1632,77 |  |
| ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 319,61 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 7110,30 |  |
| ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5020,36 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2304,00 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1560,11 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1606,87 |  |
| Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12895,15 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 9894,36 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1842,01 |  |
| Материалы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 318,00 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% |  | 158,56 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 7988,83 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92%*0,94 |  | 2637,49 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%*0,94 |  | 1835,24 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  | 10832,68 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 1732,61 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  | 3274,66 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 6374,07 |  |
| Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 1982,39 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 1269,05 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 7884,93 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 1382,40 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 2216,89 |  |
|  |  | Итого по разделам 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100800 |  |
|  |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | 8894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы: | 78534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы (МР) | 13371,70 | ( МР раздела 1. = |  |  | 321,82 | ; | МР раздела 2. = |  | 13049,89 | ) |  |
| Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | # Наименование, тип |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 3.1 | Hanter-Pro - контрольный пульт, 16 зон |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 3200,00 |  | 3200,00 |  |
| 3.2 | Rx-150 - клавиатура жидкокристаллическая |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |
| 3.3 | Exp-1001 - расширитель на 8 зон для Hanter-Pro |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 3.4 | Блок питания БИРП-12/2.0 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1700,00 |  | 1700,00 |  |
| 3.5 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 202,40 |  | 202,40 |  |
| 3.6 | Устройство коммутационное УК-ВК-02 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 220,00 |  | 220,00 |  |
| 3.7 | Извещатель ПС дымовой ИПД-3.2(НЗ) |  |  |  |  |  | шт. |  | 52 | 225,00 |  | 11700,00 |  |
| 3.8 | Извещатель ПС тепловой ИП-103-5/1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 | 15,00 |  | 120,00 |  |
| 3.9 | Извещатель ПС ИПР-3СУ |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 | 180,00 |  | 1800,00 |  |
| 3.10 | Оповещатель световой "Маяк" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 110,00 |  | 110,00 |  |
| 3.11 | Сирена "АС-10" |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 120,00 |  | 240,00 |  |
| 3.12 | Свето-звуковой оповещатель "Пожар" 12В |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 350,00 |  | 1400,00 |  |
| 3.13 | Световой оповещатель "Выход" 12 В |  |  |  |  |  | шт. |  | 22 | 250,00 |  | 5500,00 |  |
| 3.14 | Автомат выключатель ИЭК 1Р 10А ВА 47-29С |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 40,00 |  | 80,00 |  |
| 3.15 | Коробка под авт.выкл 2-х м. |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 18,00 |  | 18,00 |  |
| 3.16 | Коробка распределительная КРТП-10*2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 45,00 |  | 180,00 |  |
| 3.17 | Коробка распределительная КРН-4/1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 | 6,50 |  | 78,00 |  |
| 3.18 | Шнур сетевой для подключения аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 22,00 |  | 44,00 |  |
| 3.19 | Розетка сетевая |  |  |  |  |  | м. |  | 2 | 13,80 |  | 27,60 |  |
| 3.20 | Провод ШВВП 2*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 | 3,50 |  | 175,00 |  |
| 3.21 | Кабель КСПВ4*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 400 | 2,40 |  | 960,00 |  |
| 3.22 | Кабель КСПВ 6*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 250 | 3,40 |  | 850,00 |  |
| 3.23 | Кабель КСПВ 12*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 | 6,50 |  | 325,00 |  |
| 3.24 | Короб 15*10 |  |  |  |  |  | м. |  | 300 | 7,70 |  | 2310,00 |  |
| 3.25 | Короб 20*14 |  |  |  |  |  | м. |  | 150 | 13,00 |  | 1950,00 |  |
| 3.26 | Короб 40*16 |  |  |  |  |  | м. |  | 10 | 22,00 |  | 220,00 |  |
| 3.27 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  | компл. |  | 3 | 200,00 |  | 600,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37410 |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37859 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138659 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.О.Т. | 26280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 28302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 21110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 51231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы, всего | 11736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: _________________ __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Организация системы автоматической пожарной сигнализации В ДОУ №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ДОУ №177 г. Иваново, ул. Плеханова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| Подрядчик: __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | _________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-02-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на пуско-наладку автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ ____ от "____ "________ |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ______________________ |  | 13,61 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда________________________ |  | 6,77 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 4 кв. 2005г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
|  | ГЭСНп-2001 | Система 1 категории сложности с количеством каналов (Кобщ. = 20) | система |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 02-01-001-05 к= 1,2 | Затраты труда пуско-наладочного персонала, в том числе: | чел.-час | 128 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий инженер (10%) |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  | 57,03 |  | 729,98 |  |
|  |  | Инженер 1 категории (20%) |  | 25,6 |  |  | 25,6 |  |  | 54,61 |  | 1398,02 |  |
|  |  | Инженер 2 категории (45%) |  | 57,6 |  |  | 57,6 |  |  | 52,99 |  | 3052,22 |  |
|  |  | Инженер 3 категории (20%) |  | 25,6 |  |  | 25,6 |  |  | 51,41 |  | 1316,10 |  |
|  |  | Техник 1 категории (5%) |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  | 42,52 |  | 272,13 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6768 |  |
|  |  | В том числе: ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6768 |  |
|  |  | Накладные расходы (65%*0,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4136 |  |
|  |  | Сметная при быль (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2707 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13611 |  |
|  |  | В т.числе: доля пусконаладочных работ "в холостую" - (80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10889 |  |
|  |  | доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722 |  |
|  |  | Составил: __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: _________________ __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |