ШКОЛА № 19

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на РЕМОНТ СПОРТ ЗАЛА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 180008,99 руб.

- Средства  на оплату труда 40262,98 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 КВ.  2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,6 | 904,45 | 488,59 | 17,28 | 2351,57 | 1270,33 | 44,93 | 70,2 182,52 | 0,18 0,468 |
| 2 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | 3054,27 | 1628,14 | 23,02 5,98 | 122,17 | 65,13 | 0,92 0,24 | 228,35 9,134 | 0,67 0,0268 |
| 3 | ТЕРр62-08-02 | Обработка поверхности потолков грунтом глубокого проникновения | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,86 | 749,50 | 374,45 | 9,20 1,43 | 2143,57 | 1070,93 | 26,31 4,09 | 53,8 153,868 | 0,16 0,4576 |
| 4 | 101-9840 | Грунт глубокого проникновения | т | 0,043 | 6400,00 |  |  | 275,20 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-17-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,86 | 1894,91 | 236,78 | 9,20 1,43 | 5419,44 | 677,19 | 26,31 4,09 | 34,02 97,2972 | 0,16 0,4576 |
| 6 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,16 | 728,39 | 356,28 | 9,20 1,43 | 3030,10 | 1482,12 | 38,27 5,95 | 51,19 212,9504 | 0,16 0,6656 |
| 7 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,088 | 16400,00 |  |  | 1443,20 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 | 3940,55 | 703,40 | 1336,35 87,38 | 315,24 | 56,27 | 106,91 6,99 | 92,92 7,4336 | 10,52 0,8416 |
| 9 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 8 | 210,00 |  |  | 1680,00 |  |  |  |  |
| 10 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 3 | 182,00 |  |  | 546,00 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 | 13487,82 | 3478,54 | 429,21 | 1079,03 | 278,28 | 34,34 | 442 35,36 | 4,47 0,3576 |
| 12 | 203-9059 | Полотна для блоков дверных | м2 | 6,8 | 160,00 |  |  | 1088,00 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 | 1054,11 | 714,79 | 9,20 1,43 | 895,99 | 607,57 | 7,82 1,22 | 102,7 87,295 | 0,16 0,136 |
| 14 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,01878 | 16400,00 |  |  | 307,99 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,64 | 712,06 | 317,38 | 9,20 1,43 | 1879,84 | 837,88 | 24,29 3,78 | 45,6 120,384 | 0,16 0,4224 |
| 16 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,045 | 16400,00 |  |  | 738,00 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 | 9795,48 | 1687,20 | 32,52 7,24 | 2057,05 | 354,31 | 6,83 1,52 | 228 47,88 | 0,86 0,1806 |
| 18 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,04 | 12016,09 | 844,45 | 139,68 22,24 | 480,64 | 33,78 | 5,59 0,89 | 119,78 4,7912 | 2,94 0,1176 |
| 19 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 | 816,89 | 461,80 | 9,20 1,43 | 130,70 | 73,89 | 1,47 0,23 | 66,35 10,616 | 0,16 0,0256 |
| 20 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0034 | 16400,00 |  |  | 55,76 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр65-05-06 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,02 | 2122,36 | 1949,58 | 13,44 1,25 | 42,45 | 38,99 | 0,27 0,03 | 266,7 5,334 | 0,14 0,0028 |
| 22 | 300-9450 | Смесители | шт | 2 | 160,00 |  |  | 320,00 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 26401,94 | 6846,67 | 324,26 29,03 | 974,86 | 4,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 97348,25 | 40086,93 | 1106,77 176,05 | 1016,56 | 4,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33538,60 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21663,14 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  | 25419,39 |  |  | 209,90 | 0,47 |
| Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  |  | 987,67 |  |  | 9,13 | 0,03 |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  | 93930,83 |  |  | 682,41 | 2,16 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 18425,44 |  |  | 49,21 | 1,20 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10376,80 |  |  | 55,06 | 0,18 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 1903,34 |  |  | 5,51 | 0,12 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1506,52 |  |  | 5,33 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 152549,99 |  |  | 1016,56 | 4,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 56154,55 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1106,77 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 40262,98 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33538,60 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21663,14 |  |  |  |  |
| Временные 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 152549,99 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 152549,99 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 27459,00 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 180008,99 |  |  | 1016,56 | 4,16 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)