Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «УНР 777» |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ ДОД СДЮСШОР № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ Е.В. Китаева |  |  | __________________ М.Ю. Соколов |  |
| «____»______________ 2007 г. |  |  | «____»______________ 2007 г. |  |

|  | МУ ДОД СДЮСШОР № 3, г. Иваново |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Капитальный ремонт раздевалки лечебно-оздоровительного комплекса МУ ДОД СДЮСШОР № 3»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 207 915 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 564 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 25 828 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,086 100 м2 | 232,19 232,19 | 0,00 0,00 | 0,00 | 20 | 20 | 0 0 | 0 | 36,28 3,12 |  |
| 2 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников | 0,202 100 м | 26,94 26,94 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 0 | 4,21 0,85 |  |
| 3 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,03 100 коробок | 1620,88 1158,28 | 462,60 35,45 | 0,00 | 49 | 35 | 14 1 | 0 | 179,30 5,38 |  |
| 4 | ТЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 0,02 100 коробок | 431,36 431,36 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 0 | 0 | 67,40 1,35 |  |
| 5 | ТЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 0,26 100 м | 89,68 89,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 23 | 23 | 0 0 | 0 | 14,28 3,71 |  |
| 6 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,3549 100 м2 | 529,49 480,01 | 49,48 12,86 | 0,00 | 188 | 170 | 18 5 | 0 | 69,87 24,80 |  |
| 7 | ТЕР46-04-009-1 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 2,84 1 м3 | 332,91 65,28 | 267,63 17,42 | 0,00 | 945 | 185 | 760 49 | 0 | 8,93 25,36 |  |
| 8 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 0,04 100 шт. | 36,68 36,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 5,84 0,23 |  |
| 9 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 0,04 100 шт. | 40,72 39,69 | 1,03 0,27 | 0,00 | 2 | 2 | 0 0 | 0 | 6,32 0,25 |  |
| 10 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 0,00061 100 м3 кладки | 22364,74 4522,50 | 5107,44 348,27 | 12734,80 | 14 | 3 | 3 0 | 8 | 670,00 0,41 |  |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,0244 1000 шт. | 1304,61 0,00 | 0,00 0,00 | 1304,61 | 32 | 0 | 0 0 | 32 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0381 100 м2 | 6460,31 1064,90 | 2581,62 176,02 | 2813,79 | 246 | 41 | 98 7 | 107 | 143,91 5,48 |  |
|  | 203-9057 | Блоки дверные ДГ 21-10 ц.=2223,88/1,18/3,58=526,44 | 2,01 м2 | 526,44 0,00 | 0,00 0,00 | 526,44 | 1058 | 0 | 0 0 | 1058 | 0,00 0,00 |  |
|  | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2 ц.=214,7*0,99=212,55 | 1,8 м2 | 212,55 0,00 | 0,00 0,00 | 212,55 | 383 | 0 | 0 0 | 383 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411 | Защелка межкомнатная ц.=163,44/3,58=45,65 | 1 шт. | 45,65 0,00 | 0,00 0,00 | 45,65 | 46 | 0 | 0 0 | 46 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411 | Петля съемная ц.=88,77/3,58=24,8 | 4 шт. | 24,80 0,00 | 0,00 0,00 | 24,80 | 99 | 0 | 0 0 | 99 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411 | Замок врезной ц.=542,31/3,58=151,48 | 1 шт. | 151,48 0,00 | 0,00 0,00 | 151,48 | 151 | 0 | 0 0 | 151 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,034 100 м2 | 4612,79 1145,81 | 561,72 0,00 | 2905,26 | 157 | 39 | 19 0 | 99 | 158,70 5,40 |  |
|  | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2 ц.=214,7*0,99=212,55 | 2,01 М2 | 212,55 0,00 | 0,00 0,00 | 212,55 | 427 | 0 | 0 0 | 427 | 0,00 0,00 |  |
|  | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2 ц.=218,09*0,99=215,91 | 1,39 М2 | 215,91 0,00 | 0,00 0,00 | 215,91 | 300 | 0 | 0 0 | 300 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411 | Защелка межкомнатная ц.=163,44/3,58=45,65 | 1 шт. | 45,65 0,00 | 0,00 0,00 | 45,65 | 46 | 0 | 0 0 | 46 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-9411 | Петля съемная ц.=88,77/3,58=24,8 | 4 шт. | 24,80 0,00 | 0,00 0,00 | 24,80 | 99 | 0 | 0 0 | 99 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0950 | Замок врезной ц.=542,31/3,58=151,48 | 1 шт. | 151,48 0,00 | 0,00 0,00 | 151,48 | 151 | 0 | 0 0 | 151 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | нЕР09-04-014-02 (1) | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)] | 2,52 1 м2 | 96,38 43,12 | 36,31 2,23 | 16,95 | 244 | 109 | 92 6 | 43 | 5,69 14,33 |  |
|  | 201-9316 | Блоки дверные металлические ц.=3600/1,18/3,58=852,19 | 2,52 м2 | 852,19 0,00 | 0,00 0,00 | 852,19 | 2148 | 0 | 0 0 | 2148 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 1,77 1 м3 подстилающего слоя | 71,66 34,10 | 0,82 0,00 | 36,74 | 126 | 60 | 1 0 | 65 | 5,05 8,94 |  |
|  | 401-0003 | Бетон тяжелый | 1,8054 м3 | 637,73 0,00 | 0,00 0,00 | 637,73 | 1151 | 0 | 0 0 | 1151 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,3549 100 м2 стяжки | 440,76 348,95 | 81,10 16,11 | 10,71 | 157 | 124 | 29 6 | 4 | 54,52 19,35 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | 0,723996 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 463 | 0 | 0 0 | 463 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,7098 100 м2 стяжки | 19,26 4,42 | 14,84 2,67 | 0,00 | 14 | 3 | 11 2 | 0 | 0,69 0,49 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | 0,361998 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 232 | 0 | 0 0 | 232 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,3549 100 м2 | 12406,82 1165,34 | 209,52 33,36 | 11031,96 | 4403 | 414 | 74 12 | 3915 | 165,30 58,66 |  |
| 18 | ТЕР11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,26 100 м | 3853,50 249,79 | 8,64 0,00 | 3595,07 | 1002 | 65 | 2 0 | 935 | 32,57 8,47 |  |
| 19 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,17 1 м3 | 842,80 204,72 | 94,22 15,66 | 543,86 | 143 | 35 | 16 3 | 92 | 26,01 4,42 |  |
|  | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82) | 0,26 м3 | 337,65 0,00 | 0,00 0,00 | 337,65 | 88 | 0 | 0 0 | 88 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | нЕР15-01-051-01 (1) | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : стен без изоляции [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)] | 0,8232 100 м2 | 3631,78 1612,17 | 109,45 11,80 | 1910,16 | 2989 | 1327 | 90 10 | 1572 | 213,09 175,41 |  |
|  | 101-0741 | Листы ГКЛ толщ. 12,5 мм ц.=82,67/1,18/3,58=19,57 | 86,436 м2 | 19,57 0,00 | 0,00 0,00 | 19,57 | 1692 | 0 | 0 0 | 1692 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9006-52 | Профиль стоечный ПС ц.=30,1/1,18/3,58=7,13 | 181,104 м | 7,13 0,00 | 0,00 0,00 | 7,13 | 1291 | 0 | 0 0 | 1291 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9006-51 | Профиль направляющий ПН ц.=27,97/1,18/3,58=6,62 | 60,5052 м | 6,62 0,00 | 0,00 0,00 | 6,62 | 401 | 0 | 0 0 | 401 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | нЕР15-01-053-04 (1) | Устройство подвесных потолков реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)] | 0,015 100 м2 | 3845,74 803,42 | 83,98 9,21 | 2958,34 | 57 | 12 | 1 0 | 44 | 106,19 1,59 |  |
|  | 201-9009-44 | Панели пластиковые ц.=180/1,18/3,58=42,61 | 1,575 м2 | 42,61 0,00 | 0,00 0,00 | 42,61 | 67 | 0 | 0 0 | 67 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | нЕР15-01-053-01 (1) | Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)] | 0,3549 100 м2 потолков | 6278,38 1071,24 | 83,98 9,21 | 5123,16 | 2228 | 380 | 30 3 | 1818 | 141,59 50,25 |  |
|  | 101-9155 | Плиты потолочные ц.=119,44/1,18/3,58=28,27 | 36,1998 м2 | 28,27 0,00 | 0,00 0,00 | 28,27 | 1023 | 0 | 0 0 | 1023 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | нЕР15-01-051-07 (1) | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : откосов [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)] | 0,044 100 м2 | 10798,36 3933,49 | 161,15 16,04 | 6703,72 | 475 | 173 | 7 1 | 295 | 519,90 22,88 |  |
|  | 101-0741 | Листы ГКЛ толщ. 12,5 мм ц.=82,67/1,18/3,58=19,57 | 4,62 м2 | 19,57 0,00 | 0,00 0,00 | 19,57 | 90 | 0 | 0 0 | 90 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9006-51 | Профиль направляющий ПН ц.=27,97/1,18/3,58=6,62 | 9,13 м | 6,62 0,00 | 0,00 0,00 | 6,62 | 60 | 0 | 0 0 | 60 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9006-52 | Профиль стоечный ПС ц.=30,1/1,18/3,58=7,13 | 18,48 м | 7,13 0,00 | 0,00 0,00 | 7,13 | 132 | 0 | 0 0 | 132 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | нЕР15-01-051-07 (1), прим. | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : уст-во короба [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)] | 0,06 100 м2 | 10798,36 3933,49 | 161,15 16,04 | 6703,72 | 648 | 236 | 10 1 | 402 | 519,90 31,19 |  |
|  | 101-0741 | Листы ГКЛ толщ. 12,5 мм ц.=82,67/1,18/3,58=19,57 | 6,3 м2 | 19,57 0,00 | 0,00 0,00 | 19,57 | 123 | 0 | 0 0 | 123 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9006-52 | Профиль стоечный ПС ц.=30,1/1,18/3,58=7,13 | 25,2 м | 7,13 0,00 | 0,00 0,00 | 7,13 | 180 | 0 | 0 0 | 180 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-9006-51 | Профиль направляющий ПН ц.=27,97/1,18/3,58=6,62 | 12,45 м | 6,62 0,00 | 0,00 0,00 | 6,62 | 82 | 0 | 0 0 | 82 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | ТЕР15-04-048-05 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (зерно до 0,7 мм) [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,8434 100 м2 | 7518,28 393,44 | 57,14 6,00 | 7067,70 | 6341 | 332 | 48 5 | 5961 | 46,51 39,22 |  |
| 26 | ТЕР15-04-005-05 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,8434 100 м2 | 1270,57 253,17 | 14,91 2,56 | 1002,49 | 1073 | 214 | 13 2 | 846 | 35,07 29,57 |  |
| 27 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0838 100 м2 | 1146,80 343,99 | 6,27 1,10 | 796,54 | 97 | 29 | 1 0 | 67 | 47,06 3,94 |  |
| 28 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,135 100 м2 | 1571,75 935,45 | 13,47 2,33 | 622,83 | 212 | 126 | 2 0 | 84 | 127,97 17,28 |  |
| 29 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 0,026 100 м2 | 679,00 524,71 | 0,96 0,09 | 153,33 | 18 | 14 | 0 0 | 4 | 80,60 2,10 |  |
|  | 101-0456 | Краски масляные цветные для внутренних работ | 0,000419 т | 15769,69 0,00 | 0,00 0,00 | 15769,69 | 7 | 0 | 0 0 | 7 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 33908 | 4186 | 1339 113 | 28383 | 564,44 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 12022 |  |  | 12022 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2007 г.} k=6,17 на зарплату k=3,11 на эксплуатацию машин k=3,58 на материалы k=3,58 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 131603 | 25828 | 4164 697 | 101611 | 564,44 |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 131603 | 25828 | 4164 697 | 101611 | 564,44 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 43039 |  |  | 43039 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 131 603 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) | 0,94 | 82 | 333 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 0,94 | 80 | 919 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,94 | 110 | 1 492 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,94 | 85 | 15 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) | 0,94 | 86 | 15 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 536 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 541 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,846 | 123 | 4 404 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,846 | 100 | 199 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 15 627 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) | 0,94 | 80 | 65 |
| Итого накладных расходов |  |  | 24 145 |
| Итого |  |  | 155 749 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 62 | 268 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) |  | 68 | 831 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 70 | 1 010 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) |  | 65 | 12 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 70 | 13 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 288 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 513 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,85 | 75 | 2 698 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) | 0,85 | 70 | 140 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 8 224 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 50 | 43 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 14 040 |
| Итого |  |  | 169 790 |
| ТЗР 5% от суммы 8939*3,58=32002 |  | 0 | 1 600 |
| ИТОГО |  |  | 171 390 |
| Временные здания и сооружения |  | 0,25 | 428 |
| ИТОГО |  |  | 171 818 |
| Зимнее удорожание | 1,1 | 0,49 | 926 |
| ИТОГО |  |  | 172 744 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 3 455 |
| ИТОГО |  |  | 176 199 |
| НДС |  | 18 | 31 716 |
| В С Е Г О |  |  | 207 915 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |