Приложение № 1

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. измерения | Общая | На ед. измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНм10-0 8-00-02 (о) МДС81-35.2 004 прил1 m2n1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей ЗП=1880,58*1,2; ЭММ=0,6416*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=39*1,2 | 1 шт. |  | 1 | 2298 | 2297,57 |
| 2 | ГЭСНм10-0 2-016-06 (0) | Отдельно устанавливаемый: блок питания ЗП=535,704*1,2; ЭММ=143,8888*1,2; ЗПм=22,4444*1,2; ТЗТ=10,1*1,2; ТЗТм=0,44*1,2 | 1 шт. |  | 1 | 1265 | 1265,33 |
| 3 | ГЭСНм08-0 1-083-01 (0)прим | Устройство коммуникационное (релейная установка) ЗП=103,8375*1,2; ЭММ=1,3885*1,2; ЗПм=0,20404*1,2; ТЗТ=2,25*1,2; ТЗТм=0,004*1,2 | 1 шт. |  | 3 | 177 | 530,39 |
| 4 | ГЭСНм08-0 1-083-01 (0) | Извещатель пожарный ручной ЗП=103,8375*1,2; ЭММ=1,3885*1,2; ЗПм=0,20404*1,2; ТЗТ=2,25*1,2; ТЗТм=0,004*1,2 | 1 шт. |  | 16 | 177 | 2828,67 |
| 5 | ГЭСНм10-0 8-002-02 (0) | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектри-ческий, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ЗП=92,3*1,2; ЭММ=0,6416*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2*1,2 | 1 шт. |  | 84 | 119 | 10010,05 |
| 6 | ГЭСНм10-0 8-002-02 (0) | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектри-ческий, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ЗП=92,3*1,2; ЭММ=0,6416*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2*1,2 | 1 шт. |  | 3 | 119 | 357,50 |
| 7 | ГЭСНм11-0 2-001-01 (0) | Сигнализатор давления ЗП=48,9559*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2 | 1 шт. |  | 1 | 62 | 62,49 |
| 8 | ГЭСНм10-0 8-001-01 (0) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей ЗП=1157,28*1,2; ЭММ=0,6416*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=24*1,2 | 1 шт. |  | 1 | 1416 | 1416,27 |
| 9 | ГЭСНм08-0 1-081-01 (0) | Свето-звуковой оповещатель ЗП=52,1495*1,2; ЭММ=27,77*1,2; ЗПм=4,0808*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,08*1,2 | 1 шт. |  | 21 | 98 | 2067,31 |
| 10 | ЭСНм08-02-396-20 (0) | Короба пластмассовые шириной до 40мм ЗП=737,9385*1,2; ЭММ=67,39363*1,2; ЗПм=14,2828*1,2; ТЗТ=15,99*1,2; ТЗТм=0,28*1,2 | 100 м |  | 10 | 1708 | 17081,83 |
| 11 | ГЭСНм08-0 2-407-01 (0) | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25 ЗП=1387,54*1,2; ЭММ=2257,3865*1,2; ЗПм=1066,109*1,2; ТЗТ=30,8*1,2; ТЗТм=20,9*1,2 | 100 м |  | 0,4 | 5442 | 2176,65 |
| 12 | ГЭСНм08-0 2-412-01 (0) | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный и многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм 2, до: 2,5 ЗП=252,7305*1,2; ЭММ=6,9425*1,2; ЗПм=1,0202*1,2; ТЗТ=5,61*1,2; ТЗТм=0,02*1,2 | 100 м |  | 0,4 | 695 | 277,96 |
| 13 | ГЭСНм08-0 2-399-01 (0) | Провода в коробках. Провод сечением, мм 2, до: 6 ЗП=158,576*1,2; ЭММ=147,4205*1,2; ЗПм=80,5958*1,2; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=1,58*1,2 | 100 м |  | 12,2 | 611 | 7457,64 |
| 14 | ГЭСНм08-0 2-401-01 (0) | Кабель с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 ЗП=2324,58*1,2; ЭММ=2466,109*1,2; ЗПм=1285,452*1,2; ТЗТ=51,6*1,2, ТЗТм=25,2*1,2 | 100 м |  | 0,05 | 9034 | 451,72 |
| 15 | ГЭСНм08-0 1-082-01 (0) | Колодка клеммная ЗП=2169,05*1,2; ЭММ=79,303*1,2; ЗПм=11,2222*1,2; ТЗТ=47*1,2; ТЗТм=0,22*1,2 | 100 шт. |  | 0,07 | 4168 | 291,75 |
| 16 | ГЭСНм11-0 3-001-01 (0) | Монтаж резисторов, диодов ЗП=24,7156*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,52*1,2 | 1 шт. |  | 145 | 32 | 4658,55 |
| 17 | ГЭСНм12-0 8-001-01 (0) | Трубопроводы дренчерные установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: Диаметр условного прохода,мм:40 ЗП=5814,9*1,2; ЭММ=1040,4528*1,2; ЗПм=60,1918*1,2; ТЗТ=126*1,2; ТЗТм=1,18*1,2 | 100 м |  | 0,3 | 8526 | 2557,87 |
| 18 | ГЭСН13-03- 002-04 (0)прим | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовка ПФ -020 (за2 раза) ЗП=270,8631*1,2*1,15; ЭММ=7,1669*1,2*1,25; ЗПм=1,0202*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,15 | 100 м2 |  | 0,1 | 1067 | 106,68 |
| 19 | ГЭСН15-04- 030-04 (0) | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП=3015,0758*1,2*1,15; ЭММ=10,8758*1,2*1,25; ЗПм=2,0404*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15,ТЗТм=0,04*1,2*1,25 | 100 м2 |  | 0,05 | 6770 | 338,51 |

Итого:                                194278

НДС 18%:                          34970

Итого:                                229248