Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  « 02  »  апреля    2007 г.

Регистрационный № 201

| Заказчик | МДОУ № 83 Детский сад общеразвивающего вида |
| --- | --- |
| Адрес | 153037 Иваново, ул. Генкиной, 37 |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо | Заведующая МДОУ № 83 Мареева О.Н. |
| Номер контактного телефона | 37-42-49 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт теплосистемы | Смена внутреннего трубопровода отопления из стальных труб диаметром 76 мм | 100м трубопровода | 0,3 |
|  |  | Трубопроводы д.=76мм | м | 30 |
|  |  | Крепления | шт | 30 |
|  |  | Монтаж внутренних трубопроводов отопления из металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100м трубопровода | 2 |
|  |  | Труба Stabi ПН 20 с алюминиевой вставкой д.=25мм | м | 200 |
|  |  | Крепления | шт | 200 |
|  |  | Резьбовое соединение внутреннее д.=25*3/4 | шт | 24 |
|  |  | Резьбовое соединение наружное д.=25*3/4 | шт. | 48 |
|  |  | Колено 90*д.=25 мм | шт. | 48 |
|  |  | Колено 45* д.=25 мм | шт. | 96 |
|  |  | Патрубок соединительный д.=25 мм | шт. | 15 |
|  |  | Резьба д.=3/4 | шт. | 24 |
|  |  | Кран шаровый д.=40 мм | шт. | 2 |
|  |  | Сгон д.=40мм | шт. | 2 |
|  |  | Муфта д.=40 мм | шт. | 2 |
|  |  | Контрагайка д.=40 мм | шт. | 2 |
|  |  | Резьба д.=40 мм | шт. | 2 |
|  |  | Бочонок д.=40 мм | шт. | 2 |
|  |  | Сверление сквозных отверстий через перекрытия диаметром 30 мм | 100шт. | 0,6 |
|  |  | Врезки в действующие трубопроводы отопления д.=3/4 | 1 врезка | 24 |
|  |  | Перегруппировка секций нагревательных приборов | 100 радиаторов | 0,24 |
|  |  | Пробка радиаторная с отверстием ½ | шт. | 24 |
|  |  | Кран «Маевского» | шт. | 24 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм. Количество окрасок 2 | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,072 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Генкиной, 37 МДОУ № 83 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 1 июня 2007 года |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 100,0 рублей |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость работ, накладные и транспортные расходы. При снижении стоимости более чем на 10% предоставить обоснование. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2 квартал 2007 года Перечисление денежных средств на р/ счет согласно счета, акта выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Место подачи котировочных заявок | Иваново, ул. Генкиной, 37 МДОУ № 83 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 6 апреля 2007 г. 16-00 |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.