Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

__________________________

«_____»___________200___г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

## Основание:  чертежи №	Ремонт спортзала  школы № 15

Составлен в базовых ценах:	2001 г.

Сметная стоимость работ:	141533  руб.

Трудоемкость работ:		828,59 чел.час.

Средства на оплату труда:	36531

| №\п | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затр.тр.раб. затр.тр.маш. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экс.маш. | Всего | Зарплата | Экс.маш ЗП маш | Единич | всего |
|  |  |  |  | Зарплата | ЗП маш. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЭРр 61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков | 0,26 100 м2 | 3593,70 2095,75 | 24,74 6,43 | 4989,2 | 3362 | 29,97 10,3 | 290,27 | 75,47 |
| 2 | ТЭРр 62-1-2 | Улучшенная клеевая окраска поверхностей | 3,8 100 м2 | 228,21 142,43 | 8,24 1,34 | 4005,25 | 3339,41 | 123,68 31,42 | 21,10 | 80,18 |
| 3 | ТЭРр 62-7-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой более 35% | 3,19 100 м2 | 1023,48 526,8 | 9,2 1,43 | 13375,49 | 10368,63 | 114,45 28,15 | 75,69 | 241,45 |
|  | 101-0435 | Краски масляные для внутренних работ | 0,0219 Т | 36939,07 |  | 2580,6 |  |  |  |  |
| 4 | ТЭРр 62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой до 35 % | 1,18 100 м2 | 1054,11 714,79 | 9,2 1,43 | 5974,74 | 5204 | 42,3 10,4 | 102,7 | 121,86 |
|  | 101-0384 | Краски масляные для внутренних работ | 0,0221 Т | 28285,5 |  | 737,63 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 62-11-3 | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой до 35% | 2,791 100 м2 | 855,93 338,95 | 9,2 1,43 | 8587,21 | 5836,21 | 100,14 24,6 | 48,7 | 135,92 |
|  | 101-0435 | Краски маслянае для внутренних работ | 0,0154 Т | 36939,07 |  | 1587 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 62-33-1 | Окраска масляными составами радиаторов | 0,28 100 м2 | 421,84 352,64 | 0,96 0,09 | 638,79 | 609,2 | 0,93 0 | 50,02 | 14,00 |
| 7 | ТЕРр 62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой до 35 % | 0,105 100 м2 | 725,9 312,5 | 9,2 1,43 | 284,74 | 202,45 | 3,77 0,93 | 44,9 | 4,71 |
|  | 101-0435 | Краски масляные для внутренних работ | 0,0158 т | 36939,07 |  | 61,28 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр 69-6 | Устройство и разборка неинвентарных лесов | 1,21 100 м2 | 7239,14 959,47 | 230,45 21,43 | 28400 | 7163 | 962 160 | 128,10 | 155 |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  |  | 71222,58 | 36085,36 | 1377,24 265,8 |  | 828,59 |
|  |  | Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кв.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ рабочих |  |  |  | 36531 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы Сб 61 (3372,3) |  | 79%х0,94 |  | 2504 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы Сб 62 (25655) |  | 80%х0,94 |  | 1929,3 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы Сб 69 (7163) |  | 78%х0,94 |  | 5252 |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладных расходов |  |  |  | 27049 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль Сб 61 | 50% |  |  | 1686 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль Сб 62 | 50% |  |  | 12828 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль Сб 69 | 50% |  |  | 3582 |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  | 18096 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 16368 |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения 0,4% |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 116933 |  |  |  |  |
|  |  | Зимнее удорожание 2,42% х 1,1 |  |  |  | 3110 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 119943 |  |  |  |  |
|  |  | Н Д С 18% |  |  |  | 21590 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  | 141533 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: