## Лист1
форма П2.4 МДС 81-35.2004
МУ ДОД ДЮСШ №11
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Иванова | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнитель: ООО "Верхняя Волга" | [6 empty] | ___________________/ /
" ___ " ___________________ 2007 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-07
на капитальный ремонт системы электроснабжения
в помещениях конного манежа МУ ДОД ДЮСШ №11 (2этап)
(ул. Колотилова , д.41)
Составлена в ценах: __1кв.2007г_____
Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР).
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы
[5 empty] | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты
В т. ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР).
1 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах | 100 м | 0.4 | 118.45 | 4.44 |  | 3.2 | 47.38 | 44.324 | 1.776 |  | 1.28
[5 empty] | 110.81 | 0.63 |  |  |  |  | 0.252
2 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб | 100 м | 0.4 | 19.41 | 0 |  | 0 | 7.764 | 7.764 | 0 |  | 0
[5 empty] | 19.41 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.68 | 68.92 | 1.03 |  | 0 | 46.8656 | 46.1652 | 0.7004 |  | 0
[5 empty] | 67.89 | 0.27 |  |  |  |  | 0.1836
4 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 2.5 | 15.95 | 0 |  | 0 | 39.875 | 39.875 | 0 |  | 0
[5 empty] | 15.95 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 | 36.68 | 0 |  | 0 | 3.668 | 3.668 | 0 |  | 0
[5 empty] | 36.68 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0.18 | 2243.64 | 1746.21 |  | 0 | 403.8552 | 89.5374 | 314.3178 |  | 0
[5 empty] | 497.43 | 162.76 |  |  |  |  | 29.2968
Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08).
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб)
|  |  |  | на единицу измерения |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая
общая
1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  | 3.5
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 23.8 |  | 83.3 |  |  | 46.71 |  |  | 4669.1316
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  | 56 |  |  | 55 |  |  | 3696
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.11 |  | 0.385 |  |  | 134.65 |  |  | 62.2083
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.11 |  | 0.385 |  |  | 95.53 |  |  | 44.1349
| к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15.8 |  | 55.3 |  |  | 31.14 |  |  | 2066.4504
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2.7 |  | 9.45 |  |  | 8.1 |  |  | 91.854
| к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4.84 |  | 16.94 |  |  | 2.08 |  |  | 42.2822
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 2306.9298
Материалы
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 |  | 6.3 |  |  | 559.14 |  |  | 3522.582
| 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  | 63 |  |  | 2.32 |  |  | 146.16
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 |  | 23.45 |  |  | 132.26 |  |  | 3101.497
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  | 3.5 |  |  | 41.89 |  |  | 146.615
| 101-0813 | Проволока стальная | т | 0.0021 |  | 0.00735 |  |  | 39956.8 |  |  | 293.6825
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.96 |  | 3.36 |  |  | 48 |  |  | 161.28
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 |  | 0.7 |  |  | 74.75 |  |  | 52.325
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 |  | 46.9 |  |  | 8 |  |  | 375.2
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 |  | 46.9 |  |  | 12 |  |  | 562.8
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 8362.1415
|  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 60 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 192
|  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 110 |  |  |  |  | 6.2 |  |  | 682
|  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 40 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 192
|  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 140 |  |  |  |  | 6.8 |  |  | 952
|  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 84 |  |  |  |  | 6 |  |  | 504
|  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 600 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 1020
|  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 54 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 205.2
2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  | 3.5
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 7.86 |  | 27.51 |  |  | 46.71 |  |  | 1541.9905
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.08 |  | 0.28 |  |  | 55 |  |  | 18.48
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.04 |  | 0.14 |  |  | 134.65 |  |  | 22.6212
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.04 |  | 0.14 |  |  | 95.53 |  |  | 16.049
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 38.6702
Материалы
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.00105 |  | 0.003675 |  |  | 4623 |  |  | 16.9895
| 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 |  | 42.7 |  |  | 2.32 |  |  | 99.064
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.32 |  | 1.12 |  |  | 173.53 |  |  | 194.3536
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 |  | 1.085 |  |  | 1840 |  |  | 1996.4
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 |  | 0.175 |  |  | 7086 |  |  | 1240.05
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 |  | 2.8 |  |  | 37.7 |  |  | 105.56
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.002 |  | 0.007 |  |  | 291.6 |  |  | 2.0412
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 |  | 0.07 |  |  | 25 |  |  | 1.75
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 3656.2083
|  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 350 |  |  |  |  | 12.6 |  |  | 4410
3 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  | 2.6
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 5.61 |  | 14.586 |  |  | 46.71 |  |  | 817.5745
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.16 |  | 0.416 |  |  | 55 |  |  | 27.456
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.08 |  | 0.208 |  |  | 134.65 |  |  | 33.6086
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.08 |  | 0.208 |  |  | 95.53 |  |  | 23.8443
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 57.4529
Материалы
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.00116 |  | 0.003016 |  |  | 4623 |  |  | 13.943
| 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 |  | 31.72 |  |  | 2.32 |  |  | 73.5904
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.32 |  | 0.832 |  |  | 173.53 |  |  | 144.377
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 |  | 0.806 |  |  | 1840 |  |  | 1483.04
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.002 |  | 0.0052 |  |  | 291.6 |  |  | 1.5163
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 |  | 0.052 |  |  | 25 |  |  | 1.3
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 1717.7666
|  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 260 |  |  |  |  | 21 |  |  | 5460
4 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  | 36
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1.56 |  | 56.16 |  |  | 47.28 |  |  | 3186.2938
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.004 |  | 0.144 |  |  | 55 |  |  | 9.504
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.002 |  | 0.072 |  |  | 134.65 |  |  | 11.6338
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.002 |  | 0.072 |  |  | 95.53 |  |  | 8.2538
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0.04 |  | 1.44 |  |  | 1.95 |  |  | 3.3696
| к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.13 |  | 4.68 |  |  | 8.1 |  |  | 45.4896
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 68.7468
Материалы
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 |  | 0.72 |  |  | 291.6 |  |  | 209.952
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.012 |  | 0.432 |  |  | 173.53 |  |  | 74.965
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 |  | 0.036 |  |  | 42 |  |  | 1.512
| 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 |  | 0.036 |  |  | 34 |  |  | 1.224
| 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0.006 |  | 0.216 |  |  | 36 |  |  | 7.776
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 |  | 0.216 |  |  | 24 |  |  | 5.184
| 101-9852 | Краска | кг | 0.036 |  | 1.296 |  |  | 25 |  |  | 32.4
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6.1 |  | 219.6 |  |  | 15 |  |  | 3294
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.049 |  | 1.764 |  |  | 21 |  |  | 37.044
| 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0.001 |  | 0.036 |  |  | 18000 |  |  | 648
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.07 |  | 2.52 |  |  | 48 |  |  | 120.96
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0.014 |  | 0.504 |  |  | 200 |  |  | 100.8
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  | 36 |  |  | 15 |  |  | 540
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 43.92 |  |  | 8 |  |  | 351.36
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 43.92 |  |  | 12 |  |  | 527.04
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 5952.217
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 22 |  |  |  |  | 28 |  |  | 616
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 6 |  |  |  |  | 78 |  |  | 468
|  | Устройство защитного отключения ВКЗ-22 | шт. | 4 |  |  |  |  | 670 |  |  | 2680
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 4 |  |  |  |  | 340 |  |  | 1360
5 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  | 0.2
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 46.6 |  | 9.32 |  |  | 46.71 |  |  | 522.4046
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.06 |  | 0.012 |  |  | 55 |  |  | 0.792
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.03 |  | 0.006 |  |  | 134.65 |  |  | 0.96948
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.03 |  | 0.006 |  |  | 95.53 |  |  | 0.68782
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12.8 |  | 0.1536 |  |  | 1.95 |  |  | 0.35942
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 2.0167
Материалы
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20.4 |  | 4.08 |  |  | 132.26 |  |  | 539.6208
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2.04 |  | 0.408 |  |  | 200 |  |  | 81.6
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2.04 |  | 0.408 |  |  | 15 |  |  | 6.12
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 627.3408
|  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 20 |  |  |  |  | 12.6 |  |  | 252
6 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  | 0.98
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 16.8 |  | 16.464 |  |  | 49.28 |  |  | 973.6151
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.02 |  | 0.0196 |  |  | 55 |  |  | 1.2936
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.01 |  | 0.0098 |  |  | 134.65 |  |  | 1.5835
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.01 |  | 0.0098 |  |  | 95.53 |  |  | 1.1234
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 2.7069
Материалы
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  | 99.96 |  |  | 15 |  |  | 1499.4
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.2 |  | 0.196 |  |  | 173.53 |  |  | 34.0119
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.02 |  | 0.0196 |  |  | 42 |  |  | 0.8232
| 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0.01 |  | 0.0098 |  |  | 34 |  |  | 0.3332
| 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0.0001 |  | 9.8e-05 |  |  | 36 |  |  | 0.003528
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.1 |  | 0.098 |  |  | 24 |  |  | 2.352
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.1 |  | 0.098 |  |  | 120 |  |  | 11.76
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.1 |  | 0.098 |  |  | 140 |  |  | 13.72
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.02 |  | 0.9996 |  |  | 48.02 |  |  | 48.0008
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.08 |  | 0.0784 |  |  | 173 |  |  | 13.5632
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 1623.9678
7 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  | 3
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2.37 |  | 7.11 |  |  | 49.28 |  |  | 420.457
| к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0.36 |  | 1.08 |  |  | 55 |  |  | 71.28
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.07 |  | 0.21 |  |  | 134.65 |  |  | 33.9318
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.07 |  | 0.21 |  |  | 95.53 |  |  | 24.0736
| к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0.22 |  | 0.66 |  |  | 90 |  |  | 71.28
| к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0.22 |  | 0.66 |  |  | 49.39 |  |  | 39.1169
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.71 |  | 2.13 |  |  | 8.1 |  |  | 20.7036
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 189.1058
Материалы
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.1 |  | 0.3 |  |  | 48 |  |  | 14.4
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.1 |  | 0.3 |  |  | 21 |  |  | 6.3
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 |  | 0.06 |  |  | 25 |  |  | 1.5
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 22.2
|  | Щит распределительный навесной ЩРН-36 (IP54) | шт. | 2 |  |  |  |  | 820 |  |  | 1640
|  | Щит распределительный навесной ЩРН-12 | шт. | 1 |  |  |  |  | 280 |  |  | 280
|  | Шина земля 130 мм | шт. | 3 |  |  |  |  | 42 |  |  | 126
|  | Шина N | шт. | 3 |  |  |  |  | 44 |  |  | 132
|  | Заглушка на 12 модулей | шт. | 2 |  |  |  |  | 14.8 |  |  | 29.6
8 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  | 0.1
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 88.3 |  | 8.83 |  |  | 49.28 |  |  | 522.1709
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45.1 |  | 4.51 |  |  | 55 |  |  | 297.66
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1.36 |  | 0.136 |  |  | 134.65 |  |  | 21.9749
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1.36 |  | 0.136 |  |  | 95.53 |  |  | 15.5905
| к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42.4 |  | 4.24 |  |  | 31.14 |  |  | 158.4403
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25.6 |  | 2.56 |  |  | 21.5 |  |  | 66.048
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 262.0537
Материалы
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.31 |  | 0.031 |  |  | 120 |  |  | 3.72
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1.02 |  | 0.102 |  |  | 206 |  |  | 21.012
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2.04 |  | 0.204 |  |  | 825 |  |  | 168.3
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0.00306 |  | 0.000306 |  |  | 20000 |  |  | 6.12
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4.08 |  | 0.408 |  |  | 200 |  |  | 81.6
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 280.752
|  | Лампа ЛОН-60 | шт. | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 50
|  | Светильник НСП03-600 | м | 10 |  |  |  |  | 41 |  |  | 410
9 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  | 18
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 3.31 |  | 59.58 |  |  | 46.71 |  |  | 3339.5782
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.002 |  | 0.036 |  |  | 55 |  |  | 2.376
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.002 |  | 0.036 |  |  | 134.65 |  |  | 5.8169
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.002 |  | 0.036 |  |  | 95.53 |  |  | 4.1269
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0.04 |  | 0.72 |  |  | 1.95 |  |  | 1.6848
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.25 |  | 4.5 |  |  | 8.1 |  |  | 43.74
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 55.3686
Материалы
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.031 |  | 0.558 |  |  | 291.6 |  |  | 162.7128
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.04 |  | 0.72 |  |  | 173.53 |  |  | 124.9416
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 |  | 0.072 |  |  | 42 |  |  | 3.024
| 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0.002 |  | 0.036 |  |  | 34 |  |  | 1.224
| 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0.02 |  | 0.36 |  |  | 36 |  |  | 12.96
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.02 |  | 0.36 |  |  | 24 |  |  | 8.64
| 101-9852 | Краска | кг | 0.03 |  | 0.54 |  |  | 25 |  |  | 13.5
| 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0.2 |  | 3.6 |  |  | 48.02 |  |  | 172.872
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.049 |  | 0.882 |  |  | 21 |  |  | 18.522
| 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0.002 |  | 0.036 |  |  | 18000 |  |  | 648
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.07 |  | 1.26 |  |  | 48 |  |  | 60.48
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0.014 |  | 0.252 |  |  | 200 |  |  | 50.4
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  | 18 |  |  | 15 |  |  | 270
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 21.96 |  |  | 8 |  |  | 175.68
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 21.96 |  |  | 12 |  |  | 263.52
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 1986.4764
|  | Коробка 100*100 с г/в | шт. | 6 |  |  |  |  | 56 |  |  | 336
|  | Коробка 85*85 с г/в | шт. | 12 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 205.2
|  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 8 |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 68
10 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  | 0.8
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 73.4 |  | 58.72 |  |  | 49.28 |  |  | 3472.4659
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.12 |  | 0.096 |  |  | 55 |  |  | 6.336
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.12 |  | 0.096 |  |  | 134.65 |  |  | 15.5117
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.12 |  | 0.096 |  |  | 95.53 |  |  | 11.0051
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 26.5167
Материалы
| 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0.0096 |  | 0.00768 |  |  | 14250 |  |  | 109.44
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20.4 |  | 16.32 |  |  | 8 |  |  | 130.56
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20.4 |  | 16.32 |  |  | 12 |  |  | 195.84
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 435.84
|  | Розетка ПГ двойная с заземляющим контактом | шт. | 8 |  |  |  |  | 48.2 |  |  | 385.6
11 | 08-03-591-3 | Выключатель электрический п/г | 100 шт. |  |  | 0.12
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 76 |  | 9.12 |  |  | 49.28 |  |  | 539.3203
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.2 |  | 0.024 |  |  | 55 |  |  | 1.584
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.1 |  | 0.012 |  |  | 134.65 |  |  | 1.939
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.1 |  | 0.012 |  |  | 95.53 |  |  | 1.3756
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 4.64 |  | 0.5568 |  |  | 8.1 |  |  | 5.4121
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 8.7267
Материалы
| 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0.014 |  | 0.00168 |  |  | 14250 |  |  | 23.94
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9.76 |  | 1.1712 |  |  | 8 |  |  | 9.3696
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0027 |  | 0.000324 |  |  | 21735.18 |  |  | 7.0422
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3.54 |  | 0.4248 |  |  | 21 |  |  | 8.9208
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.024 |  | 0.00288 |  |  | 48 |  |  | 0.13824
| 101-9109 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9.76 |  | 1.1712 |  |  | 12 |  |  | 14.0544
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 63.4652
|  | Выключатель электрический п/г | шт. | 12 |  |  |  |  | 28.2 |  |  | 338.4
12 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  | 10
| к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1.56 |  | 15.6 |  |  | 47.28 |  |  | 354.0326
| к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.004 |  | 0.04 |  |  | 55 |  |  | 1.056
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.002 |  | 0.02 |  |  | 134.65 |  |  | 1.2926
| к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.002 |  | 0.02 |  |  | 95.53 |  |  | 0.91709
| к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0.04 |  | 0.4 |  |  | 1.95 |  |  | 0.3744
| к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.13 |  | 1.3 |  |  | 8.1 |  |  | 5.0544
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 7.6385
13 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) | шт. |  |  | 3
| к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2.37 |  | 7.11 |  |  | 49.28 |  |  | 168.1828
| к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0.36 |  | 1.08 |  |  | 55 |  |  | 28.512
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.07 |  | 0.21 |  |  | 134.65 |  |  | 13.5727
| к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.07 |  | 0.21 |  |  | 95.53 |  |  | 9.6294
| к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0.22 |  | 0.66 |  |  | 90 |  |  | 28.512
| к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0.22 |  | 0.66 |  |  | 49.39 |  |  | 15.6468
| к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.71 |  | 2.13 |  |  | 8.1 |  |  | 8.2814
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 75.6423
14 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  | 0.36
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 148 |  | 53.28 |  |  | 49.28 |  |  | 3150.7661
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63.8 |  | 22.968 |  |  | 55 |  |  | 1515.888
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2.74 |  | 0.9864 |  |  | 134.65 |  |  | 159.3825
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2.74 |  | 0.9864 |  |  | 95.53 |  |  | 113.077
| к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58.3 |  | 20.988 |  |  | 31.14 |  |  | 784.2796
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 1056.739
Материалы
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3.09 |  | 1.1124 |  |  | 60 |  |  | 66.744
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2.04 |  | 0.7344 |  |  | 206 |  |  | 151.2864
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0.00315 |  | 0.001134 |  |  | 2810.42 |  |  | 3.187
| 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  | 73.44 |  |  | 3 |  |  | 220.32
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 441.5374
|  | Светильники ЛПО 93 2*40 | шт. | 6 |  |  |  |  | 340 |  |  | 2040
|  | Лампа люминесцентная | шт. | 72 |  |  |  |  | 25 |  |  | 1800
|  | Стартер | шт. | 72 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 252
|  | Светильники Arctic 236 | шт. | 30 |  |  |  |  | 591 |  |  | 17730
15 | 08-02-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м |  |  | 0.4
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 19 |  | 7.6 |  |  | 46.71 |  |  | 425.9952
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.19 |  | 0.076 |  |  | 55 |  |  | 5.016
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.19 |  | 0.076 |  |  | 134.65 |  |  | 12.2801
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.19 |  | 0.076 |  |  | 95.53 |  |  | 8.7123
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 3.36 |  | 1.344 |  |  | 8.1 |  |  | 13.0637
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 34.0561
Материалы
| 101-1627 | Сталь листовая толщиной 4-6 мм | т | 0.004 |  | 0.0016 |  |  | 17500 |  |  | 28
| 101-9852 | Краска | кг | 2 |  | 0.8 |  |  | 25 |  |  | 20
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.55 |  | 0.22 |  |  | 48 |  |  | 10.56
| 101-0813 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0.081 |  | 0.0324 |  |  | 14250 |  |  | 461.7
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 1.5 |  | 0.6 |  |  | 132.36 |  |  | 79.416
| 500-9105 | Держатель светильника | 10 шт. | 13.4 |  | 5.36 |  |  | 42.6 |  |  | 228.336
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8.2 |  | 3.28 |  |  | 12 |  |  | 39.36
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8.2 |  | 3.28 |  |  | 8 |  |  | 26.24
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 893.612
16 | 08-03-572-6 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота, ширина, мм, до 1200*1000 | шт. |  |  | 1
| к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 4.66 |  | 4.66 |  |  | 49.28 |  |  | 110.2295
| к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.82 |  | 0.82 |  |  | 55 |  |  | 21.648
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 134.65 |  |  | 26.4991
| к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 95.53 |  |  | 18.8003
| к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 8.1 |  |  | 4.0435
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 49.3429
17 | 08-03-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота, ширина, мм, до 1700*1000 | шт. |  |  | 1
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 4.66 |  | 4.66 |  |  | 49.28 |  |  | 275.5738
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.82 |  | 0.82 |  |  | 55 |  |  | 54.12
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 134.65 |  |  | 66.2478
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 95.53 |  |  | 47.0008
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 8.1 |  |  | 10.1088
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 123.3574
Материалы
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 18000 |  |  | 540
| 101-1924 | Электроды | кг | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 48 |  |  | 14.4
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 21 |  |  | 1.26
| 101-9852 | Краска | кг | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  | 1.25
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 556.91
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ 4-А | шт. | 1 |  |  |  |  | 22000 |  |  | 22000
18 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  | 1
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 0.87 |  | 0.87 |  |  | 49.28 |  |  | 51.4483
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 55 |  |  | 1.32
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 134.65 |  |  | 1.6158
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 95.53 |  |  | 1.1464
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 2.7622
Материалы
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 3e-05 |  | 3e-05 |  |  | 31500 |  |  | 0.945
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 0.945
|  | Счетчик электрический Меркурий-230 АРТ | шт. | 1 |  |  |  |  | 3800 |  |  | 3800
19 | 08-02-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1 м,кг, до 1 | 100 м |  |  | 1
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4) | чел.-час | 12.4 |  | 12.4 |  |  | 47.85 |  |  | 712.008
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 3.78 |  | 3.78 |  |  | 55 |  |  | 249.48
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.39 |  | 0.39 |  |  | 134.65 |  |  | 63.0162
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.39 |  | 0.39 |  |  | 95.53 |  |  | 44.708
| к=1,2 | Лебедки электрические | маш.-час | 3 |  | 3 |  |  | 131.44 |  |  | 473.184
| к=1,2 | Домкраты гидравлические | маш.-час | 3 |  | 3 |  |  | 2.37 |  |  | 8.532
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 589.4402
Материалы
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.0041 |  | 0.0041 |  |  | 291.6 |  |  | 1.1956
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 |  | 0.0096 |  |  | 154 |  |  | 1.4784
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.00832 |  | 0.00832 |  |  | 800 |  |  | 6.656
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 4e-05 |  | 4e-05 |  |  | 39956.8 |  |  | 1.5983
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0.0008 |  | 0.0008 |  |  | 40600 |  |  | 32.48
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 6
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 6e-05 |  |  | 21735.18 |  |  | 1.3041
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 50.7123
|  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 45 |  |  |  |  | 62 |  |  | 2790
|  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 55 |  |  |  |  | 96.5 |  |  | 5307.5
Испытания и измерения.
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Общая стоимость (руб)
|  |  |  | на единицу измерения |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  | 14 |  |  | 64.28 |  |  | 431.9616
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0.4 |  | 5.6
2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  | 14 |  |  | 64.28 |  |  | 1619.856
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1.5 |  | 21
3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  | 0.56 |  |  | 64.28 |  |  | 691.1386
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  | 8.96
4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  | 14 |  |  | 64.28 |  |  | 2159.808
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  | 28
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  |  | Прямые
ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 6.17 |  |  | 2.6877
ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 1 |  |  | 6098.3831
ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 6.17 |  |  | 180.7613
ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 6.17 |  |  | 874.8826
ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 1 |  |  | 25253.2386
ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 6.17 |  |  | 552.4458
ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) | [8 empty] | 0.8 |  |  | 3922.2113
Машины и механизмы (ТЕР) | [8 empty] | 3.11 |  |  | 985.23
Машины и механизмы (ГЭСНм) | [8 empty] | 3.11 |  |  | 15417.1209
Итого машины и механизмы | [11 empty] | 16402.3509
Материалы (ТЕР) | [8 empty] | 3.58 |  |  | 4.5824
Материалы (ГЭСНм) | [8 empty] | 1 |  |  | 26672.0924
Итого поматериалам | [11 empty] | 26676.6748
Итого по неучтенным материалам | [11 empty] | 78713.5
ТЗР | [8 empty] | 5% |  |  | 3935.675
Итого | [11 empty] | 156330.9789
Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 85%*0,94 |  |  | 701.1786
Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 570.4206
Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 95%*0,94 |  |  | 27996.9982
Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 20378.5541
Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 110%*0,94 |  |  | 758.1361
Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 70% |  |  | 513.2449
Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 65%*0,94 |  |  | 2396.4711
Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 40% |  |  | 1568.8845
Итого | [11 empty] | 211214.8671
Непредвиденные затраты | [8 empty] | 2% |  |  | 4224.2973
НДС 18%: | [11 empty] | 38779.0496
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [11 empty] | 249993.9167
М.П. Заказчик:
М.П. Исполнитель: |  |  | С.Г. Иванов
Note on B14: Tema: