|  |  |  |  |  |  |  | МУЗ "ГОРОД | СКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ |  |  | БОЛЬНИЦА | N 7" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 ¦ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | СТЕРИЛИЗАТОР |  | ГП-80 |  | 1990 | 1990 |  | 5.17 | 1.50 |  | 7.76 | 15-065 |
| 34 | АППАРАТ | ДЛЯ Н. ЧАСТ. ТЕР. |  | ИНФИТА | ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТ 1996 1996 |  | .ЛЕЧЕНИЯ/ВЗР.ПОЛ-КА 3050 | 2.25 | 1.50 |  | 3.38 | 12-028а |
| 35 | АП-Т ДЛЯ | УВЧ-ТЕРАПИИ |  | УВЧ-30-2 | ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТ 1991 1991 |  | . ЛЕЧЕНИЯ/ВЗР. ПОЛ-КА/ 0701287 | 1.05 | 1.50 |  | 1.58 | 12-036 |
| 36 | АП-Т ДЛЯ | УВЧ-ТЕРАПИИ |  | УВЧ-80-3 | 1992 | 1992 | 031087 | 1.23 | 1.50 |  | 1.85 | 12-039 |
| 37 | АП-Т ДЛЯ | УВЧ-ТЕРАПИИ |  | УВЧ-80-3 | 1991 | 1991 | 094146 | 1.23 | 1.50 |  | 1.85 | 12-039 |
| 38 | АП-Т ДЛЯ | УВЧ-ТЕРАПИИ |  | УВЧ-80-3 | 1991 | 1991 | 094442 | 1.23 | 1.50 |  | 1.85 | 12-039 |
| 39 | АП-Т ДЛЯ | УВЧ-ТЕРАПИИ |  | УВЧ-80-3 | 1988 | 1988 | 04696 | 1.23 | 1.50 |  | 1.85 | 12-039 |
| 40 | АП-Т ДЛЯ | УВЧ-ТЕРАПИИ |  | ЭКРАН- 2 | 1979 | 1979 | 153 | 4.25 | 1.50 |  | 6.38 | 12-035 |
| 41 | АП-Т ДЛЯ | СМВ-ТЕРАПИИ |  | ЛУЧ-3 | 1990 | 1990 | 05693 | 2.79 | 1.50 |  | 4.19 | 12-032 |
| 42 | АП-Т ДЛЯ | СМВ-ТЕРАПИИ |  | ЛУЧ-3 | 1991 | 1991 | 10749 | 2. .79 | 1.50 |  | 4.19 | 12-032 |
| 43 | АППАРАТ |  |  | ИНТРАФОН | 1989 | 1989 | 000143 | 2.83 | 1.50 |  | 4.25 | 12-041а |
| 44 | АППАРАТ | АМПЛИПУЛЬС-5 |  |  | 1991 | 1991 | 1656 | 2.25 | 1.50 |  | 3.38 | 12-207а |
| 45 | АП-Т ДЛЯ | КВЧ-ТЕРАПИИ . |  | ЯВЬ-IM | 1991 | 1991 | 1271547 | 3.54 | 1.50 |  | 5.31 | 12-008а |