#### ЛОТ №6

#### ОПЕРАЦИОННО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 77776 | 1960 | 1961 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 4006 | 1960 | 1961 | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | 1 | С-60 | 76626 | 1972 | 1973 | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 1 | ОХ-2 | 852 | 1974 | 1982 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель | 1 | ОМ-1 | 0430709 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 922653 | 1982 | 1985 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат хирургический в/ч | 1 | ЭХВЧ-120 | 150499 | 1999 | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный | 1 | ОУМ-01 | 41 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
| 9. | Аппарат | 1 | ЭХВЧ-500-5 | 171 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
| 10. | Отсос | 1 | «Утес» | 0532318 | 2003 | 2004 | Требует ОМТ |
| 11. | Кольпоскоп | 1 | КС-1 | 8578 | 1985 | 1987 | Требует ОМТ |
| 12. | Отсасыватель | 1 | ОМ-1 | 1720003392 | 1998 | 1999 | Требует ОМТ |
| 13. | Электроотсос | 1 | ОХ-10 | 7373 | 1991 | 1997 | Требует ОМТ |
| 14. | Электроотсос | 1 | ОХ-10 | 8848 | 1990 | 1998 | Требует ОМТ |
| 15. | Электроотсос | 1 | ОХ-10 | 7775 | 1990 | 1991 | Требует ОМТ |
| 16. | Электроотсос | 1 | ОМ-1 | 0532330 | 2003 | 2003 | Требует ОМТ |
| 17. | Электроотсос | 1 | ОМ-1 | 0430709 |  |  | Требует ОМТ |
| 18. | Отсос хирургический | 1 | «Medela» | 358 |  |  | Требует ОМТ |