#### ЛОТ №7

#### ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсасыватель хирургический с электрооприводом | 1 | ОХ-2 | 4507 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический с электрооприводом | 1 | ОХ-2 | 4512 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический | 1 | ОХ-10 | 1321 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический | 1 | ОХ-10 | 10823 | 1964 | 1967 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат высокочастотный электрический хирургический | 1 | ЭХВЧ-120 «Меда-НН» | 181099 | 2000 | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Ап-т выс част эл хир | 1 | «Политом-1» | 472 | 1998 | 2000 | Требует ОМТ |
|  | Отсос хирургический | 1 | «Элема» НАМ-1 | 2051 |  | 2001 | Требует ОМТ |
|  | Отсос хирургический | 1 | «Элема» НАМ-1 | 2053 |  | 2001 | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный электро гидравлический | 1 |  |  |  | 2006 | Требует ОМТ |
| 10. | Аппарат | 1 | ЭХВЧ-500-5 | 171 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
| 11. | Отсос | 1 | «Утес» | 0532318 | 2003 | 2004 | Требует ОМТ |