#### ЛОТ №3

#### РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Аппарат рентгеновский | 1 | ЕДР-750В с УРИ | 1165-15-12 | 1976 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | Арман –1 | 478 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | Арман– 1 | 112 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | Арман-1 | 471 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | РУМ-20М с УРИ | 851164 | 1985 | 1986 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 5-Д2 | 1179 | 1986 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 5-Д2 | 1249 (9 п-ка) | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 5Д2 | 474 |  | 2004 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | 12Ф7С | 904 (9 п-ка) | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | КРДСМ 50 / 125-1 | 64 | 2001 | 2001 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 1 | КРДСМ 50 / 125-1 | 142 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 1 | 12П5 | 85 | 1976 | 1987 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 1 | 12П5 | 426 | 1975 | 1977 | Требует ОМТ |
|  | Флюорограф цифровой | 1 | ФЦС «Медрентех» | 256 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Ап-т рентгенодиагн передв | 1 | Siemens kondiamobil-125 | 01361 | 1980 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Ап-т рентгенодиагн передв | 1 | Philips- S дуга | 66581 | 1996 | 2006 | Требует ОМТ |
| - А | Ап-т маммографический | 1 | Маммо-Р «Амико» | 05-14-111 | 2005 | 2006 | Требует ОМТ |