ЛОТ №10

АПТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 871606 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
| 2 | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 871576 | 1987 | 1987 | Требует ОМТ |
| 3 | Аквадистиллятор | 1 | ДЭ-25 | 851153 | 1985 | 1986 | Требует ОМТ |
| 4 | Дистиллятор | 1 | ДЭВС–60 | 15 | 1994 | 1996 | Требует ОМТ |
| 5 | Полуавтомат для закатки колпачков | 1 | ЗПР | 325 | 1983 | 1984 | Требует ОМТ |
| 6 | Устройство для перекачки инъекционных растворов | 1 | УПР-3 |  | 1985 | 1988 | Требует ОМТ |