|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУ Управление делами администрации г. Иванова |  |
|  |  |  | директор ______________________Переверзев В.А. |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| на ремонт помещения теплой стоянки для автомобильного транспорта Администрации г. Иваново по адресу: ул. Лежневская д 158 А |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии |  |  | 1 м3 |
|  | 1/3,8 |  |  | 3,8 |
| 2 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |
|  | 2/0,166 |  |  | 0,166 |
| 3 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 |  |  | 100 м |
|  | 3/1,477 |  |  | 1,477 |
| 4 | Демонтаж кабеля |  |  | 100 м |
|  | 4/0,39 |  |  | 0,39 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки |  |  | 100 шт. |
|  | 5/0,12 |  |  | 0,12 |
| 6 | Демонтаж осветительных приборов патроны, подвесы |  |  | 100 шт. |
|  | 6/0,2 |  |  | 0,2 |
| 7 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев |  |  | 1 м3 древесины в конструкции |
|  | 7/2,4 |  |  | 2,4 |
| 8 | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками |  |  | 100 м2 полотен и проемов |
|  | 8/0,428 |  |  | 0,428 |
| 9 | Разборка покрытий полов дощатых |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 9/0,0965 |  |  | 0,0965 |
| 10 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  |  | 1 т металлоконструкций перемычек |
|  | 10/0,3 |  |  | 0,3 |
| 11 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных средней сложности |  |  | 100 м3 кладки |
|  | 11/0,0154 |  |  | 0,0154 |
| 12 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 12/0,05 |  |  | 0,05 |
| 13 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |
|  | 13/0,036 |  |  | 0,036 |
| 14 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок |
|  | 14/0,02 |  |  | 0,02 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 15/0,036 |  |  | 0,036 |
| 16 | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  |  | 100 м2 перетертой поверхности |
|  | 16/5,64 |  |  | 5,64 |
| 17 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов |  |  | 100 м2 промытой поверхности |
|  | 17/0,863 |  |  | 0,863 |
| 18 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков |
|  | 18/1,15 |  |  | 1,15 |
| 19 | Окраска клеевыми составами простая |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |
|  | 19/5,64 |  |  | 5,64 |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 20/0,16 |  |  | 0,16 |
| 21 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 21/0,65 |  |  | 0,65 |
| 22 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 22/0,197 |  |  | 0,197 |
| 23 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 23/0,197 |  |  | 0,197 |
| 24 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных (смотровая яма) |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 24/0,096 |  |  | 0,096 |
| 25 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 25/0,0504 |  |  | 0,0504 |
| 26 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 26/0,0504 |  |  | 0,0504 |
| 27 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции |  |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
|  | 27/0,03 |  |  | 0,03 |
| 28 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |
|  | 28/0,03 |  |  | 0,03 |
| 29 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 29/0,283 |  |  | 0,283 |
| 30 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 30/0,06 |  |  | 0,06 |
| 31 | Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 31/0,9 |  |  | 0,9 |
| 32 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок |  |  | 100 м2 |
|  | 32/0,11 |  |  | 0,11 |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 33/0,068 |  |  | 0,068 |
| 34 | Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 34/0,19 |  |  | 0,19 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 35/0,32 |  |  | 0,32 |
| 36 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |
|  | 36/10,24 |  |  | 10,24 |
| 37 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 37/2,05 |  |  | 2,05 |
| 38 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки |  |  | 100 м2 |
|  | 38/2,05 |  |  | 2,05 |
| 39 | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 39/4,1 |  |  | 4,1 |
| 40 | Устройство плинтусов цементных |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 40/1,255 |  |  | 1,255 |
| 41 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  | 100 шт. |
|  | 41/0,02 |  |  | 0,02 |
| 42 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных |  |  | 100 приборов |
|  | 42/0,01 |  |  | 0,01 |
| 43 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  |  | 100 приборов |
|  | 43/0,01 |  |  | 0,01 |
| 44 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# |  |  | 100 приборов |
|  | 44/0,01 |  |  | 0,01 |
| 45 | Смена санитарных приборов раковин |  |  | 100 приборов |
|  | 45/0,01 |  |  | 0,01 |
| 46 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки |  |  | 100 шт. |
|  | 46/0,01 |  |  | 0,01 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм |  |  | 100 м трубопроводов |
|  | 47/0,01 |  |  | 0,01 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм |  |  | 100 м трубопроводов |
|  | 48/0,06 |  |  | 0,06 |
| 49 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места |  |  | 100 шт. арматуры |
|  | 49/0,04 |  |  | 0,04 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания |  |  | 100 приборов |
|  | 50/0,23 |  |  | 0,23 |
| 51 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |  |  | 100 отремонтированных приборов |
|  | 51/0,23 |  |  | 0,23 |
| 52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |
|  | 52/0,89 |  |  | 0,89 |
| 53 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 53/0,1 |  |  | 0,1 |
| СОСТАВИЛ: |  |  |  |  |

| Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования теплой стоянки для автомобильного транспорта Администрации г. Иваново по адресу: ул. Лежневская д 158 А |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м |
|  | 1/1,65 | 1,65 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м |
|  | 3/1,65 | 1,65 |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м |
|  | 5/2,56 | 2,56 |
| 4 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. |
|  | 7/0,21 | 0,21 |
| 5 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. |
|  | 11/0,06 | 0,06 |
| 6 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. |
|  | 13/0,11 | 0,11 |
| 7 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. |
|  | 15/0,03 | 0,03 |
| 8 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. |
|  | 17/0,12 | 0,12 |
| 9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 | 100 м |
|  | 19/0,6 | 0,6 |
| СОСТАВИЛ: |  |  |