## Ведомость объемов работ 2
УТВЕРЖДАЮ
МДОУ ДС № 108 заведующая _____________ Лебедева Г.В.
Ведомость объемов работ
Ревизия системы отопления в элеваторном узле подвала МДОУ ДС № 108, г.Иваново, ул. Т.Белороссова, 26
№ п/п | Наименование работ | Количество
1 | 2 | 3
1 | Демонтаж элеваторов номер 1-5 | 100 шт.
| 1/0,01 | 0.01
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов
| 2/0,15 | 0.15
3 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры
| 3/0,07 | 0.07
4 | Установка элеваторов номером 1, 2 | 10 шт.
| 4/0,1 | 0.1
5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт.
| 2007-05-07 | 7
6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода
| 6/0,15 | 0.15
7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка
| 2007-07-02 | 2
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода
| 8/0,15 | 0.15
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности
| 9/0,018 | 0.018
10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности
| 10/0,036 | 0.036
11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями
| 11/1,7 | 1.7
12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода
| 12/1,7 | 1.7
СОСТАВИЛ:

## SMW_Служебная (hidden)
108 сад канализация
УТВЕРЖДАЮ | 25 | 11 | 0 | 0 | 6
МДОУ ДС № 108 заведующая _____________ Лебедева Г.В. | 25 | 12 | 0 | 0 | 6
Ведомость объемов работ | 25 | 0 | 1 | 0 | 1
Ревизия системы отопления в элеваторном узле подвала МДОУ ДС № 108, г.Иваново, ул. Т.Белороссова, 26 | 25 | 13 | 0 | 0 | 6
№ п/п | 25 | 1 | 1 | 0 | 2
Наименование работ | 25 | 1 | 2 | 0 | 2
Количество | 25 | 1 | 3 | 0 | 2
0 | 25 | 94 | 0 | 0 | 6
СОСТАВИЛ: | 25 | 95 | 0 | 0 | 6