|  | Заказчик : МУЗ "1-я Городская клиническая больница" г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнитель : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по устранению замечаний по электрооборудованию и электропроводки по результатам проведенных испытаний в МУЗ "1-ая ГКБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. П.Коммуны, д.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-13-1 | Ремонт групповых щитков ЗП=935,43 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,08 | 935,43 |  | 0 |  | 0 | 74,8344 | 74,8344 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 935,43 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 88,536 |  |  | 48,57 |  |  | 5160,23 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 59,52 |  |  | 57,18 |  |  | 4084,02 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,4092 |  |  | 134,65 |  |  | 66,12 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,4092 |  |  | 95,53 |  |  | 46,91 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 58,776 |  |  | 31,14 |  |  | 2196,34 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 10,044 |  |  | 8,1 |  |  | 97,63 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 18,0048 |  |  | 2,08 |  |  | 44,94 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2451,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 6,696 |  |  | 559,14 |  |  | 3744,00 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 66,96 |  |  | 2,32 |  |  | 155,35 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 24,924 |  |  | 132,26 |  |  | 3296,45 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 3,72 |  |  | 41,89 |  |  | 155,83 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,007812 |  |  | 39956,8 |  |  | 312,14 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 3,5712 |  |  | 48 |  |  | 171,42 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,744 |  |  | 74,75 |  |  | 55,61 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 49,848 |  |  | 8 |  |  | 398,78 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 49,848 |  |  | 12 |  |  | 598,18 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8887,76 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 263 |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 999,40 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 109 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 381,50 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 56 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  | 364,00 |  |
|  |  | Муфта для ПВХ труб | шт. | 51 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 91,80 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 480 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  | 566,40 |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 31,2828 |  |  | 48,57 |  |  | 1823,29 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,3184 |  |  | 57,18 |  |  | 21,85 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,1592 |  |  | 134,65 |  |  | 25,72 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,1592 |  |  | 95,53 |  |  | 18,25 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,97 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,004179 |  |  | 4623 |  |  | 19,32 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 48,556 |  |  | 2,32 |  |  | 112,65 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 1,2736 |  |  | 173,53 |  |  | 221,01 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 1,2338 |  |  | 1840 |  |  | 2270,19 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,199 |  |  | 7086 |  |  | 1410,11 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 3,184 |  |  | 37,7 |  |  | 120,04 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00796 |  |  | 291,6 |  |  | 2,32 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0796 |  |  | 25 |  |  | 1,99 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4157,63 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 16 |  |  |  |  |  | 22,05 |  |  | 352,80 |  |
|  |  | Провод ПВ1 4 мм2 | м | 382 |  |  |  |  |  | 12,70 |  |  | 4851,40 |  |
| 3 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 72,82 |  |  | 48,57 |  |  | 4456,45 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,088 |  |  | 57,18 |  |  | 6,34 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 134,65 |  |  | 7,11 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 95,53 |  |  | 5,04 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,88 |  |  | 1,95 |  |  | 2,06 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 5,5 |  |  | 8,1 |  |  | 53,46 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,67 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,682 |  |  | 291,6 |  |  | 198,87 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,88 |  |  | 173,53 |  |  | 152,71 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,088 |  |  | 42 |  |  | 3,70 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 34 |  |  | 1,50 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,44 |  |  | 36 |  |  | 15,84 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,44 |  |  | 24 |  |  | 10,56 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,66 |  |  | 25 |  |  | 16,50 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4,4 |  |  | 48,02 |  |  | 211,29 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,078 |  |  | 21 |  |  | 22,64 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,044 |  |  | 18000 |  |  | 792,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,54 |  |  | 48 |  |  | 73,92 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,308 |  |  | 200 |  |  | 61,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 22 |  |  | 15 |  |  | 330,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 26,84 |  |  | 8 |  |  | 214,72 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 26,84 |  |  | 12 |  |  | 322,08 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2427,92 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  | 541,20 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 187,00 |  |
|  |  | Шина РЕ | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 756,00 |  |
|  |  | Сжим | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  | 106,80 |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 26,52 |  |  | 49,16 |  |  | 1564,47 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,068 |  |  | 57,18 |  |  | 4,67 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,034 |  |  | 134,65 |  |  | 5,49 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,034 |  |  | 95,53 |  |  | 3,90 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,68 |  |  | 1,95 |  |  | 1,59 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 2,21 |  |  | 8,1 |  |  | 21,48 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,46 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,34 |  |  | 291,6 |  |  | 99,14 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,204 |  |  | 173,53 |  |  | 35,40 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,017 |  |  | 42 |  |  | 0,71 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,017 |  |  | 34 |  |  | 0,58 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,102 |  |  | 36 |  |  | 3,67 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,102 |  |  | 24 |  |  | 2,45 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,612 |  |  | 25 |  |  | 15,30 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 103,7 |  |  | 15 |  |  | 1555,50 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,833 |  |  | 21 |  |  | 17,49 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,017 |  |  | 18000 |  |  | 306,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,19 |  |  | 48 |  |  | 57,12 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,238 |  |  | 200 |  |  | 47,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 255,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 20,74 |  |  | 8 |  |  | 165,92 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 20,74 |  |  | 12 |  |  | 248,88 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2810,77 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 9 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 252,00 |  |
|  |  | Бокс КМПн2/4ИЭК | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 53,6 |  |  | 268,00 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 86 |  |  | 430,00 |  |
|  |  | Устройство защитного отключения ВКЗ-22 | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 670 |  |  | 2010,00 |  |
| 5 | 08-03-526-1 | (Демонтаж)Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 26,52 |  |  | 49,16 |  |  | 625,79 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,068 |  |  | 57,18 |  |  | 1,87 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,034 |  |  | 134,65 |  |  | 2,20 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,034 |  |  | 95,53 |  |  | 1,56 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,68 |  |  | 1,95 |  |  | 0,64 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 2,21 |  |  | 8,1 |  |  | 8,59 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,99 |  |
| 6 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 14,952 |  |  | 51,24 |  |  | 919,37 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0178 |  |  | 57,18 |  |  | 1,22 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0089 |  |  | 134,65 |  |  | 1,44 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0089 |  |  | 95,53 |  |  | 1,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 90,78 |  |  | 15 |  |  | 1361,70 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,178 |  |  | 173,53 |  |  | 30,89 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0178 |  |  | 42 |  |  | 0,75 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0089 |  |  | 34 |  |  | 0,30 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000089 |  |  | 36 |  |  | 0,00 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,089 |  |  | 24 |  |  | 2,14 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,089 |  |  | 120 |  |  | 10,68 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,089 |  |  | 140 |  |  | 12,46 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,9078 |  |  | 48,02 |  |  | 43,59 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,0712 |  |  | 173 |  |  | 12,32 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474,83 |  |
| 7 | 08-03-523-2 | Предохранители на ток до 250 А | шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,8) | чел.-час | 1,23 |  |  | 36,9 |  |  | 55,77 |  |  | 2469,50 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,008 |  |  | 0,24 |  |  | 57,18 |  |  | 16,47 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,12 |  |  | 134,65 |  |  | 19,39 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,12 |  |  | 95,53 |  |  | 13,76 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 1,8 |  |  | 1,95 |  |  | 4,21 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,1 |  |  | 3 |  |  | 12,98 |  |  | 46,73 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,09 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,02 |  |  | 0,6 |  |  | 120 |  |  | 72,00 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 |  |  | 0,06 |  |  | 42 |  |  | 2,52 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,03 |  |  | 34 |  |  | 1,02 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,008 |  |  | 0,24 |  |  | 36 |  |  | 8,64 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,005 |  |  | 0,15 |  |  | 24 |  |  | 3,60 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |  |  | 60 |  |  | 15 |  |  | 900,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,208 |  |  | 6,24 |  |  | 21 |  |  | 131,04 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118,82 |  |
|  |  | Предохранители ПН2-250 | шт. | 30 |  |  |  |  |  | 49,52 |  |  | 1485,60 |  |
| 8 | 08-03-599-9 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка,кг, до 6 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 3,36 |  |  | 6,72 |  |  | 51,24 |  |  | 413,20 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 57,18 |  |  | 2,74 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 3,23 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 2,29 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 0,51 |  |  | 1,02 |  |  | 2,08 |  |  | 2,55 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,07 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,082 |  |  | 200 |  |  | 16,40 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,082 |  |  | 825 |  |  | 67,65 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 0,00 |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,124 |  |  | 0,248 |  |  | 60 |  |  | 14,88 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,016 |  |  | 0,032 |  |  | 173,53 |  |  | 5,55 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 291,6 |  |  | 11,66 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 21 |  |  | 42 |  |  | 2,32 |  |  | 97,44 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,2 |  |  | 0,4 |  |  | 25 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,59 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-24 (компл.) | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 1044,1 |  |  | 2088,20 |  |
| 9 | 08-03-523-2 | Предохранители на ток до 250 А(демонтаж) | шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,8) | чел.-час | 1,23 |  |  | 36,9 |  |  | 55,77 |  |  | 987,80 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,008 |  |  | 0,24 |  |  | 57,18 |  |  | 6,59 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,12 |  |  | 134,65 |  |  | 7,76 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,12 |  |  | 95,53 |  |  | 5,50 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 1,8 |  |  | 1,95 |  |  | 1,68 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,1 |  |  | 3 |  |  | 12,98 |  |  | 18,69 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  |
| 10 | 08-03-599-9 | (Демонтаж)Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка,кг, до 6 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 3,36 |  |  | 6,72 |  |  | 51,24 |  |  | 165,28 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 57,18 |  |  | 1,10 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 1,29 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 0,92 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Перфораторы электрические | маш.-час | 0,51 |  |  | 1,02 |  |  | 2,08 |  |  | 1,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 21 |  |  | 66,84 |  |  | 673,75 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 37 |  |  | 66,84 |  |  | 4451,54 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,44 |  |  | 66,84 |  |  | 564,66 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 7,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 37 |  |  | 66,84 |  |  | 5935,39 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4146,86 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 479,69 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 18585,37 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 9300,28 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 0,00 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 8605,20 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8605,20 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 21101,31 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21101,31 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15379,30 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 768,97 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74220,11 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,7 |  |  | 285,41 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,9 |  |  | 280,62 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,7 |  |  | 15116,93 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,9 |  |  | 13298,36 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,7 |  |  | 0,00 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%*0,9 |  |  | 0,00 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,7 |  |  | 4231,63 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40%*0,9 |  |  | 3348,10 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110781,16 |  |
| Расчет затрат на уплату НДС (гл. 26.2 НК РФ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС на материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6566,51 |  |
| НДС на эксплуатацию машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1548,94 |  |
| НДС в накладных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,74 |  |
| НДС в плановых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,03 |  |
| Итого НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9219,22 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |
| М.П. |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |